未央工业园立讯未来、仙同智谷供水工程项目

工程量清单

ZY2026-ZJ1038

陕西正翼项目管理咨询有限公司

二○二六年五月

清单编制说明

一、工程概况

本工程为尚耘路dn200接水工程，该工程位于尚耘路与草滩七路丁字口向北20米西侧铺设向西dn200管道520米，250米处一个用户支管向北25米进入项目红线内,500米处一个用户支管向北25米进入项目红线内，设计管道平均埋深1.5米。

二、清单编制范围

本次编制范围：包含施工图纸中管网工程及配套土建工程等所有设计内容。

三、编制依据

1、建设工程工程量清单计价标准（2025）、房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）、市政工程工程量计算标准（2025）、园林绿化工程工程量计算标准（2025）；

2、陕西省建设工程费用规则(2025)；

3、建设工程设计文件、设计图纸答疑及相关资料；

4、与建设项目相关的标准、规范及技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及合理施工方案、合理工期。

四、其他说明

1、工程量清单按广联达GCCP7.0（版本号7.5000.23.2）编制。

2、二类费“城市道路挖掘占用修复费-主干道挖掘费”、“综合管线图费”分别以42555.78元（含税价，税率9%）、10900元（含税价，税率9%）计入专业工程暂估价，合计53455.78元(含税价，税率9%)。

五、图纸问题及回复

无。