⼀、服务范围及要求

（⼀）赛项保障服务要求

1.主赛场规划设计搭建负责⼤赛集中赛项的赛区平⾯布局规划、赛区观摩动线、赛项布局规划、赛项3D效果

图、赛项⽔电⽹路布局图和监控点位图的设计规划，并根据设计图负责实施布置搭建及公共休息区就餐区、

志愿者之家的布置。

1.1赛场公共物料根据执委会公布的技术⽂件满⾜配置。

1.2竞赛场馆活动区布置等要求（设计⽅案经采购⼈同意后实施）：

（1）集中竞赛区域设22个竞赛项⽬，按各赛项按要求施⼯接⼊⽔电⽹⽓，满⾜供⽔、供电、 供⽓、供⽹的需求，并满⾜竞赛区域和公共区域的搭建及铺设。

（2）每个竞赛项⽬原则上统⼀分为竞赛区、裁判室、选⼿休息区、材料室、存储区、作品展⽰ 区、评录分室、仓储室等部分，根据各赛项要求做具体调整。每个竞赛项⽬有明显的项⽬标识，项⽬围挡或边⻆位有项⽬、参赛选⼿的基本介绍。每个项⽬按要求配备液晶显⽰屏，每个竞赛区配独⽴三级电控箱配套设施，接⼊不低于100M带宽的稳定⽹络，根据实际情况配置。每个竞赛项⽬之间需要有效隔离，并与观众区有效隔离（≥0.5m）。通⽤隔离要求符合整体布展 效果：各区为不低于1⽶稳固安全结构围栏，⼯位板材根据赛项要求需采⽤铝料⾦属结构间隔，四个⻆采⽤稳固安全结构造型，规格不低于2⽶⾼*1⽶宽，信息柱结合电脑喷绘。并且需要搭 建信息牌造型结构，结合电脑喷绘，展⽰赛项相关信息。各功能室隔离板的⾼度约为2⽶，并安装⻔锁，所有更⾐室需封顶。根据场地实际情况调整。

-------------------------------------------其他内容详见招标文件-------------------------------------------------