采购需求
本次采购项目为神木市大保当镇人民政府大清路沿线整治提升改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	围墙3025.8
	
	
	

	1
	010201010001
	褥垫层
	1.材料种类及配比:灰土=3:7
2.厚度:150mm
	m3
	217.86

	2
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	700.78

	3
	010401002001
	砖围墙
	1.砖品种、规格、强度等级:灰砖
2.墙体类型:外围墙（2m）
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝
	m3
	1517.35

	4
	010401005001
	实心砖柱
	1.砖品种、规格、强度等级:灰砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU20
2.柱截面尺寸:0.48*0.48
3.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝
	m3
	269.2

	5
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	130.71

	6
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	1452.38

	7
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6
	t
	3.305

	8
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300、φ12
	t
	10.748

	9
	
	土方开挖
	
	m3
	1597.6224

	10
	
	土方回填
	
	m3
	786.708

	11
	
	土方场平
	
	m3
	3000

	
	
	0.7m高矮墙2057m
	
	
	

	1
	010401002001
	砖围墙
	1.砖品种、规格、强度等级:灰砖
2.墙体类型:外围墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝
	m3
	296.21

	
	
	1.02高长城墙36.3m
	
	
	

	2
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:150mm
3.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	2.61

	3
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm
2.基础类型:墙基础
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	4.23

	4
	010401002002
	砖围墙
	1.砖品种、规格、强度等级:灰砖
2.墙体类型:外围墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:MU10砂浆砌筑,勾缝
	m3
	7.58

	5
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础垫层
	m2
	10.89

	
	
	钢盖板排水沟24m
	
	
	

	6
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:150mm
3.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	2.88

	7
	010502030001
	钢盖板排水沟
	1.钢盖板排水沟
2.500*450
3.C30混凝土
	m
	24

	8
	010505019001
	电缆沟、地沟模板
	1.构件名称:地沟
	m2
	69.6

	9
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ10
	t
	1.103

	10
	010506009001
	预埋铁件
	1.钢材种类:Q235B
2.地沟盖板
	t
	4.039

	11
	010503014001
	盖板、井圈
	
	m2
	19.2

	
	
	混凝土边沟10m
	
	
	

	12
	010502030002
	电缆沟、地沟
	C30
	m
	10

	13
	010505019002
	电缆沟、地沟模板
	1.构件名称:地沟m模板
	m2
	50.71

	14
	010501001003
	基础垫层
	1.基础形式:条形基础
2.厚度:150mm
3.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	1.4

	15
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8
	t
	0.129

	16
	
	土方开挖
	
	m3
	35.16

	17
	
	土方回填
	
	m3
	4.08




注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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