拟签订合同文本

合同范本

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为：      。

乙方：      ，其注册登记地址为：      ，法定代表人为：    。

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关国家法律法规，现经甲、乙双方友好协商，就      事宜，达成以下合同条款：

第一条：产品信息

1、产品品牌型号及价格

| 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 元整 （小写）：￥ |  |  |  |  |  |

2、本合同为固定单价合同。该价格包含设备采购费用、2年整机质保（包含维修所需材料）、全部管线更换费用、制水主机整套滤芯更换不少于2次、人工（包含24小时驻场人员，原有设备的拆除及新设备安装调试）、运输、培训、税费等所有费用。

3、乙方承诺在本项目在质保期结束后，确保甲方在后期使用中无后台锁定、时间限制、特殊零配件等任何形式的限制，且滤芯为市面可采购安装的通用滤芯规格。

第二条：安装时间及地点

1、标识要求

（1）铭牌：包括产品名称、型号及技术参数、制造商全称及地址、卫生许可批准文号、出水水质执行标准、认证编号（CCC）、故障维修服务电话、出厂条码二维码、警示说明

（2）电气原理图

（3）水效标识

2、安装要求

（1）安装前须配合甲方做好现场勘探，合理优化甲方直饮水设备点位布局，最大化发挥直饮机覆盖半径和人流量，科学配置机型与数量，优化管路走向、启停控制与加热净水逻辑，最大限度节约水电能耗，降低运维成本。制定装机方案经甲方同意后进行安装。

（2）分2批次安装交付，批次安装工期为 20 日历天，据实结算。完成旧机拆除及新机的安装调试，原有立式加热分机30台、壁挂加热分机331台，无后台锁定和计时功能，全部采用利旧，增加或无法维修的更换安装分机据实结算。另外需对所有制水主机（纯制水主机、一体式直饮机）与361台分机之间水路管线全部进行更换。

（3）乙方须向甲方开放直饮机后台数据接口，实现水质、设备运行状态的远程监测。

3、安装地点：陕西中医药大学第二附属医院西咸院区（西咸新区沣西新城龙台观路831号）

第三条：付款方式

- 每批次设备验收合格后，乙方持全额正式税务发票向甲方提出支付该批次货款总额的30%的申请，甲方在30日支付该笔款项。

- 设备正常运行6个月后，乙方提供的产品故障发生频率较低且乙方能及时解决使用过程中存在的问题，达到付款条件起30天内，甲方向乙方支付该批次货款总额的30%。

- 设备正常运行12个月后，乙方提供的产品故障发生频率较低且乙方能及时解决使用过程中存在的问题，达到付款条件起30天内，甲方向乙方支付该批次货款总额的30%。

- 剩余该批次货款总额的10%，于质保期满后，乙方就合同约定义务全部履行完毕后，且达到付款条件起30天内，甲方向乙方一次性付清。

- 支付方式：甲方直接将货款通过银行转账的方式转入乙方指定的专用账号。

乙方账户：

账    号：

开 户 行：

第四条：运输及风险：

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、乙方自行选择运送方式并负责将产品运输到指定交货地点，并承担合同中约定的全部费用。

3、运杂费包含在合同总金额内，包括乙方发货地至交货地之间所需的运输费、仓储费、装卸费、保险费、二次倒运费、现场保管费用等。

4、货物在交付甲方之前，毁损、丢失的风险均由乙方全部承担。

第五条：质量保证

- 乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；乙方应按招投标要求提供原装全新产品。

2、如交付品牌、型号、规格不符合同约定的，甲方有权拒收，由乙方负责退换，交货期不顺延，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方全部承担。

3、如不能调换的，按不能交货处理，因此给甲方造成的所有经济损失乙方应予全额赔偿。

4、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何医疗事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。甲方被索赔时有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于赔偿款、律师费、诉讼费等。

第六条：水质水量要求

1、出水水质：符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022、《饮用净水水质标准》CJ 94等相关国家及行业标准规定。在天气和水源稳定情况下，TDS＜50，且TDS数值稳定。

2、出水水量水压：保证所有分机出水水量、水压稳定。

3、检测要求：每季度进行出水水质检测，并出具备CMA认证的检测报告，费用由乙方承担。

| 设备名称 | 检测水样数量 |
| --- | --- |
| 纯制水主机 | 不少于1份 |
| 步进式直饮机 | 不少于2份 |
| 一体式直饮机 | 不少于3份 |

4.甲方监管：甲方随机抽查，TDS＞50或变化幅度大，出水水质检测不达标，乙方应立即排查原因或更换滤芯，直至出水合格并提供检测合格水质检测报告。

第七条：验收

1、货到验收

乙方所供产品配送到指定地点后，由甲方组织需求部门相关人员对产品标识、外包、型号、数量、合格证等进行货到验收。如乙方所供产品与合同不符，甲方有权拒收并限期整改。

2、安装验收

货到验收通过后，乙方进行设备安装、调试，并由装机科室签字确认，试运行一周且自检合格后，按照甲方季度出水检测要求，委托具备CMA认证的第三方检测机构出具检测报告。乙方须将产品的使用说明书、安装手册、检验报告、装机科室签字确认表等全部技术文档汇集成册后，向甲方管理部门提出正式验收，双方共同对所投产品的设备性能、技术参数等进行验收。验收内容主要包括：

(1) 产品使用说明书

(2) 设备电器安全

(3) 设备运行状态

(4) 设备出水水质情况

注：乙方须在项目验收时将产品的使用说明书、安装手册、检验报告、装机科室签字确认表等全部技术文档汇集成册交付甲方管理部门。

第八条：售后服务

1、本项目整机质保不少于2年，质保期内制水主机整套滤芯更换不少于2次，质保期从批次验收合格之日起计算（以验收表时间为准），终身提供技术支持与优惠耗材、零配件供应价格。

2、乙方应至少配一名项目管理人员，负责项目对接及日常管理工作；至少配备1名技术人员进行驻场，负责直饮水设备的巡检、故障处理、更换滤芯及拆机、移机等工作。

3、乙方接报设备故障后，应保证故障响应不超过1小时，故障修复不超过5小时；故障维修超过5小时的，应采取提供备机等应急措施。

4、乙方应至少每季度对设备进行一次维护，每月对所有设备进行一次巡检，发现问题及时解决，由此产生的相关费用均含在投标总价格中。

5、乙方应根据所投产品实际制水情况，按期更换滤芯（滤芯更换建立台账，必须有使用科室负责人签字），确保设备正常运作、出水水质合格。质保期内设备正常使用过程中维修所产生的费用、耗材及人工等全部由乙方承担。

第九条：违约责任

1、乙方如不能及时交货或未按照本合同约定及时安装、调试完毕并通过验收的，每迟延一天，应当向甲方支付1000元的违约金；累计迟延10天的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应当向甲方支付该批设备租赁费20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。

2、乙方未按合同要求提供产品或交付的产品规格、数量、质量不符合国家标准和合同约定的，由乙方负责退换货，并承担由此给甲方造成的所有经济损失，同时交货期不顺延；乙方拒不退换或者退换3次后仍无法通过验收的，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除，乙方应当向甲方支付该批设备费20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付。

3、乙方如未按合同约定条款，及时开展故障处理、滤芯更换等服务工作，依据以下条款落实考核，并在设备费用中予以扣除，具体条款如下：

（1）未按照合同约定条款配备服务人员或离职人员未及时补充，扣款1000元/次。

（2）在合同约定的时间内，未及时响应故障、修复故障或采取其他措施，扣款500元/件/次。

（3）甲方随机抽查设备出水水质TDS＞50mg/L，扣款200元/件/次。

（4）滤芯到期或故障等预警3日内未更换维修，或者出水水质检测不合格，扣款2000元/件/次。

（5）设备保养工作未按时开展，或保养质量不佳（如内部卫生清理不彻底、水嘴明显产生水垢等），未造成较大负面影响的，扣款500元/件/次；造成较大负面影响的扣款3000元/件/次。

4、乙方违约时，甲方有权从应付款中直接扣除乙方应支付的违约金。

5、乙方违约时，甲方为主张权利而支出的各项费用由乙方承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

第十条：不可抗力

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

# 第十一条：通知

一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同所示地址投送。通知或信件应由专人传递，如由专人传送，则于送达至指定专人接收之日视为正式送交；任何一方变更地址或法定代表人或企业名称等相关信息时，应当在3个工作日内以书面形式通知对方。

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

陕西省西咸新区沣西新城龙台观路831号（西咸院区）

联系人：              联系电话：

乙方：

地址：

联系人：          联系电话

第十二条：纠纷的解决

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方先行友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条：以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1、本合同所涉产品的国家标准；

2、本产品的详细资料；

3、招投标文件；

4、产品零配件、配套滤芯等耗材价格清单；（附于合同后）

第十四条：本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，招标代理公司   份，均具有同等法律效力。

第十五条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十六条：本合同自甲、乙双方正式授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第十七条：本合同有效期自生效之日起至合同执行完毕时止。

第十八条：本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：陕西中医药大学第二附属医院

法定代表人（签章）：

授权委托人：

经办人：

年   月    日

乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权委托人：

年   月    日