## 第七章拟签订采购合同文本

西安市儿童医院

医疗设备维修服务合同

甲方：西安市儿童医院地址：陕西省西安市莲湖区西举院巷69号

联系人：乌阳电话/传真：（029）-87692564

乙方：地址：

联系人：电话/传真：

鉴证方：地址：

联系人：电话/传真：

签订地点：陕西省西安市莲湖区西举院巷69号

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方采购项目（采购项目编号：JXRC-260412）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条项目基本情况

1.项目概况：西安市儿童医疗设备维保项目服务，设备总数9355台（本次维保不包含达芬奇手术机器人），总资产976395962.14元，其中过保设备总数6040台，资产金额778356122.14元。

2.服务范围（区域）：西安市儿童医院西门院区、经开院区及各分支机构。

3.服务内容：

为医院医疗设备安装场地设计、设备安装、验收、维护、保养、维修、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测、报废、移机，以及医疗设备的电子及纸质档案、临床培训等全生命周期管理服务，同时为医院提供一套医疗设备管理软件，为搭建医疗设备化管理平台，实现医疗设备管理全生命周期数据化管理。

第二条合同期限

服务时间：自合同签订之日起1年。

第三条服务内容与质量标准

1、整体要求

1.1对医院设备清单（该清单为初步清单，具体设备清单以甲乙双方共同清点后为准）内所有医疗设备提供接修、维修、周期保养及日常维护保养计划建立（重点设备按月巡检，大型设备按季度保养），实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务（包括所有人工和配件，系统故障服务）。

1.2维保工程师每次上门服务必须与使用部门负责人或医院设备科充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行。

1.3为医院提供设备管理软件，该设备管理软件需满足国家法规及医院设备管理要求，同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，用于医院监督管理。

1.4每半年提供维修、保养分析总结报告，包括且不限于维修工作量，保养工作量，重大事件等记录汇总及分析。对于医疗设备（包括但不限于影像设备，超声设备，消毒供应设备，检验设备，透析设备等）需提供成本分析和社会效益分析报告。

1.5医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和配件、系统故障服务（一次性使用医用耗材除外）

1.6场地安排：医院提供西门院区及经开院区场地包括：办公场地、维修间及备件储备仓库，投标公司须在医院设立驻场服务。

1.7人员安排：投标公司须具有稳定服务团队。在医院常驻工作人员≥20人，其中在医院常驻工程师≥19人，负责日常医疗设备的维修及大型设备的现场保养；另设1名运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。提供以上人员名单及近三个月社保证明。

1.8维保工程师要遵守需方规章制度、维保工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

1.9维保工程师记录典型故障的处理方法，形成知识库同时，定期参加技术培训，并按要求为医院临床科提供设备操作或基础保养的培训。

1.10对本项目服务内容具有保密义务，并和院方签订保密协议。

2、医疗设备整体售后服务内容要求：

2.1投标公司需根据医院的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。

2.2医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，投标公司有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

2.3医疗设备维护巡检管理。投标公司需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。

2.4定期保养：医疗设备维护保养管理。投标公司需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关保养规范文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。

2.4.1投标人在合同期内应根据项目情况提供维护、备件更换等服务，保证设备达到符合原厂合格标准及相应的国家质量标准的要求。

2.4.2采购人依据设备的风险等级(高、中、低),遵循国家《医疗器械监督管理条例》和医院评审标准，低风险设备每年≥一次；中等风险设备每年≥两次；高风险设备每年≥四次的全面预防性维护保养工作，并提供保养报告，预防性维修保养应包含但不限于以下内容：

2.4.2.1外观检查：检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线是否老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好等。

2.4.2.2清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、有关管道、机身、电路板、键盘等，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑等。

2.4.2.3更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的备件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障等。

2.4.2.4更换耗材件：按照设备使用说明定期更换设备耗材件等。

2.5医疗设备维修管理。当医院的医疗设备出现故障时，投标人须按投标响应的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，投标人需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由使用科室负责人签字确认，同时记录入设备管理系统保存。

2.6质量控制检测：对服务范围内的医疗设备的质控及计量检测工作，投标公司需安排人员协助，配合医院、计量检测机构完成相关工作。

2.7医疗设备报废管理：协助医院进行报废工作，符合报废条件按医院流程配合设备科开展报废工作。

2.8医疗设备档案管理：按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案。对医院所有医疗设备以科室为单位建立档案（包括科室设备台账，培训记录等），并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。投标公司负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

2.9医疗设备标准操作、维护保养培训：定期对医院操作人员进行医疗设备日常维护及操作培训。培训每年≥2次。并由使用科室负责人签字确认，同时记录入设备管理系统保存。

2.10每季度向医院提交项目运行情况分析报表。定期统计维修、维护、保养信息，并反馈给医院相关部门。

2.11维修响应时间：工作时间为365×24h，工作时间内15分钟内响应，30分钟内到达现场进行处理维修。

2.12对医院过保一年内的设备提供原厂配件，为证明其维修备件来源的合规性与可靠性，投标人须提供使用原厂配件承诺函。（提供承诺函）

2.13医疗设备开机率≥95%，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。生命支持类设备及急救设备时刻保持备用状态，并提供备用机及列出清单。

2.14根据国家相关政策法规要求，配合医院规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。定期组织医院应急预案演练。

2.15设备移机：中大型价值人民币50万元以上及专业设备，协助医院及厂家移机安装实施，其他设备由中标人负责。

2.16射线装置安全管理：每季度辐射场所自主监测及巡检，辐射工作人员管理及培训考核，辐射事故应急演练，辐射资料收集管理。

3.管理软件

| 序号 | 模块名称 | 具体功能 | 功能详述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 系统设置 | 医学装备编码 | 使用最新编码对全部医学装备进行重新编码。 |
| 1-2 |  | 医学装备档案管理 | 全生命周期各类档案信息，如采购、验收、计量、质控、维修、报废等过程形成的各类信息，同时各模块可一键获取此信息 |
| 1-3 |  | 科室、工作人员及相应权限管理 | 能根据科室实际情况划分科室、工作人员并进行相应权限的设置 |
| 1-4 |  | 数据接入导出 | 能连接采购人各类系统及信息化平台，进行数据交换，也可以与WORD、EXCEL等OFFICE应用工具进行数据的导出导入 |
| 1-5 |  | 数据维护 | 根据医学装备管理实际情况，灵活维护各类数据 |
| 1-6 |  | 首页展示 | 根据医学装备管理需求，获取后台数据，形成各式图表 |
| 2-1 | 采购管理 | 预算管理 | 采购人年度预算直接导入系统，可录入执行计划并预警，系统内录入预算执行情况后能随时导出 |
| 2-2 |  | 申购及进度管理 | OA申购流程完成后，相应数据直接导入系统，可对采购进度进行实时维护更新并反馈至申购人 |
| 2-3 |  | 资料管理 | 自申购流程至发票，全程资料随时录入系统管理，同时支持图片等格式的附件上传 |
| 2-4 |  | 资产管理 | 可使用系统、微信端或手机APP查询采购人现有医学装备及相应状态 |
| 3-1 | 资产管理 | 便签管理 | 已有医学装备均配置的编码可打印并粘贴标签 |
| 3-2 |  | 变更管理 | 入账、报废、转移等医学装备资产变更流程 |
| 3-3 |  | 折旧管理 | 自动计算折旧数据 |
| 3-4 |  | 盘点管理 | 协助盘点及数据变更 |
| 4-1 | 维修管理 | 报障 | 科室可通过系统、微信端或手机APP进行扫码、录入等方式的报障，医疗器械维修组完成派工后，工作直接转至医学工程师并及时提醒、周期提醒 |
| 4-2 |  | 维修状态管理 | 医学工程师可根据维修情况，录入维修全程的各类信息。同时，自医学工程师接单至确认完成维修，计算相应工时 |
| 4-3 |  | 维修评价及归总 | 维修完成后，短信提醒科室负责人/设备管理员评价，科室可根据服务情况进行满意度填写，同时维修全程数据直接归入医学装备生命周期档案 |
| 4-4 |  | 维修费用审批 | OA费用审批流程完成后，相应数据直接导入系统；或通过本系统进行费用审批，审批内容在OA系统进行提醒。支持图片等格式的附件上传 |
| 4-5 |  | 常用零备件管理 | 建立维修常用零备件库，实现出入库管理 |
| 4-6 |  | 故障描述维护 | 分类建立常见故障及处理方法描述的数据库，方便科室报修或医学工程师选取填写维修过程 |
| 5-1 | 保养管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应保养计划；新购医学装备或新购维保服务根据合同条款内容，自动形成或人为编制保养计划 |
| 5-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展或联系中标方开展保养工作 |
| 5-3 |  | 保养记录 | 根据保养情况，录入或上传图片等格式的工作单，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 5-4 |  | 质保查询 | 全体设备均具备起保日期、质保或保修时长、出保时间、是否出保等信息的录入及查询功能 |
| 6-1 | 质控管理 | 计划制定 | 医学工程师根据医学装备分类情况制定相应质控计划 |
| 6-2 |  | 工作预警 | 预警提醒医学工程师开展质控工作 |
| 6-3 |  | 质控记录 | 根据质控情况，录入质控信息，相关工作记录自动导入医学装备生命周期档案 |
| 6-4 |  | 不良事件管理 | 不良事件上报系统与本系统对接，相应数据直接导入医学装备生命周期档案 |
| 7-1 | 特殊设备 管理 | 医用计量设备管理 | 根据资产管理中的计量标识及专用医用设备账目，自动生成医用计量台账，智能预警检测周期 |
| 7-2 |  | 承压类特种设备管理 | 根据资产管理中的承压类特种设备标识，自动生成承压类特种设备台账，预警承压类特种设备及安全附件检测周期 |
| 7-3 |  | 放射诊疗设备管理 | 放射诊疗设备台账及维护管理、周期性检测管理 |
| 8-1 | 运行分析 | 成本效益管理 | 对接HIS、LIS、PACS等系统，直接获取收费、工作量等数据，运用公式进行成本效益计算 |
| 8-2 |  | 运行状态管理 | 采集维修管理、保养管理、质控管理模块的数据，自动生成现有医学装备的运行状态比例图并直观展现 |
| 8-3 |  | 在线监控 | 实时监控重点医学装备的运行状态（关机、待机、使用、维护/故障等）并直观展现，形成运行效率分析功能 |
| 9-1 | 证照管理 | 采购资料 | 建档管理采购过程的各类文件 |
| 9-2 |  | 中标方资质 | 建档单独管理中标方资质文件 |
| 9-3 |  | 医疗器械资质 | 建档单独管理医疗器械资质文件 |
| 9-4 |  | 附件管理 | 上传至本系统的图片等格式的附件，自动分别建档管理 |
| 10-1 | 文档管理 | 法律法规管理 | 医学装备、特种设备等相关法律法规 |
| 10-2 |  | 规章制度管理 | 采购人内部管理的规章制度 |
| 10-3 |  | 工作表格管理 | 院内外各类工作表格，如保养、质控等工作模板 |
| 10-4 |  | 培训资料管理 | 设备科组织的各式培训考核、新引进医学装备培训考核及科室自行组织的各式培训考核等资料 |
| 10-5 |  | 检查资料管理 | 上级检查及自查资料 |
| 10-6 |  | 法规证件管理 | 大型医用设备配置许可证、辐安证、放射诊疗许可证、特种设备使用登记证等 |
| 10-7 |  | 技术资料管理 | 保管医学装备使用说明书、维护说明书等电子技术资料 |
| 11 | 报表管理 | / | 根据采购人实际管理需求，采集系统数据，形成各类报表，供不同角色的工作人员查看 |
| 12 | 多院区管 理 | 多院区管理 | 分院区单独管理，数据统一汇总分析。总院区帐号随时查看各个分院数据，各分院数据也可单独汇总分析 |
| 13. | 硬件配置 | 大屏（2台）：≥55英寸 标签打印机：2台 电脑：4台（按采购人要求提供配置） |  |

4、其他履约能力要求：

4.1服务保障基本要求

4.1.1.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。大型医疗设备符合国家大型医疗设备维修、保养、验收相关规定；计量和特种设备安检符合国家相关规定。

4.1.2.投标人应提供所有设备全保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求，费用由中标方自行承担。

4.1.3.投标人应具有我院现有医疗设备品牌厂家（GE、PHILIP、SIEMENS、佳能、徕卡、德尔格、迈瑞、科曼、奥林巴斯等）的维修委托书或具有品牌厂家原厂维修培训的合格证书(≥20名），为投标单位员工，需提供近三个月社保证明资料。

4.1.4.投标人国内需有独立的备件仓库，须提供加盖公章的备件、备用机清单。（须提供现有仓库地址、房屋产权证、有效期内的房屋租赁合同）

4.1.5.采购人仅提供办公场地、供维修间、备件库驻场工程师使用；投标人提供自己的办公用品和所需要的维修、维护等工具。

4.2工作模式及人员要求

4.2.1.中标方驻场设备维护服务所聘用的工作人员必须身心健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。如中标方所聘用的工作人员发生安全问题由中标方负责，与医院无关。

4.2.2.驻场维护人员需提交本单位近1年，至少三个月的社保参保证明资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、设备维修等相关专业证书材料）供采购人备案。

4.2.2.1项目负责人须至少具有与本项目相关的职业技能高级证书，和三年及以上三甲医院医用设备维修管理经验，提供证明材料及至少三个月社保证明材料。

4.2.2.2投标人具有影像设备维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院影像设备提供服务；

4.2.2.3投标人具有急救设备维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院急救类设备提供服务；

4.2.2.4投标人具有内窥镜维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院内窥镜设备提供服务；

4.2.2.5投标人具有超声维修资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院超声设备提供服务；

4.2.2.6投标人具有机械设备修理资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院机械设备修理提供服务；

4.2.2.7投标人具有辐射安全资质的培训合格证书及至少三个月社保证明材料，可为医院放射辐射类设备提供服务；

4.2.2.8投标人具有特种设备作业相关证书及至少三个月社保证明材料，种类为特种设备安全管理，项目为特种设备安全管理(代号A),可为医院特种设备进行管理；

4.2.2.9投标人具有特种设备作业相关证书及至少三个月社保证明材料，种类为特种作业人员，(代号R1/R3))证书应符合特种设备作业人员的资质要求；

4.2.2.10投标人具有电工作业证及至少三个月社保证明材料。

4.2.2.11投标人具有高压氧舱相关维修维护资质。

4.3配合采购人现有作息制度，建立维修工程师双休日、节假日值班制。

4.4所有服务由投标方独立完成，不允许转包给第三方，特殊设备如需转包必须经过院方同意方可实施，相关费用及风险由投标人承担（提供承诺书，格式自拟）。

4.5维修过程中发生意外事故，造成人身伤亡或财产损失的由中标人负责。(提供承诺函)。

4.6本项目内设备经投标方维保后，其性能指标必须符合国家有关规定的性能要求。对于放射、辐射设备维修维保需提供辐射II/III类安全许可证证书，并附辐射工作人员培训合格证。

第四条服务费用

1.服务总费用为人民币（大写）：，小写：元。

2.本合同执行期间服务总费用不变，即合同总金额元为包死价，如经甲方审核后发现乙方履约不当产生扣款、赔偿损失、违约金等情形，可相应在应付款项中予以减少，但该总价无论何种情况均不增加。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用，若在本合同执行期间产生其他服务费用的，由乙方自行承担。

第五条服务费支付方式

合同签订后，甲方支付合同总金额的40%预付款，人民币大写：，小写：元；半年服务期满，支付合同总金额的10%，人民币大写：，小写：元；一年服务期结束，支付合同总金额的50%，人民币大写：，小写：元。每次服务期满，甲方依据考核情况（具体详见附件评价管理制度及评价表）考核扣款。乙方应在甲方付款前开具等额合规增值税发票，甲方收到发票后30内完成付款。如乙方拒不开具发票或延时开具及开具的发票不合规导致甲方付款延迟，由乙方承担全部后果。

第六条知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。否则，由此产生的全部侵权责任由乙方承担，若甲方因此被索赔的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为此支出的律师费、差旅费、保全保险费以及对第三人的赔偿等）。

第七条无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条验收标准及方式

验收依据：

1、合同

2、招投标文件

3、服务承诺书等和人员及软件相关的证书

验收方式：

1、合同签订后由甲方、乙方双方共同核对人员、软件、等资质证书，经检验无误共同签署验收单。

2、乙方进场安装软件、布局维修场地，实施前期工作、培训完成后，填写服务验收单。

第九条甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查、考核，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方在7日内整改，乙方应当在此期限整改完毕并经甲确认。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额在在当期应付合同款项中予以扣除。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.有权要求乙方提供与服务相关的技术资料、报告等文件（包括电子版）。

6.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督，在甲方发现问题时，及时整改到位。

5.乙方负责所有服务所需备品备件及耗材等的运输。确保备品备件及耗材等安全、完整到达服务地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。所有备品备件及耗材等在运输、搬运、安装的过程中所产生的风险及损失均由乙方承担。

6.乙方保证不将因履行本合同而获得的甲方数据用作履行本合同以外的其他用途。所有乙方因履行本合同而获取的甲方数据、文档、信息（包括但不限于甲方经营信息、患者信息）等，其所有权均归甲方所有，若乙方泄露甲方数据或将甲方数据用作履行本合同以外的其他用途的，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。本合同的终止、解除不影响本条款的效力。乙方对于履行合同过程中可能获得的公民个人信息和健康数据等必须严格保密，如有泄露，承担相应民事、行政和刑事责任。

7.按本协议及附件、招投标文件、相关承诺文件、售后服务文件、技术文件的要求提供维保服务。

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方或第三方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。并按本合同约定向甲方承担合同总价款30%的违约金。

3.乙方未按合同、招投标文件约定履行任意义务，且经甲方限期整改后仍不改正，或改正后仍无法满足甲方需求的，将被视为因乙方违约行为导致合同目的无法实现，甲方有权单方解除终止合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，按以下两种方式追究乙方的违约责任，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（1）乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致可能产生的相关费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

（2）乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金。

4、如乙方未按照本合同约定对甲方的商业秘密、技术秘密及患者隐私等信息予以保密，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

5、如果乙方违约将服务转包或变相转包第三方，甲方有权立即解除合同，乙方需向甲方支付本合同总价款30%的违约金，并退还甲方已支付的全部款项。

第十二条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续15天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形或本合同另有约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式陆份，自双方签字盖章之日起起效。甲方肆份，乙方壹份，政府采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

第十六条附件

1.过保设备清单等医疗设备维保内容

2.医疗设备维修维保供应商评价管理制度

3.医疗设备维修维保供应商半年度评价表

4.医疗设备维保供应商年度总体评价表

（以下无正文）

甲方：西安市儿童医院乙方：

（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）

甲方法定代表人：乙方法定代表人：（签名）

经办人：经办人：

时间：时间：

开户银行：

银行帐号：

鉴证方（业务专用章）

单位名称：

地址：

代理人：

时间：

联系电话：

附件一：

1.过保设备明细表(供投标参考，实际以入场后盘点清单为准)

| 类型 | 数量 | 金额（元） | 类型 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用磁共振设备 | 5 | 82854500 | 医用低温、冷疗设备 | 35 | 1649200 |
| 医用激光仪器及设备 | 7 | 4159000 | 电气设备 | 54 | 238030 |
| 人工脏器及功能辅助装置 | 8 | 370599 | 医用射线防护材料和设备 | 65 | 323165 |
| 介入诊断和治疗用材料 | 19 | 1047300 | 医用光学仪器 | 90 | 23257428 |
| 药房设备及器具 | 19 | 814900 | 手术器械 | 194 | 9912883 |
| 医用X线附属设备及部件 | 19 | 159800 | 口腔科设备及技工室器具 | 195 | 25008500 |
| 医用X线设备 | 23 | 104777700 | 医用内窥镜 | 237 | 97497344.16 |
| 体外循环设备 | 31 | 17738725 | 其他医疗设备 | 245 | 11662150 |
| 医用超声波仪器及设备 | 35 | 66545940.95 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 344 | 29182217 |
| 手术急救设备及器具 | 428 | 90413359.67 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 858 | 84245374 |
| 临床检验设备 | 466 | 76763010 | 病房护理及医院通用设备 | 2139 | 21013216.36 |
| 消毒灭菌设备及器具 | 524 | 28721780 | / | / | / |
| 合计 |  |  |  | 6040 | 778356122.14 |

2.大型医疗设备过保清单明细(供投标参考，实际以入场后盘点清单为准)

| 设备名称 | 型号 | 设备类别 | 投用日期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0T磁共振成像系统 | DiscoveryMR7503.0T | 医用磁共振设备 | 2016-11-28 | GE |
| X线计算机断层摄影（CT） | SOMATOMDrive | 医用X线设备 | 2020-7-27 | 西门子 |
| X射线计算机体层摄影设备全身用X线CT诊断装置 | 日本佳能AquilionONETSX-305A | 医用X线设备 | 2024-1-30 | 日本佳能 |
| 3.0T磁共振成像系统 | MAGNSTOMVidat | 医用磁共振设备 | 2024-2-29 | 西门子 |
| 磁共振系统 | MagnetomAvanto | 医用磁共振设备 | 2015-5-25 | 西门子 |
| 数字减影血管造影机（DSA） | RTISQfloor | 医用X线设备 | 2019-12-26 |  |
| 1.5T磁共振成像系统（MRI） | 西门子/MAGNETOMMica | 医用磁共振设备 | 2023-5-31 | 西门子 |
| 磁共振成像系统 | GE/SIGNAExplorer | 医用磁共振设备 | 2024-4-30 | 通用 |
| 医用数字剪影血管造影系统（DSA） | Azurion7M20 | 医用X线设备 | 2024-5-28 | 飞利浦 |
| 多排螺旋CT | 联影UCT530 | 医用X线设备 | 2020-12-23 | 联影 |
| 超声内镜系统 | 富士VP-7000SU-9000等 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 富士通 |
| 下肢步态评估与训练系统（儿童型） | Pro | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2018-12-14 | Hocoma |
| X射线计算机体层摄影设备 | 东软NEUVIZ64IN | 医用X线设备 | 2023-5-30 | 东软 |
| X线电子计算机断层扫描装置 | 联影UCT530+ | 医用X线设备 | 2023-5-30 | 联影 |
| SEEG癫痫定位系统 | EEG-1200C/32通道EEG-1200C/256通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-5-26 | 日本光电 |
| 长城视频脑电系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2018-12-14 | 日本光电 |
| 数字胃肠机 | 岛津SONIALVISIONSMIT | 医用X线设备 | 2024-1-30 | 岛津 |
| 耳鼻喉及口CBCT(牙科专用CT) | 美国卡瓦I-CATFLX | 医用X线设备 | 2023-11-28 | 美国卡瓦 |
| 高档心脏彩色多普勒超声诊断仪1 | 飞利浦EPIQCVx | 医用超声波仪器及设备 | 2023-5-31 | 飞利浦 |
| 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2017-12-29 | 飞利浦 |
| 高档心脏彩色多普勒超声诊断仪2 | GEVividE95 | 医用超声波仪器及设备 | 2023-5-31 | GE |
| 电子胃肠镜系统 | 290系列 | 医用内窥镜 | 2019-6-27 | 奥林巴斯 |
| 四维高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2014-7-23 | 飞利浦 |
| 全自动生物质谱检测系统 |  | 临床检验设备 | 2017-12-29 |  |
| 高档腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 日立ALOKAARIETTA850 | 医用超声波仪器及设备 | 2023-12-20 |  |
| 高档腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 日立ALOKAARIETTA850 | 医用超声波仪器及设备 | 2023-12-20 |  |
| 全数字化超高档心脏彩超诊断仪 | 飞利浦EPTQ7C | 医用超声波仪器及设备 | 2021-6-21 | 飞利浦 |
| 高档腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞ResonaR9 | 医用超声波仪器及设备 | 2023-5-31 | 迈瑞 |
| 全数字化高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦/荷兰EPIQElite | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 飞利浦 |
| 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 荷兰飞利浦EPIQElite | 医用超声波仪器及设备 | 2022-12-27 | 飞利浦 |
| 全数字化高端腹部彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ7 | 医用超声波仪器及设备 | 2020-5-26 | 飞利浦 |
| 液相色谱串联质谱仪 | ABSCIES | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 高清内窥镜系统 | CV290系列 | 医用内窥镜 | 2024-3-26 | 奥林巴斯 |
| 高端腹部彩超诊断仪 | 日立ARIETTA70 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-6-21 | 日立 |
| 高档心脏彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-9-28 | 飞利浦 |
| 电子小肠镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2019-6-27 | 富士通 |
| 超高档心脏数字化彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 高档腹部彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-9-28 | 日立 |
| 基因芯片系统 | GCS3000DXV.2 | 临床检验设备 | 2020-5-26 |  |
| 三维步态分析系统 | QualisysOqus600+ | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-12-17 | 普康 |
| 电子胃肠镜系统 | 260 | 医用内窥镜 | 2015-5-25 | 奥林巴斯 |
| 直接数字化成像系统（DR) | DigitalDiagnostSingleDetector | 医用X线设备 | 2013-7-30 | 飞利浦 |
| 消化电外科工作站 | 爱尔博 | 手术急救设备及器具 | 2023-5-29 | 爱尔博 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器（4种） | 100NXallclear | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | ASP |
| 全自动基因分析仪 |  | 临床检验设备 | 2015-4-16 |  |
| 水疗设备 | 50010203 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2018-10-11 |  |
| 超高档腹部应用彩色多普勒超声诊断仪 | LOGIQE9 | 医用超声波仪器及设备 | 2019-3-31 | GE |
| 体外循环机 | LIVANOVA/S5 | 体外循环设备 | 2022-8-29 | SORIN |
| 高清腹腔镜系统 | TC200 | 医用内窥镜 | 2024-3-26 | KARLSTORZ |
| 高清腹腔镜系统 | 奥林巴斯OTV-S300 | 医用内窥镜 | 2021-11-25 |  |
| 海博刀系统 | VI03+APC3+ERBEGET2 | 手术器械 | 2024-5-24 | 德国爱尔博 |
| 体外循环 | SORMC5 | 体外循环设备 | 2015-10-21 | SORIN |
| 高端全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞/中国Resona7EXP | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 | 迈瑞 |
| 4K荧光显像腔镜系统 | 珠海迪谱DPM | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 高通量测序系统 | IonGeneStudioS5 | 临床检验设备 | 2020-5-26 | Thermo |
| 西门子拍片机 | AXIOMAristosVX | 医用X线设备 | 2009-11-12 | 西门子 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | 万东/新东方1000FC型 | 医用X线设备 | 2023-5-31 | 万东 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | 万东/新东方1000FC型 | 医用X线设备 | 2023-5-31 | 万东 |
| 眼底广域成像系统 | daytona(P200T) | 医用光学仪器 | 2024-3-29 | OPTOSPLC |
| 新生儿视网膜病变筛查仪 | RETCAMPortable | 医用光学仪器 | 2023-8-29 |  |
| 数字胃肠造影系统 | WinscopePlessartEX8 | 医用X线设备 | 2013-12-12 | 东芝 |
| 高清内镜摄像系统 | CV-290 | 医用内窥镜 | 2021-5-27 |  |
| 磁控胶囊内镜系统 | 安翰NU-I | 医用内窥镜 | 2022-10-28 |  |
| 生物样本库系统 | ULTS-1651/V6.5 | 临床检验设备 | 2020-5-26 |  |
| 全自动研究级显微镜 | 蔡司axioimager | 医用光学仪器 | 2023-5-29 | ZEISS |
| 多色流式细胞仪 | 贝克曼库尔特 | 临床检验设备 | 2022-12-27 |  |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 远程脑电系统 | EEG-1200C/无线64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-2-27 |  |
| 全身型便携彩超机 | 飞利浦CX50 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-6-21 | 飞利浦 |
| 口腔双波长激光治疗仪 | M021-5AF/1 | 口腔科设备及技工室器具 | 2024-2-29 | FOTONA |
| 全高清电子鼻咽喉镜系统 | CV-190 | 医用内窥镜 | 2024-5-24 | 奥林巴斯 |
| 全高清电子鼻咽喉镜系统 | CV-190 | 医用内窥镜 | 2024-5-24 | 奥林巴斯 |
| 串联质谱系统 | API3200 | 临床检验设备 | 2013-1-28 | AB-SCIEX |
| 长程视频脑电图检测系统 | ECG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-12-29 | 日本光电 |
| 高清电子动态喉镜 | MatrixHD3 | 医用内窥镜 | 2021-5-27 |  |
| 3D重建解剖、影像及手术训练系统 | F18 | 其他医疗设备 | 2020-10-22 |  |
| 超声内镜 | EV-ME2 | 医用内窥镜 | 2018-6-27 | 奥林巴斯 |
| 气相色谱质谱仪 | 岛津GCMS-QP2020NX | 临床检验设备 | 2023-3-27 |  |
| 移动型C型透视机 | GEONCONECFD | 医用X线设备 | 2023-2-27 | GE |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-2-27 |  |
| 远程神经电生理多模态诊断系统 | EEG-1200C/32通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-2-27 |  |
| 早产儿视网膜诊断系统 |  | 医用光学仪器 | 2014-7-23 |  |
| 全自动酶免分析系统 | crolab8cH-2W-10F | 临床检验设备 | 2019-5-21 |  |
| 心脏彩色多普勒超声波诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2012-7-30 | 西门子 |
| 气相色谱分析仪 |  | 临床检验设备 | 2017-10-31 |  |
| 生物样本库液氮系统 | v6.5等 | 临床检验设备 | 2021-8-31 |  |
| 数字化医用X线摄影系统（DR设备） | 西门子 | 医用X线设备 | 2022-8-29 | 西门子 |
| 超声骨动力系统 | 水木天棚FD880A | 手术急救设备及器具 | 2023-2-27 | 水木天棚 |
| 全自动微生物质谱检测系统 | EXS2600 | 临床检验设备 | 2024-2-29 |  |
| 全高清电子鼻咽喉镜系统 | 奥林巴斯CV-190 | 医用内窥镜 | 2023-3-27 |  |
| 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦CX50 | 医用超声波仪器及设备 | 2023-12-20 |  |
| 胃肠动力学检查系统 |  | 医用内窥镜 | 2015-5-25 |  |
| 流式细胞仪 | BD/FACSCelesta | 临床检验设备 | 2023-4-28 | BD |
| 肝移植超声外科吸引系统 | MISONIFS-1000-RF | 手术急救设备及器具 | 2023-12-22 |  |
| 显微镜 | M525F50 | 医用光学仪器 | 2020-12-23 |  |
| 血细胞图文分析系统 | SP50、xn-10(B2)、D160 | 临床检验设备 | 2020-8-21 | SYSMEX |
| 全自动细胞形态学分析仪 | DI-60/SP-50 | 临床检验设备 | 2019-6-28 |  |
| 全数字超高清内镜摄像系统 | TC200EN | 医用内窥镜 | 2019-7-29 |  |
| 可移动C型透视机 |  | 医用X线设备 | 2015-1-21 | GE |
| 全高清关节镜系统 | AC | 医用内窥镜 | 2020-5-25 | 史赛克 |
| 超乳玻切一体机 | 博士伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-2-22 |  |
| 30°高清腹腔镜系统 | S190系统 | 医用内窥镜 | 2019-9-26 | 奥林巴斯 |
| 数字医用X射线摄影系统 | DXR-580 | 医用X线设备 | 2020-7-27 | 七喜 |
| 小儿影像尿动力学 | 莱博瑞/AQS3002 | 临床检验设备 | 2023-1-30 |  |
| 三维上肢多关节评估与训练系统 | ArmeoSpring | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 2019-3-21 | Hocoma |
| 水刀 | JET2 | 手术器械 | 2019-5-21 | 爱尔博 |
| 神经功能测试系统 | MEB-2306C/6MEE-1232C/32 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-30 |  |
| 体外心肺支持辅助设备 | 汉诺LM-ECMO-1000 | 体外循环设备 | 2023-7-31 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-7-28 |  |
| 麻醉机 |  | 手术急救设备及器具 | 2016-7-28 |  |
| 激光扫描共焦显微镜 | FV3000 | 医用光学仪器 | 2020-2-25 | 奥林巴斯 |
| ECMO主机 | 赛腾STM001 | 体外循环设备 | 2023-12-22 |  |
| 128导脑电图系统 | MagstimEGI、GES400 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2024-1-30 | MagstimEGI |
| 眼科光学相干断层扫描仪 | 佳能 | 医用光学仪器 | 2022-2-22 | 佳能 |
| 全自动核酸检测分析系统 | AutoSAT | 临床检验设备 | 2020-12-17 |  |
| 新生儿高级转运系统 |  | 病房护理及医院通用设备 | 2024-4-30 | 迈瑞等 |
| 快速脉动真空灭菌器 | 德国史帝瑞V-120 | 消毒灭菌设备及器具 | 2023-11-28 |  |
| 快速单腔清洗消毒机 | 德国史帝瑞AMSCO5052 | 消毒灭菌设备及器具 | 2023-11-28 |  |
| 消化内镜主机系统 | 奥林巴斯290系列 | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 脑室镜 |  | 医用内窥镜 | 2013-12-12 |  |
| 单个心肌细胞收缩舒张功能检测仪器 | IoptixFSI800 | 临床检验设备 | 2020-2-25 | ZOPtix |
| 胸腔镜 | 德国KARLSTORZ | 医用内窥镜 | 2022-4-27 |  |
| 超高清腹腔镜系统 | TC300 | 医用内窥镜 | 2024-4-30 | STORZ |
| 长程视频定量脑电图检测系统 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-6-10 |  |
| 全高清胸腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2017-9-30 |  |
| 脉冲激光治疗仪 |  | 医用激光仪器及设备 | 2014-12-17 |  |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | NOBLUS | 医用超声波仪器及设备 | 2024-5-24 | 富士 |
| 小儿专用高清腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 | 奥林巴斯 |
| 超声内镜小探头系统 | SP-900,P2615-M,P2615-L | 医用内窥镜 | 2024-5-24 | 富士 |
| 全高清小儿输尿管镜、肾镜系统 | R.WOLF5525系统 | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 支气管镜主机系统 | CV-290系统 | 医用内窥镜 | 2019-7-29 |  |
| 消化内镜主机系统 | 奥林巴斯290系列 | 医用内窥镜 | 2024-5-24 | 奥林巴斯 |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 无线64通道视频脑电图 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 全数字化全身型高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2015-12-18 | 日立 |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2016-11-25 | 强生 |
| 多色分析性流式细胞仪 | FACSCANTO | 临床检验设备 | 2017-12-29 | BD |
| 婴儿肺功能测试系统 | MasterScreen | 体外循环设备 | 2024-5-24 | 伟亚安 |
| 蛋白纯化系统 | BIORAD/NGCScout10Plus | 临床检验设备 | 2023-12-21 |  |
| ECMO |  | 体外循环设备 | 2016-4-28 |  |
| 手术显微镜 |  | 医用光学仪器 | 2012-12-31 |  |
| 高频电外科氩等离子凝固器 | VI0200D+APC2 | 手术器械 | 2020-10-22 |  |
| 电子胃肠摄像主机和光源 | 290 | 医用内窥镜 | 2015-5-25 | 奥林巴斯 |
| 便携式彩色超声诊断仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2018-9-28 | 日立 |
| 高级智能婴儿综合模拟病人 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| 小儿腹腔镜 |  | 医用内窥镜 | 2018-12-13 |  |
| 胃肠动力学检测系统 | 荷兰MMS/SolarGI | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-11-28 |  |
| 多功能监护仪 | 飞利浦/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-3-27 | 飞利浦 |
| 早期语言评估与干预仪 | Dr-language-4c | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2020-5-26 |  |
| 液相色谱系统 |  | 临床检验设备 | 2013-1-28 |  |
| 全自动发光免疫分析仪 | i4000-SR | 临床检验设备 | 2010-11-1 | 雅培 |
| 脉搏血氧及脑电测量仪 | MX550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2024-3-26 | 飞利浦 |
| 高级智能新生儿一套 | BSC-1500ⅡA2-X | 其他医疗设备 | 2015-10-15 | 挪度 |
| 脉搏血氧及脑功能测量仪 | PHILIPS/MX-550 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-1-30 |  |
| 麻醉深度多参数监护仪 | 飞利浦MX-500 | 手术急救设备及器具 | 2021-11-25 |  |
| 医用真空全自动清洗消毒机 | PC-L | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 山东新华 |
| 手术显微镜 | HIR700/FS2-23 | 医用光学仪器 | 2019-5-21 |  |
| 药物浓度检测系统 | ALK108 | 临床检验设备 | 2024-2-29 | 湖南德米特 |
| 高级智能儿童一套 |  | 其他医疗设备 | 2015-10-21 | 挪度 |
| 小儿电子耳鼻喉镜 |  | 医用内窥镜 | 2015-10-22 |  |
| 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | VITEK2COMPACT | 临床检验设备 | 2024-2-29 | 梅里埃 |
| 核磁专用麻醉机 | Fabius | 手术急救设备及器具 | 2019-10-30 |  |
| 电外科工作站 | V10-200D | 医用内窥镜 | 2015-5-25 | 爱尔博 |
| 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEC2 | 临床检验设备 | 2012-7-30 | Biomerieux.inc |
| 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 医用超声波仪器及设备 | 2024-4-30 | 惠康 |
| 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | VITEK2COMPACT30 | 临床检验设备 | 2024-2-29 | 梅里埃 |
| 全自动蛋白电泳仪 | 法国SEBIA | 临床检验设备 | 2023-12-22 |  |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 富士EDGEII | 医用超声波仪器及设备 | 2023-7-31 |  |
| 便携式B超机 | Edge | 医用超声波仪器及设备 | 2019-10-30 |  |
| 高清小儿腹腔镜系统 |  | 医用内窥镜 | 2018-8-29 |  |
| 细胞膜片钳系统 | lilticlamp700B | 临床检验设备 | 2020-2-25 | AXON |
| 快速全自动清洗消毒机 |  | 消毒灭菌设备及器具 | 2018-8-29 | 洁定 |
| 小儿电子支气管镜 |  | 医用内窥镜 | 2011-3-14 |  |
| 内镜清洗消毒系统（含追溯系统） | 华系HX/ESS-700 | 消毒灭菌设备及器具 | 2023-4-28 |  |
| 移动式口腔显微镜 | EXTARO300FS | 口腔科设备及技工室器具 | 2024-2-29 | 蔡司 |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | CRIUSTE9 | 医用超声波仪器及设备 | 2024-3-26 | 迈瑞 |
| 小儿膀胱镜及尿道镜 |  | 医用内窥镜 | 2020-3-30 |  |
| 中央监护系统 |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2016-1-30 |  |
| 高清电子小肠镜 | 富士EN-580T | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 超速冷冻离心机 | 贝可曼/OptimaXE-90 | 临床检验设备 | 2023-12-21 |  |
| 直肠肛管测压仪（进口） |  | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2017-8-31 | 伟思 |
| 肝移植基础器械 | 德国贝朗蛇牌 | 手术急救设备及器具 | 2023-12-22 |  |
| 超声骨龄骨密度定量测量仪 |  | 医用超声波仪器及设备 | 2016-10-28 | Sunlight |
| 医用钬激光治疗仪 | SRM-H2B | 医用激光仪器及设备 | 2024-4-30 | 瑞柯恩 |
| 脑氧监护仪 | 爱琴ECO-N17-C25L | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-12-22 |  |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-F | 医用激光仪器及设备 | 2021-7-29 |  |
| 医用事件相关电位仪 | NSM2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2024-5-24 | 博睿康 |
| 心肺流转热交换水箱 | LIVANOVA/3T | 体外循环设备 | 2022-8-29 | SORIN |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 |  |
| 多功能血液净化机（床边连续性） | Plasauto | 体外循环设备 | 2019-11-29 | 旭化成 |
| 全高清内窥镜系统 | DPM/DPM-III-01 | 医用内窥镜 | 2024-4-30 | 珠海市迪谱 |
| 高清电子细肠镜 | 富士EG-760P-V/M | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士EG-760R-V/M | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 单舱全自动清洗消毒器（电加热） | S-8668 | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 瑞典洁定 |
| 单舱全自动清洗消毒器（蒸汽消毒） | S-8668 | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 瑞典洁定 |
| 半自动正置显微镜 | 蔡司axioimager | 医用光学仪器 | 2023-5-29 | 蔡司 |
| 全景X射线系统（含底座、稳压器） | promax | 医用X线设备 | 2013-8-31 | 普兰梅卡 |
| 肝移植腹腔牵开器 | 德国贝朗 | 手术急救设备及器具 | 2023-12-22 |  |
| 超细高清电子胃镜 | 富士EG-740N | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 高清电子胃镜 | 富士EG-760R | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 高清电子胃镜 | 富士EG-760R | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 眼科激光治疗仪 | SUPRA810 | 医用超声波仪器及设备 | 2021-7-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 富士胶片EC601WM | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器（2种） | ASP、100S | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | APS |
| 多导电生理记录仪 | LEAD-EPA | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-8-29 |  |
| 面神经监护仪 | 508240 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-5-27 |  |
| 减压沸腾式清洗机 | RQ-50KSII | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 三浦 |
| 多功能种植型牙科治疗仪 |  | 口腔科设备及技工室器具 | 2018-8-29 |  |
| 十二指肠镜 | 奥林巴斯JFTYPE260V | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 高清电子经鼻胃镜 | 富士胶片EG-580NW2 | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 高清电子肠镜 | 奥林巴斯PCF-H290DI | 医用内窥镜 | 2022-11-30 | 奥林巴斯 |
| 无创心输出量测量仪 | C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2021-3-19 | OSYKA |
| 电外科能量平台 | TC-E400 | 手术急救设备及器具 | 2018-8-29 | 奥林巴斯 |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 脑电图仪 | EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 实时定量PCR仪 |  | 临床检验设备 | 2018-5-28 | Thermo |
| 多功能驱动器系统 | NSKP200-CU-100 | 手术急救设备及器具 | 2023-2-27 | NSK |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-2-22 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | 奥林巴斯 | 医用内窥镜 | 2022-2-22 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子结肠镜） | PCF-H290ZI | 医用内窥镜 | 2019-7-29 | 奥林巴斯 |
| 无创血流动力学检测仪 | ICON-C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2019-11-29 | DSYPKAMERTCAL |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| 移动32通道视频脑功能 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-12-27 |  |
| CR计算机摄影系统 | CR30-Xm（5179/100） | 医用X线设备 | 2015-10-21 | AGFA |
| 耳鼻喉综合动力系统 | 彼岸 | 手术器械 | 2022-2-22 |  |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-5-28 |  |
| 肠镜 | H290DI | 医用内窥镜 | 2018-5-28 |  |
| 超细高清电子胃镜 | 奥林巴斯GIF-XP290N | 医用内窥镜 | 2021-7-29 |  |
| 高清电子十二指肠镜 | 富士ED-580T | 医用内窥镜 | 2023-12-22 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-5-27 |  |
| 电子鼻咽喉镜 | ENF-V3 | 医用内窥镜 | 2021-5-27 |  |
| 无创心输出量测量仪 | Osypka、C3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2024-4-30 | 欧斯卡 |
| 标本智能分拣系统 | S-1600 | 临床检验设备 | 2024-2-29 | 江苏雷镈 |
| 单舱全自动清洗消毒机 | s-86687 | 消毒灭菌设备及器具 | 2020-10-22 | 洁定 |
| 小儿呼吸机 | 德尔格VN500 | 手术急救设备及器具 | 2022-8-31 | 德尔格 |
| 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | CleanH61516 | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 山东新华 |
| 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | CleanH61516 | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 山东新华 |
| 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | CleanH61516 | 消毒灭菌设备及器具 | 2024-3-28 | 山东新华 |
| 医用钬激光治疗仪 | 大华/DHL-1-B | 医用激光仪器及设备 | 2023-11-28 |  |
| 医用钬激光治疗仪 | DHL-1-C | 医用激光仪器及设备 | 2019-7-29 |  |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-2-27 |  |
| 64导录像脑电图仪 | EEG-1200C/64通道 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2023-2-27 |  |
| 特种蛋白仪 | IMMAGE800 | 临床检验设备 | 2005-6-7 | 贝克曼 |
| 阻抗心输出量测量系统 | NICASCS | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2022-4-27 |  |
| 视频脑电检测系统升级 | 日本光电EEG-1200C | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 2024-5-24 | 日本光电 |
| 电子内窥镜 |  | 医用内窥镜 | 2002-9-7 | 奥林巴斯 |
| 新生儿呼吸机 | 海伦 | 手术急救设备及器具 | 2022-8-31 | 海伦 |
| 高档便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 柯尼卡美能达/中国SONIMAGEHSI | 医用超声波仪器及设备 | 2021-12-31 |  |
| 电子胃肠镜系统（放大电子胃镜） | GIF-H290Z | 医用内窥镜 | 2019-7-29 | 奥林巴斯 |

附件二：

医疗设备维修维保供应商评价管理制度

为了加强医疗设备维修维保供应商的规范管理，完善考核评价体系，建立相对稳定的合作关系，保障我院医疗设备的安全、稳定使用，促进甲方设备使用和临床服务水平的持续提升，结合我院设备管理的实际情况，制定本评价管理制度。

本评价制度适用于医疗设备维修维保供应商的管理。

一、制定原则

医疗设备维修维保供应商评价管理基于医疗设备安全高效运行的基础上，从乙方维修响应时效性、维修完成质量、临床服务满意度、配件质量及供应时效性、替代设备到达时效性、与设备科协作配合、设备全生命周期管理及经济效益分析完成情况等方面进行评价，通过对乙方的监控和管理，确保医疗设备维修维保质量。

二、评价内容

（一）乙方的资质及履约能力保障：

1.乙方提供服务应无条件执行国家、地方政府相关法律法规，以及行业协会最新颁布的标准和条例；

2.乙方应提供所有设备维保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求；

3.乙方提供驻扎西安市≥16名维修人员，提供在西安市内社保缴纳证明及国家相关部门培训证书文件或厂家培训证书，提供维修人员名单。

4.乙方国内需有独立的备件仓库，具有多种备件品类（含国内外原厂备件），西安市内需有常用备件库及应急备用机库，保障维修的及时性，以及无法及时维修时应急替代。

5.乙方应配套提供完善成熟的自主研发的设备全生命周期管理软件（具有知识产权）或合法途径来源的业内知名品牌管理软件，必须保障数据信息安全和软件运行维护的及时性，按甲方要求开展设备经济效益分析。

6.总体开机率：全年平均须达到95%以上，急救及生命支持类设备开机率应达到100%（以365天计算）。

（二）合同执行情况：乙方应严格按照合同要求及时进驻，负责软件的安装、调试，提供全面系统的操作培训，经过一定时期的试运行，各项性能指标都能达到招标文件要求，完成软件验收工作；同时按照合同要求提供驻场服务，必要时提供远程或增援服务。

（三）人员数量及质量保证：乙方应按合同约定配备足量的维修服务工程师，工作年限、工作能力及专业搭配能满足甲方维修服务工作需要；

（四）乙方的信誉及服务质量：严格遵守合同所约定的维修响应时间、零配件供应、以及替代设备到场时间，确保设备开机率要求

（五）维护保养及巡检落实情况：乙方应对甲方在用的医疗设备制定维护保养及定期巡检计划，包括定期的质量控制、工程师的定期巡检与保养，临床应用培训；对于保修期内设备，做好与原厂的沟通协调配合，使设备处于最佳的运行状态；如发生可疑不良事件，应严格按照《不良事件管理办法》的要求上报。

（六）乙方与设备科的协作配合：乙方应配合甲方完成设备的安装验收、质控、拆移机、资产报废等工作。同时协助完成计量设备、特种设备、辐射安全评价、环评、预控评等工作。

三、评价办法

（一）评分方法：评估采用综合评价的方法进行，按照评估项目的不同给予各自权重系数比例，经过计算分析，最终得出乙方的综合评估分值。综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格；

（二）评分细则：详见《医疗设备维修维保供应商半年度评价表》（附表3），《医疗设备维修维保供应商年度总体评价表》（附表4）。如有必要，需注明评分理由。

四、评价部门与实施方法

（一）管理部门：我院设备科是医疗设备维修维保供应商的归口管理部门，负责对乙方实施管理和考核，评估乙方对本院相关医疗设备的维护服务质量，结合临床科室对服务的满意度评价，汇总形成乙方合同履约情况及服务质量评价结果，并建立乙方评估档案。

（二）评估周期及方法：对乙方的评估考核分半年度和年度进行。半年度考核按照《医疗设备维修维保供应商半年度评价表》执行，考核结果为优秀等次，半年度付款全额支付；考核结果为良好等次，设备科将存在问题反馈乙方，并进行提醒谈话；考核结果为合格等次，半年度付款扣除当次费用2%，并对乙方下发服务质量预警通知；考核为不合格等次，半年度付款扣除当次费用5%，并对乙方进行正式约谈。年度考核《按照医疗设备维保供应商年度总体评价表》进行，如连续两次评价为不合格或年度考核总体评价为不合格等次，甲方有权单方面解除合同。

五、监督管理

甲方将指定专人负责乙方合同履行情况的监督，对乙方服务质量进行客观评价，定期反馈乙方对临床服务中存在问题，并召集沟通协调会议，对阶段性工作进行总结，逐步完善维修维保售后服务管理。

附表3：

医疗设备维修维保供应商半年度评价表

| 项目及分值 | 质量标准 | 考核细则 | 扣分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应时效性（10分） | 1、报修响应时间：急救设备≤5分钟；一般设备≤10分钟。 2、乙方应365天×24小时提供服务，驻场人员作息时间同甲方正常工作时 间，并建立夜间、双休日、节假日值班制，应急值班人员≥1人，随时保障通讯畅通。 | □响应及时且建立并遵 守作息、值班相关规定（10分） □响应不及时1次扣1分 |  |  |
| 维修完成质量 （35分） | 1、准确测定故障，保障设备修复后使用安全且性能稳定恢复正常运行。 2、修复时限：特急维修≤1天；紧急维修≤2天；日常维修≤5天；离院维修≤ 15天。 3、设备离院维修时间原则上不超过15天。 4、合同签订后的3个月内实现软件正常运行，并保障软件日常维护和升级。 5、总体开机率：全年平均须达到95%以上，急救及生命支持类设备开机率应达到100%（以365天计算） | □完成良好，修复及时，软件运行正常，保障设备正常开机运行（35分）。 □完成一般、不及时、软件或设备运行存在隐患1项扣1分。 □影响生命急救类设备、大型或特种设备使用每次扣5分。 |  |  |
| 配件质量及 供应时效 (10分) | 医疗设备应使用原厂配件，必须与原设备相互兼容，保证设备性能不降低。备件到达时限应满足修复时限要求。 | □按规定提供符合质量 要求的备件且供应及时（10分） □未按规定提供符合质量要求的备件1次扣2分 |  |  |
| 备用设备到达时效性（10分） | 应在西安市内建立完善且充足的应急备用库，在临床工作需要时及时提供备用机，备用机性能安全稳定且满足临床工作需要，到场时间≤4小时。 （确无替代品的大型设备除外） | □备用设备及时到场，设备性能安全稳定，满足临床需求（10分） □备用设备不能完全满足临床需求1次扣1分 |  |  |
| 与设备科协作配合 （10分） | - 配合进行设备安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案等。提供医疗设备技术咨询，包括：维护、巡检、质控、经济效益分析、计量、压力容器检测等全生命周期的管理服务。 2、协助完成计量设备、特种设备、辐射安全、环评、预评、控评管理等工作。 3、配合进行报废工作，协助设备科对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按流程配合设备科开展报废工作。 4、配合设备科规范管理，在质量控制，风险评估与防范，应急预案，安全运行及分析评价，不良事件上报等方面，完善各项规章制度及岗位职责。定期组织应急预案演练。 5、配合做好设备拆移机、场地勘察、搬家方案制定及其他应急协调工作，中大型价值人民币30万元以上及专业设备，负责协助设备科及厂家移机安装实施。其他小设备负责免费转运、安装服务。 | □配合度高，积极协调，各类专用设备台账清晰，质控、报废、检测、监管工作预警及时（10分） □配合及协作一般，相关工作不能达到要求1项扣2分 |  |  |
| 经济效益分 析完成情况 （5分） | 每季度及年度进行设备经济效益分析，并对大型设备每年进行4次的单机经济效益分析，要求及时、真实、有效、完善。 | □经济效益分析完成情况良好（5分） □完成情况一般（3分） □完成情况较差（1分） |  |  |
| 服务态度及临床满意度（10分） | 服务态度良好，积极配合临床工作安排，充分沟通协调维修响应方案，避免因设备故障导致的患者或临床的投诉。 | □态度良好、积极协作，临床及设备科满意度95分以上（10分） □态度良好、积极协作，但床及设备科满意度8594分（7分） □态度一般、协作性一般、临床及设备科满意度84分以下（4分） □临床不满意，满意度60分以下（1分） |  |  |
| 驻场人员服务要求 （10分） | 1、驻场工作人员17人，其中驻场工程师16人，负责日常医疗设备的维修及大型设备的现场保养；另设1名运营专员负责处理报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。 2、严格执行相关管理制度。 | □驻场人员数量和技术水平满足要求，在岗在位，且严格执行相关管理制度（10分） □驻场人员脱岗，技术能力不符合要求或制度执行 不到位1次扣1分 |  |  |
| 【说明】综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格 |  |  |  |  |
| 得分总和 |  | 评估级别 |  |  |
| 不合格服务低于合同要求，必须有显著改善以期达到水平； 合格服务尚可，某些地方表现低于合同要求； 良好服务良好，满足合同要求，有时超越合同要求； 优秀服务超卓，一直超越合同要求。 |  |  |  |  |
| 建议与意见： 考核人：审核人： |  |  |  |  |

附表4：

医疗设备维保供应商年度总体评价表

| 项目及分值 |  |  | 评估说明 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、响应时效性（10分） |  |  |  |  |  |
| 2、维修完成质量（35分） |  |  |  |  |  |
| 3、配件质量及供应时效(10分) |  |  |  |  |  |
| 4、备用设备到达时效性（10分） |  |  |  |  |  |
| 5、与设备科协作配合（10分） |  |  |  |  |  |
| 6、经济效益分析完成情况（5分） |  |  |  |  |  |
| 7、服务态度及临床满意度（10分） |  |  |  |  |  |
| 8、驻场人员服务要求（10分） |  |  |  |  |  |
| 【说明】综合得分90-100分为优秀；综合得分70-89分为良好；60-69分为合格；60分以下为不合格 |  |  |  |  |  |
| 得分总和 |  |  | 评估级别 |  |  |
| 【半年度评估结果】 |  |  |  |  |  |
| 第一半个年度 |  | 第二个半年度 |  |  |  |
| 整体评价： 不合格服务低于合同要求，必须有显著改善以期达到水平； 合格服务尚可，某些地方表现低于合同要求； 良好服务良好，满足合同要求，有时超越合同要求； 优秀服务超卓，一直超越合同要求。 |  |  |  |  |  |
| 建议与意见： 考核人：审核人： |  |  |  |  |  |