磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府古今滩村灌溉提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 单价 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 古今滩村灌溉提升工程 |  |  |
| 1.1 |  | 矩形干渠0.8m*0.8m | m | 1794 |
| 1.1.1 |  | 回填渠堤 | m³ | 1275.54 |
| 1.1.2 |  | 土方回填 | m³ | 850.36 |
| 1.1.3 |  | 机械开挖渠槽 | m³ | 2098.98 |
| 1.1.4 |  | 机械开挖渠槽 | m³ | 1399.32 |
| 1.1.5 | 1 | C25砼现浇渠道 | m³ | 726.57 |
| 1.1.6 | 2 | 模板 | ㎡ | 6279 |
| 1.1.7 |  | 原渠道拆除 | m³ | 772.68 |
| 1.1.8 | 3 | 沥青砂浆伸缩缝 | ㎡ | 90.42 |
| 1.1.9 |  | 石油沥青聚氨酯伸缩缝2cm | ㎡ | 90.42 |
| 1.2 |  | 矩形干渠0.5m*0.5m | m | 720 |
| 1.2.1 |  | 回填渠堤 | m³ | 262.01 |
| 1.2.2 |  | 土方回填 | m³ | 202.32 |
| 1.2.3 |  | 机械开挖渠槽 | m³ | 407.16 |
| 1.2.4 |  | 机械开挖渠槽 | m³ | 271.44 |
| 1.2.5 | 1 | C25砼现浇渠道 | m³ | 194.4 |
| 1.2.6 | 2 | 模板 | ㎡ | 1656 |
| 1.2.7 | 3 | 沥青砂浆伸缩缝 | ㎡ | 22.68 |
| 1.2.8 |  | 石油沥青聚氨酯伸缩缝2cm | ㎡ | 22.68 |
| 1.3 |  | 斗门 | 座 | 42 |
| 1.3.1 |  | 土方开挖 | m³ | 19.79 |
| 1.3.2 |  | 土方回填 | m³ | 8.87 |
| 1.3.3 | 1 | C25混凝土现浇 | m³ | 6.12 |
| 1.3.4 | 2 | 模板工程 | ㎡ | 54 |
| 1.3.5 |  | DN55*DN85钢闸板 | 个 | 10 |
| 1.3.6 |  | DN85*DN85钢闸板 | 个 | 10 |
| 1.3.7 |  | DN55*DN55钢闸板 | 个 | 64 |
| 1.4 |  | 管涵 |  |  |
| 1.4.1 |  | 土方开挖 | m³ | 36 |
| 1.4.2 |  | 土方回填 | m³ | 12 |
| 1.4.3 | 4 | C25混凝土镇墩 | m³ | 5.04 |
| 1.4.4 | 5 | DN800防锈钢管（壁厚9mm） | m | 20 |
| 1.4.5 | 2 | 模板工程 | ㎡ | 134.4 |
| 1.5 |  | 高位蓄水池（500m³)（1座） |  |  |
| 1.5.1 |  | 土方开挖 | m³ | 1354.86 |
| 1.5.2 |  | 土方回填 | m³ | 658.26 |
| 1.5.3 | 6 | 干抛石 | m³ | 277.25 |
| 1.5.4 | 7 | C15砼垫层 | m³ | 27.72 |
| 1.5.5 | 8 | 现浇C30混凝土 底板 | m³ | 92.61 |
| 1.5.6 | 9 | 现浇C30混凝土 池壁 | m³ | 81.28 |
| 1.5.7 | 10 | 钢筋制安 | t | 16.75 |
| 1.5.8 | 2 | 模板工程 | ㎡ | 432.6 |
| 1.5.9 |  | 爬梯 | 付 | 1 |
| 1.5.10 | 11 | 1.0mpaφ200PE溢流管 | m | 30 |
| 1.5.11 |  | 内壁防水涂料 | ㎡ | 331.28 |
| 1.6 |  | 围栏 |  |  |
| 1.6.1 | 12 | C25混凝土基础 | m3 | 16.2 |
| 1.6.2 |  | 防护围栏（高1.8m加厚款) | m | 54.4 |
| 1.6.3 |  | 防护网单开门 | 扇 | 1 |
| 1.7 |  | 管网工程 |  |  |
| 1.7.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 3364 |
| 1.7.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 3364 |
| 1.7.3 | 13 | φ200PE管/1.0MPa购买及安装(PE100级) | m | 1780 |
| 1.7.4 |  | 管网管件 |  |  |
| 1.7.4.1 |  | φ200PE管三通 | 套 | 2 |
| 1.7.4.2 |  | φ200PE管90°弯头 | 套 | 3 |
| 1.8 |  | 首部围栏 |  |  |
| 1.8.1 | 14 | M7.5 浆砌砖 | m3 | 5.4 |
| 1.8.2 | 12 | C25混凝土基础（围网立柱底部） | m3 | 1.728 |
| 1.8.3 |  | 防护围栏（高1.8m加厚款) | m | 24 |
| 1.8.4 |  | 防护网单开门 | 扇 | 2 |
| 1.9 |  | 泵房（5m*4m*3m）1间 |  |  |
| 1.9.1 |  | 电缆沟土方开挖 | m³ | 39 |
| 1.9.2 |  | 电缆沟土方回填 | m³ | 39 |
| 1.9.3 |  | 挖土方 | m³ | 23.52 |
| 1.9.4 |  | 回填土方 | m³ | 16.59 |
| 1.9.5 | 14 | M7.5 浆砌砖 | m³ | 21.9 |
| 1.9.6 | 15 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 54 |
| 1.9.7 |  | 楼板及安装 | m | 21.84 |
| 1.9.8 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 54 |
| 1.9.9 |  | 外墙涂料 | ㎡ | 54 |
| 1.9.10 |  | SBS改性沥青防水 | ㎡ | 20 |
| 1.9.11 |  | 200mm珍珠岩调坡 | m³ | 4 |
| 1.9.12 | 16 | M10砂浆抹面找平层 | ㎡ | 20 |
| 1.9.13 |  | 断桥铝合金窗（1.2*1.2m） | ㎡ | 1.44 |
| 1.9.14 |  | 防盗窗（厚1.0mm) | ㎡ | 1.44 |
| 1.9.15 | 17 | 现浇C25混凝土梁 | m³ | 0.31 |
| 1.9.16 | 10 | 钢筋制作及安装 | t | 0.01 |
| 1.9.17 | 18 | 现浇C25混凝土地面及散水（10cm厚） | m³ | 3 |
| 1.9.18 |  | 防火防盗外开门(2.0*0.96m） | 樘 | 1 |
| 1.9.19 |  | 设备房灯、照明线路 | 项 | 1 |
| 1.9.20 |  | 避雷系统安装 | 套 | 1 |
| 1.9.21 | 19 | dn300球墨铸铁管 | m | 50 |
| 1.10 |  | 消力池 | 座 | 2 |
| 1.10.1 |  | 土方开挖 | m3 | 38.5 |
| 1.10.2 |  | 土方回填 | m3 | 22.01 |
| 1.10.3 | 12 | C25混凝土基础 | m3 | 1.875 |
| 1.10.4 | 20 | C25混凝土池壁 | m3 | 2.25 |
| 1.10.5 | 2 | 模板工程 | m2 | 36.7 |