工程量清单

单位工程清单汇总表

工程名称:西安市检察院业务技术综合楼窗户维修项目          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                  第  1 页   共  1 页

| 序号 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |
| 1.1 | 其中：建筑工人社保费用 |
| 2 | 措施项目费 |
| 2.1 | 专业措施项目费 |
| 2.1.1 | 其中：建筑工人社保费用 |
| 2.2 | 通用措施费 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |
| 3 | 其他项目费 |
| 3.1 | 暂列金额 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |
| 3.3 | 计日工 |
| 3.4 | 总承包服务费 |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |
| 3.5 | 优质工程增加费 |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |
| 4 | 税前工程造价 |
| 5 | 增值税 |
| 6 | 单位工程造价 |

分部分项工程项目清单表

工程名称： 西安市检察院业务技术综合楼窗户维修项目    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第1页  共2页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01080700 1001 | 拆除五金及更换密封胶条 | 拆除五金及更换密封胶条 [项目特征] 1.拆五金胶条，清洗轨道槽，扇五金等压胶条、开口胶 条、三元乙丙密封胶条更换，扇玻打胶等 2.包含完成此项工作的所需要的其他工作内容 [工作内容] 1.更换 2.清洗 | 套 | 815 |
| 2 | 01080700 1002 | 窗扇五金 | [项目特征] 1.内开内倒五金[工作内容] 1.新购 2.安装 | 套 | 793 |
| 3 | 01080700 1003 | 门扇五金 | [项目特征] 1.铝合金门专用五金 [工作内容] 1.新购 2.安装 | 套 | 22 |

| 4 | 01080700 1004 | 外悬窗执手更换 | [项目特征] 1.原执手断裂清、清洗，更换新执手(坚朗) [工作内容] 1.更换 2.清洗 | 套 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 01080700 4001 | 纱窗更换 | [项目特征] 1.全钢纱窗[工作内容] 1.新购 2.安装 | 套 | 801 |
| 6 | 01150500 3001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格：6+12A+6L双 钢中空路易 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装 | m² | 16 |
| 7 | 01150500 3002 | 玻璃更换 | [项目特征] 1.玻璃更换 [工作内容] 1.拆除、安装 2.现需要使用升降机 | 块 | 6 |
| 8 | 01080700 1005 | 固定玻璃窗户胶条维修 | [项目特征] 1.固定玻璃更换胶条打胶维修 [工作内容] 1.更换 2.维修 | m² | 4000 |

措施项目清单表

工程名称： 西安市检察院业务技术综合楼窗户维修项目

第  1 页    共  1 页

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工 作内容 | 计 量 单 位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |