采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府凤凰塔杂果园提升改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

建筑工程：

	序号
	工程名称
	单位
	数量

	1
	灌溉管道
	
	

	1.1
	土方开挖
	m3
	2411.01

	1.2
	土方回填
	m3
	1834.57

	1.3
	回填砂垫层
	m3
	576.44

	1.4
	PE给水管 DN200
	m
	1806

	1.5
	PE给水管 DN150
	m
	203

	1.6
	PE给水管 DN100
	m
	3858

	1.7
	滴灌管 DN16
	m
	31126

	2
	地布
	
	

	2.1
	聚乙烯PE(黑色编织防草布）120g/平方米
	m2
	72860

	2.2
	杂草清理
	m3
	4615.3


金属结构设备及安装工程：

	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	管件
	
	

	1.1
	蝶阀 DN200
	个
	18

	1.2
	蝶阀 DN100
	个
	14

	1.3
	弯头 DN200
	个
	31

	1.4
	三通 DN200 
	个
	66

	1.5
	四通 DN200
	个
	108

	1.6
	大小头 DN200*100
	个
	14

	1.7
	弯头 DN150
	个
	4

	1.8
	三通 DN150
	个
	13

	1.9
	四通 DN150
	个
	6

	1.10
	大小头 DN150*100
	个
	3

	1.11
	弯头 DN100
	个
	75

	1.12
	三通 DN100
	个
	123

	1.13
	四通 DN100
	个
	632

	1.14
	大小头 DN100*15
	个
	110


