| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 项目名称：秦始皇帝陵博物院陈列厅门厅提升改造工程 建筑地点：陕西省西安市临潼区 建设单位：秦始皇帝陵博物院 工程范围：本项目为维修性翻新、更换工程。不涉及改变原建筑功能和消防设施设备、防火疏散条件。内容包括秦始皇帝陵博物院陈列厅门厅原石材墙面、形象墙的铝单板装饰翻新、吊顶翻新、原石材地面深度清洁、更换室内门;以及陈列厅夹层、中庭等室内门的更换等。 |
| 2 | ★ | 二、工期：60天 |
| 3 |  | 三、施工地点：秦始皇帝陵博物院指定地点 |
| 4 | ★ | 四、质保期：自验收合格之日起工程整体质保2年 |
| 5 |  | 五、工程量清单、最高投标限价编制依据： 1、采用的计价计费依据：陕西省《建设工程工程量清单计价计算标准标准》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、《陕西省通用安装工程消耗量定额》、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）； 2、正常施工组织设计及施工方法； 3、施工图中采用的相关标准图集、施工规范及验收规范； 4、设计图纸：秦始皇帝陵博物院陈列厅门厅提升改造工程图纸 。 |
| 6 |  | 六、有关说明 1、本工程暂列金 55000 元（ 大写：伍万伍仟元整）； 2、软件采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）； 3、材料价采用陕西省信息价2026年07月。 |
| 7 |  | 七、工程量清单：详见工程量清单附件 八、设计图纸：电子版另附 |