## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为环境执法监测业务用房维修维护项目（工程类），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

1.对办公区厨房及卫生间的渗漏部位进行全面排查与修复，包括但不限于：厨房操作间地面及墙面渗漏处理、卫生间地面防水层重做、卫生间隔墙渗水修复、管道穿楼板节点防水加强、地漏及排水管周边密封处理。

2.对办公区原有老化、腐蚀、渗漏的采暖管道及附属设施进行整体拆除并重新敷设，包括干管、立管、支管及散热设备的更换，恢复采暖系统正常供热能力。

3.拆除办公区原有老旧窗户，更换为断桥铝合金中空玻璃窗，解决原有窗户密封不严、漏风漏雨、保温性能差、五金件损坏等问题，提升建筑节能效果及使用安全性-11。

4.根据实际使用需求，对部分办公区域进行空间分割改造，包括隔墙施工、门窗安装、电气点位调整、地面及墙面装饰恢复等。

5.其他施工过程中发现需要维修改造的部分。

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建拆除部分 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
|  |  | A.17 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701001001 |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  |  | m3 |  | 8.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011704002001 |  | 立面抹灰层拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2548.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011705001001 |  | 平面块料拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 48.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011705001002 |  | 平面块料拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 206.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011705002001 |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 67.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011705002002 |  | 立面块料拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 362.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011706002001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 113.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011706003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 317.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011706003003 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 52.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011706003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 128.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011706002002 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  |  |  |  |  | m2 |  | 142.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011710002001 |  | 金属窗拆除 |  |  |  |  |  | 樘 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011702001001 |  | 拆除垃圾 |  |  |  | 1.构件名称:拆除垃圾 2.运距:10km |  | m3 |  | 1880.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建新建部分 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
|  |  |  | 一层门厅改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010404001002 |  | 轻质墙板 |  |  |  |  |  | m2 |  | 76.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011403001002 |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 |  | 152.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2.面层处理方式:腻子+乳胶漆 |  | m2 |  | 1646.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011203003002 |  | 块料墙、柱面 |  |  |  | 1.基层类型、部位:卫生间 2.面层材料品种、规格:400*800墙砖 |  | m2 |  | 157.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010903003002 |  | 墙面砂浆防水 |  |  |  | 1.防水层做法:.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.砂浆厚度、种类及强度等级:聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 |  | 157.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011102003002 |  | 块料楼地面 |  |  |  | 1.部位:卫生间 2.面层材料品种、规格:防滑地砖 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 |  | m2 |  | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011105006001 |  | 金属踢脚线 |  |  |  | 1.C100轻钢龙骨; 2.15mm厚玻镁板基层; 3.80mm高黑色饰面踢脚线; |  | m |  | 447.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  |  | 1.框、扇材质及规格:外窗开启扇处均设金钢网纱窗 |  | m2 |  | 96.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 |  |  |  | 工程部位：走廊 1.防火涂料 2.钢龙骨 3.石膏板基层 4.涂料、乳胶漆2遍 |  | m2 |  | 109.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 |  |  |  | 工程部位：卫生间 1.铝合金方板300×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） |  | m2 |  | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010809001001 |  | 窗台板 |  |  |  | 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石 2.木工板基层 |  | m2 |  | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010808004001 |  | 成品门窗套 |  |  |  |  |  | m2 |  | 136.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011505001001 |  | 洗漱台 |  |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色石材 2.支架、配件品种、规格、品牌:20*20镀锌方管、15mm厚细木工板 |  | m2 |  | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011207003001 |  | 卫生间隔断 胶合板隔断 |  |  |  |  |  | m2 |  | 59.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011505003001 |  | 镜面玻璃 |  |  |  |  |  | m2 |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010801001001 |  | 木质门 |  |  |  | 1.门洞口尺寸:900*2100 |  | m2 |  | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五层改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010404001001 |  | 轻质墙板 |  |  |  |  |  | m2 |  | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:刮腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 |  | 28.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2.面层处理方式:腻子+乳胶漆 |  | m2 |  | 1412.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面 |  |  |  | 1.基层类型、部位:卫生间，厨房 2.面层材料品种、规格:400*800墙砖 |  | m2 |  | 244.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010903003001 |  | 墙面砂浆防水 |  |  |  | 1.防水层做法:.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.砂浆厚度、种类及强度等级:聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 |  | 115.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011102003003 |  | 块料楼地面 |  |  |  | 1.部位:卫生间，餐厅,厨房 2.面层材料品种、规格:防滑地砖 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 |  | m2 |  | 165.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011103003001 |  | 塑胶运动地板 |  |  |  | 工程部位：党建室,会议室，档案室 1.水泥基找平层 |  | m2 |  | 167.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011105006002 |  | 金属踢脚线 |  |  |  | 1.C100轻钢龙骨; 2.15mm厚玻镁板基层; 3.80mm高黑色饰面踢脚线; |  | m |  | 458.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010807001002 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  |  | 1.框、扇材质及规格:外窗开启扇处均设金钢网纱窗 |  | m2 |  | 93.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011302001007 |  | 平面吊顶天棚 |  |  |  | 工程部位：走廊、餐厅、档案室、党建室，会议室 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:矿棉板 3.防护材料种类:乳胶漆 |  | m2 |  | 311.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011302001005 |  | 平面吊顶天棚 |  |  |  | 工程部位：卫生间 1.铝合金方板300×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） |  | m2 |  | 48.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011302001008 |  | 平面吊顶天棚 |  |  |  | 工程位置：5层两间改造房间 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:矿棉板 3.防护材料种类:乳胶漆 |  | m2 |  | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010809001002 |  | 窗台板 |  |  |  | 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石 2.木工板基层 |  | m2 |  | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010808004002 |  | 成品门窗套 |  |  |  |  |  | m2 |  | 112.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011505001002 |  | 洗漱台 |  |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:浅灰色石材 2.支架、配件品种、规格、品牌:20*20镀锌方管、15mm厚细木工板 |  | m2 |  | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011207003002 |  | 卫生间隔断 胶合板隔断 |  |  |  |  |  | m2 |  | 59.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010401009001 |  | 成品不锈钢排水明沟 |  |  |  |  |  | m |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖安装工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  |  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031002001001 |  | 阀门 |  | 1.类型:低阻力恒温控制阀 2.型号、规格:DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 2 |  | 031002001002 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 3 |  | 031002001003 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 031002001004 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 031002001005 |  | 阀门 |  | 1.类型:φ3自动排气阀 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 6 |  | 031002001006 |  | 阀门 |  | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 031001006002 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 80.2 |  |  |  |  |
| 8 |  | 031001006003 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 255 |  |  |  |  |
| 9 |  | 031001006004 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 68 |  |  |  |  |
| 10 |  | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031002001007 |  | 阀门 |  | 1.类型:低阻力恒温控制阀 2.型号、规格:DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 12 |  | 031002001008 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 13 |  | 031002001009 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 031002001010 |  | 阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 031002001011 |  | 阀门 |  | 1.类型:φ3自动排气阀 |  |  |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 16 |  | 031002001012 |  | 阀门 |  | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | 031001006006 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 80.2 |  |  |  |  |
| 18 |  | 031001006007 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 255 |  |  |  |  |
| 19 |  | 031001006008 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 52 |  |  |  |  |
| 20 |  | 031001006009 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  | m |  | 10 |  |  |  |  |
| 21 |  | 031008001002 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：采暖拆除工程 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
|  |  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031002001001 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:低阻力恒温控制阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031002001002 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031002001003 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031002001004 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031002001005 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:φ3自动排气阀 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002001006 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006002 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006004 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001007 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:低阻力恒温控制阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031002001008 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031002001009 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002001010 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031002001011 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:φ3自动排气阀 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031002001012 |  | 阀门 |  |  |  |  | 1.类型:自动排气阀（带截止阀） DN25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006006 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 80.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001006007 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 255 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006008 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001006009 |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:采暖 3.材质:PP-R管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：强电安装工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
|  |  |  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030907002001 |  | 消防应急灯具专用电源 |  |  |  | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030413001001 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*18w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030413001002 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030413001003 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用） 2.规格、型号:1*24w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030413002002 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:1*12W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030907004001 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:8w 3.安装高度:吸顶 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030907004002 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型多信息复合标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:管吊 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030907004003 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（单面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030907004004 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（双面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030907004005 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型疏散出口标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030405015001 |  | 风扇 |  |  |  | 1.名称:换气扇 2.规格、型号:1*40w | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030413012002 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:双联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030413012003 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:三联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030413013001 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030413013002 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030413013003 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔） 2.规格、型号:250V 16A | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030412005001 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030412001001 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030412001002 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030412001003 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030412003001 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 | m |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030412003002 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030412003003 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2 | m |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 031301001001 |  | 剔堵槽、沟 |  |  |  | 1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40 | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030413001005 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030413001007 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯600*600 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030413001006 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用） 2.规格、型号:1*24w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030413002004 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:1*12W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030907004006 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:8w 3.安装高度:吸顶 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030907004007 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型多信息复合标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:管吊 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030907004008 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（单面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030907004009 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（双面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030907004010 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型疏散出口标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030413003001 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称：防爆荧光灯 2部位:厨房、锅炉房 | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030405015002 |  | 风扇 |  |  |  | 1.名称:换气扇 2.规格、型号:1*40w | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030413012004 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030413012005 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:双联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030413012006 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:三联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030413013004 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030413013005 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030413013006 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔） 2.规格、型号:250V 16A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030412005002 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030412001004 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030412001005 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030412001006 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030412003004 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 | m |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030412003005 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030412003006 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2 | m |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 031301001002 |  | 剔堵槽、沟 |  |  |  | 1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40 | m |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：强电拆除工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |
|  |  |  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030907002001 |  | 消防应急灯具专用电源 |  |  |  | 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030413001001 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*18w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030413001002 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030413001003 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用） 2.规格、型号:1*24w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030413002001 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED线条灯 2.规格、型号:1000mm 1*18W 3.安装方式:吸顶 | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030413002002 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:1*12W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030907004001 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:8w 3.安装高度:吸顶 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030907004002 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型多信息复合标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:管吊 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030907004003 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（单面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 030907004004 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（双面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030907004005 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型疏散出口标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030405015001 |  | 风扇 |  |  |  | 1.名称:换气扇 2.规格、型号:1*40w | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030413012001 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030413012002 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:双联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030413012003 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:三联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030413013001 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030413013002 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030413013003 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔） 2.规格、型号:250V 16A | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030412005001 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030412001001 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030412001002 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030412001003 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030412003001 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 | m |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030412003002 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m |  | 610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030412003003 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2 | m |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030413001005 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030413001007 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯600*600 2.规格、型号:1*48w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030413001006 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:LED暗藏平板灯300*600（卫生间用） 2.规格、型号:1*24w 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030413002003 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED线条灯 2.规格、型号:1000mm 1*18W 3.安装方式:吸顶 | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030413002004 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:LED筒灯 2.规格、型号:1*12W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030907004006 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格、型号:8w 3.安装高度:吸顶 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030907004007 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型多信息复合标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:管吊 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 030907004008 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（单面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030907004009 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型方向标志灯（双面单向） 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030907004010 |  | 智能应急灯具及标志灯 |  |  |  | 1.名称:小型疏散出口标志灯 2.规格、型号:1w 3.安装高度:壁装 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030413003001 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称：防爆荧光灯 2部位:厨房、锅炉房 | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 030405015002 |  | 风扇 |  |  |  | 1.名称:换气扇 2.规格、型号:1*40w | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 030413012004 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030413012005 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:双联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 030413012006 |  | 开关、按钮 |  |  |  | 1.名称:三联安全型暗装开关 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030413013004 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装插座（二、三孔） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030413013005 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座（带防溅盒） 2.规格、型号:250V 10A | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030413013006 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:单联安全型暗装空调插座（三孔） 2.规格、型号:250V 16A | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030412005002 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030412001004 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:PC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 030412001005 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030412001006 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030412003004 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 | m |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030412003005 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030412003006 |  | 配线 |  |  |  | 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-4mm2 | m |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：弱电安装工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |
|  |  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501005001 |  | 插箱、机柜、机架 |  |  |  | 1.名称:6U壁装机柜 2.规格、型号:600*550*400 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030501015001 |  | 交换机 |  |  |  | 1.名称:24口千兆交换机(SWITCH) |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030502010001 |  | 光纤接续盘 |  |  |  | 1.名称:光纤连接盘（LIU） |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030502008001 |  | 配线架 |  |  |  | 1.名称:综合布线配线架 |  |  | 架 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502002001 |  | 弱电插座 |  |  |  | 1.名称:外网信息插座 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412002001 |  | 线槽 |  |  |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.型号、规格:100*50 3.桥架安装 4.桥架支撑架安装 |  |  | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412005001 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412001001 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 |  |  | m |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030412001002 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 |  |  | m |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030412001003 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:40 3.配置形式及部位:暗敷 |  |  | m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502003001 |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 |  |  | m |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030502003002 |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:线槽内敷设 |  |  | m |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030502005001 |  | 光缆 |  |  |  | 1.规格:两芯单模光纤 2.敷设方式:管内敷设 |  |  | m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502015001 |  | 双绞线缆测试 |  |  |  | 1.测试类别:六类四对非屏蔽双绞线 |  |  | 链路 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030501023001 |  | 计算机应用、网络系统试运行 |  |  |  | 1.名称:系统调试、试运行 2.信息点数量:信息点(100个以内) |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031301001001 |  | 剔堵槽、沟 |  |  |  | 1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030502002002 |  | 弱电插座 |  |  |  | 1.名称:外网信息插座 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412002002 |  | 线槽 |  |  |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.型号、规格:100*50 3.桥架安装 4.桥架支撑架安装 |  |  | m |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030412005002 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412001004 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 |  |  | m |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030412001005 |  | 配管 |  |  |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 |  |  | m |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030502003003 |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 |  |  | m |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030502003004 |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:线槽内敷设 |  |  | m |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030502015002 |  | 双绞线缆测试 |  |  |  | 1.测试类别:六类四对非屏蔽双绞线 |  |  | 链路 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031301001002 |  | 剔堵槽、沟 |  |  |  | 1.砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电拆除工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 4层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501005001 | 插箱、机柜、机架 |  | 1.名称:6U壁装机柜 2.规格、型号:600*550*400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:24口千兆交换机(SWITCH) | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 030502010001 | 光纤接续盘 |  | 1.名称:光纤连接盘（LIU） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:综合布线配线架 | 架 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030502002001 | 弱电插座 |  | 1.名称:外网信息插座 | 个 | 12 |  |  |  |
| 6 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.型号、规格:100*50 3.桥架安装 4.桥架支撑架安装 | m | 40 |  |  |  |
| 7 | 030412005001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 030412001001 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 16 |  |  |  |
| 9 | 030412001002 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 62 |  |  |  |
| 10 | 030412001003 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:40 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 15 |  |  |  |
| 11 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 | m | 310 |  |  |  |
| 12 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:线槽内敷设 | m | 310 |  |  |  |
| 13 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.规格:两芯单模光纤 2.敷设方式:管内敷设 | m | 15 |  |  |  |
|  |  | 5层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502002002 | 弱电插座 |  | 1.名称:外网信息插座 | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.型号、规格:100*50 3.桥架安装 4.桥架支撑架安装 | m | 36 |  |  |  |
| 16 | 030412005002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒、开关盒 | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 030412001004 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:15 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 18 |  |  |  |
| 18 | 030412001005 | 配管 |  | 1.材质:SC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗敷 | m | 45 |  |  |  |
| 19 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:管内敷设 | m | 110 |  |  |  |
| 20 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.规格:CAT6 2.敷设方式:线槽内敷设 | m | 180 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |