# 1.1 项目概况

富平县隶属陕西省渭南市，位于陕西省中部、西安市东北，关中平原和陕北高原的过渡地带，属渭北黄土高原沟壑区，总土地面积 1242km2。全县南北长 48km，东西宽 35km，东邻蒲城、渭南，南接西安市临潼区、阎良区，西连耀县、三原，北依铜川市，地理位置优越。境内有西包、西禹高速公路和 106 省道，咸铜、西韩铁路等通过。县城距省会西安市 66km，距渭南市 63km，距铜川耀州区 25km。

2021 年 9 月，石川河流域发生连阴雨，不仅造成石川河发生持续洪水，也导致石川河上游的桃曲坡水库泄洪。本次洪水叠加桃曲坡水库泄洪，总计持续时间25 天，由于洪水持续时间长，造成河槽下切、河势变化，文昌桥消力池及两侧翼墙损坏。

2024 年 11 月石川河管理站完成了《富平县石川河梅家坪镇文昌村文昌桥下游左右岸护岸水毁修复工程实施方案》，由于投资有限下游水毁问题未彻底治理，为了保证石川河堤岸安全及泄洪顺畅，受富平县石川河管理总站委托，本次工程在此方案基础上进行了水毁修复加固设计。在设计过程中，得到了富平县水务局、富平县石川河管理总站等多家单位的支持和帮助，在此一并表示感谢。

# 1.2 水文

## 1.2.1 流域概况

石川河是渭河左岸一级支流，发源于铜川市印台区凤凰山东侧的崾岘梁下，由北向南流经铜川市印台区、王益区、耀州区，渭南市富平县、西安市阎良区等县（区），于西安市临潼区交口镇注入渭河，河道全长 137km，流域面积 4478km2，河道比降 4.6‰。

石川河上游河源区为土石山区，是子午岭的南延部分，海拔多在 1200m～1500m，山岭绵亘，黄土梁发育。中游为黄土高塬丘陵沟壑区和黄土台塬区，海拔600m～1000m 左右，丘陵起伏，水土流失严重。下游为平原区，海拔 350m～500m，地面平缓而开阔，灌溉便利，是主要粮棉基地。

## 11.2.2 气象

本次工程所在流域地处内陆，属暖温带内陆性半干旱季风气候，春暖多风，夏热少雨，秋凉多涝，冬寒少雪。据富平气象站实测资料统计，多年平均气温为13.1℃，以 7 月份气温最高，多年平均为 26.4℃，2 月份气温最低，多年平均为-1.6℃。极端最高气温为 40.9℃（1966 年 6 月 21 日）；极端最低气温为-15.7℃（1969 年 2月 1 日）。早霜期始于 11 月上旬，晚霜期终于次年 4 月上旬，无霜期 226 天；多年平均日照时数为 2451 小时，相对湿度 65%，最大冻土深度 55cm。一般春夏多东南风，秋后多西北风，全年平均风速 2.7m/s，最大风速 13.3m/s。

工程区多年平均降水量 527.6mm，因受大气环流、纬度及地形的影响，降水具有年际变化大，年内分配不均的特点。年内 7 月～9 月降雨量占全年降雨量的58.6%，冬季 11 月～次年 2 月占全年降雨量的 3%～5%。在空间分布上也不均匀，上游大于下游，山区高于平原，有明显的垂直分布规律。且多暴雨，易造成洪、涝等自然灾害。

## 1.2.3 水文基本资料

本工程附近无水文站，其上游漆水河上设有耀县水文站，距河口约 76km，1959年 5 月设立，控制流域面积 797km2，有 1959 年～2011 年的实测水文资料。

支流沮河上 1952 年 5 月在耀县寺沟乡阿姑社村东北设立苏家店（阿姑社）水文站，控制流域面积 864km2。1960 年 1 月下迁至耀县县城西门外，设立耀县（二）水文站，控制流域面积 901km2。1966 年 6 月上迁至耀县寺沟乡苏家店村东，设立苏家店水文站，控制流域面积 840km2。1971 年 1 月因在测站上游 1.5km 处修建桃曲坡水库，因而上迁至耀县柳林镇东南，设立柳林水文站观测至今，控制流域面积 674km2。

支流冶峪河上在淳化县城于 1960 年 8 月设立淳化水文站，控制流域面积282km2，1962 年 6 月断面上迁 200m 改为淳化（二）站，1964 年 2 月断面再上迁40m 改为淳化（三）站，有 1961 年～2011 年共 51 年实测径量、洪水、泥沙资料。

本次工程设计时对各站水文资料进行了复核，认为其资料均进行过系统整编和正式刊布，满足设计洪水计算规范要求。

## 1.2.4 径流、泥沙

石川河属于雨源性河流，径流随降雨而变化，具有年内分配不均，年际间变化大等特点。考虑到沮河桃曲坡水库坝址以上流域的径流已拦蓄开发利用，故本次工程处的径流直接采用上游漆水河耀县水文站径流计算成果，其多年平均径流量为 3628 万 m3。

石川河流域上游为土石山区，植被覆盖相对较好。漆水河耀县水文站多年平均输沙量为 92.3 万 t，侵蚀模数为 1158t/km2年。多年平均含沙量为 34.0kg/m3，最大含沙量为 860kg/m3，发生在 1962 年 6 月 23 日。考虑到沮河桃曲坡水库坝址以上流域的径流已开发利用，泥沙已拦蓄，其泥沙对工程区已无影响，故本次工程处的泥沙直接采用上游漆水河耀县水文站泥沙计算成果，其多年平均输沙量为 92.3万 t，多年平均含沙量为 34.0kg/m3。

## 1.2.5 设计洪水

本工程位于富平县文昌村，起点与文昌桥下游两侧现状挡墙相接，终点与现状岸坡相接。经计算分析，本次计算成果与原设计成果基本一致，为了和原设计工程防洪标准保持一致，本次工程采用原设计洪水成果作为河道水毁工程设计的依据，即本次治理河段 50 年一遇设计洪水为 1210m³/s；20 年一遇设计洪水为766m³/s；10 年一遇设计洪水为 521m³/s。

# 1.3 工程地质

## 1.3.1 区域地质概况

1.3.1.1 地形地貌

富平县处于鄂尔多斯地台南边缘与渭河地堑北边缘的斜坡地带。地质构造以祁连、吕梁、贺兰山字型前弧东翼南段的成份为主，北西向断裂次之，受新华系干扰复合，地表大部为疏松沉积物黄土覆盖。富平县北依乔山，乔山余脉伸入境内，山形自西向东起伏绵延；南临渭河平原，以陡壁高于渭河平原，突现出黄土高原形态；中部为 400m~700m 广阔的黄土塬区，塬面较完整，西北高而东南低，中部起伏不平，受石川河、赵氏河、顺阳河、温泉河的切割形成原间洼地和川原相间地形。海拔处于 376m~439m 之间。

1.3.1.2 地层岩性

堤基处地层岩性如下：

（1）人工填土（Q4ml）、（2）黄土状土（Q4 al+pl）、（3）卵石（Q4 al+pl）、 （4）3-1 粉质粘土（Q4 al）。

1.3.1.3 地质构造及地震

该项目构造位于中朝准地台之汾渭地堑的二级构造单元渭河断陷盆地中，渭河断陷盆地第四纪活动断裂非常发育，主要分布于盆地的中部，其次为南部的秦岭山区，而北部地区为构造较为稳定的鄂尔多斯地块，第四纪活动迹象不明显。

该项目周边的区域大断裂礼泉—蒲城—合阳断裂及口镇—关山断裂均距场地较远，均大于 10.0km，可不考虑区域性断裂对场地稳定的影响。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）附录 A、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015 图 A1）及中国地震动加速度反应谱特征周期区划图（GB18306-2015 图 B1）可知，场址区地震加速度设计值为 0.15g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，对应抗震设防烈度为Ⅶ度，所属设计地震分组位于第三组。

1.3.1.4 水文地质

工程区地下水位埋藏较深，依据相关资料及沿线地质调查，本区地下水埋深超过 20m，地下水水质较好，是良好的工农业用水，但由于超采严重，造成地下水位普遍下降，已形成县城区、庄里、黄村三个大型漏斗区。

工程区范围内石川河水资源严重短缺，断流严重，河床基本干枯，无流水，工程区地表水体主要为季节性流水。

石川河河水流量极不稳定，旱时常断流，属季节性河流。每年 7 至 9 月份雨季是洪水期，有时也于 4、5 月份发早洪。每逢暴洪，流宽可至百米，洪水陡涨陡落。

## 1.3.2 堤线堤基评价

堤基处勘探深度内地层工程性能评价如下：

（1）人工填土（Q4ml）：本次水毁河段人工填土以素填土为主。黄褐色，干，稍密。河堤填土以卵石与黄土状土组成的混合土为主，含有砂砾。河床底局部地5 段为砂石料场洗料淤积的含泥粉细砂，厚度较大，粒径较小。

（2）黄土状土（Q4 al+pl）：黄褐色，表层 30～40cm 为耕植土，含少量植物根系、腐殖质，局部夹砂砾、卵石。黄土状土在区内原始河床两岸普遍分布，结构松散，密实性、均匀性较差。经压实处理后，强度较高，工程性质较好，防渗性能一般，厚度较薄，分布于设计堤顶处，可作为堤身填筑料使用。

（3）卵石（Q4 al+pl）：杂色，中密，稍湿，呈亚圆状～次棱角状，一般粒径 3～7cm，最大粒径 30cm，卵石含量约 60%，砾石含量约为 20%，其余为中细砂充填。卵石成分主要由花岗岩、灰岩、石英岩组成，级配不良，分选较好，局部钙质胶结，夹粉土及粉细砂薄层或透镜体。卵石强度较高，工程性质好，可作为堤身填筑料，作为基础持力层使用时，应经碾压密实处理后，将基础座于最低洪水冲刷面以下一定深度。

（4）3-1 粉质粘土（Q4 al）：黄褐色，硬塑，力学性质较好，渗透系数低，属弱透水层，宜作为堤基持力层。

## 1.3.3 天然建筑材料

（1）砌石料

工程区属关中平原和陕北高原的过渡地带，属渭北黄土高原沟壑区，其附近侵入岩较少，硬质砌石料相对较少。根据调查，富平县有一个建筑石料用灰岩采区，位于富平县薛镇，可开发 1 亿 t 石灰岩资源，年生产规模可控制 300 万吨以内，用于建筑骨料生产，距离场地约 35km。

（2）填筑料

本地区河堤填筑，一般多采用卵石与粉质粘土的混合土分层回填压实，质量和效果较好。石川河砂卵石储量较为丰富，河床及两岸卵石均有出露。河道两侧卵石层厚度较大，勘察区局部卵石层厚度可达 20m 以上，面积大于 2 万 m2，地表多为旱田，便于开采，储量基本满足本工程的需要，运距 1.0km，填筑料储量和质量均能满足设计和技术要求。

# 1.4 工程任务和规模

## 1.4.1 河道现状及存在主要问题

1.4.1.1 河道现状

本工程位于石川河中游段，现状河床宽度约 80m，天然河槽宽 60m 左右，河道平均比降为 7.71‰。

1.4.1.2 工程现状及存在问题

文昌桥于 2018 年进行了修复，修复后为管涵漫水桥，桥长约 76m，宽 3.7m，桥体上游设置混凝土翼墙，桥体下游依次设置钢筋混凝土护底、消力池、格宾笼石海漫、格宾石笼+散抛石回填防冲槽水平段，格宾石笼+散抛石回填防冲槽阶梯段，桥体下游左右岸依次设置混凝土翼墙及格宾笼石护坡。目前现状桥体完好，下游消能防冲设施全部冲毁、河势下切严重。

2025 年对文昌桥左右岸进行了修复加固，左右岸加固长度 22m，断面型式为草皮护坡+C25 混凝土基础的复式断面结构，挡墙采用 C25 混凝土重力式挡墙，挡墙基础深入深泓点以下 2.0m，墙顶高程为深泓点以上 5.0m，挡墙顶部宽 70cm，临河侧为直立式，背河侧坡比为 1：0.4，墙趾宽 0.6m，墙趾高 0.8m。挡墙顶部以上坡比采用 1:1.6 进行恢复，墙顶以上坡面撒草籽。

目前文昌桥左右岸坡脚仍存在冲刷情况，同时文昌桥为漫水桥，出现超标洪水时，上游洪水漫流进入下游河道，由于下游坡面为草皮护坡，部分浆砌石坡面破损，过桥洪水会对护坡坡面造成冲刷。

1.4.1.3 工程建设的必要性

现状文昌桥下游堤防坡脚冲毁，河势下切严重，漫水桥两侧坡面破损汛期易受洪水冲刷，如果不及时采取工程措施，洪水将会进一步威胁堤防及堤后耕地、林地和人民生命财产安全，为恢复原河道防洪功能，保证工程区石川河梅家坪镇文昌村堤防及堤后耕地、林地和沿岸人民的生命财产安全，本次根据投资金额，对文昌桥下游左右岸护岸进行修复加固是十分必要且紧迫的。

## 1.4.2 工程任务

本次水毁修复工程主要建设任务为：通过对水毁段护岸进行修复加固，使其6恢复原有设计功能，保证工程河段堤防及沿岸居民生命财产安全。

## 1.4.3 工程规模

本次富平县石川河梅家坪镇文昌村段左右岸护岸水毁修复工程位于富平县梅家坪镇文昌村。起点与文昌桥下游两侧现状挡墙相接，终点与现状岸坡相接。主要建设内容为：修复左岸 C25 埋石混凝土护岸长 55m，修复左右岸 C25 混凝土护坡 20m，修复左右岸 M10 浆砌石护坡 12m。

# 1.5 工程布置和主要建筑物

## 1.5.1 工程等级和设计标准

本工程为水毁修复加固工程，故维持原设计防洪标准不变，即：防洪标准为20 年一遇。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.15，地震动反映谱特征周期为 0.45s，相应的基本地震烈度为 VII 度，建筑物设防烈度为 7 度。

## 1.5.2 平面布置

本次富平县石川河梅家坪镇文昌村段左右岸护岸水毁修复工程位于富平县梅家坪镇文昌村。文昌桥下游消能及下游翼墙损坏，本次对下游坡面进行防护，起点与文昌桥下游两侧现状挡墙相接，终点与现状岸坡相接，该段堤线基本顺直，针对该堤段，堤线维持现状不变。

## 1.5.3 工程设计

本次护岸选用草皮护坡+C25 埋石混凝土基础的复式断面结构，本次挡墙采用C25 埋石混凝土重力式挡墙，挡墙基础深入深泓点以下 2.5m，墙顶高程为 20 年一遇设计洪水位，挡墙顶部宽 70cm，临河侧为直立式，背河侧坡比为 1：0.45，墙趾宽 1.0m，墙趾高 1.2m。挡墙顶部以上坡比采用 1:1.8 进行恢复，墙顶以上坡面撒草籽。

为防止雨水漫流冲刷坡面，本次对文昌桥下游两侧平台采用 15cm 厚 C25 素砼进行防护，下设 10cm 厚粗砂垫层，下游两侧草皮护坡 6m 范围内采用 30cm 厚 M10浆砌石进行防护，浆砌石下层设 10cm 厚粗砂垫层。为保证堤身排水顺畅，本次在7坡面设置 DN50PVC 排水管，排水管间排距 2m。

# 1.6 施工组织设计

## 1.6.1 对外交通运输条件

富平县内交通条件优越，境内有包茂、京昆高速公路和 210 国道、106 省道，咸铜、侯西两条铁路通过，交通十分便利。

## 1.6.2 施工用电、用水及通信条件

本工程位于梅家坪镇文昌村附近，施工条件较好，施工用电可由附近电网供给。满足施工用电需要。

施工供水主要用于砂浆生产，石料冲洗及养护用水，施工人员的生活用水以及施工期间用水。施工用水直接从河道取用、生活用水从附近村落接入。

施工区移动电话信号已全面覆盖，可采用移动电话通讯。

## 1.6.3 天然建筑材料

本工程对所需天然建筑材料根据因地制宜就近取材的原则，进行各项天然建筑材料的勘察工作。

## 1.6.4 施工导流及施工排水

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017）有关规定，导流建筑物级别为 5 级，施工期防洪标准按 5 年一遇洪水考虑。选 5 年一遇非汛期（11月～次年 4 月）洪水作为导流标准，对应工程段最大洪峰流量 2.54m³/s。

本次施工期均安排在非汛期施工，河道流量较小，由于现状河道主槽距离右岸堤防较近；本次导流采用在河道中心开挖河槽进行导流，按照明渠均匀流公式计算，河槽宽 2m，深 1m 即可满足要求。

## 1.6.5 施工总进度

本工程的施工期应避开主汛期7月～9月，工程安排在4月～5月底前施工，施工总工期2个月。

# 1.7 工程占地

本工程无新增永久占地，临时占地为临时建筑、临时道路以及施工过程中占地，占地类型主要为河道范围内用地，施工结束后恢复原状，本次设计不计该部分费用。

# 1.8 环境保护与水土保持

本项目对环境的影响主要在施工期，建设单位应加强施工期的环境管理工作，落实施工期污染防治措施并制定环境管理制度，使施工期对环境的影响降到最低程度。

本工程水土流失的防治分为永久防治和临时防治两部分。为防止施工过程中的水土流失，对施工过程中开挖的土方应进行适当的处置。开挖的土方首先用于填方，多余的土方运至垃圾弃土场。临时堆土很容易受雨水的冲刷而流失，因此，开挖的土方应及时回填或运至指定的弃土场。如需临时堆放应在堆土场的上游做好截排水设施，并在其下游设置截沙坑，以避免因雨水冲刷而造成水土流失。同时在工程完成后应对裸露的地表及时恢复并进行绿化处理，从而起到保持水土、恢复生态的作用。本设计要求护岸回填后应把在施工过程中被破坏的路面和绿化带按照有关规定进行恢复，并对裸露的坡面进行植草绿化。

# 1.9 工程管理

根据相关规范及工程任务，本项目的建设及运行管理由“富平县石川河管理总站”负责。为保证工作的顺利实施，建设单位进行统一实施，协调管理。