志丹县创新实验小学采暖
维修工程采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：志丹县创新实验小学采暖维修工程
2.建设地点：志丹县创新实验小学校园内。
3.预算金额：714247.86元
最高限价：677771.79元
4.工期：合同签订、场地移交后20日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付；施工尽量避开教学及上下学高峰时段。  
5.工程内容：更换室内外管道、散热器及阀门配件，修复保温结构，完善管网检查井及地沟设施，拆除废旧设备并恢复场地，完成系统试压调试等。
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1.具备建筑工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；
2.拟派项目经理为建筑工程或建筑机电安装工程专业二级及以上注册建造师，持有安全B证，且无在建项目证明。
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》《城镇供热管网设计规范》等国家、行业现行标准，同时遵守环境保护、校园施工安全相关管理规范； 
重点要求：室内外采暖管道、散热器、阀门配件更换安装、管道保温结构修复、管网检查井与地沟设施修缮、废旧供暖设备拆除清运、施工场地原貌恢复、采暖系统分段试压及整体调试全流程施工质量、安全、防渗保温全面达标。
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由教体局联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
七、质保约定
质保期限：给排水、电气、采暖系统质保2年；竣工验收后设置2年养护期，出现故障，承包方须24小时内到场维修处置。
人为破坏、不可抗力导致的损坏不在质保范围内。
八、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.施工单位自行完成施工所需占道、交通疏导、场地临时占用等全部手续，所有产生的相关费用均综合包含在合同报价中，建设单位不再另行支付；
3.工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛、校园应急处置预案。
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