一、技术要求
1、项目内容
本项目包含《生活饮用水卫生标准》（5749-2022） 43 项常规指标检测 194 次（含突发应急检测 10 次）以及日检常规 9 项检测 5 次。通过水质检测，随时掌握农村饮水水质情况，及时发现并解决问题，保障农村群众饮水安全。
	序号
	检测类型
	检测项目
	数量
	 单位
	备注

	1
	生活饮用水43项
常规指标检测
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、汞、砷、铝、铁、铅、铜、铬（六价）、锌、锰、镉、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、游离氯、
总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、溶解性总固体、总硬度、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氨(以 N 计)、氰化物、高锰酸盐指数（以 O2 计）、总α放射性、总β放射性
	194
	次
	(含突发应急检测10次

	2
	日检常规9项检测
	pH、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、余氯
	5
	次
	/


2、技术标准：
1.供应商应具有检验检测机构资质认定证书 CMA 及开展相关检验检测业务的技术能力。 
2.检验检测资质覆盖本次采购所有项目，不得分包。
3.在规定服务期限内完成采样，并向采购人出具具有检验检测机构资质认定证书CMA认证的样品检验报告。 
4、乙方工作人员应配备相应的防护装置及措施，在采购人厂区现场作业过程中因乙方原因发生的一切安全事故、人身伤害等责任事故由乙方负责。
二、商务要求
1、服务期：自合同签订之日起一年
2、质量标准：达到国家现行技术标准
3、付款方式：
（一）付款方式：签订合同后支付合同价款的50%；完成合同约定的全部工作，并经甲方确认，支付合同价款的剩余50%。 
（二）结算方式：银行转账。
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