| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目名称:大差市院区住院一部病房修缮 |
| 2 |  | 二、设计图纸及工程量清单 |
| 3 |  | 1、设计公司设计图纸（图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。） |
| 4 |  | 1.1、大差市院区装修项目-装修专业施工图 |
| 5 |  | 2、造价公司工程量清单 （图纸与工程量清单不一致时以图纸为准。） |
| 6 |  | 2.1、大差市院区住院一部病房修缮-工程量清单 |
| 7 |  | 三、施工要求 |
| 8 |  | （一）总体原则：完善配套设施，功能与设施符合规范设计。 项目范围内的施工工艺、技术及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括材料、包装、运输、安装、调试等各项目技术参数，必须符合国家规范的相关要求。 |
| 9 |  | 1、最终价格依照审计结果进行支付。 |
| 10 |  | 2、协助配合采购人做好装修工程的解决办法、施工方案等工作，不计费用。 |
| 11 |  | 3、严格按照采购人的指令要求进行施工，做好施工前、施工过程和施工后的照片记录，按要求做好验收、工程量签证，提交工程量清单，及时编制并提交工程结算。 |
| 12 |  | 4、承包方应为现场施工人员需自行购买保险，相关用工风险、法律责任等由中标单位自行承担，施工过程要做好工程范围的安全防护措施，发生一切安全事故均由施工单位负责，院方不承担任何责任。 |
| 13 |  | 5、该工程中所用材料必须符合国家、行业标准，且均须采用国内知名品牌，承包方在投标文件须注明品牌并随附相关产品检测报告。 |
| 14 |  | （二）相关行业规范（包含但不限于以下行业规范） 现行的国家及陕西省有关建筑及建筑装饰工程设计相关专业规程、规范和规定。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 《建筑装修防火设计材料手册》中国计划出版社 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 《建筑环境通用规范》GB55016-20Z1 《医院建筑设计规范》GB50243-2016 《民用建筑照明设计标准》GB1133-90 《建筑地面设计规范》GB50037-2013 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021 注:若图纸中出现跟上述技术标准与规范不同之处，须以国家颁布最新规范为准。 |
| 15 |  | （三）建筑垃圾处置 装修产生的建筑垃圾由施工单位自行清运并合规处理，工完场清。此类垃圾不包含拆除的固定资产，固定资产须按采购人要求存放。 |
| 16 |  | 四、其他要求 |
| 17 |  | （四）凡需要列入固定资产的，须开具货物类发票（税务系统清单式发票），否则无法付款，造成的法律与经济责任由乙方负责。（注：固定资产是指使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在1000元及以上(其中：专业设备单位价值在1500元及以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋和构筑物、设备、图书和档案、家具和用具等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。） |