采购需求
本次采购项目为神木市锦界镇人民政府长胜采当二三组移民搬迁续建项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：公园绿化建设项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103001001
	栽植乔木
	1.乔木种类:红枫
2.乔木胸径:定杆250,胸径≥6,土球直径50厚度40
3.养护期:一年
	株
	36

	2
	050103001002
	栽植乔木
	1.乔木种类:红叶李
2.乔木胸径:定杆100,胸径≥6,土球直径40厚度30
3.养护期:一年
	株
	50

	3
	050102001013
	栽植乔木
	1.乔木种类:樟子松
2.乔木胸径:苗高≥350,冠幅≥150,侧枝不少于5层,土球直径60厚度50
3.养护期:一年
	株
	16

	4
	050103001003
	栽植乔木
	1.乔木种类:山桃
2.乔木胸径:截杆≥150,半冠,地径≥8,土球直径50厚度40
3.养护期:一年
	株
	95

	5
	050102001014
	栽植乔木
	1.乔木种类:国槐
2.乔木胸径:定杆300,胸径≥10,土球直径70厚度60
3.养护期:一年
	株
	98

	6
	050103001004
	栽植乔木
	1.乔木种类:银杏
2.乔木胸径:苗高≥250,胸径≥4,土球直径45厚度35
3.养护期:一年
	株
	54

	7
	050102001015
	栽植乔木
	1.乔木种类:红松
2.乔木胸径:苗高≥150,冠幅≥70,侧枝不少于3层,土球28x28
3.养护期:一年
	株
	124

	8
	050103001005
	栽植乔木
	1.乔木种类:核桃
2.乔木胸径:截杆≥60,半地径≥2
3.养护期:一年
	株
	18

	9
	050102001016
	栽植乔木
	1.乔木种类:垂柳
2.乔木胸径:截杆≥280,半冠,地径≥8,土球直径50厚度40
3.养护期:一年
	株
	17

	10
	050103001006
	栽植乔木
	1.乔木种类:五角枫
2.乔木胸径:定杆300,胸径≥10,土球直径70厚度60
3.养护期:一年
	株
	31

	11
	050102001017
	栽植乔木
	1.乔木种类:构骨球
2.乔木胸径:截杆≥200,半冠,地径≥8,土球直径50厚度40
3.养护期:一年
	株
	28

	12
	050103001007
	栽植乔木
	1.乔木种类:合欢
2.乔木胸径: 胸径≥10cm
3.养护期:一年
	株
	51

	13
	050103003002
	片植灌木
	1.种类:金叶女贞
2.灌丛高:株高0.6m，40株/平方米
3.养护期:一年
	m2
	468.74

	14
	050103003003
	片植灌木
	1.灌木种类:连翘
2.灌丛高:丛生,五分枝以上，8株/平方米
3.养护期:一年
	m2
	387.5

	15
	050103003001
	片植灌木
	1.灌木种类:侧柏
2.灌丛高:定植,苗高≥100,冠幅≥250,土球16x16，18株/平方米
3.养护期:一年
	m2
	476.2

	16
	050103016001
	播植草(灌木)籽
	1.草皮种类冷季型,种植高羊茅草籽,一平方米35克(0.5厚种植土)
2.养护期:一年
	m2
	18005.6


工程名称：景观路灯

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040805010001
	太阳能

路灯
	6m太阳能景观路灯
 1、 灯杆、灯具、及太阳能电池组件技术要求：
 （1）灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌防腐+静电喷塑
      装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。
 （2）杆高6米，主灯悬挑长≥1.2米；仰角均为10°。
 （3）灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，
 （4）光源：灯分别为100W LED截光型灯。
      灯罩防护等级IP65，维护系数0.6。
2、H=4m
	套
	63

	2
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础
2.尺寸:500*500*800
	m3
	12.6

	3
	
	路灯基础人工挖土方
	
	m3
	41

	4
	
	路灯基础人工回填土方
	
	m3
	27


工程名称：井房及机井

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	井房
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:四类土壤
2.基础类型:条形基础
3.挖土深度:2.52m
4.全费用综合单价
	m3
	49.95

	2
	010102009001
	回填方
	1.土质要求:四类土壤
2.松填:夯填
3.全费用综合单价
	m3
	36.25

	3
	010201001001
	换填垫层
	1.土质要求:3:7灰土
2.松填:夯填
	m3
	3.48

	4
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
2.基础类型:条形基础
3.基础深度:1.92m
4.砂浆强度等级:M5水泥石灰砂浆
	m3
	3.09

	5
	010401002001
	实心砖墙
	（女儿墙）�
1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆
	m3
	0.74

	6
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:红机砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石灰砂浆
	m3
	3.23

	7
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	2.34

	8
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.93

	9
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.66

	10
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.33

	11
	010502013001
	实心楼板
	1.板厚度:120mm
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.68

	12
	010502032001
	压顶
	1.构件的类型:女儿墙压顶
2.混凝土强度等级:C25
3.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.17

	13
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内
	t
	0.129

	14
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	0.219

	15
	010502025001
	散水
	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面
2. 素水泥一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土
4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 
5. 素土夯实向外坡4%
	m2
	5.46

	16
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.现浇屋面板清理干净采用炉渣找2%坡、20厚水泥砂浆找平。
2.改性沥青SBS防水层、(防水附加层做到女儿墙压顶下)、
3.30厚1:3水泥砂浆保护层
	m2
	8.56

	17
	010902004001
	屋面排水管
	
	m
	2.4

	18
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光
2、水泥浆一道（内掺建筑胶）
3、100厚C15混凝土垫层
4、150厚3:7灰土
5、素土夯实
	m2
	5.68

	19
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光
2、10厚1∶3水泥砂浆打底
	m2
	14.67

	20
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 外墙涂料--丙烯酸
2. 6厚1：2水泥砂浆抹平
3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	24.18

	21
	010802003001
	防盗门
	1.门类型:成品防盗门
2.框材质、外围尺寸:900*2100
	m2
	1.89

	22
	030405004001
	控制器
	1.名称、型号:控制器 CB1-12/ZA/R4
	台
	1

	23
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号:防水防尘吸顶灯 LED光源 22W
	套
	1

	24
	030413012001
	开关
	1.名称:单联单控开关
2.型号:250V 10A
	套
	1

	25
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座 安全防水型
2.型号:250V 10A
	套
	1

	26
	030413012002
	按钮
	1.名称:启停按钮
	套
	1

	27
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC50
3.配置形式及部位:暗配
	m
	120

	28
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式及部位:暗配
	m
	5.07

	29
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:YJV22-4x16
	m
	120

	30
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:RVS-4x1.5
	m
	120

	31
	030412001003
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC15
3.配置形式及部位:暗配
	m
	4.75

	32
	030412003002
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-3*2.5
	m
	18.65

	33
	030412003003
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-3*4
	m
	19.2

	34
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:安装方式:底边距地1.5m(挂墙明装)   箱体尺寸:WxHxD=500x600x200
	台
	1

	35
	030415027001
	接地装置
	1.接地做法:参见图纸设计说明
	组
	1

	36
	030211002003
	电动给水泵
	1.潜水泵
	台
	1

	37
	030409001003
	电力电缆
	1.规格:YJV22-3x25+1x16
	m
	20

	38
	030412001004
	配管
	1.规格:SC65
	m
	20

	
	
	机井
	
	
	

	39
	030211002001
	电动给水泵
	深井水泵
200QJ20-338/25
	台
	2

	40
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-3*25
	m
	300

	41
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R给水管
4.规格:DN108
5.连接形式:热熔连接
	m
	300

	42
	
	机井--岩石段
	
	m
	300


工程名称：储煤棚

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	2.89

	2
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	8.92

	3
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.69

	4
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	1.316

	5
	010506009001
	预埋铁件
	1.铁件尺寸:详见设计图
	t
	0.125

	6
	010603001002
	实腹钢柱
	1.钢材品种、规格:型钢 Q345B
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆
	t
	0.456

	7
	010604001002
	钢梁
	1.钢材品种、规格:型钢 Q235B
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆
	t
	0.892

	8
	010605002002
	钢板墙板
	1.压型钢板厚度、复合板厚度:0.6mm压型钢板
	m2
	94.2

	9
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:型钢 Q235B
2.油漆品种、刷漆遍数:除锈、红丹防锈漆、环氧云铁中间漆、防火漆面漆
	t
	1.003

	10
	010901001001
	瓦屋面
	1.灰青色树脂瓦覆面（含钢结构）
	m2
	64

	11
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	120厚C25混凝土路面@5米设涨缝（沥青砂填缝）
素土夯实
	m2
	64

	12
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱 500*600*150
	台
	1

	13
	030413012001
	开关
	1.名称:双联开关（防爆型）
	套
	1

	14
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV22-5*10
	m
	100

	15
	030412001001
	配管
	1.规格:PVC40穿线管
	m
	100

	16
	030412001002
	配管
	1.名称:JDG20电线管
	m
	26.53

	17
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4
	m
	79.59

	18
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号:防爆吸顶灯 32W
	套
	4

	19
	
	土方开挖
	
	m3
	129.4

	20
	
	土方回填
	
	m3
	115.9


工程名称：篮球场

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040205007001
	标线
	
	m2
	10.75

	2
	040203009001
	塑胶跑道--陕09J01--场3
	1. 13厚聚氨酯、橡胶复合面层
2. 30厚沥青砂压平 
2. 50厚沥青混凝土压平
3. 300厚级配砂石压实
4. 素土碾压
	m2
	714

	3
	
	成人箱式篮球架
	
	台
	2

	4
	
	成品休息坐凳
	
	个
	6


工程名称：室外污水管道

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.连接形式:双壁波纹管-DN400
	m
	130


工程名称：室外监控

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030506009001
	监控摄像设备
	名称:室外枪型摄像机

400万，1/1.8"CMOS,全彩夜视(暖光)--红外/暖光双补光，IP67，拾音，人形检测--镜头4mm (87°)，H.265,POE/DC12V
	台
	47

	2
	030506009002
	监控摄像设备
	名称:室外球形摄像机

400万，1/2.7"CMOS，日夜全彩(暖光)--云台:水平355，垂直0-90，巡航+预置点--补光:暖光30米+红外30米;IP66，拾音对讲--供电:POE/DC12V;镜头4mm (87°)
	台
	6

	3
	031103003001
	摄像机杆
	高3.5米
	根
	35

	4
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:监控控制箱
	台
	1

	5
	030415027001
	接地装置
	1.接地做法:参见图纸设计说明
	组
	1

	6
	030412001001
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN100
	m
	32.8

	7
	030412001002
	配管
	1.材质:PE穿线管
2.规格:DN50
	m
	3791.98

	8
	031104001001
	光缆
	1.规格:32芯单模光纤
	m
	2176.56

	9
	031104001002
	光缆
	1.规格:2芯单模光纤
	m
	201.4

	10
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV22-3x4
	m
	2124.06

	11
	040504001002
	砌筑井
	室外监控手孔检查井尺寸参考:长x宽x深600x600x1500
具体图集做法详见07SD101-8第43/44页
	座
	4

	12
	031102026001
	监控设备系统
	视频监控电视

4K(3840x2160)，5ms响应，3D降噪--7x24小时，防烧屏，178广角¥00--接口:HDMIx2,VGA,BNC、USB
2.主控键盘
3.视频切换控制器
4.安防系统控制主机JK
5.16路硬盘录像机
6.UPS及配电箱
	套
	1

	13
	
	土方
	
	m3
	1043


工程名称：道路两侧绿化

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	绿化
	
	
	

	1
	050103003001
	片植灌木
	1.灌木种类:金叶榆
2.灌丛高:(每平方米36株)，苗高≥0.8m,五分枝以上
3.养护期:一年
	m2
	680

	2
	050103003002
	片植灌木
	1.灌木种类:水蜡
2.灌丛高:(每平方米36株)，苗高≥1m,五分枝以上
3.养护期:一年
	m2
	1036.5

	3
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类:早熟禾，成品草皮卷
	m2
	338.13

	4
	
	300mm种植土换填
	
	m3
	616.39


工程名称：村民活动中心--采暖

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:无缝钢管
4.规格:DN70
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	61.01

	2
	031001002002
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:无缝钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	51.23

	3
	031001002003
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN40
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	34.03

	4
	031001002004
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	52.63

	5
	031001002005
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN25
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	36.22

	6
	031001002006
	钢管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:焊接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:锈后,刷防锈漆两道,管再刷调和漆两道
	m
	360.2

	7
	031004001001
	铸铁散热器
	1.型号、规格:铸铁散热器
	组
	64

	8
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN70
	个
	4

	9
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN50
	个
	2

	10
	031002001005
	阀门
	1.类型:自动排气阀
2.型号、规格:DN20
	个
	4

	11
	031002001006
	阀门
	手动放风阀 DN10
	个
	47

	12
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	47

	13
	031002001002
	阀门
	1.类型:高阻恒温控制阀 DN20
	个
	47

	14
	031002001007
	阀门
	1.类型:泄水堵丝
2.型号、规格:DN20
	个
	20

	15
	031004015001
	采暖入口装置
	热计量安装方法参见
陕22N1第19页
热力检查井
	组
	1

	16
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1


工程名称：村民活动中心--通风

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板
2.形状:矩形
3.周长或直径:200*160mm
	m2
	12.96

	2
	030702008001
	柔性软风管
	1.材质:铝箔软金属风管
2.规格:Φ150
	m
	5

	3
	030701003001
	通风机
	1.形式:XBDZ-3.6 壁式轴流风机
2.规格:L=2480m3/h，H=73Pa，N=0.04kW，n=1450r/min，噪声:63dB(A)   m=31kg
	台
	3

	4
	030701003002
	通风机
	1.形式:XBDZ-2.8 壁式轴流风机
2.规格:L=1230m3/h，H=45Pa，N=0.04kW，n=1450r/min，噪声:60dB(A)   m=18kg
	台
	1

	5
	030701003003
	通风机
	1.形式: BLD-34 吊顶式排气扇 
2.规格:L=300m3/h，H=185Pa，N=50W，噪声:43dB(A)
	台
	1

	6
	030701003004
	通风机
	1.形式: BLD-12 吊顶式排气扇  
2.规格:L=160m3/h H=100Pa N=18W 噪声:40dB(A)
	台
	4

	7
	030703003001
	风口、散流器
	1.类型:防雨百叶风口
2.规格:200*200
	个
	4

	8
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	
	系统
	1


工程名称：室外附属项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	硬化
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土�
	1.180厚C25混凝土,按6米分仓跳格浇筑,纵向每格30m设一道伸缝。缝宽30,内填沥青砂子
2.300厚3:7灰土分两步夯实
3.素土夯实(≥93%)
4.平整土方≥30cm
	m2
	2440

	
	
	铁艺大门 4*2.6
	
	
	

	2
	DB001
	铁艺雕花大门  4*2.6
	1.铁艺雕花大门  4*2.6
2.300厚3：7灰土
3.砖基础
4.M10水泥砂浆砌筑
5.真石漆涂料
6.挖土方、回填土方
	项
	1

	
	
	围墙  73m
	
	
	

	3
	DB002
	砖砌围墙
	1.做法详见图纸。
	m
	73

	
	
	宣传窗
	
	
	

	4
	AB003
	宣传窗（9.27*2.4，6+6钢化夹胶玻璃，含基础）
	
	套
	6

	
	
	太阳能路灯
	
	
	

	5
	040805010001
	太阳能路灯
	6m太阳能路灯
 1、 灯杆、灯具、及太阳能电池组件技术要求：
 （1）灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌防腐+静电喷塑
      装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。
 （2）杆高6米，主灯悬挑长≥1.2米；仰角均为10°。
 （3）灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，
 （4）光源：灯分别为100W LED截光型灯。
      灯罩防护等级IP65，维护系数0.6。
2、H=6m
	套
	142

	6
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土基础
2.尺寸:500*500*800
	m3
	28.4

	7
	
	路灯、大门、围墙基础人工挖土方
	
	m3
	92

	8
	
	路灯、大门、围墙基础人工回填土方
	
	m3
	60

	9
	
	道路硬化土方平整碾压
	
	m3
	732


工程名称：门房处大门

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.58

	2
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.84

	3
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.柱截面尺寸:400*400
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.46

	4
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	2.5

	5
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	2.52

	6
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.墙类型:女儿墙
2.墙厚度:120mm
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.97

	7
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:〈10
	t
	0.823

	8
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:≥10
	t
	1.35

	9
	011203001001
	石材墙、柱面
	1. 稀水泥擦缝（密缝）或1：1水泥砂浆（细砂）勾缝
2. 20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1：2.5水泥砂浆灌实
3. φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）
	m2
	51.2

	10
	AB001
	人行大门
	
	樘
	1

	11
	010805003001
	电动伸缩门
	
	套
	1

	12
	011203001002
	石材墙、柱面
	1. 稀水泥擦缝（密缝）或1：1水泥砂浆（细砂）勾缝
2. 20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1：2.5水泥砂浆灌实
3. φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）
4. 墙内预埋φ8钢筋，伸出墙面50，或预埋50*50*4钢板，双向中距700，（采用预埋钢板时，由钢板上焊φ8钢筋与双向钢筋网固定）
	m2
	113.44

	13
	011508001001
	美术字
	
	个
	11

	14
	AB002
	伸缩门门洞
1.做法见详图
	
	m
	6.76

	15
	挖土方
	
	
	m3
	53

	16
	回填土方
	
	
	m3
	47


工程名称：旗台

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011102001001
	石材楼地面
	20厚花岗岩板铺面，正，背面及四边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
撒素水泥面（洒适量清水）
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
素水泥浆一道（内掺建筑胶）
60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1％
300厚3:7灰土垫层分两层夯实
素土夯实
	m2
	3.36

	2
	011107002001
	石材台阶
	20厚花岗岩板铺面，正，背面及四边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
撒素水泥面（洒适量清水）
30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
素水泥浆一道（内掺建筑胶）
60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1％
300厚3:7灰土垫层分两层夯实
素土夯实
	m2
	2.64

	3
	011506002001
	金属旗杆
	H=12m
	根
	1

	4
	AB001
	旗台基础
	1.旗台基础做法参陕09J09-3/115页-12米
	项
	1


工程名称：锅炉房值班室--土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.2
	地基处理与边坡支护工程
	
	
	

	1
	010201001001
	换填垫层
	1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实)
	m3
	16.82

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2
	010401001002
	砖基础
	
	m3
	4.81

	3
	010401004001
	空心砖墙
	1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:240
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重空心砖
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆
	m3
	8.84

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.62

	5
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.86

	6
	010502013001
	实心楼板
	1.板厚度:120mm
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.83

	7
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.31

	8
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.77

	9
	010502025001
	散水
	（散3）
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	7.81

	10
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	0.862

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	11
	010802001001
	金属(塑钢)门�
1.门类型:断桥门联窗
	
	m2
	3.96

	12
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗�
1.窗类型:断桥窗
	
	m2
	7.22

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	13
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋II1
1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格   
2、1.2合成高分子防水卷材两道
	m2
	17.3

	14
	010902004001
	屋面排水管
	
	m
	2.85

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	15
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、25厚1：3水泥砂浆找平层
2、保温层:80厚挤塑聚苯板   
3、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）   
4、钢筋混凝土屋面板
	m2
	17.3

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	16
	011102003001
	块料楼地面
	（地28）
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝       
 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 
4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 
5、60厚C15混凝土        
6、150厚3：7灰土            
7、素土夯实
	m2
	13.41

	17
	011105003001
	块料踢脚线
	
	m
	14.53

	18
	011107001001
	水泥砂浆台阶
	（台2）
1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光
2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100
5. 索土夯实
	m2
	5.34

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	19
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	内21
A饰面：1、油漆
2、局部腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	28.14

	20
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1. 外墙涂料：外墙丙烯酸
2. 6厚1：2水泥砂浆抹平
3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	57.49

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	21
	011301001001
	天棚抹灰
	棚4
1.饰面层品种、颜色由设计人定
2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定
3.适用于普通抹灰顶棚
	m2
	13.41

	
	A.18
	措施项目
	
	
	

	22
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	23
	011802001002
	脚手架
	
	项
	1

	24
	011802003001
	垂直运输
	
	项
	1

	25
	
	土方开挖
	
	m3
	59.59

	26
	
	土方回填
	
	m3
	50.1


工程名称：锅炉房值班室--电气

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:照明配电箱
2.安装方式:距地1.8m暗装
	台
	1

	2
	030413012001
	开关
	1.名称:双联开关
2.安装方式:距地1.4m暗装
	套
	1

	3
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三级按插座
2.安装方式:距地0.3m安装
	套
	2

	4
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格：23W
3.安装方式及高度:吸顶安装
	套
	2

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式及部位:暗配
	m
	9.8

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC15
3.配置形式及部位:暗配
	m
	13.8

	7
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
	m
	41.4

	8
	030412003002
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4
	m
	29.4

	9
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-5*10
	m
	100

	10
	030412001003
	配管
	1.名称:PVC40电线管
	m
	100


工程名称：锅炉房值班室--采暖

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管�
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹连接
	m
	100

	2
	031004002001
	钢制散热器
	1.片数:压铸铝双金属散热器15片
	组
	2

	3
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN40
	个
	2

	4
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	2

	5
	031002001003
	阀门
	1.类型:高阻恒温控制阀 DN20
	个
	2

	6
	031002001004
	阀门
	1.类型:手动排气阀
	个
	2

	7
	031002001005
	阀门
	1.类型:自动排气阀（含截止阀）DN25
	个
	1

	8
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1


工程名称：锅炉房值班室--水

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.输送介质:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管
4.规格:DN50
	m
	176

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.规格:PE100管-De25
	m
	176


工程名称：门房--土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.2
	地基处理与边坡支护工程
	
	
	

	1
	010201001001
	换填垫层
	1.500厚3:7灰土垫层(分层夯实)
	m3
	16.82

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2
	010401001002
	砖基础
	
	m3
	4.81

	3
	010401004001
	空心砖墙
	1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:240
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:承重空心砖
4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆
	m3
	8.84

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.62

	5
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.86

	6
	010502013001
	实心楼板
	1.板厚度:120mm
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.83

	7
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	1.31

	8
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	0.77

	9
	010502025001
	散水
	（散3）
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	7.81

	10
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	0.862

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	11
	010802001001
	金属(塑钢)门�
1.门类型:断桥门联窗
	
	m2
	3.96

	12
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗�
1.窗类型:断桥窗
	
	m2
	7.22

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	13
	010902001001
	屋面卷材防水
	屋II1
1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格   
2、1.2合成高分子防水卷材两道
	m2
	17.3

	14
	010902004001
	屋面排水管
	
	m
	2.85

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	15
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、25厚1：3水泥砂浆找平层
2、保温层:80厚挤塑聚苯板   
3、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）   
4、钢筋混凝土屋面板
	m2
	17.3

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	16
	011102003001
	块料楼地面
	（地28）
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝       
 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 
4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 
5、60厚C15混凝土        
6、150厚3：7灰土            
7、素土夯实
	m2
	13.41

	17
	011105003001
	块料踢脚线
	
	m
	14.53

	18
	011107001001
	水泥砂浆台阶
	（台2）
1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光
2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100
5. 索土夯实
	m2
	5.34

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	19
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	内21
A饰面：1、油漆
2、局部腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	28.14

	20
	011203001001
	石材墙、柱面
	外27
1. 稀水泥擦缝（密缝）或1：1水泥砂浆（细砂）勾缝
2. 20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1：2.5水泥砂浆灌实
3. φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）
4. 墙内预埋φ8钢筋，伸出墙面50，或预埋50*50*4钢板，双向中距700，（采用预埋钢板时，由钢板上焊φ8钢筋与双向钢筋网固定）
	m2
	57.49

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	21
	011301001001
	天棚抹灰
	棚4
1.饰面层品种、颜色由设计人定
2.耐水腻子及防裂腻子系由腻子粉掺建筑胶调配而成，参量见厂家说明书，建筑胶由设计人定
3.适用于普通抹灰顶棚
	m2
	13.41

	
	A.18
	措施项目
	
	
	

	22
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	23
	011802001002
	脚手架
	
	项
	1

	24
	011802003001
	垂直运输
	
	项
	1

	25
	
	土方开挖
	
	m3
	59.59

	26
	
	土方回填
	
	m3
	50.1


工程名称：门房--电气

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:照明配电箱
2.安装方式:距地1.8m暗装
	台
	1

	2
	030413012001
	开关
	1.名称:双联开关
2.安装方式:距地1.4m暗装
	套
	1

	3
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三级按插座
2.安装方式:距地0.3m安装
	套
	2

	4
	030413001001
	普通灯具
	1.名称、型号:防水防尘灯
2.规格：23W
3.安装方式及高度:吸顶安装
	套
	2

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC20
3.配置形式及部位:暗配
	m
	9.8

	6
	030412001002
	配管
	1.名称:焊接钢管
2.规格:SC15
3.配置形式及部位:暗配
	m
	13.8

	7
	030412003001
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
	m
	41.4

	8
	030412003002
	配线
	1.导线型号、材质、规格:BV-4
	m
	29.4

	9
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-5*10
	m
	360

	10
	030412001003
	配管
	1.名称:PVC40电线管
	m
	360


工程名称：门房--水

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位:室外
2.输送介质:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管
4.规格:DN50
	m
	376

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.规格:PE100管-De25
	m
	376


工程名称：门房--采暖

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管�
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN32
5.连接形式:螺纹连接
	m
	500

	2
	031004002001
	钢制散热器
	1.片数:压铸铝双金属散热器15片
	组
	2

	3
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀 DN40
	个
	2

	4
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	2

	5
	031002001003
	阀门
	1.类型:高阻恒温控制阀 DN20
	个
	2

	6
	031002001004
	阀门
	1.类型:手动排气阀
	个
	2

	7
	031002001005
	阀门
	1.类型:自动排气阀（含截止阀）DN25
	个
	1

	8
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1


