分项报价表

| 序号 | 材料名称 | 检测项目 | 单位 | 检验 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境生态与低碳科研实验中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发泡混凝土 | 干密度、强度、吸水率、耐久性（抗渗试验） | 组 | 6 |  |  |  |
| 2 | 玻璃瓦 | 透光、轻质、耐候、抗冲击 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | XPS保温板 | 密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能（B1） | 组 | 4 |  |  |  |
| 4 | 密封胶 | 密度、黏度、挤出性、表干时间、固化深度时间、耐高低温、低温柔性、紫外老化、耐酸碱、VOC 含量、甲醛释放量、污染性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 5 | 结构胶 | 邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铝板 | 力学性能、几何尺寸、铝塑复合板剥离强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 7 | 耐候胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 幕墙用型材 | 抗拉强度、抗剪强度、力学性能、几何尺寸 | 组 | 4 |  |  |  |
| 9 | 现场检测 | 锚固力现场拉拔试/锚栓拉拔力检验 | 组 | 4 |  |  |  |
| 10 | 幕墙 | 幕墙四性（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能） | 组 | 3 |  |  |  |
| 11 | 钢化玻璃 | 表面应力、抗冲击、平整度、弯曲度 、 辐射率、透光率、遮阳系数、传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点 | 组 | 2 |  |  |  |
| 12 | 防火涂料 | 耐火极限3h、隔热性能、外观与容器状态、干燥时间、干膜厚度、粘结强度、干密度、抗压强度、等效热传导系数或等效热阻、与地面和面层的相容性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 13 | 防腐涂料 | 附着力、耐盐雾、耐酸碱、干膜厚度、施工性能、不挥发物含量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 14 | 防腐涂层、防火涂料厚度 | 涂层厚度 | 次 | 2 |  |  |  |
| 15 | 钢结构焊缝无损检测（一级焊缝，二级焊缝） | 超声波探伤 | 次 | 2 |  |  |  |
| 16 | 高强度螺栓连接副（大六角 / 扭剪型） | 扭矩系数、预拉力 | 组 | 2 |  |  |  |
| 17 | 抗滑系数 | / | 组 | 2 |  |  |  |
| 18 | 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂） | 拉伸、冲击、强度、熔敷金属力学性能、化学分析5元素 | 组 | 1 |  |  |  |
| 19 | 幕墙钢材 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)壁厚、材质合格性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 20 | 普通螺栓、高强螺栓 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、普通螺栓最小荷载 | 组 | 4 |  |  |  |
| 21 | 装饰保温一体板 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔） | 组 | 2 |  |  |  |
| 22 | 岩棉板 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 23 | 膨胀玻化微珠保温砂浆 | 常规、燃烧（A1） | 组 | 4 |  |  |  |
| 24 | 无机纤维喷涂 | 密度、导热系数、抗拉强度、燃烧性能、保温系统现场试验（无机纤维喷涂钻芯） | 组 | 4 |  |  |  |
| 25 | 网格布 | 拉伸断裂强力和断裂伸长率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 26 | 粘结砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 | 2 |  |  |  |
| 27 | 抹面/抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 | 2 |  |  |  |
| 28 | 锚固件（保温钉） | 单个锚栓抗拉承载力 | 组 | 3 |  |  |  |
| 29 | 现场检测 | 外墙节能构造钻芯 | 组 | 2 |  |  |  |
| 30 | 现场检测 | 保温板拉拔 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 | 断桥铝合金 | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 4 |  |  |  |
| 32 | 玻璃 | 传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点 | 组 | 3 |  |  |  |
| 33 | 窗户 | 窗户五性（气密性、水密性、抗风压、传热系数、中空露点） | 组 | 3 |  |  |  |
| 34 | 蒸压加气块混凝土块 | 干密度、抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 35 | 龙骨 | 抗拉、屈服、伸长、静载试验 | 组 | 4 |  |  |  |
| 36 | 铝板 | 力学性能、几何尺寸、剥离强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 37 | 石膏板 | 断裂荷载 、燃烧性能（A1）、面密度、含水率 | 组 | 3 |  |  |  |
| 38 | 阻燃板 | 燃烧等级（B1） | 组 | 2 |  |  |  |
| 39 | 石材 | 体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性、抗冻性（冻融后压缩强度） | 组 | 4 |  |  |  |
| 40 | 陶板 | 尺寸、外观、吸水率、弯曲强度、放射性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 41 | 陶砖 | 尺寸、外观、吸水率、弯曲强度、放射性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 42 | 瓷砖 | 吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性、放射性、抗冻性 | 组 | 4 |  |  |  |
| 43 | 聚氯乙烯（PVC）卷材/块材 | 外观与尺寸 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 物理性能 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 环保性能 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 燃烧性能 | 组 | 2 |  |  |  |
| 44 | 外墙饰面砖 | 水泥基粘结料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 45 | 乳胶漆 | 容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 46 | 真石漆 | 容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 47 | 界面剂 | 拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 防水剂 | 抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 49 | 防水砂浆/预拌砂浆 | 保水率、稠度损失率、抗压强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 50 | 轻集料混凝土配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 51 | 轻集料混凝土配合比验证 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 52 | 轻集料混凝土 | 抗压强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 53 | 腻子 | 容器中状态、表干时间、施工性、粘结强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 54 | ALC板材专用粘接剂 | 保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) | 组 | 2 |  |  |  |
| 55 | ALC板材 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 56 | 灌浆料 | 强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间 | 组 | 1 |  |  |  |
| 57 | 灌浆料试块 | 抗折抗压强度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 58 | 散热器 | 单位散热量、金属热强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 59 | 离心玻璃棉 | 导热系数、密度、燃烧性能、吸水率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 60 | 排风管道（硅酸盐纤维防火柔性卷材） | 耐火极限（2h） | 组 | 2 |  |  |  |
| 61 | 排风管道（pp阻燃风管） | 燃烧性能（B1级） | 组 | 1 |  |  |  |
| 62 | 电线 | 绝缘层厚度、线径、导体电阻 | 组 | 6 |  |  |  |
| 63 | 电缆 | 绝缘层厚度、线径、导体电阻 | 组 | 6 |  |  |  |
| 64 | 涂料、漆、瓷砖 | 游离甲醛、挥发性有机物 | 项 | 3 |  |  |  |
| 65 | 人造板 | 甲醛释放量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 | 室内环境污染物检测 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 TVOC 浓度 | ㎡ | 49001.33 | 按规范要求设置检测点位 |  |  |
| 资源与化工科研实验中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥基防水涂料 | 抗渗压力、二次抗渗压力、粘结强度、减水率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 2 | 无机涂料 | 物理性能、环保性能 | 组 | 3 |  |  |  |
| 3 | 土 | 有机质、PH、杂质检测 | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 界面剂 | 拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率、 吸水率降低率、 表干时间、 VOC、 游离甲醛 | 组 | 3 |  |  |  |
| 5 | 灌浆料 | 强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | ALC板材专用粘接剂 | 保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) | 组 | 3 |  |  |  |
| 7 | ALC板材 | 抗压强度、抗弯破坏荷载、抗冲击性能、吊挂力 | 组 | 3 |  |  |  |
| 8 | ALC板材固定件 | 拉拔试验 | 点 | 20 |  |  |  |
| 9 | 蒸压加气块混凝土块 | 干密度、抗压强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 10 | 防水剂 | 抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 11 | 透水砖 | 抗压、抗冻、防滑 | 组 | 3 |  |  |  |
| 12 | 预拌砂浆 | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗等级 | 组 | 10 |  |  |  |
| 13 | 防水砂浆 | 抗压强度、稠度（2h稠度损失率）、配合比设计 | 组 | 10 |  |  |  |
| 14 | 石材 | 强度、吸水率、厚度、放射性、冻融 | 组 | 6 |  |  |  |
| 15 | 断桥铝合金 | 壁厚、隔热条材质、气密 、水密 、 抗风压（门窗） | 组 | 6 |  |  |  |
| 16 | 防滑地砖 | 外观、吸水率、抗裂、放射性、防滑性能、耐磨性 | 组 | 6 |  |  |  |
| 17 | 龙骨 | 力学、镀层厚度、附着力、抗拉、屈服、伸长、 | 组 | 6 |  |  |  |
| 18 | 石膏板 | 断裂荷载 、燃烧性、能面密度、含水率 | 组 | 6 |  |  |  |
| 19 | 轻集料混凝土配合比设计 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 轻集料混凝土配合比验证 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 21 | 轻集料混凝土 | 干密度、强度、吸水率、耐久性、抗压强度、放射性内照射 / 外照射指数（节能、消防强制检测） | 组 | 20 |  |  |  |
| 22 | 泡沫混凝土配合比设计 | 干密度、强度、吸水率、耐久性（抗冻) | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 | 中空玻璃/钢化玻璃 | 表面应力、抗冲击、平整度、弯曲度 、 辐射率、透光率、遮阳系数、传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点 | 组 | 6 |  |  |  |
| 24 | 琉璃瓦 | 透光、轻质、耐候、抗冲击 | 组 | 3 |  |  |  |
| 25 | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 26 | 外墙节能 | 钻芯取样（实测厚度）、保温系统粘结强度现场拉拔复检 | 组 | 6 |  |  |  |
| 27 | 腻子 | 表干时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、容器中状态、施工性、低温贮存稳定性、打磨性、柔韧性、耐碱性 | 组 | 3 |  |  |  |
| 28 | 乳胶漆 | 物理性能、环保性能 | 组 | 1 |  |  |  |
| 29 | 真石漆 | 物理性能、环保性能 | 组 | 1 |  |  |  |
| 30 | 瓷砖 | 吸水率、弯曲强度、粘结强度、放射性、抗冻性 | 组 | 3 |  |  |  |
| 31 | 铝板 | 力学性能、几何尺寸 | 组 | 3 |  |  |  |
| 32 | 幕墙型材 | 力学性能、几何尺寸 | 组 | 3 |  |  |  |
| 33 | 后置埋件拉拔 | 锚固承载力 | 组 | 6 |  |  |  |
| 34 | 窗户 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能 | 组 | 3 |  |  |  |
| 35 | 幕墙 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能 | 组 | 3 |  |  |  |
| 36 | 岩棉板 | 热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（A1）、现场钻芯、拉拔、酸度系数 | 组 | 6 |  |  |  |
| 37 | 装饰保温一体板 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔） | 组 | 2 |  |  |  |
| 38 | 挤塑板/XPS保温板 | 热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、燃烧性能（B1） | 组 | 6 |  |  |  |
| 39 | 无机纤维喷涂 | 密度、导热系数、抗拉强度、粘接强度、回弹率、防火性能（A1）、现场钻芯 | 组 | 3 |  |  |  |
| 40 | 保温砂浆 | 抗压强度、干密度、导热系数、现场钻芯 | 组 | 3 |  |  |  |
| 41 | 抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性） | 组 | 3 |  |  |  |
| 42 | 粘结砂浆 | 拉伸粘接强度 | 组 | 6 |  |  |  |
| 43 | 网格布 | 力学性能、抗腐蚀性能（耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率） | 组 | 3 |  |  |  |
| 44 | 雨污水管 | 环刚度（埋地用PE双壁波纹管） | 组 | 6 |  |  |  |
| 45 | 井盖 | 承载能力、残余变形、抗冲击 | 组 | 3 |  |  |  |
| 46 | 给排水管材管件/阀门 | 壁厚、压力等级、卫生性能、环刚度/强度、严密性 | 组 | 5 |  |  |  |
| 47 | 电线 | 导体电阻值、线径、绝缘层、导体电阻、阻燃等级（成束阻燃性能） | 组 | 6 |  |  |  |
| 48 | 电缆 | 导体电阻值、线径、绝缘层、导体电阻、阻燃等级（成束阻燃性能） | 组 | 6 |  |  |  |
| 49 | 暖气片 | 单位散热量、金属热强度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 50 | 膨胀玻化微珠保温砂浆 | 常规、燃烧（A1） | 组 | 9 |  |  |  |
| 51 | 风机盘管 | 供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率 | 组 | 3 |  |  |  |
| 52 | 排风管道（镀锌钢板） | 耐火极限（0.5、1h） | 组 | 1 |  |  |  |
| 53 | 排风管道（硅酸盐纤维防火柔性卷材） | 耐火极限（2h） | 组 | 1 |  |  |  |
| 54 | 排风管道（pp阻燃风管） | 燃烧性能（B1级） | 组 | 1 |  |  |  |
| 55 | 热力入口的热计量装置 | 热量表本体计量性能检测（流量传感器计量性能、重复性、压力损失） | 组 | 1 |  |  |  |
| 56 | 密封胶 | 密度、黏度、挤出性、表干时间、固化深度时间、耐高低温、低温柔性、紫外老化、耐酸碱、VOC 含量、甲醛释放量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 57 | 耐候胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 组 | 3 |  |  |  |
| 58 | 结构胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 组 | 3 |  |  |  |
| 59 | 防火胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性 | 组 | 3 |  |  |  |
| 60 | 防静电地板 | 物理性能、环保性能、燃烧性能 | 组 | 3 |  |  |  |
| 61 | 40*4铜质接地线(T2紫铜扁钢) | 导电性能、力学性能、抗拉强度（软态）、延伸率、硬度、接地工程专项 | 组 | 3 |  |  |  |
| 62 | 型钢、钢板、角钢、镀锌钢板、镀锌带钢、热轧钢卷、等 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、壁厚、材质合格性 | 组 | 10 |  |  |  |
| 63 | 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂） | 拉伸、冲击、强度、熔敷金属力学性能、化学分析5元素 | 组 | 6 |  |  |  |
| 64 | 涂料、漆、瓷砖 | 游离甲醛、挥发性有机物 | 项 | 3 |  |  |  |
| 65 | 人造板 | 甲醛释放量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 | 室内环境污染物检测 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 TVOC 浓度 | ㎡ | 41549.35 | 按规范要求设置检测点位 |  |  |
| 基础学科教学实验中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XPS保温板 | 密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2 | 发泡混凝土 | 立方体抗压强度、导热系数 | 组 | 3 |  |  |  |
| 3 | 装饰保温一体板 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔） | 组 | 2 |  |  |  |
| 4 | 岩棉板 | 密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能、保温系统现场试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 5 | 膨胀玻化微珠保温砂浆 | 常规、燃烧（A1） | 组 | 2 |  |  |  |
| 6 | 无机纤维喷涂 | 密度、导热系数、抗拉强度、燃烧性能、保温系统现场试验（无机纤维喷涂钻芯） | 组 | 2 |  |  |  |
| 7 | 网格布 | 拉伸断裂强力和断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 8 | 粘结砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 抹面/抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10 | 锚固件（保温钉） | 单个锚栓抗拉承载力 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 现场检测 | 外墙节能构造钻芯 | 组 | 1 |  |  |  |
| 12 | 现场检测 | 保温板拉拔 | 组 | 1 |  |  |  |
| 13 | 硅酮密封胶 | 邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 14 | 幕墙用型材 | 抗拉强度、抗剪强度、力学性能、几何尺寸 | 组 | 2 |  |  |  |
| 15 | 现场检测 | 锚固力现场拉拔试/锚栓拉拔力检验 | 组 | 2 |  |  |  |
| 16 | 幕墙 | 幕墙四性（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形） | 组 | 2 |  |  |  |
| 17 | 断桥铝合金 | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 18 | 玻璃 | 传热系数 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 可见光透射比 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 中空露点 | 组 | 1 |  |  |  |
| 19 | 窗户 | 窗户五性（气密性、水密性、抗风压、传热系数、中空露点） | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 铝板 | 力学性能、几何尺寸 | 组 | 2 |  |  |  |
| 21 | 龙骨 | 静载试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| 22 | 石膏板 | 面密度、断裂荷载 | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 燃烧等级 | 组 | 1 |  |  |  |
| 24 | 石材 | 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 放射性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 26 |  | 抗冻性（冻融后压缩强度） | 组 | 2 |  |  |  |
| 27 | 陶板 | 尺寸、外观、吸水率、弯曲强度（破环强度、断裂模数）、放射性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 28 | 陶砖 | 尺寸、外观、吸水率、弯曲强度（破环强度、断裂模数）、放射性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 29 | 瓷砖 | 吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 30 |  | 放射性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 31 |  | 抗冻性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 32 | 乳胶漆 | 容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 33 | 真石漆 | 容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 34 | 界面剂 | 拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 35 | 防水剂 | 抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 36 | 透水砖 | 抗折、劈裂抗拉、透水 | 组 | 1 |  |  |  |
| 37 | 防水砂浆 | 保水率、稠度损失率、抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 38 | 轻集料混凝土配合比 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 39 | 轻集料混凝土 | 抗压强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 40 | 白灰 | 细度、体积安定性、钙镁含量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 41 | 腻子 | 容器中状态、表干时间、施工性、粘结强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 42 | ALC板材专用粘接剂 | 保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) | 组 | 1 |  |  |  |
| 43 | ALC板材 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 44 | 防火涂料 | 常规检测（在容器中的状态、表干时间、粘结强度） | 组 | 1 |  |  |  |
| 45 | 防火涂料 | 耐火极限 | 组 | 1 |  |  |  |
| 46 | 防腐涂料 | 施工性、涂膜外观、容器中状态、细度、不挥发物含量 | 组 | 1 |  |  |  |
| 47 | 焊缝射线无损检测 | / | 组 | 2 |  |  |  |
| 48 | 防火涂料厚度 | 涂层厚度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 49 | 高强螺栓扭矩 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 50 | 高强螺栓抗滑移系数 | / | 组 | 1 |  |  |  |
| 51 | 地脚锚栓 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 52 | 焊丝焊条 | 化学分析5元素 | 组 | 1 |  |  |  |
| 53 | 型钢、钢板、角钢、镀锌钢板、镀锌带钢、热轧钢卷 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、壁厚、材质合格性 | 组 | 5 |  |  |  |
| 54 | 灌浆料 | 强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间 | 组 | 1 |  |  |  |
| 55 | 暖气片 | 单位散热量、金属热强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 56 | 橡塑保温 | 导热系数、密度、燃烧性能、吸水率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 57 | 离心玻璃棉 | 导热系数、密度、燃烧性能、吸水率 | 组 | 2 |  |  |  |
| 58 | 涂料、漆、瓷砖 | 游离甲醛、挥发性有机物 | 项 | 3 |  |  |  |
| 59 | 人造板 | 甲醛释放量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 | 室内环境污染物检测 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 TVOC 浓度 | ㎡ | 37419.42 | 按规范要求设置检测点位 |  |  |
| 总报价：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |