	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
一、采购清单

	1
	
		序号
	名称
	材质名称
	规格（数字单位：mm）
	单位
	印字
	最高
单价(元）

	一、洞巾类

	1
	产科洞巾
	全棉坯布
	1500*1100双层（开长形孔350*80）
	张
	产科
	28.6

	2
	白色小洞巾
	全棉坯布
	800*800双层（开圆形孔100）
	张
	供应室
	20

	3
	绿色小洞巾
	墨绿色涤棉平纹
	500*800 双层（开圆形孔100）
	张
	手术室
	22

	4
	眼科洞巾
	墨绿色涤棉平纹
	1500*1000单层（开单椭圆孔70*60，孔周围400*400加为双层，距顶400，宽向居中）
	张
	眼科
	36

	5
	心外洞巾
	墨绿色涤棉平纹
	800*800 单层（中间开圆形洞120）
	张
	心外手术室
	22

	6
	会阴巾
	墨绿色涤棉平纹
	1350*1000单层（中央开孔250*30）在孔周围200*300处加为双层布
	张
	手术室
	33

	二、包单类

	1
	小桌布
	墨绿色涤棉平纹
	1000*1000双层
	张
	各类手术室
	44

	2
	方桌布
	墨绿色涤棉平纹
	1500*1500双层
	张
	各类手术室
	66

	3
	长桌布
	墨绿色涤棉平纹
	2000*1500 双层
	张
	各类手术室
	80

	4
	心外中单
	墨绿色涤棉平纹
	900*1700单层
	张
	心外手术室
	33

	5
	烧伤科中单
	孔雀兰色涤棉平纹
	1200*800双层
	张
	烧伤整形美容科
	25

	6
	产单
	全棉坯布
	1700*1200 双层
	张
	产科
	36

	7
	心外燕尾单
	墨绿色涤棉平纹
	3700*2600双层（开叉，开口前1300，开口后2000
	张
	心外手术室
	198

	8
	截石位单
	墨绿色涤棉平纹
	3300*2100（开叉处距上端边1450，分叉到下端边，在洞叉周围1500*500处加为双层）
	张
	手术室
	110

	9
	单裤腿
	全棉坯布
	500*800 单层，呈裤腿状
	件
	产科
	11

	10
	胸单
	墨绿色涤棉平纹
	3750*2350（开口处靠近一侧胸部，开扇形洞，底长50，扇弓长430，中间高200，两边高150，洞周边1500*500处加为双层）
	张
	手术室
	198

	11
	脑单
	墨绿色涤棉平纹
	3750*1850（开口处靠近上端850，开圆形洞200*200，洞周边1500*500处加为双层）
	张
	手术室
	154

	12
	腹单
	墨绿色涤棉平纹
	3700*1800（开口处靠近腹部，开圆形洞350*130，洞周边1500*500处加为双层）
	张
	手术室
	176

	13
	新生儿大单
	涤棉小斜纹花布
	2200*1300，双层
	个
	新生儿
	33

	14
	新生儿中单
	涤棉小斜纹花布
	1000*1000，双层
	
	新生儿
	22

	15
	浴巾
	纯棉制品
	500*1000
	个
	新生儿
	17

	16
	浴巾
	纯棉制品
	700*1400
	个
	新生儿
	20

	17
	奶袋
	全棉坯布
	600*880 双层
	张
	新生儿
	18

	18
	奶袋
	全棉坯布
	350*700 双层
	张
	新生儿
	9

	19
	肾内科大包单
	孔雀兰色涤棉平纹
	1200*1200 双层
	张
	肾内科
	32

	20
	肾内科小包单
	孔雀兰色涤棉平纹
	850*850 双层
	张
	肾内科
	18

	21
	针管包布
	全棉坯布
	450*500  双层
	张
	供应室
	12

	22
	心外托盘套
	墨绿色涤棉平纹
	600*1100 双层 一侧开口成布袋形
	张
	心外手术室
	33

	23
	ICU大单
	全棉坯布
	1860*1600，四层
	张
	重症ICU
	49

	24
	ICU中单
	全棉坯布
	1600*1400，双层
	张
	重症ICU
	39

	25
	心外器械套
	墨绿色涤棉平纹
	300*250 双层 5个口袋
	张
	心外手术室
	22

	26
	介入手术中单
	湖兰色涤棉平纹
	1200*1000双层
	张
	介入手术室
	33

	27
	介入手术床单
	湖兰色涤棉平纹
	3000*1000单层
	张
	介入手术室
	44

	28
	介入小桌布
	湖兰色涤棉平纹
	1100*1100双层
	张
	介入手术室
	33

	29
	介入洞巾
	湖兰色涤棉平纹
	3000*1500双层，洞周围双层1500*1500，开四个长方形洞135*25洞口包边。洞口距离顶端520顶部横向双洞，洞间距100，洞口距离顶端1000处开竖向双洞，洞间距150
	张
	介入手术室
	196

	三、治疗巾类

	1
	手术巾
	墨绿色涤棉平纹
	800*500 单层
	张
	手术室
	14

	2
	眼科手术巾
	墨绿色涤棉平纹
	900*900单层
	张
	眼科
	16.5

	3
	白治疗巾
	全棉坯布
	500*800 单层
	张
	供应室
	8.8

	4
	心外治疗巾
	墨绿色涤棉平纹
	850*850 单层
	张
	心外手术室
	15.6

	5
	烧伤科治疗巾
	孔雀兰色涤棉平纹
	800*500 双层
	张
	烧伤整形美容科
	14.8

	6
	ICU治疗巾
	全棉坯布
	560*380 双层
	张
	重症ICU
	8.8

	四、手术衣与病员服类

	1
	病员衣长袖
	红蓝格涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签
	件
	省医院
	46

	2
	病员衣长袖裤子
	红蓝格涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签，加抽带
	条
	省医院
	38

	3
	病员衣短袖
	红蓝格涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签
	件
	省医院
	39

	4
	病员衣短袖裤子
	红蓝格涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，含电子标签，加抽带
	条
	省医院
	33

	5
	洗手衣
	孔雀兰色涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，部分特体
	件
	各类手术室
	42

	6
	洗手裤
	孔雀兰色涤棉小斜纹
	XXXL\XXL\XL\L\M，部分特体
	条
	各类手术室
	33

	7
	手术衣（核心产品）
	墨绿色涤棉平纹
	全包式，系带宽20-30。袖口松紧带实际使用长度不小于130，手术衣报废前免费更换。
	件
	各类手术室
	77

	8
	白手术衣
	全棉坯布
	XXXL\XXL\XL\L\M
	件
	/
	47.3

	9
	病员反穿衣
	全棉色织布
	全棉色织布纱织20*16 
密度66*56长款
	件
	各类ICU
	49.5

	10
	儿童病员衣
	全棉色织布
	全棉色织布纱织20*16 
密度66*56
	套
	儿童病院
	55

	11
	婴儿服
	全棉花布
	C20*10  40*44，单面绒
	件
	新生儿
	33

	12
	洁净服
	100%聚酯纤维，纱支（75D+18D导电丝）*75D 密度200克/米
	XL\L\M\S
	件
	静配中心
	66

	13
	孕妇装
	漂白涤卡
	XXL\XL\S
	件
	省医院
	58.3

	14
	护士棉衣
	丝棉+涤卡
	XXL\XL\M
	件
	省医院
	99

	15
	配送衣
	红色涤卡
	XL\L\M\S
	件
	配送中心
	55

	16
	配送裤
	红色涤卡
	XL\L\M\S
	条
	配送中心
	28

	17
	特殊患者病员服
	蓝或者粉色
	XXXXXXL\XXXXL\XXXL\XXL\XL\L\M\S
	套
	西院病区
	200

	五、其他类

	1
	约束带
	绿色涤卡
	130*250双层，四角缝制自粘带并绑带
	个
	/
	19.8

	2
	U形枕
	花色涤卡
	T/C:65/35、纱织C45/2X21、密度138 *71，内部填充水洗棉
	个
	新生儿
	19

	3
	体位垫
	皮革加高弹海棉
	人造皮革包面，内部填充高弹棉，三个类型，最大尺寸75*40*25
	个
	急诊
	80

	4
	方机头罩
	绿色涤卡
	680*600，五个面，开口带抽绳或松紧带
	个
	相应科室
	22

	5
	圆机头罩
	绿色涤卡
	直径550，高280，五个面，开口带松紧带
	个
	相应科室
	22

	6
	大机器套
	绿色涤卡
	长宽高分别在500以上，1200内（含），五个面，开口带抽绳或松紧带
	个
	相应科室
	38.5

	7
	小机器套
	绿色涤卡
	长宽高分别在500以内（含），五个面，开口带抽绳或松紧带
	个
	相应科室
	22
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	二、具体参数要求：
	1
	全棉坯布
	1.面料名称：全棉坯布    

	
	
	2.纤维含量：100%棉

	
	
	3.密度：C32*32 （130*70）

	
	
	4.耐氯漂：≥4级；

	
	
	5.耐干摩擦色牢度：≥4级；

	
	
	6.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准

	
	
	7.纯棉制品需提前做好预缩，保证产品缩水率低于2%

	2
	涤棉平纹
	1.面料名称：  墨绿色涤棉平纹 孔雀蓝涤棉平纹、湖兰色涤棉平纹

	
	
	2.纤维含量：T/C 65/35

	
	
	3.纱织 密度：23s*22.8s 104*61

	
	
	4.断裂强度：径向1400±50N，纬向600±50N

	
	
	5.水洗尺寸变化率：径向3%，纬向2%；

	
	
	6.耐氯漂：≥4级；

	
	
	7.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准

	3
	涤棉小斜纹
	1.面料名称：孔雀兰色涤棉小斜纹、红蓝格涤棉小斜纹、涤棉小斜纹花布

	
	
	2.纤维含量：T/C 65/35

	
	
	3.密度：纱织32*32 密度130*70 

	
	
	4.耐氯漂：≥4级；

	
	
	5.耐干摩擦色牢度：≥4级；

	
	
	6.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准

	4
	涤卡
	1.面料名称：涤卡   

	
	
	2.纤维含量：T65/C35

	
	
	3.密度：BJT/C 23*21 138*71

	
	
	4.断裂强度：径向2100±50N，纬向900±50N.

	
	
	5.水洗尺寸变化率：径向1%，纬向1%；

	
	
	6.重量：250±5g/㎡

	
	
	7.耐氯漂：≥4级；

	
	
	8.PH、甲醛符合国家纺织品相关标准

	5
	特殊患者病员服
	1.纤维成分含量：聚酯纤维60%，聚酯复合弹性纤维40%（允差±5%）；

	
	
	2.纱线线密度：130D，允差5%；单位面积质量（g/m）：160±5gsm；

	
	
	3.耐水色牢度、耐干（湿）摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐氯漂色牢
度、耐皂洗色牢度，色牢度均≥4级；

	
	
	4.水洗尺寸变化率（%）：直向：≤3%，横向：≤3%；

	
	
	5.起毛起球（级）：≥4级；

	
	
	6.顶破强力：≥600N；

	
	
	7.弹性伸长率（%）；直向≥60、横向≥80；弹性回复率（%）：直向≥80、横向≥70；

	
	
	8.透气性：≥270mm/s；洗前吸湿速干性：滴水扩散时间：<1s，吸水率：≥200%，芯吸高度：≥200mm；

	
	
	9.pH值、甲醛含量均符合国家纺织产品基本安全技术规范《GB18401-2010》B类要求；

	
	
	10.无异味、可分解致癌芳香胺染料：未检出；可水洗次数≥200次。
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	三、其他要求：
1、手术衣与病员服类中涉及尺码的产品，各尺码对应的件数以医院后期实际订货为准。需提前做好预缩，保证产品缩水率低于2%；
2、手术衣与病员服类产品，须分别提供尺码对照表，各尺码有明显标记方式；
3、所有产品最终款式由采购人确定，根据科室要求印字或绣字,价格不变；
4、供应商不得要求最低起送量或最低产品起订量，采购人根据实际需求发出采购订单，本项目根据实际情况订购，不能保证每次订货数量，供应商均应满足采购人订货需求。定制产品的所有功能、参数必须完全符合采购人需求，供应商需接受采购人对产品规格、数量、质量、交货时间或地点的变更要求。

	4
	
	四、样品要求：
各投标人均需提供样品一套：【产科洞巾、长桌布、腹单、白治疗巾、病员衣长袖、病员衣长袖裤子、病员衣短袖、病员衣短袖裤子、手术衣、特殊患者病员服，共计10样，每样数量为1，提供第三方检测报告或相关证明材料，每样数量为1】
1、样品制作标准和要求：成品要求剪裁合体，做工精细，缝线平整，无外露线头或缝合不良的地方。其他应符合招标文件技术要求。
2、样品需密封递交，样品（含包装等）均不得明示任何商标、厂家及品牌标识或投标人名称及其他特殊标记等信息，否则将被作为违规而被拒收，退回要求其调整，调整后仍有商标、厂家及品牌标识或投标人名称的其样品分为零分。
3、样品递交截止时间：同投标文件递交截止时间。
4、样品递交截止地点：瑞恒项目管理有限公司（陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江D座30层3001号）。
5、评审现场须对有效投标人递交的样品进行拆验，投标人须自行承担风险，不得追究任何一方责任。招标人及评审小组不对样品进行封装且不支付所拆验样品的费用。
6、样品退还：未中标人在中标结果公告发出后5个工作日内领取退还的样品，如未在规定时间内领取样品，视为自动放弃，由招标代理机构自行处理，中标人样品由招标代理机构送招标人留存，作为验收依据。



