### 技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标：新建单栋存栏600头的生猪养殖舍3栋，面积2250㎡，耳房面积65.29㎡，配套建设室外工程及水电设施，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 2 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013） 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88） 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93） 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）； 《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99） 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021 《工程建设标准强制性条文》（2013年版） 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《安全防范工程通用规范》 （ GB 55029-2022） 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 《安全防范工程通用规范》 （GB 55029-2022） 其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：180日历天。 |  |  |
| 4 | 工程地点：临渭区官路镇。 |  |  |
| 5 | 质量标准：合格。 |  |  |
| 6 | 质保期：自竣工验收合格之日起一年。 |  |  |
| 7 | 付款方式：本工程付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。合同签订后，拨付合同总金额的40%作为预付款。工程完工并验收合格后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终应付款，审计报告出具后支付剩余工程款。 |  |  |
| 8 | 工程项目建设相关要求：本项目严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。 |  |  |
| 9 | 本工程应按图纸、工程量清单及磋商文件完成全部内容。 |  |  |
| 10 | 依据磋商文件、成交人响应文件及签证单等文件进行验收。 |  |  |
| 11 | 供应商严格执行安全措施和交通组织措施，以保证施工及过往行人人身安全，杜绝安全事故的发生，因施工原因造成安全事故的责任和损失由成交人自行承担，采购人概不负责任和赔偿。 |  |  |
| 12 | 供应商负责施工期间与相关部门的协调，并承担相关责任及发生的相关费用，必须确保本项目施工最终验收通过。 |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

注：1.以上表格格式行、列可增减。2.供应商必须根据采购文件要求据实填写，不得虚假陈述。

- 供应商名称（签章）：｛请填写供应商名称｝

年   月   日