## 表B.1.1 工程量清单封面
|  | 西安市长安区郭杜街道长里村初级小学操场及厕所改造项目 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： | 高新区第三十五小长里分校 |  | （盖章）
2026 年 07 月 13 日

## 表C.1.1 工程量清单扉页
工程名称： | 西安市长安区郭杜街道长里村初级小学操场及厕所改造项目
工程量清单
编 制 人： |  |  | （注册造价工程师签字及盖章）
审 核 人： |  |  | （一级注册造价工程师签字及盖章）
编 (审) 单 位： |  |  | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  |  | （签字或盖章）
编 制 时 间： |  | 2026 年 07 月 13 日
招 标 人： |  | 高新区第三十五小长里分校 | （盖章）
法定代表人或其授权人： |  | 耿老师 | （签字或盖章）

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称:西安市长安区郭杜街道长里村初级小学操场及厕所改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 高新区第三十五小长里分校操场改造项目
2 | 高新区第三十五小长里分校卫生间改造工程
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【高新区第三十五小长里
工程项目清单费用汇总表
工程名称:高新区第三十五小长里分校操场改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计

## 表E.1.1 工程项目清单费用汇总表【高新区第三十五小长里_1
工程项目清单费用汇总表
工程名称:高新区第三十五小长里分校卫生间改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金 额（元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 给排水工程
3 | 电气设备安装工程
合 计

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【房屋建筑与装饰工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除部分
1 | 011706001001 | 拆除塑胶面层 |  | [项目特征] 1.塑胶、草皮面层(拆除) 2.原混凝土基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 2401
2 | 05B008 | 混凝土表面处理 |  | [项目特征] 1.处理拆除完的混凝土表面 [工作内容] 1.打磨、修补、找平 | m2 | 3351.43
3 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:乒乓球案子及底座拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 3.5
4 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 |  | [项目特征] 1.拆除原有道岩石、修补地面 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m | 10
5 | 040103005001 | 垃圾外运 |  | [项目特征] 1.废料品种:废弃垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输 | m3 | 24.01
新做部分
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 050201007001 | 透气型塑胶跑道 |  | [项目特征] 塑胶跑道13mm 1.画线 1.基础结构层 2.渗透性防水底漆 3.橡胶颗粒底层EPDM 4.跑道漆面+EPDM颗粒 5.划线 [工作内容] 1.面层铺贴 2.压缝条装钉 | m2 | 257.5
7 | 050201007002 | 复合型硅PU铺设 |  | [项目特征] 复合型硅PU铺设6mm厚 1.画线 2.上面漆 3.刮弹性层 4.用石英砂加胶粉混合硅pu封底 5.采用胶粉石英砂堵缝 6.用epdm颗粒混合单组份胶水做底层 7.刷防水底胶 8.使用风机吹干净灰尘 [工作内容] 1.面层铺贴 2.压缝条装钉 | m2 | 2002.43
8 | 050103015001 | 铺种人造草皮 |  | [项目特征] 1.梳理草坪 2.足球草坪:草丝高度50mm填充型 3.人造草专用单组分胶水+白草 [工作内容] 1.面层铺贴 2.压缝条装钉 | m2 | 1091.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
9 | 011404004001 | 线条刷涂料 |  | [项目特征] 1.基层类型:道岩石 2.原道岩石简单处理面层 3.刷防护材料、油漆:室外黑黄色画线漆涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料 | m | 124
10 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | [项目特征] 1.原有排水沟垃圾清淤 2.修补排水沟 3.利旧安装排水沟盖板 [工作内容] 1.盖板安装 2.余方外运及弃置 | m | 61
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【房屋建筑与装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【房屋建筑与装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【房屋建筑与装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【房屋建筑与装饰工_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 |  | [项目特征] 1.砌体名称:卫生间内半高挡墙 2.砌体材质:实心砖（墙上贴墙砖） 3.拆除高度:2100mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 6.24
2 | 011705002001 | 立面块料拆除 |  | [项目特征] 1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:墙砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 56.96
3 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | [项目特征] 1.饰面材料种类:地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 57.4
4 | 011708002001 | 铲除涂料面 |  | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面涂料、顶面涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 1240.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
5 | 011715001001 | 开门洞 |  | [项目特征] 1.部位:围墙上 2.水泥砂浆修补 3.切割门洞尺寸:2400mm*2200mm [工作内容] 1.开门洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 个 | 2
6 | 011705002002 | 围墙上琉璃瓦及压顶拆除 |  | [项目特征] 1.拆除的基层类型:围墙上琉璃瓦及压顶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 2.47
7 | 041001001001 | 拆除路面 |  | [项目特征] 1.部位:混凝土地面破除15m [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 45
8 | 01B001 | 现有蹲坑清理及改造 |  | [项目特征] 1.清理、改造 | m | 4
9 | 040103005001 | 垃圾外运 |  | [项目特征] 1.废料品种:废弃垃圾 2.运距:10KM [工作内容] 1.装卸 2.场外运输 | m3 | 36.77
新建工程
10 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:人工挖土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 7.08
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
11 | 010102009001 | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1.13
12 | 010401001001 | 砖基础 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 | m3 | 3.96
13 | 010605003001 | 屋面板 彩钢夹芯板 |  | [项目特征] 1.复合板夹芯材料种类、规格:屋面板 彩钢夹芯板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 53.65
14 | 010604001001 | 钢梁 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 1.601
15 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | [项目特征] 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 1.35
16 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 |  | [项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:2.5h 二级 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料 | m2 | 12
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
17 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 |  | [项目特征] 1.构件名称:梁 2.耐火等级要求:1.5h 二级 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料 | m2 | 8
18 | 010506009001 | 预埋铁件、金属构配件 |  | [项目特征] 1.钢材种类:Q235B [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 0.5
19 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.12
20 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.2
21 | 010502001001 | 混凝土 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:钢结构底座、蹲便器地台、管沟 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
22 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.部位:新建卫生间墙体 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 2.29
23 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.部位:封堵门洞 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 1.91
24 | 010401007001 | 砌筑砖地台 |  | [项目特征] 1.砌砖名称、部位:卫生间地台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 | 2.16
25 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.基层类型、部位:新建墙体体 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆抹灰 3.挂钢丝网 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 39.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
26 | 011403001001 | 乳胶漆墙面 |  | A饰面：1、防水乳胶漆两道 2、满刮防水腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 180.55
27 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、800-1200mm（主龙骨） 2.面板材料品种、规格:铝扣板、300mm×300mm [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 105.56
28 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm素水泥粘接剂,1:3干硬性水泥砂浆找平层,最薄处20mm抹平 2.面层材料品种、规格:600*600mm灰色防滑地砖 3.勾缝材料种类:白水泥勾缝 | m2 | 112.46
29 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.墙面墙砖(300*600/400*800),防霉填缝剂嵌缝 2.专用粘接剂 3.涂界面剂 4.清理墙面杂物,平整度误差超过5mm用1:3水泥砂浆找平 | m2 | 128
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
30 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | [项目特征] 1.部位:新建部分地面 2.厚度:干铺炉渣垫层 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | m3 | 3.24
31 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氯酯防水涂膜 2mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 35
32 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氯酯防水涂膜 2mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 105.56
33 | 011505001001 | 洗漱台 |  | [项目特征] 部位：男女卫生间内、公共区域 1.材料品种、规格:洗漱台 [工作内容] 1.安装 | m2 | 5.34
34 | 011207003001 | 成品隔断 |  | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格:成品卫生间隔断 2.25套 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 128.5
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
35 | 011207003002 | 成品隔断 |  | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便池隔板 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 3.64
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【房屋建筑与装饰工程】_1
措施项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【房屋建筑与装饰工程】_1
其他项目清单计价表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【房屋建筑与装饰工程】_1
专业工程暂估价明细表
工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 031001001001 | 拆除男、女卫生间给排水管道 |  | [项目特征] 1.拆除男、女卫生间给排水管道 [工作内容] 1.拆除 | 项 | 1
2 | 011712002001 | 小便槽拆除 |  | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便槽拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 件 | 1
3 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 |  | [项目特征] 1.卫生洁具种类:不锈钢洗手池拆除（约4米长） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 件 | 1
4 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 |  | [项目特征] 1.卫生洁具种类:陶瓷洗手池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 件 | 10
新建工程
5 | 031003007001 | 小便器 |  | [项目特征] 1.名称:成品挂斗式小便器(带感应) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 13
6 | 031003006001 | 大便器 |  | [项目特征] 1.名称:成品陶瓷蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
7 | 031003004001 | 洗手池 |  | [项目特征] 1.类型:洗手池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 10
8 | 031003016001 | 水龙头 |  | [项目特征] 1.名称:水龙头DN15(拖布池) [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
9 | 031003016002 | 水龙头 |  | [项目特征] 1.名称:水龙头(洗手池) [工作内容] 1.安装 | 个 | 10
10 | 031003017001 | 地漏 |  | [项目特征] 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
11 | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 32
12 | 031001006002 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 63
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
13 | 031001006003 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 12
14 | 031001006004 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 16
15 | 031001006005 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 44
16 | 031001006006 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
17 | 031301009001 | 套管 |  | [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1
18 | 031301009002 | 套管 |  | [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【给排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 030412003001 | 电气线路拆除 |  | [项目特征] 1.电气线路拆除 [工作内容] 1.拆除 | 项 | 1
2 | 011713001001 | 灯具拆除 |  | [项目特征] 1.灯具种类:吸顶灯拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 件 | 4
3 | 011713001002 | 灭蝇灯拆除 |  | [项目特征] 1.灯具种类:灭蝇灯拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 件 | 4
新建工程
4 | 030413001001 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:集成灯300*600，防水防潮防霉，自带蓄电池 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8
5 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱200*300 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1
6 | 030413001002 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
7 | 030412001001 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:PVC阻燃管 PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地 | m | 128.3
8 | 030412003002 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m | 387
9 | 030405015001 | 轴流排气扇 |  | [项目特征] 1.名称:轴流排气扇 2.规格:排气扇¦功率(W):130-4¦风量(m2)h):48 [工作内容] 1.安装 2.调速开关安装 | 台 | 4
10 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2
合 计

## 表E.4.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 |  | 通用措施
1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1
2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1
3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1
4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1
5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1
二 |  | 专业措施
1 | 031402001001 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
合 计

## 表E.5.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 暂列金额
1.1
2 | 专业工程暂估价
2.1
3 | 计日工
3.1
3.2
3.3
4 | 总承包服务费
4.1 | 发包人供应材料保管费
4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
5 | 合同中约定的其他项目
5.1 | 优质工程增加费
5.2 | 智慧工地增加费
合 计
注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。

## 表E.5.2 专业工程暂估价明细表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1
1
本页小计 | [10 empty] | -
合 计 | [10 empty] | -
注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。