### 3.5其他要求

一、其他要求

采购包1：

1.产品质保：所有设备免费质保期不低于1年。质保期自甲方在货物质量验收合格之日起计算。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由乙方包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。

2.用料说明：各种用料符合国标，材料使用功能。

3.产品保修期（三包期）：自验收合格之日起1年。

### 4.采购标的的安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

### （1）安装调试要求及配套工程

### 货物运抵现场后，成交供应商应派工程技术人员到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

### 货物由成交供应商进行安装、调试，并承担因此发生的一切费用。完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准和验收手册。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

### 对安装有特殊要求的设备，成交供应商应在合同签订后10个工作日内以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，采购人负责安装场地的准备。

### 由采购人使用部门组织验收小组进行项目履约验收，验收前将根据项目特点、审核后的设计方案、装修改造方案、施工图纸及校内规定制定验收方案，组织验收出具验收意见。

### 中标人应对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

### 中标人及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询。

### （2）质量保证

### 货物要求：乙方所供的物资应当是全新的，符合国家（半导体行业）标准的工艺材料制造，符合投标文件的承诺，符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。

### 包装要求：产品须独立包装，有必要的固定、支撑和减震措施，防止划伤、磕碰和变形。包装应便于运输、搬运、存储、配送和方便取用。

### 产品使用：保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，不向第三方泄露招标人提供的技术文件等资料。

### （3）售后服务

### 投标人负责免费运输、安装、调试、培训和服务保障等。

### 自物资验收合格之日起，免费质保期不少于1年。在免费质保期内，出现产品质量问题，采购单位提出后，供应商应在24小时内响应，72小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务；120小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

### 投标人长期提供免费优良的技术支持及备品备件优惠供应，在产品的全寿命周期内为用户提供相应的备品备件。

### 投标人提供终身维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，供应商承诺进行免费技术服务、维修或更换。在质保期后，供应商继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备件和服务的价格不超过本次投标价格，终身负责维护保障。

采购包2：

1.产品质保：所有设备免费质保期不低于1年。质保期自甲方在货物质量验收合格之日起计算。质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由乙方包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。

2.用料说明：各种用料符合国标，材料使用功能。

3.产品保修期（三包期）：自验收合格之日起1年。

4.采购标的的备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）备品备件

备品备件：用标的设备可生长出6英寸4H-p型单晶，并提供至少满足2炉的生长物料。

（2）安装调试要求

安装标准：执行GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；

调试周期：连续72小时无故障运行测试；

A、本合同设备发运前，供方应就设备的质量、规格、数量按本合同的规定进行准确、全面的检验，并出具《设备出厂前检测报告》。

B、供方负责本合同设备在需方指定现场免费安装和调试，安装调试人员应在设备抵达当天或提前到场；在本合同设备安装、试运转验收期内，供方应按本合同的规定派员承担现场技术指导。

C、在合同设备的安装、试运转、验收过程中如发现供方提供的合同设备属供方责任不符合本合同的要求出现质量问题，供方应予以无偿返修；如供方无法在规定时间内修复的，需方有权要求更换全新设备，供方应承担因此发生的相应费用。

D、在合同设备的安装、试运转验收过程中，如供方技术资料错误或现场技术指导错误，造成的相应损失由供方负责并承担相应费用。

E、如双方对设备的质量问题产生分歧，需方可委托具有公信力的质检部门出具检验报告。如确系不符，则相关检验费用由供方承担；如检测结果责任不明确，则相关检验费用由双方协商承担。

人员培训：提供相关操作人员培训资料。

A、设备最终验收前，供方负责对需方技术人员免费进行为期一周的操作技术及维护保养培训，培训内容包括设备的安装、使用、日常维护与保养，故障的排除，安全操作等。如需方认为有必要，需方可要求到供方工厂进行实地培训，供方不收取任何培训费用。

B、技术培训应达到实际效果，要使需方技术人员熟练操作设备，并掌握设备日常维护与保养方法。在设备质保期内，若需方技术人员对设备有其它使用技术上的要求，供方应通过电话/传真等方式及时对技术人员提供所需的技术指导。

（3）质量保证

保证设备原材料和备件为非赝品或仿冒品、全新、未曾用过，并完全符合规定的质量、规格和性能要求，并保证本合同项下的设备在按说明书正确安装、正常使用和维修的情况下，自合同设备验收合格之日起的12个月内运转良好。

（4）售后服务

响应时限：2小时内作出反应，24 小时内赶到现场（紧急情况12小时内赶到现场）；

提供终身免费设备软件升级更新、设备技术咨询和技术支持。不得对设备及软件进行加密绑定。

二、中标单位应提供纸质投标文件三份（正本壹份、副本贰份），投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码（或单独使用打码器打码）。递交地址：西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16楼1605室。