工程量清单：

| 项目名称：引黄工程二号泵站进场道路附属工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | 202.8 |
| 2 | 挖除水稳基层 | m3 | 202.8 |
| 3 | 拆除旧浆砌挡墙 | m3 | 1632.2 |
| 4 | C20现浇混凝土边沟、排水沟 | m3/m | 39.56/161 |
| 5 | M7.5浆砌块片石路肩墙 | m3/m | 3784.9/1372 |
| 6 | 挂网喷浆 | m2 | 2313 |
| 7 | 20cm 6%水泥土底基层 | m2 | 1183 |
| 8 | 20cm 5%水泥稳定碎石基层 | m2 | 1115 |
| 9 | 22cm 水泥混凝土面层 | m2 | 1014 |
| 10 | C25混凝路边石 | m3 | 30.859 |
| 11 | 钢筋混凝土盖板涵 | m/道 | 30/5 |
| 12 | Gr-B-2C | m | 562 |
| 13 | 上游端部Ⅰ型 | 处 | 2 |
| 14 | 端部 | 处 | 2 |
| 15 | 栏式轮廓标 | 个 | 38 |
| 16 | 8m高单臂太阳能路灯 | 套 | 58 |
| 17 | 混凝土电杆移位 | 根 | 9 |
| 18 | 电线移位 | m | 6732 |