政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：西安高新区应急保障及雨污水泵站、道路、绿化维护项目

采购单位：西安高新技术产业开发区公共项目

建设管理中心

代理单位：陕西省采购招标有限责任公司

编制时间：  2026年8月

### 一、需求调查情况

本项目采购预算为1999.75万元，根据《政府采购需求管理办法》，本项目不属于应当开展需求调查的范围，因此，本项目不需要开展需求调查。

### 二、需求清单

( 一)项目概况

项目概况：本项目位于西安市高新区，主要包括丝路软件城、先进制造产业园、长安通讯产业园、拓展区、中央创新区（环瞳路周边）等区域内基础配套设施建设中涉及的应急保障等工作。

主要功能或目标：包括但不限于根据防汛需求新建雨污水泵站；对临时泵站及固定泵站进行日常运维、养护；对泵站及周边管道进行清淤、疏浚；新建已放行未移交市政道路路面结构、沥青层的维修、养护；随路建设的未移交绿化苗木的养护。具体技术标准和要求详见本项目招标文件、工程量清单和施工图纸。

采购范围：

采购包1：丝路软件城、先进制造产业园、长安通讯产业园、拓展区等区域内基础配套设施建设中涉及的应急保障及雨污水泵站、道路维护等工作，包括但不限于根据防汛需求新建雨污水泵站；对临时泵站及固定泵站进行日常运维、养护；对泵站及周边管道进行清淤、疏浚；新建已放行未移交市政道路路面结构、沥青层的维修、养护；随路建设的未移交绿化苗木的养护。

采购包2：中央创新区（环瞳路周边）等区域内基础配套设施建设中涉及的应急保障及雨污水泵站、道路维护等工作，包括但不限于根据防汛需求新建雨污水泵站；对临时泵站及固定泵站进行日常运维、养护；对泵站及周边管道进行清淤、疏浚；新建已放行未移交市政道路路面结构、沥青层的维修、养护；随路建设的未移交绿化苗木的养护。

需满足的要求:按照合同约定完成工程相关工作，质量标准需达到国家、省市或相关行业规范"合格”标准要求，工程内容及时限应满足甲方要求等。

| 包号 | 合同包内容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西安高新区应急保障及雨污水泵站、道路、绿化维护项目一标段 | 11000000.00 |
| 2 | 西安高新区应急保障及雨污水泵站、道路、绿化维护项目二标段 | 8997500.00 |

(二)采购项目预算是否已落实 是

(三)采购项目预算

总预算： 1999.75万元

包1预算：1100万元

包2预算：899.75万元

(三)采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品 目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西安高新区应急保障及雨污水泵站、道路、绿化维护项目一标段 | B02130199 | 1 | 批 | 1100 |
| 2 | 2 | 西安高新区应急保障及雨污水泵站、道路、绿化维护项目二标段 | B02130199 | 1 | 批 | 899.75 |

（四）技术商务要求

一、服务要求

（1）高新区内新建未移交已通车道路维护。

（2）高新区临时泵站及固定泵站日常运维、养护。

（3）对泵站及周边管道、高新区既有管道进行清淤、疏浚。

（4）新建雨污水泵站。

二、服务内容及要求

1、质量要求

（1）施工质量及验收标准严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其它现行相关规程、规范执行，凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。

（2）针对区域内现场实际情况，本着高效、安全、可靠的原则，制定道路积水点抽排水、清淤方案，相关质量标准应达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。

（3）以发包人提供的采购文件和质量要求进行施工和验收。

（4）新建及维修雨污水临时联通点，根据图纸要求及标准进行施工及验收。

（5）新建泵站及运维、管道清淤、道路养护等根据相关行业规范及标准进行日常养护工作。

2、服务期限

自本合同签订之日起365日历天内完成合同内全部委托内容。

3、成果资料

（1）成果资料

竣工验收报告。

（2）成果资料提纸质版数量及电子版数量

纸质版：文字版8份、电子版及相关底稿1份

三、采购标的需实现的目标

保障区域范围内各项基础配套设施建设中涉及的应急保障等工作。

四、验收标准

由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家等进行验收，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件及响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

五、需满足的工程标准、审核依据

《城市道路管理条例》

《城镇排水与污水处理条例》

《城市绿化条例》

《生产安全事故应急条例》（应急保障核心）

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》

GB 50788-2012《城镇给水排水技术规范》

GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》

六、计费依据

本项目实行固定综合单价合同，合同执行过程中根据实际工程量*中标综合单价据实结算，但最终结算金额不超过合同暂定总价。

七、付款方式

1)发包人按月实际工作量对应金额的80%进行支付。

2)项目服务到期完工，经验收合格、出具竣工验收证书，且完工工程量及竣工结算总价经审核确定后，审核确定的竣工结算总价扣除已支付的金额为剩余待支付金额。

3)每次支付前，承包人应提供符合采购人要求的等额增值税发票，否则采购人有权拒绝付款并不承担任何责任。

4）承包人在提交完整的结算资料后完成结算审核，支付工程款前承包人向发包人出具本合同价款全额的增值税发票，否则承包人有权拒绝支付工程款并不承担任何责任。

5）在工程款支付时，发包人使用银行转账方式进行支付。

八、项目人员要求

根据采购人要求，成交供应商需派1名项目经理及项目团队从事本项目工程内容。

项目经理应为投标文件上所承诺人员，承包人原则上在本项目实施期间不得更换项目经理。承包人确实因特殊原因需要更换项目经理的（发包人提出要求更换的情况除外），应至少提前20天以书面形式通知发包人，以便双方有足够的时间进行协商，在发包人没有同意的情况下，承包人不得擅自更换项目经理，否则发包人有权终止合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果，由承包人自行承担；发包人同意的，将被更换的项目经理应当与其后任者在现场共同工作一段时间，认真、详细交接工作，发包人对后任者满意后，才能进行正式更换；若发包人对承包人选派的后任者不满意的，承包人应当另行选派，直至发包人满意后才能进行项目经理的更换。后任者继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（2）其他人员要求熟悉各项基础配套设施建设中涉及的应急保障等工作。

九、工程量清单

详见招标文件。

十、其他要求

1、严格执行并落实国家和省、市相关制度。

2、成交供应商全力配合采购人完成财政部门相关审核程序及要求。

2、严格执行相关法规和文件，按照相关的管理制度进行施工，成果文件应准确、合规、合理。

3、对不明确的地方应及时提出，保证资料完善。

4、供应商应当对工作质量负责，采购人有权请第三方对供应商的成果文件进行复核，供应商应当无条件配合核对、更正等相关工作。

5、向采购人提供工作底稿，要求工作底稿准确(严格按照国家现行规定)、规范，与成果文件保持一致。

6、成交供应商应建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。

7、本项目评审环节按合同包序号依次进行评审，如投标人参与多个合同包的投标，仅可成交1个合同包，后续合同包评审时不作为中标候选人推荐。