### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 861,285.42

采购包最高限价（元）: 861,285.42

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程 | 1.00 | 861,285.42 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：工程

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 一、项目概况： 该展览计划展出文物两百余件，展品主要涉及青铜器、拓本及文玩杂器等。采购内容依照展览需求主要包括以下方面：一、展示方案深化设计、施工图深化设计。二、展厅基础装饰施工。三、辅展设施设备的制作、采购或租赁及安装（包括但不限于基础展台、积木台、展板、文物支架、艺术品、多媒体设备等）。四、展厅多媒体展项的设计与制作（包括但不限于动画、游戏、带特效的艺术场景等）。五、符合博物馆展示需求与展品特性的灯光设计，以及专业的调光服务。六、展柜辅助工程（包括但不限于安防监控反馈系统、展厅导览标识等）。七、提供专业的文物运输服务及购买相应的保险。 |
| 2 |  | 二、《金石学在陕西·追金篇》展览内容介绍与方案说明 本次展览以“金石学在陕西”为主题，上篇“追金”，聚焦陕西地区自商周至清代民国的青铜器遗存，系统梳理金石学的学术脉络、历史价值与当代传承。本次展览共展出文物两百余件。 展览分为五个单元。第一单元“吉金渊薮”集中展示陕西出土的商周青铜器。第二单元“礼乐重光”将视角转向汉代至元代，展现在此漫长时期中，后人如何收藏、仿制和使用商周青铜器，以及复古礼制如何持续影响历代王朝。第三单元“楮墨传古”聚焦于全形拓技艺及其在金石学研究中的重要作用。第四单元“文脉延芳”转向明清时期仿古铜器及其生活美学功能。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合国家相关质量要求及验收标准。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

工 期：项目周期为15日历天，开工日期以甲方出具的开工通知书日期为准。 施工地点：陕西历史博物馆第六展厅； 质保期：该项目所涉展项、设备、材料、零部件或软件在安装完后至展期结束。 保修要求：提供免费维修服务：开放日期间1小时内电话或网络响应；4小时内现场响应。一般故障24小时内解决，如果无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，以确保展项运行正常。定期提供质检服务。安排专人负责展场设施，展柜内台座、支架，灯光及多媒体等质量检查，消除隐患，确保安全。 付款方式：以双方共同确认进场时间，监理部门出具的开工单为准。预付合同总金额的40%为备料款。工程验收合格且展览结束后按照甲方最终审计价款支付尾款。最终结算价款以博物馆纪检审计结果为准。付款转账前，应开具符合财务要求的正式发票，否则有权延期付款。

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）