主要建设内容：

（1）厨房地面砖、墙面砖、吊顶、地面排水沟、屋面板、屋面排水沟及门窗改造，墙体开裂加固处理，厨房隔断改造，窗洞封堵，给排水管道及电气改造；

（2）厨房管理用房地面、墙面、天棚改造，门窗改造以及置物架、文件柜制作安装；

（3）餐厅及楼梯间天棚、墙面改造，餐厅地面漏水维修，水池柜门更换，窗户加装窗纱；

（4）主教学楼楼梯间、走廊墙面、天棚粉刷改造以及教室照明改造。

未尽之处详见工程量清单。