工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备及非标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030306007001 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:产品仓给料机排料溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:1.786t 5.数量:15套 6.详见图纸 |  |  | t | 26.79 |
| 2 | 030306002001 |  |  | 平台 | 1.名称:产品仓给料机平台 2.平台类型:带式 3.平台板材质:Q235A 4.每组质量:12.101t 5.连接方式:螺栓连接、焊接 6.数量:5套 7.详见图纸 |  |  | t | 60.505 |
| 3 | 030306002002 |  |  | 平台 | 1.名称:汽车卸载站106/2~113/2工作台 2.平台类型:带式 3.平台板材质:Q235A 4.每组质量:0.937t 5.连接方式:螺栓连接、焊接 6.数量:8套 7.详见图纸 |  |  | t | 7.496 |
| 4 | 030306007002 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:汽车卸载站106/1~113/1排料溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:1.361t 5.数量:8套 6.详见图纸 |  |  | t | 10.888 |
| 5 | 030306007003 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:汽车卸载站117/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:2.019 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 2.019 |
| 6 | 030306007004 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:汽车卸载站118/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:2.589 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 2.589 |
| 7 | 030306007005 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:汽车卸载站119/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:2.019 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 2.019 |
| 8 | 030306007006 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:汽车卸载站120/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:2.589 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 2.589 |
| 9 | 030306007007 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:1号转载点870/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:7.324 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 7.324 |
| 10 | 030306007008 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:快速装车站872/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:4.151 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 4.151 |
| 11 | 030306007009 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:产品仓130/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:12.979 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 12.979 |
| 12 | 030306007010 |  |  | 料斗、料仓 | 1.名称:产品仓131/1机头溜槽 2.材质:Q235-A 3.料斗形状:普通方形 4.每组质量:13.08 5.数量:1套 6.详见图纸 |  |  | t | 13.08 |
| 13 | 030105001001 |  |  | 起重机轨道 | 1.安装部位:产品仓801/802可逆移动带式输送机 2.规格:钢轨18kg/m-135m 3.数量:4套 |  |  | m | 540 |
| 14 | 030306003002 |  |  | 设备支架 | 1.名称:H型钢HW250x250-2950 2.材质:Q235-A 3.支架每组质量:0.214t 4.数量:92*2套 5.安装位置:产品仓801/802可逆移动带式输送机 |  |  | t | 39.376 |
| 15 | 030306005001 |  |  | 零星小型金属结构件 | 1.名称:平板闸门 2.单体重量:300kg 3.规格: 1200x2000 4.安装位置:产品仓801/802可逆移动带式输送机 5.计入安装费，不含设备费 |  |  | kg | 8400 |
| 16 | 031202003001 |  |  | 一般钢结构防腐蚀 | 1.除锈级别.方式:轻锈 2.防腐要求:按《重型机械通用技术条件》涂装JB/T5000.12-2007执行,钢材表面除锈等级为St3涂装为A类,面漆色为白色(BO2)底漆厚度>40μm,涂层总厚度>100μm |  |  | kg | 165290 |
| 二、配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:铝合金槽式桥架 2.规格:1000*100 3.材质:铝合金 4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件 |  | m |  | 55 |
| 2 |  | 030409016002 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:铝合金槽式桥架 2.规格:600*150 3.材质:铝合金 4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件 |  | m |  | 150 |
| 3 |  | 030409016003 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:铝合金槽式桥架 2.规格:400*150 3.材质:铝合金 4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件 |  | m |  | 180 |
| 4 |  | 030409016004 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:铝合金槽式桥架 2.规格:200*100 3.材质:铝合金 4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件 |  | m |  | 15 |
| 5 |  | 030409016005 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:铝合金槽式桥架 2.规格:400*100 3.材质:铝合金 4.内容:含盖板、固定支架、隔板、连接附件 |  | m |  | 15.23 |
| 6 |  | 030409017001 |  | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:角钢 |  | t |  | 0.954 |
| 7 |  | 030412001002 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:详见图纸 3.规格:G50MM 4.配置形式:明敷 |  | m |  | 42.56 |
| 8 |  | 030412001004 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:详见图纸 3.规格:SC32 4.配置形式:明敷 |  | m |  | 306.24 |
| 9 |  | 030412001003 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:详见图纸 3.规格:G25MM 4.配置形式:明敷 |  | m |  | 450 |
| 10 |  | 030409001001 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:BPYJV-0.6/1kV 3x16+1x16mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 100 |
| 11 |  | 030409001002 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x16+1x16mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 120 |
| 12 |  | 030409001003 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x10+1x10mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 136.52 |
| 13 |  | 030409001004 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x6+1x6mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 300 |
| 14 |  | 030409001005 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x4+1x4mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 365 |
| 15 |  | 030409001006 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4x35+1x16mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 335 |
| 16 |  | 030409001007 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 4x6+1x6mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 510 |
| 17 |  | 030409001008 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV 3x4mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 350 |
| 18 |  | 030409001009 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:YC-0.6/1kV 3x6+1x6mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 45 |
| 19 |  | 030409001010 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:FS-0.6/1kV 3x6+1x6mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 70 |
| 20 |  | 030409001011 |  | 电力电缆 | 1.名称:低压变频电缆 2.规格:FSKVV-0.6/1kV 4x1.5mm2 3.敷设方式:支架、托架敷设 |  | m |  | 70 |
| 21 |  | 030409002001 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:BPYJV-3*16+1*16 |  | 个 |  | 20 |
| 22 |  | 030409002002 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*16+1*16 |  | 个 |  | 16 |
| 23 |  | 030409002003 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*10+1*10 |  | 个 |  | 12 |
| 24 |  | 030409002004 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*6+1*6 |  | 个 |  | 60 |
| 25 |  | 030409002005 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*4+1*4 |  | 个 |  | 12 |
| 26 |  | 030409002006 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*35+1*16 |  | 个 |  | 20 |
| 27 |  | 030409002007 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*6+1*6 |  | 个 |  | 39 |
| 28 |  | 030409002008 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3X4 |  | 个 |  | 30 |
| 29 |  | 030409002009 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YC-3*6+1*6 |  | 个 |  | 8 |
| 30 |  | 030409002010 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:FS-3*6+1*6 |  | 个 |  | 28 |
| 31 |  | 030409002011 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:FSKVV-4*1.5 |  | 个 |  | 28 |
| 32 |  | 030402012001 |  | 成套配电箱 | 1.名称:防爆配电检修箱JX1~14 2.380V |  | 台 |  | 14 |
| 33 |  | 030402012002 |  | 成套配电箱 | 1.名称:防爆配电检修箱JX15 ~16 2.380V |  | 台 |  | 2 |
| 34 |  | 030410002001 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢 |  | m |  | 800 |
| 35 |  | 030410002002 |  | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:-25*4镀锌扁钢 |  | m |  | 1000 |
| 36 |  | 030409008001 |  | 防火堵料(包) | 1.名称:防火泥、防火包、防火涂料 |  | kg |  | 2 |
| 三、消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030905015001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾报警控制器（联动型） 2.规格型号：联动型 二总线无极性 3.位置：消防控制室 4.成套，含配套附件 | 台 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 030905014001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：图像显示器 2.规格型号：二总线无极性 3.随主机配套 4.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m | 台 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 030905022001 | 多线制手动控制盘(柜) | 1.名称：手动控制盘 2.规格型号：二总线无极性 3.随主机配套 4.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m | 台 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 030905017001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称：消防应急广播控制装置 2.规格型号：二总线无极性 3.随主机配套 | 台 |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 030905015002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：区域火灾报警控制器（联动型） 2.规格型号：联动型 二总线无极性 3.满足远传要求，随单体建筑订货 4.安装位置：10kv变电所区域 5.成套，含配套附件 | 台 |  |  | 4 |
| 6 |  |  | 030905011001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称：接线端子箱 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于2.0m | 台 |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 030909005001 | 隔离器 | 1.名称：总线路隔离器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置： | 个 |  |  | 24 |
| 8 |  |  | 030905007001 | 消防报警电话 | 1.名称：消防专用电话 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：消防控制室 | 部 |  |  | 1 |
| 9 |  |  | 030905010001 | 消防模块 | 1.名称：防爆输入/输出（控制模块） 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：安装于防爆环境中 | 个 |  |  | 22 |
| 10 |  |  | 030905010002 | 消防模块 | 1.名称：输入/输出（控制模块） 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置： | 个 |  |  | 5 |
| 11 |  |  | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.名称：防爆智能消火栓按钮 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：壁挂，距地1.3-1.5m 4.安装于防爆环境中 | 套 |  |  | 92 |
| 12 |  |  | 030901013001 | 室外消火栓 | 1.名称：智能消火栓按钮 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：壁挂，距地1.3-1.5m | 套 |  |  | 8 |
| 13 |  |  | 030905001003 | 点型探测器 | 1.名称：防爆点型感烟感温探测器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m | 个 |  |  | 74 |
| 14 |  |  | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称：点型感烟感温探测器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m | 个 |  |  | 1 |
| 15 |  |  | 030905001002 | 点型探测器 | 1.名称：点型感烟探测器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m | 个 |  |  | 62 |
| 16 |  |  | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称：防爆火灾声光报警器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m 4.安装于防爆环境中 | 个 |  |  | 52 |
| 17 |  |  | 030905006002 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格型号：二总线无极性 3.安装位置：吸顶或壁挂，不低于m | 个 |  |  | 11 |
| 18 |  |  | 031101054001 | 布放电源线 | 1.名称：消防联动电源线 2.规格型号：NH-BV 2*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 3151.25 |
| 19 |  |  | 031101054002 | 布放电源线 | 1.名称：消防报警总线 2.规格型号：ZN-RVS 4*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 2373.96 |
| 20 |  |  | 031101054004 | 布放电源线 | 1.名称：消防泵直接启动线 2.规格型号：NH-KVV 4*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 455.86 |
| 21 |  |  | 031101054005 | 布放电源线 | 1.名称：手动控制线 2.规格型号：NH-RVS 2*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 530.72 |
| 22 |  |  | 031101054007 | 布放电源线 | 1.名称：消防联动电源线 2.规格型号：NH-BV 2*6.0mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 1678 |
| 23 |  |  | 031101054008 | 布放电源线 | 1.名称：消防报警总线 2.规格型号：ZN-RVVS 4*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 842.65 |
| 24 |  |  | 031101054009 | 布放电源线 | 1.名称：消防电话线 2.规格型号：ZN-HYA22 10*2*1.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 466.9 |
| 25 |  |  | 031101054010 | 布放电源线 | 1.名称：消防泵直接启动线 2.规格型号：NH-KVV 4*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 400 |
| 26 |  |  | 031101054011 | 布放电源线 | 1.名称：手动控制线 2.规格型号：ZN-RVVS 16*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 271.75 |
| 27 |  |  | 031101054012 | 布放电源线 | 1.名称：手动控制线 2.规格型号：ZN-RVVS 4*2.5mm² 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 463.22 |
| 28 |  |  | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称：穿线钢管 2.规格型号：SC25 3.实际长度以现场测量为准 | m |  |  | 7038.7 |