一、最高限价编制说明

（一）工程概况

本工程为陕西开放大学郭杜校区西门通道改造项目，位于陕西开放大学郭杜校区。

项目主要内容:1.拆除校门西侧围墙，整合现有通道，规划机动车通道2条、非机动车辆通道1条、人行通道5条；2.机动车与非机动车通道间增设执勤岗亭，强化人车通行管控；3.新建排水设施，解决原有路面积水问题；4.水池上方采用钢结构搭建人行通道，两侧加装防护栏杆；5.升级完善场地照明及视频监控系统；6.为人行闸机搭建钢结构顶棚，规避日晒强光影响设备使用；7.增设更新人车通行道闸设备，通行管理系统接入校园原有管理平台；8.完成其余配套改造内容等。

（二）编制范围

依据建设单位要求陕西开放大学郭杜校区西门通道改造项目要求的范围。

（三）编制依据

1、《陕西开放大学郭杜校区西门通道改造项目》立项申请；

2、《陕西开放大学郭杜校区西门通道改造项目》设计图纸及图纸答疑；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2025年)；

4、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025），《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025），与定额相配套使用的《陕西省房屋建筑与装饰工程工程基价表》（2025），《陕西省通用安装工程基价表》（2025），《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其他相关的计价依据和办法；

6、材料价格均按照《陕西工程造价管理信息（材料信息价）》2026年第5月及市场价格计入；

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

8、其他相关资料。

（四）有关说明

1、广告字按暂估价1万元计入。

2、暂列金额按2万元计入。

3、编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0，版本号：7.5000.23.3。

二、最高限价

小写：439331.16元（大写：人民币肆拾叁万玖仟叁佰叁拾壹元壹角陆分）

三、工程量清单及图纸

（一）工程量清单：另册提供。

（二）设计图纸：另册提供。

（三）部分材料参数及施工要求。（此部分与设计图纸不一致时，以高标准执行）。

四、工期：自合同签订之日起30日历日内完工。

五、保修期：项目整体质保1年。

六、质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）并达到采购人采购需求。

七、付款方式

（1）合同签订、施工队伍及主要材料全部进场并经甲方现场核验合格后5个工作日内，支付合同总价款的40%；

（2）工程全部完工、甲方组织竣工验收合格且乙方提交完整竣工图纸、验收资料后10个工作日内，支付至合同总价款的85%；

（3）双方完成竣工结算审计、确认最终结算总价且乙方开具全额发票后15 个工作日内，一次性支付至审计结算总价的 100%。