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第一部分 磋商邀请

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）受延安市房产服务中心的委托，就延安市房产服务中心文苑社区装修工程及翠微花园公租房屋顶维修项目进行竞争性磋商，现邀请符合要求的响应人参加投标。

一、项目编号：YAZCJC2026-22。一标段：YAZCJC2026-22-A；二标段：YAZCJC2026-22-B。
二、项目名称：延安市房产服务中心文苑社区装修工程及翠微花园公租房屋顶维修。一标段：文苑社区装修工程；二标段：翠微花园公租房维修工程。
三、项目内容及采购预算金额： 
1. 项目内容（共分两个标段）：延安市房产服务中心文苑社区装修工程及翠微花园公租房屋顶维修（具体内容、数量、要求详见第三部分载明内容）；
2. 采购预算金额：玖拾伍万元整（小写：950000.00元）。一标段：肆拾玖万玖仟壹佰捌拾叁元叁角伍分元整（小写：499183.35元）；二标段：肆拾伍万零捌佰壹拾陆元陆角伍分元整（小写：450816.65元）。
四、工期：合同签订之日起30个日历天。

五、磋商文件发放：

1. 发放时间：2026年7月13日至2026年7月17日，上午08：30—12：00，下午14：30--17：00（法定节假日除外）

2. 获取地点：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）A224室

七、磋商文件递交截止时间：2026年7月24日 上午9:00前

八、磋商时间：2026年7月24日 上午9:00整

九、投标地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心开标6室
磋商评标地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心评标室

十、采购人：延安市房产服务中心
联系人：杨先生          联系电话：15891058888
十一、集中采购机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）
地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2楼

磋商文件联系人：刘先生    魏女士  

联系电话： 0911-7092224  

延安市公共资源交易中心

（延安市市直单位政府采购中心）
                                           2026年7月13日
第二部分 响应人须知

一、名词解释

采购人：延安市房产服务中心
集中采购机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）以下简称：中心
响应人：满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商

标书：磋商文件与响应文件的统称

成交供应商：磋商小组推荐的响应人
二、响应人

1. 合格响应人

（1）凡具有法人资格，在国内注册的经营采购人所需项目的商家，具备承担磋商项目的能力；

（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有重大经济纠纷；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）完全同意并愿意自觉遵守本磋商文件中的所有规定和要求；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。

2. 磋商委托

如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3. 投标费用

响应人自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。
三、招标文件

1. 磋商文件

 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；响应人应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2. 磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的响应人，均应在磋商截止期十日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知集中采购机构，集中采购机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期五日前予以答复，并通知其它领取标书的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各响应人应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各响应人自负。

3. 磋商文件的修改

（1）集中采购机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有领取标书的响应人，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便响应人对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，集中采购机构可延长磋商截止时间和开标时间，具体应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有领取标书的响应人。

4. 磋商文件的领取

响应人必须从集中采购机构领取磋商文件，响应人自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经发放，一律不退，仅作为本次磋商使用。

5. 磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6. 解释权归属

本磋商文件的解释权归集中采购机构。
四、招标要求

1. 磋商文件内容

本次竞争性磋商项目分为两个标段：响应人不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2. 响应人须提交以下资质文件

（1）投标人需提供企业法人营业执照或事业单位法人证书、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的统一社会信用代码的营业执照（原件或加盖投标人红色公章的复印件）；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；
（2）法定代表人直接投标须出具身份证，非法定代表人投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人授权书需提供原件，被授权人身份证需提供复印件）。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书（原件）；
（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）。

注：1.本项目不接受联合体投标；2.本项目专门面向中小企业。

以上资格证明文件中均为必备资质，缺少一项或某项达不到要求（包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），其磋商均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。

3.响应文件的编制
响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）磋商一览表、分项报价表；

（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；

（4）按要求出具的资质文件；

（5）响应人的投标技术方案： 
（6）响应商务方案说明；
（7）响应人承诺书；

（8）响应人性质及其概况。
4. 投标报价

（1）响应报价是指全面完成本次磋商的项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；

（2）响应人应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元；

（4）响应一览表应有响应人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）响应报价表成交明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因响应人对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由响应人自负；

（7）最低报价不是成交的唯一依据。

5. 投标文件的有效期

响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6. 响应文件的签署及规定

（1）响应人须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

   （2）响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”、“资质证明文件”、标段字样。统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

   （3）响应文件份数，本次磋商需提交响应文件叁份（其中正本壹份，副本贰份）、资质证明文件一份、响应一览表一份，并在封面标明“正本”、“副本”、“资质证明文件”、“响应一览表”、标段字样；

（4）响应人在响应文件中指定的页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；
（5）响应人名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人负责。

7. 文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。
五、响应文件密封、递交

1. 响应文件的密封及标记

（1）响应文件的封装：

A．响应供应商应将响应文件的正本、副本、资质证明文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”、“资质证明文件”、标段字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

B. 响应时，每份响应文件中附一套加盖红色公章的响应人资质文件复印件。同时将所有必备资质和证明文件封装壹套(身份证各投标人可随身携带), 封袋上标明“资质证明文件”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖响应人公章。该套资质文件应与响应文件一并递交，未按照以上要求提供的，按无效投标。

C. 为方便谈判唱价，谈判唱价一览表除在响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖响应人公章，封袋正面要粘贴标识；

D. 封袋正面标识式样（参见格式A、B、C）。

（2）如果响应人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的响应文件，集中采购机构将拒绝接收，并退回响应人。集中采购机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2. 响应文件递交
（1）响应人必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部响应文件递交至集中采购机构项目承办人；

（2）集中采购机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）集中采购机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）集中采购机构对响应文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任；
（5）无论响应人成交与否，其响应文件恕不退还。响应文件的正本由中心负责保管，响应文件的副本由采购人负责妥善保管。

3. 响应截止时间

（1）响应人必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，集中采购机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）因采购人推迟响应截止时间时，集中采购机构应以书面（或传真、电话）的形式,通知所有响应人；在这种情况下，集中采购机构和响应人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4. 响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果响应人提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前以书面形式送达集中采购机构，集中采购机构可以予以接受，但不退还响应文件；

（2）响应人修改响应文件的书面材料，须密封送达集中采购机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知集中采购机构；

（4）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应人不得撤回其响应文件；

（5）响应人在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六、磋商、定标

1. 磋商

（1）集中采购机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由集中采购机构主持，采购人代表、监督机构及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；响应人派代表参加开标大会；

（2）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在延安市政府采购专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A. 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

B. 要求响应人对响应文件有关事项作出解释或澄清；

C. 按照磋商文件的要求和磋商标准进行评标，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
D. 对磋商过程和结果以及响应人的商业秘密保密；

（3）本次磋商磋商小组成员共3人；

（4）磋商时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，磋商过程中集中采购机构指定专人负责将响应人的名称、响应项目名称、响应价格等需记录，并存档备案；

（5）响应时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A. 响应报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C. 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

D. 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E. 多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

F. 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝。

磋商时，直到向成交的响应人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较响应的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向响应人及与磋商无关的其他人透露。 

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
2. 响应文件的初审

（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各响应人文件中的资格证明进行审查，以确定响应人是否具备响应资格；

（2）响应人及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

A. 响应人超出经营范围进行经营的；

B. 响应人未经过正常渠道领取磋商文件，或响应人名称与领取磋商文件时登记的磋商人名称不符的；

C. 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

D. 响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章的；无响应有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

E. 响应人未按照招标文件格式及内容要求填写的；

F. 投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
G. 响应人未按磋商文件要求提供服务的资料及服务供货渠道不明确的；

H. 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

I. 响应文件在商务响应方面（付款方式、质量、工期、施工地点、验收条件、售后服务）与磋商文件要求不一致或附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J. 响应人前期参与了本次磋商项目方案设计的、咨询造价制定的；

K. 在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；
L. 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

M. 响应报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N. 响应技术要求与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O. 提供虚假技术指标；

P. 违反本磋商文件第二部分响应人须知中响应人参加政府采购活动应当具备下列条件之第9条规定的。

3．相关政府采购政策文件：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由（财库〔2020〕46号）文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（5）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（6）节能产品政府采购品目清单详见财政部、国家发改委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（7）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（8）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。

（9）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（10）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（11）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（12）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

（13）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关要求，（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

B.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

C.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

D.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

　　（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。

注：参加投标供应商根据项目具体情况自行响应相关政府采购政策文件。  

4．磋商

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的响应人提出询问或澄清要求；响应人将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；
（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。磋商澄清时响应人只作说明和解释，不得借此对响应报价、实施期限、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；

（3）响应人对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；

（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与响应人分别进行磋商确定合格响应人，合格响应人第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的响应人作为成交候选单位或者成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为成交候选人。

总分100分，每个投标人每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

评审要素及分值一览表
	名称
	分值
	评审要素

	磋商报价
	50
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得50分，其他各供应商的最后磋商报价得分按下列公式计算：（磋商基准价/最后磋商报价） ×50%×100。

	施工部署
	9
	一、评审内容
供应商针对本项目编制完善的施工部署，内容包含：①施工目标 :  包含成本目标、工期目标及质量目标②施工准备： 包含技术准备、材料准备、机械准备及机具准备③施工安排：包含现场围挡及出入口管理、消防及道路安排。
二、评审标准
1. 完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2 .可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
针对性：方案能够紧扣项目实际情况内容科学合理。

三、赋分标准（满分 9 分）
①施工目标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； 
②施工准备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； 
③施工安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。

	进度计划
	6
	一、评审内容
供应商针对本项目编制完善的进度计划，内容包含：①项目总进度： 包含设计、采购及施工分项节点控制及进度计划安排②进度保障措施。
二、评审标准
1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2 .可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3 .针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分 6 分）
①项目总进度：每完全满足一个评审标准得1分；满分3分。
②进度保障措施：每完全满足一个评审标准得1分；满分3分。


	新材料新工艺
	3
	一、评审内容
针对本项目具有①新材料的应用情况②新技术和新工艺的应用情况。
二、评审标准
1 .完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3 .针对性：方案能够紧扣项目实际情况内容科学合理。

三、赋分标准（满分3分）
①新材料的应用情况：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分；
②新技术和新工艺的应用情况：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。

	质量保证措施
	3
	一、评审内容
供应商针对本项目工程编制完善的质量保证措施，内容包含：①质量目标管理体系②施工质量检验制度
二、评审标准
1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分 3分）
①质量目标管理体系：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5 
分； 
②施工质量检验制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5 
分。 

	安全施工措施
	3
	一、评审内容
供应商针对本项目编制完整的安全施工措施，内容包含：①安全管理体系②安全责任归属划分③安全标识：安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿配要求④安全教育培训。
二、评审标准
1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分3  分）
①安全管理体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分； 
②安全责任归属划分：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

	文明施工措施
	3
	一、评审内容
供应商针对本项目编制完整的文明施工措施， 内容包含：①文明施工管理目标及技术措施②文明施工现场管理：材料管理、防扰民措施。
二、评审标准
1 .完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2 .可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3 .针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分 3 分）
①文明施工管理目标及技术措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②文明施工现场管理：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。

	应急措施
	3
	一、评审内容
供应商编制详细可靠的紧急情况应急措施， 内容包含：①自然灾害应急措施：包含遇到极端天气、火灾、防汛、地震等其他突发事件的应急措施②安全事故应急措施：包含高空坠落伤害、触电、人员伤亡的应急措施。
二、评审标准
1 .完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；
2 .可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3 .针对性：方案能够紧扣项目实际情况内容科学合理。

三、赋分标准（满分3分）
①自然灾害应急措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； 
②安全事故应急措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。

	其它管理措施
	9
	一、评审内容
供应商针对本项目编制其他管理措施，内容包含：①成品保护措施
②消防保卫措施③环保控制措施：包含污染物及废弃物处理、噪音控制、防尘及扬尘的控制措施。
二、评审标准
1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）
①成品保护措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
②消防保卫措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 
③环保控制措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。

	资源配置计划
	3
	一、评审内容

针对本项目提供资源配置计划，内容包含：①主要材料进场计划②劳动力投入计划。
二、评审标准
1 .完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；
2 .可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；
3 .针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分3分）
①主要材料进场计划：每完全满足一个评审标准得0.5分；满分1.5分。 
②劳动力投入计划：每完全满足一个评审标准得0.5分；满分1.5分。


	人

员

配

备
	6
	1.学历要求(2分)

具有大专学历得1分，具有本科及以上学历，得2分(取最高学历

计分，不重复加分)。

赋分依据:须提供学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备

案表》，不提供或缺漏项不得分。

2.具有类似项目5年管理经验，得2分;每增加一年管理经

验额外增加1分，最多增加2分，满分4分。

赋分依据:须提供被服务单位加盖其单位公章的证明材料，不提

供或缺漏项不得分。

	业绩
	2
	提供 2023年1月 1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计1分，满分2分。
赋分依据：需同时提供完整合同业绩及对应发票（合同期内任意一张即可）复印件。不提供或缺项不得分。

	说明
	磋商小组须按照本评审要素据实打分。


注：1.磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分,各类数字计算均按“四舍五入”保留二位小数。

2.综合得分相同的，比较投标总价，此分项得分高者为排名在前；若投标总价得分仍相，则比较施工组织设计，此分项得分高者为排名在前。

5．定标

本项目采用第 1 种方式确定成交供应商：

1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购人在评审前提供《委托评审小组定标授权书》，磋商小组将根据采购人授权直接确定成交供应商。

2.采购人根据磋商小组评审结果确认。

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

注：按照《延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）采购项目委托代理协议书》中约定执行。

由中心向成交供应商发送“成交通知书”， 成交人按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订成交合同。

七、签订合同

定标后，中心将立即组织成交供应商和采购人洽谈并签订成交合同。采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起一般不得超出15日签订合同，合同需经中心确认，否则无效。招标文件及成交供应商的投标文件和澄清答复均作为签订合同的依据。

八、其它事项

1. 响应人的响应报价超过采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定报延安市政府采购管理部门批准后，进行重新磋商或变更为竞争性谈判的方式组织采购；

2. 中华人民共和国财政部令第87号第四十三条 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，依据政府采购政策规定进行处理。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

磋商内容及参数要求

备注：磋商内容及参数要求由采购人提供。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	一
	大厅
	
	
	
	
	

	
	1
	吊顶天篷顶
	
	
	
	
	

	1
	011714002001
	柜体拆除
	1.拆除导台
	个
	1
	
	

	2
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨600*600
2.面板材料品种、规格 : 12mm厚纸面石膏板
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	82.1
	
	

	3
	011302001007
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨600*600cm
2.面板材料品种 、规格:OSB板悬浮顶上翻30cm
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	21
	
	

	4
	011507003003
	灯箱
	1.箱体规格 :6X3.5 m

2.基层材料种类 :O SB板
3.面层材料品种 :软膜
	个
	1
	
	

	5
	010103002001
	垃圾外运
	1.垃圾外运
2.运距： 5km
	m3
	5
	
	

	
	2
	形象墙主墙装修部分
	
	
	
	
	

	6
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1. 喷刷涂料部位 :大厅主墙
2.腻子种类 :石膏腻子

3.刮腻子遍数 :2遍
4.涂料品种 、喷刷遍数 :金色艺术漆2遍
	m2
	33.8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
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	综合单价
	合  价

	7
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨75*40
2.基层材料种类、规格 : 1.8cm厚OSB板

3.面层材料品种、规格 :干挂大理石岩板
	m2
	22
	
	

	8
	011508001001
	美术字
	1.镌字材料材质 :亚克力立体字
2.字体规格 :45*45 cm
	个
	10
	
	

	9
	011508001002
	美术字
	1.镌字材料材质 :亚克力
2.字体规格 :45*60 cm
	个
	4
	
	

	10
	01B017
	便民服务台
	1.规格 :200X75X8 0
	张
	2
	
	

	11
	01B001
	工作椅
	1.仿皮
	把
	4
	
	

	12
	011508001003
	美术字
	1.立体装饰字
	套
	1
	
	

	
	3
	汇报墙装饰部分
	
	
	
	
	

	13
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨75*40
2.基层材料种类、规格 : 1.8cm厚OSB板

3.面层材料品种、规格 :木饰面板
	m2
	16.8
	
	

	14
	011501001001
	装饰柜
	1.名称： 侧墙吊墙柜

2.规格： 180X150 X20cm
	m2
	5.4
	
	

	15
	011508001004
	美术字
	1.镌字材料材质 :主墙亚克力立体字
2.字体规格 :25*30 cm
	个
	18
	
	

	
	4
	文明实践站部分
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
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	综合单价
	合  价

	16
	011205001006
	墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨75*40
2.基层材料种类、规格 : 1.8cm厚OSB板

3.面层材料品种、规格 :木饰面板
	m2
	5.6
	
	

	17
	011205001004
	墙 、柱面装饰板
	1.文字标志装饰板（红色）
	m2
	2.8
	
	

	18
	011205001005
	墙 、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨75*40
2.基层材料种类、规格:OSB板
3.面层材料品种 、规格 :木格栅60X50 0cm
	m2
	0.3
	
	

	19
	011501004002
	成品柜 、架 、台
	1. 18颗木板底柜
2.规格： 240X75X 60cm
	m2
	1.8
	
	

	20
	01B002
	茶水间木柜
	
	件
	1
	
	

	21
	01B003
	茶水吧
	
	套
	1
	
	

	22
	010801001001
	木质门
	1.成品实木门
2.规格： 2200X90 0X40mm
	m2
	9.9
	
	

	
	二
	物业服务中心
	
	
	
	
	

	23
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :石膏板
2.配件品种 、规格 :轻钢龙骨75*40
	m2
	17.9
	
	

	24
	01B004
	办公室文化墙
	
	m2
	43.9
	
	

	25
	011302001008
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨600*600
2.面板材料品种、规格 : 12mm厚纸面石膏板
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	24.96
	
	

	
	三
	日间照料中心
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	26
	011207003004
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :石膏板
2.配件品种 、规格 :轻钢龙骨75*40
	m2
	17.9
	
	

	27
	011302001009
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨600*600
2.面板材料品种、规格 : 12mm厚纸面石膏板
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	24.96
	
	

	28
	01B005
	升降床
	1.规格： 0.9*2.1 5m
	张
	3
	
	

	29
	01B006
	大空按摩椅
	
	把
	1
	
	

	30
	01B007
	照料间文化墙
	
	m2
	43.9
	
	

	
	四
	书画室 、棋牌室
	
	
	
	
	

	31
	011302001010
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨600*600
2.面板材料品种、规格 : 12mm厚纸面石膏板， 吊顶一圈轻钢龙骨石膏板
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	56.4
	
	

	32
	01B008
	书画艺术展览墙
	
	m2
	27.54
	
	

	33
	01B009
	文化墙
	
	m2
	48.12
	
	

	34
	01B010
	桌子
	1.规格： 80*80cm
	套
	4
	
	

	35
	01B011
	茶桌
	1.规格： 180*80c m
	张
	1
	
	

	36
	01B012
	木椅
	
	把
	12
	
	

	37
	01B013
	主椅
	
	把
	1
	
	

	
	五
	食堂
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	38
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :600*6 00轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :600*400铝方通格栅
3. 防护材料： 2.0m m防火涂料(耐火时间≥1h)
	m2
	22.41
	
	

	39
	011302001011
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :600*6 00轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :600*600铝扣板
	m2
	34.57
	
	

	40
	011302001012
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :600*6 00轻钢龙骨
2.面板材料品种 、规格 :9mm厚石膏板
	m2
	1.2
	
	

	41
	011705002001
	立面块料拆除
	1.拆除墙面
2.拆除墙 、外运垃圾
	m2
	32
	
	

	42
	010103002002
	垃圾外运
	1.垃圾外运
2.运距： 5km
	m3
	10
	
	

	43
	011207003003
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 :操作间与食堂口不锈钢钢化玻璃
	m2
	21
	
	

	44
	01B015
	操作间与食堂定制木柜
	1.操作间与食堂定制木柜
2.规格： 3. 17*0. 75*0.6m
	套
	2
	
	

	45
	01B014
	食堂文化墙
	
	m2
	32
	
	

	46
	011507003002
	灯箱
	1.箱体规格 :6.35* 0.5m
2.基层材料种类 :食堂明档灯箱
	个
	1
	
	

	47
	01B016
	脚踩垃圾桶
	
	个
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	
	
	


措施项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程         第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
专业工程暂估价明细表
工程名称： 房屋建筑与装饰工程           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程        第  1  页    共  1  页
	序号
	专业工程名称
	暂估金额 （元）
	确认金额 （元）
	不含税的调整金额± （元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 电气设备安装工程         专业/标段： 通用安装工程                第  1  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	一
	大厅
	
	
	
	
	

	
	1
	吊顶天篷顶
	
	
	
	
	

	1
	030413002002
	装饰灯
	1.悬浮顶内藏LED光源
	m
	180
	
	

	2
	030413002003
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :8w
	套
	30
	
	

	3
	040801024001
	控制器
	1.名称:LED控制电源

2.规格 :200W
	台
	6
	
	

	4
	030412003001
	配线
	1.大厅电线路铺设
	m
	600
	
	

	5
	030412001001
	配管
	1.名称 :配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
	m
	200
	
	

	6
	030413012002
	开关 、按钮
	1.开关
	套
	3
	
	

	7
	030413013001
	插座
	1.名称 :插座
2.规格 :5孔
	套
	10
	
	

	
	2
	形象墙主墙装修部分
	
	
	
	
	

	8
	030413002004
	装饰灯
	1.悬浮顶内藏LED光源
	m
	13.45
	
	

	
	3
	汇报墙装饰部分
	
	
	
	
	

	9
	030413002005
	装饰灯
	1.LED灯条
	m
	5.6
	
	

	10
	030413002006
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :8w
	套
	6
	
	

	11
	030504012001
	数字电视设备
	1.名称 :汇报电视6 5寸
2.规格 : 196X115X 10cm
	台
	1
	
	

	
	4
	文明实践站部分
	
	
	
	
	

	12
	030413002007
	装饰灯
	1.LED灯条
	m
	11.2
	
	

	
	二
	物业服务中心
	
	
	
	
	

	13
	030413001001
	普通灯具
	1.嵌入式吸顶灯
2.规格： 600X600 mm
	套
	2
	
	

	14
	030413002011
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :22w
	套
	18
	
	

	15
	030412003002
	配线
	1. 电线路铺设
	m
	45
	
	

	16
	030412001002
	配管
	1.名称 :配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
	m
	15
	
	

	
	三
	日间照料中心
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 电气设备安装工程          专业/标段： 通用安装工程                  第  2  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	17
	030413001004
	普通灯具
	1.嵌入式吸顶灯
2.规格： 600X600 mm
	套
	2
	
	

	18
	030413002012
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :22w
	套
	18
	
	

	19
	030412003003
	配线
	1. 电线路铺设
	m
	69
	
	

	20
	030412001003
	配管
	1.名称 :配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
	m
	23
	
	

	
	四
	书画室 、棋牌室
	
	
	
	
	

	21
	030413012003
	开关 、按钮
	1.插座开关
	套
	10
	
	

	22
	030413002013
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :22w
	套
	30
	
	

	23
	030413001003
	普通灯具
	1.嵌入式吸顶灯
2.材质： 铝材+亚克力+PS
3.规格： 600X300 mm
4.功率： 36W
	套
	3
	
	

	24
	030412003004
	配线
	1. 电线路铺设
	m
	360
	
	

	25
	030412001004
	配管
	1.名称 :配管
2.材质:PVC

3.规格 :20
	m
	120
	
	

	
	五
	食堂 、厨房
	
	
	
	
	

	26
	030413001005
	普通灯具
	1.嵌入式吸顶灯
2.材质： 铝材+亚克力+PS
3.规格： 600X300 mm
4.功率： 36W
	套
	7
	
	

	27
	030413002014
	装饰灯
	1.名称 :筒灯
2.型号 :22w
	套
	12
	
	

	28
	03B002
	双炒一温灶
	1.规格： 1500*10 0*800
	台
	1
	
	

	29
	03B003
	66单大锅
	1.规格： 900*100 0*800
	台
	1
	
	

	30
	03B004
	灶间拼台
	1.规格 :400*1000 *800
	台
	2
	
	

	31
	03B005
	单门蒸饭车
	1.规格 : 12盘
	台
	1
	
	

	32
	03B006
	单眼三环吊汤炉
	1.规格 :600*600* 500
	台
	1
	
	

	33
	03B007
	数显电饼铛
	1.规格 :600*750* 800
	台
	1
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 电气设备安装工程             专业/标段： 通用安装工程             第  3  页    共  3  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	34
	03B008
	双拉门打荷台
	1.规格 : 1800*700 *800
	台
	2
	
	

	35
	03B009
	木案工作台
	1.规格 : 1800*700 *800
	台
	1
	
	

	36
	03B010
	四格打饭台
	1.规格 : 1500*700 *800
	台
	2
	
	

	37
	03B011
	保鲜工作台
	1.规格 : 1800*700 *800
	台
	1
	
	

	38
	03B001
	四门冰柜
	1.规格1200*700* 800
	台
	1
	
	

	39
	03B012
	双门消毒柜
	1.规格 :910L
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 电气设备安装工程             专业/标段： 通用安装工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 电气设备安装工程           专业/标段： 通用安装工程                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
专业工程暂估价明细表
工程名称： 电气设备安装工程             专业/标段： 通用安装工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	专业工程名称
	暂估金额 （元）
	确认金额 （元）
	不含税的调整金额± （元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 通风空调工程               专业/标段： 通用安装工程                    第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	一
	排烟系统
	
	
	
	
	

	1
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.材质 :镀锌钢板
2.连接方式 :法兰连接

3.周长 :4000以内m m （800*250mm）
4.板材厚度 : δ=1. 2mm
	m2
	67.64
	
	

	2
	030703003001
	风口 、散流器
	1 、单层百叶风口5 00*500
2 、带调节阀散流器配FK-11风量调节阀
	个
	3
	
	

	3
	03B001
	排烟烟罩
	1.材质： 不锈钢
	m2
	7.2
	
	

	4
	03B002
	排烟风机
	1.柜式风机： 机箱

2.风柜支架
	台
	1
	
	

	5
	03B003
	变频控制箱
	
	台
	1
	
	

	6
	03B004
	高空油烟净化器
	
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 通风空调工程               专业/标段： 通用安装工程                第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 通风空调工程              专业/标段： 通用安装工程            第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
专业工程暂估价明细表
工程名称： 通风空调工程                专业/标段： 通用安装工程                  第  1  页    共  1  页
	序号
	专业工程名称
	暂估金额 （元）
	确认金额 （元）
	不含税的调整金额± （元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 给排水工程             专业/标段： 通用安装工程               第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	
	一
	食堂
	
	
	
	
	

	1
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型 :三星水池
2.材质 :不锈钢
3.规格 : 1800*600 *800
	组
	1
	
	

	2
	031003016001
	水龙头
	1.冷热水龙头
	个
	3
	
	

	3
	031005019001
	电热水器
	1.型号 : 电热水器6 0L
	台
	1
	
	

	4
	031003017001
	地漏
	1.名称： 地漏
2.型号 、规格： DN 75
	个
	2
	
	

	5
	031001006001
	塑料管
	1.材质： UPVC管
2.型号 、规格： DN 75
	m
	50
	
	

	6
	031001006002
	塑料管
	1.材质： PP-R管
2.型号 、规格： DN 25
	m
	22.64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                          计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 给排水工程             专业/标段： 通用安装工程                       第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 给排水工程               专业/标段： 通用安装工程                    第  1  页    共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
专业工程暂估价明细表
工程名称： 给排水工程                 专业/标段： 通用安装工程                       第  1  页    共  1  页
	序号
	专业工程名称
	暂估金额 （元）
	确认金额 （元）
	不含税的调整金额± （元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A1
	B1
	C1
	A2
	B2
	C2
	D=A2-A1
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	-

	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	-


注 :本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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翠微花园公租房维修工程 

（二标段）              工程
工程量清单
招   标    人：               （盖章）                                     

2026  年    月   日
翠微花园公租房维修工程

（二标段）工程名称：                                  
工程量清单
编 制 人：                                                                       

（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：                                                                       

（一级注册造价工程师签字及盖章）

编  (审) 单 位：                                                               

（盖章）

法定代表人或其授权人：                                                   

（签字或盖章）

编 制 时  间：                        2026 年 06 月  10   日
招   标   人：                                                                    

（盖章）

法定代表人或其授权人：                                                   （签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表
工程名称 :翠微花园公租房维修工程 （二标段）
	序号
	项目名称
	金  额 （元）

	1
	翠微花园公租房维修工程 （二标段）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


工程项目总造价表
项目名称： 翠微花园公租房维修工程 （二标段）
	序号
	工程名称
	金额
	其中： （元）

	
	
	
	分部分项合计
	措施项目合计
	其他项目合计
	增值税
	安全文明施工费

	1
	翠微花园公租房维修工程 （一标段 )
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1.2
	新做工程
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


工程项目清单费用汇总表

工程名称 :翠微花园公租房维修工程 （二标段）
	序号
	项目名称
	金  额 （元）

	1
	拆除工程
	

	2
	新做工程
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合                    计
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 拆除工程                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第   1  页     共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	011707001001
	拆除原屋面
	1.原屋面做法见陕09J01， 屋Ⅱ1, 具体做法如下：
2.20厚1： 2.5水泥砂浆保护层， 每1m见方半缝分格
3. 1.2合成高分子防水卷材两道
4.25厚1： 3水泥砂浆找平层
5.保温层
6. 1： 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30
	m2
	2439
	
	

	2
	010103002001
	拆除垃圾垂直运输
	1.拆除垃圾垂直运输至楼下堆放点
	m3
	261.36
	
	

	3
	010103002002
	垃圾外运
	1.拆除垃圾外运
2.运距自行考虑
	m3
	261.36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 拆除工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第   1  页     共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金      额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合    价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 拆除工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程           第  1  页     共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                             计
	


注： 1    表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2    其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： 新做工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                 第  1  页     共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	1
	010902001001
	屋面卷材防水
	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料
2.3+4mm厚SBS改性沥青卷材防水(自带保护层)
3.20厚1: 3水泥砂浆找平层
	m2
	2439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


措施项目清单计价表
工程名称： 新做工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程               第  1  页     共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金      额 （元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合    价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合                           计
	


其他项目清单计价表
工程名称： 新做工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程               第  1  页     共  1  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额  （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1. 1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2. 1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3. 1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4. 1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5. 1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                             计
	


注： 1    表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2    其中采用费率计价方式的， 取费基数填写到“工程数量 ”列， 费率填写到“综合单价 ”列； 采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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 商务及合同草案条款

一、服务地点：一标段文苑社区；二标段翠微花园公租房。

二、服务内容：负责延安市房产服务中心（文苑社区/翠微花园公租房维修工程）

三、工期：合同签订之日起 30个日历天。

四、质保期：2 年。

五、合同价款：合同总价即成交价格，包括：工程费用、税 费、其他费用等相关的全部费用，在合同执行过程中不因其他因素进行变更。

六、款项结算：项目最终结算由市财政评审部门或具有资质的审核单位审定后作为最终结算款，在付款前，成交人必须开具全额发票给采购人。由采购人直接支付，具体参考付款方式如下：

预付款为合同总价的40% ，预付款支付时间为合同签订后7 日内。本工程执行固定综合单价。按照施工进度支付工程进度款，工程完工且经采购人验收合格后付至合同价的 60%（30 日内），验收合格后，供应商提供相关结算资料经采购人审核无误后，报经相关审核单位审定，审定后 10个工作日内，成交人凭开具的税务发票结算，经采购人核定后付至结算价款的 100%。

七、验收：采购人验收合格后成交人出具验收报告

八、采购人和成交人的权利和义务：

（一）采购人的权利义务

（1）及时传达和通报相关职能部门关于安全生产工作的重要指示和要求，督促成交人安全施工工作的落实。

（2）定期组织安全会议，随时组织安全检查和现场监督管理。

（3）及时协调解决工程实施过程中各类管线等的迁移和改造等问题。

（二）成交人的权利义务

（1）及时处理施工过程中妨碍安全生产和文明施工的问题。

（2）认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法规政策。根据现场实际情况，制订有效可行的安全与文明施工方案。

（3）应当健全安全生产制度，建立由法定代表人为第一责任人的责任体系，完善紧急救援措施，保证安全施工，做到“组织有保证，任务有要求，工作有检查，预防有措施 ”。

（4）应建立健全安全组织管理机构，制订严格的安全管理制度和安全生产预案。现场施工人员全面掌握安全文明施工的方法和要领，安全生产文明施工责任人全过程进驻现场。

（5）应建立严格的对易燃、易爆等危险品管理制度和使用规范，配备充足的安全防护物品和器具。

（6）应在施工现场周边设立围护设施和警示标志。施工前，成交人向职工介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，提高职工的安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。成交人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

（7）机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕并按规定验收后方可使用，严禁在未检验或检验不合格情况下投入使用。

（8）特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急管理部令第 19 号），经省、市、区的特种作业人员安全技术培训考核后持证上岗，起重吊装作业必须遵守“十不吊 ”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电气、机械设备。

（9）必须严格执行各类防火、防爆制度和使用规范，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。 电焊、气焊割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧 ”规定，严禁使用电炉。擅自乱拉电器线路造成后果均有肇事方负责。

（10）在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路保护， 甲方应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方联系，采取保护措施。

（11）配备充足的安全防护物品和器具，监督施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

（12）积极配合相关部门的监督、检查和指导，对存在的问题，要制定整改措施、经费保障、完工日期等整改计划，及时采取有效措施，消除安全隐患，按规定的时间上交安全检查整改情况书面材料，并向甲方报送整改情况。

（13）加强现场管理，完善各种安全防护设施，成交人承担施工过程中发生安全事故的全部责任和处罚。若发生安全事故，要立即组织力量进行救援，最大限度杜绝人员伤亡，及时上报事故情况，不得拖延或瞒报事故。安全事故发生后，要保护好现场，积极配合相关部门做好调查取证工作，按照责任及相关规定做好善后处理工作，消除安全隐患。

九、违约责任：

（1）采购人违约。

当发生下列情况时：

采购人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

采购人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

采购人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

采购人承担违约责任，赔偿因其违约给成交供应商造成的经济损失，顺延延误的工期。

（2）成交人违约。当发生下列情况时：

成交人因不能按照合同约定的竣工日期竣工；

成交人因工程质量达不到合同约定的质量标准；

成交人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

成交人承担违约责任，赔偿因其违约采购人造成的损失。

十、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地的人民法院提请诉讼。

十一、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十二、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。合同份数不低于四份，具体份数由采购人和成交供应商依需商定。

十三、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确，但不得超出磋商文件合同草案规定。
本合同须经延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）确认，否则无效。

第 五 部 分
磋

商

文

件

格

式

（磋商响应文件基本格式）
                                                                      （正本或副本）
政府采购竞争性磋商响应文件

（专门面向中小企业）

采购项目编号：                    

采购项目名称：                    

标段编号：                        
标段名称：                        
（供应商名称）

年   月   日

目     录

第一部分   响应函

第二部分   响应一览表（唱标报告）

分项报价表

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书
第四部分   响应人资质证明文件

第五部分   投标技术方案

  响应商务方案说明
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第一部分   响应函 

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我公司收到贵单位       号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务（技术检测）和全面技术保障。

如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

我方提交的响应文件共  份，其中正本  份，副本  份，资质证明文件   份，响应一览表  份。
我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

我方的响应文件在磋商之日计算有效为九十（90）个日历日。

所有关于本次响应的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     
响应人：全称（公章）                                         
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                                   

                                                年   月   日

第二部分 响应一览表（唱标报告）
项目编号：                      

项目名称： 

	
	内      容

	投 标 报 价
	小 写：

大 写：
                                      单位：元

	工   期

（合同签订之日起）
	

	备  注
	

	法定代表人/被授权人（签字）
	


  备注：“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。
 响应人：名  称（加盖公章）

                                            日期：  年     月    日
附表1

分  项  报  价  表 
项目名称：                                                

响应人：         

说明：表格由供应商根据招标文件第三部分内容计算报价，格式自定。

注：投标单位报价有缺项、漏项情况，视为改报价，含到总报价中。

响应人（公章）：                法定代表人/被授权人（签字或盖章）：    

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人签字或盖章

	
	
	（公章）

年  月  日 


  注：响应人持三证合一营业执照时，本表不填写“税务登记机关”和“机构代码证号”栏目。

法定代表人授权书

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：
本授权书声明：注册于（ 工商行政服务中心名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（磋商项目名称）（文件编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

本授权有效期    年　　月　　日至      年　    月　  日

                                          年　　月　　日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：             
联系地址：                                                  

联系电话：                  传真：                          

法定代表人/被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十（90）个日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  响应人资质证明文件

（1）投标人需提供企业法人营业执照或事业单位法人证书、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的统一社会信用代码的营业执照（原件或加盖投标人红色公章的复印件）；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人应提供身份证明文件；
（2）法定代表人直接投标须出具身份证，非法定代表人投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人授权书需提供原件，被授权人身份证需提供复印件）。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书（原件）；
（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）。

注：1. 本项目不接受联合体投标；2. 本项目专门面向中小企业。

附件：
供应商信用记录书面声明函（格式）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方作为《项目名称》（项目编号：         ）第   标段的投标人，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

我方            （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
我方            （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

我方            （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：年月日

备注：项目不分标段的，第   标段空白处填写“/”。

第五部分 投标技术方案

一、施工部署；
二、施工进度计划；
三、新材料新工艺；
四、质量保证措施；
五、安全施工措施；

六、文明施工措施；

七、应急措施；

八、其它管理措施；

九、资源配置计划
十、工程验收维护方案；
十一、业绩；
十二、其他承诺；
十三、投标供应商认为有必要说明的问题。
注：以上内容参考评分标准进行编制。
  第六部分  响应商务方案说明
商务响应方案的主要内容

一、响应人商务响应与合同条款说明（参照《商务及合同草案条款》）；

二、有必要说明的商务事宜。

第七部分  响应人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

不向政府集中采购机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6. 不在提供材料时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7. 不与采购人、集中采购机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府集中采购机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	响应人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的响应人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	响应人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次响应产品为正品行货。

	响应人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅵ

承诺函

我公司承诺，我公司财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金良好。

如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或全权代表：（签字或盖章）

地址：                   

邮编：

电话：

                                                 年    月    日

第八部分  响应人性质及其概况

一、 投标人性质
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  建筑业 。

供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准所属行业为 建筑业 ；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，组成联合体的投标投标人应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；招标文件允许分包的，拟分包的投标投标人提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二部分中落实的政府采购政策要求的，将享受招标文件规定的价格扣除。

备注：各投标供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照招标文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011)300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程序（[image: image19.png]


http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.htm1）进行测算。

特别提醒：成交供应商享受中小企业扶持政策的，成交供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

二、中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  
企业名称（盖章）：
日 期：
              
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三、监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位声明函（格式）

    本単位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      项目名称    （项目编号：      ）第   标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：  
备注：项目不分标段的，第    标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017)141号）的规定：

    一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工
人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  二、成交人、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
第九部分   封袋正面标识式样
格式A：响应文件封袋正面标识式样


格式B：响应一览表封袋正面标识式样


格式C：资质证明文件封袋正面标识式样
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致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                     项目名称： 


标段编号：                     标段名称：





响应文件（正本或副本）


（非招标大会不得启封）


响应单位名称：            （公章）


                                





致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                     项目名称： 


标段编号：                     标段名称：


                                                       








响应一览表


（非公开唱标不得启封）


响应单位名称：       （公章）


封袋内容：响应一览表                    





致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）


项目编号：                     项目名称： 


标段编号：                     标段名称：


                 





资质证明文件 





响应人名称：       （公章）


封袋内容：资质证明文件                    
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