| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 一般参数 | 1 | 一、项目概况 本工程为兴镇巷道公共照明480盏路灯维修更换，其中兴西村30个，兴北村50个，兴东村42个，兴南村50个，良村50个，曹家村40个，寨子村18个，余兴村75个，桑楼村50个，化木村75个；为了不影响路灯使用及安全考虑，故砍伐树枝160株。（具体详见工程量清单） |
|  | 2 | 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准 1、本工程应按质按量完成工程全部内容。 2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业相关标准要求。 |
|  | 3 | 三、工程指标的具体要求： 1、质量标准：合格。 2、工期：自合同签订之日起20日历天内竣工。 |