一、项目概况

本项目位于西安石油大学鄠邑校区内，用地面积 13309.1 ㎡（约 19.96 亩），总建筑面积 36140.22 ㎡，其中：地上建筑面积 27308.74 ㎡，共 5 层，主要功能为实验实习用房；地下建筑面积 8831.48 ㎡。本项目初步设计与工程咨询服务工作需完成项目可行性研究报告编制、初步设计等工作。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本次设计范围包含但不限于：

（1）本项目建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气（强电、弱电）、总图专业、室外总体配套工程、室外景观绿化工程、室内装修、配电室及供配电总干线、换热站及供热输送管网、海绵城市设计、减隔震设计（抗震支架）、装配式建筑设计、绿色建筑设计、标识标牌设计、智能化设计等全部内容。

（2）根据发包人要求，对项目进行总体布局、单体建筑设计、配合项目报建并测算提供各项指标并提供报建总图、报建效果图及方案册等工作。初步设计的服务内容包括：提供满足编制深度要求的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业及设计概算等设计成果，负责组织专家评审并取得政府相关部门初步设计批复。

（3）根据项目实际情况在满足建筑使用功能的前提下，做到布局合理、结构安全、造价合理、节约投资并充分体现绿色、低碳、节能的设计理念。

（4）人防标识标准及地下交通工程划线设计：根据陕西省建设工程建设标准《人民防空工程标识标准》DB61/T5006-2021要求完成人防标识标准设计，完成地下交通工程标识标线、标志牌及划线。

（5）导视系统设计：楼宇标识标牌、房间标识标牌、安全疏散标识标牌、电梯间及设备用房标识标牌等。

2.工程设计阶段：工程咨询、方案设计、初步设计及概算等。

3.工程设计及咨询服务内容包含但不限于：

（1）方案设计、初步设计及概算等设计范围内所有内容。

（2）配合并协助发包人进行项目报批报建等相关工作。

（3）负责完成项目可行性研究报告的编制、评审工作，包括为编制项目可行性研究而进行的所有调研、现场踏勘、资料收集、编制、评审以及根据审批要求进行报告修改等全部工作，投标人须确保项目可行研究通过政府相关部门审批，负责编制初步设计及概算并确保通过政府相关部门审批。

（4）配合发包人完成各类专项（包含但不限于绿色建筑评价、装配式建筑评价）评审与项目报建有关的其他初步设计工作，负责组织专家评审并通过政府相关部门审批，相关费用计入投标报价中。

4.提交的成果要求：

（1）可行性研究报告： 提供成果文件电子版2份（含PDF及WORD格式），文字版6份，不含报送其他政府相关部门审批和评审所需的文件。

（2）方案设计：提供彩色展板1套（规格A0）及表达上述内容的纸质文件2套（规格A3）；所有设计成果同时提供电子文件。

（3）初步设计、设计概算：所有设计成果同时提供电子版2份（含CAD、PDF及WORD格式），纸质版6份，概算书纸质版四套（广联达软格式及PDF格式电子版一套）电子文件。不含报送其他政府相关部门审批和评审所需的文件。

三、工程设计周期及服务周期

1.工程设计周期：自收到设计任务书之日起25日历天完成可研及初设等其他相关内容。

2.服务周期：自签订合同之日起，至合同约定工作全部完成并获政府相关部门批复后止。

四、设计及技术服务要求

1.本项目设计需贯彻集约节能、绿色建筑、智能建筑理念，真正实现节约、智能、绿色、低碳等生态文明的新建筑方式。

（1）无障碍设计：需求和功能的分析，无障碍设计理念，体现人性化的细节设计；

（2）方案效果：合适的建筑体量、高度和外立面风格的设计方案；

（3）安全可靠：学生相对集中，需充分考虑消防疏散和紧急避难的需求；

（4）整体布局：研判适宜面积和复合使用可能性，空间流线设计合理，各功能区配置得当；

（5）竖向交通：竖向交通的合理设计；

（6）空间合理：室内外交流、休憩空间的人性化设计；

（7）道路规划：规范设计消防通道，遵循合理可落地的设计准则；

（8）周边联系：与周边环境及公共空间的联系，合理的连接方式；

（9）生态建筑：充分考虑鄠邑区气候，创造良好、舒适的环境；

（11）装配式建筑：适当考虑装配式建筑的要求，便于工业化生产，快速建造；符合政府规定及评审要求。

（12）限额设计：综合考虑功能、结构、成本及建设周期等因素，适当考虑装配式建造的应用，杜绝过度追求造型，而增加建造难度和建设成本。鼓励建筑的墙体及室内材料采用简易环保材料。做到设计实用、经济、美观、环保、节约。

（13）绿色建筑：按照陕西省绿色建筑要求进行绿色设计。

（14）消防系统、设施、设备设计：应符合国家现行消防相关规范要求。

（15）室外工程及景观绿化设计：须符合现行规范要求并满足政府规划审批部门审批要求。

2.设计原则

(1)建筑文化性

满足功能需求的基础上，着重文化需求，强调品质型、未来性，在方案设计中体现学校特色，同时符合整体空间所追求的文脉特征。

(2)融合现有校园规划环境

考虑学校现有的建筑风貌，要注意避免对传统建筑的重复设计，尊重校区环境，注重差异与提升。在体现建筑使用功能的前提下，考虑已有建筑的存在形态，将自然与建筑融为一体。

(3)注重多视角展现建筑形象和校园风貌

立足校园文化的外在表现形式和向外界传达特色的窗口，把握项目细节，统筹多方面、多视角、多位置形象设计，提升校园展示度，展现学校本质、文化及精神风貌。

(4)节能可持续设计

根据当地特殊气候条件，通过适当的建筑空间组织和设计，提供良好朝向和遮阳通风的室内外空间，最大限度地利用自然通风和采光以降低能耗。可对抗西北地区严寒、夏季极端情况高热等恶劣极端天气，减少公共建筑维护成本。除特殊功能的空间，其它建筑空间设计应强调功能的通用性，使用功能可以灵活化，避免后期大规模改造，提高使用率。应贯彻以人为本的设计思想，着重使用期的节能措施。

(5)智能化设计要求

智能化设计应包含网络、监控、门禁系统等加强内部联动，构建一体化智慧楼宇设计，呈现智慧智能、艺术美观的建筑效果，增强与周边建筑的衔接。楼宇入口采用智能刷卡或校园卡方式进入，并充分考虑楼内网络后期扩展兼容等内容。

五、投标报价要求

投标报价应是完成招标范围内全部工作内容的价格体现，包括但不限于差旅费、会议费、设计费用、进出场费、设计成果制作费用、设计配合费用、专家评审费、配合图纸审批、验收、中标交易服务费、后续服务费用、后期手续办理相关费用等完成本项目目标的一切费用。投标文件一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，投标人亦不得以任何理由在投标报价中重复计价。除合同另有约定外，对中标人提出的任何追加报价，招标人将不予考虑。