工程量清单

## 1、工程量清单说明

1.1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸（如有）等一起阅读和理解。

1.2  工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款)的规定。

1.4  工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2 、 投标报价说明

2.1  工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成:

1、投标报价；

2、工程项目总价表；

3、分组工程量清单报价表；

4、计日工项目报价表；

5、工程单价汇总表；

6、工程单价费（税）率汇总表；

7、投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表；

8、投标人生产混凝土配合比材料费表；

9、招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）；

10、投标人自行采购主要材料预算价格汇总表；

11、招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）；

12、投标人自备施工机械台时（班）费汇总表；

13、总价项目分解表；

14、工程单价计算表；

15、人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的的直接工程费，间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊相应有效工程量的工程单价内。

3、投标金额（价格）均应以人民币表示。

4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5、工程项目总价表组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6、分组工程量清单报价表中序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7、计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8、辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容，费（税）率填写；

（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

(5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

(6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价格填写，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）；

（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（9）投标人应对工程量清单中的总价项目编码总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率汇总表中费（税）率相一致；

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

# 3、工程量清单报价表（见后附）

投  标  总  价

（项目名称）

项目编号：

投标总价人民币（大写）：               元

（￥）：                元

已标价工程量清单

| 工程项目总价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |
| 组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |
| 二 | 工程保险 |  |  |
| 三 | 工程招标代理费 | 45000.00 |  |
| 合计（A） |  |  |  |
|  | 投标报价 A = |  | 元 |

建设工程维修养护项目汇总表

|  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 养护工程 | 合计 | 备注 |
| 1.1 | 水库工程 |  |  |  |
| 1.1.1 | 红星水库 |  |  |  |
| 1.1.2 | 尚书水库 |  |  |  |
| 1.2 | 抗旱工程 |  |  |  |
| 1.2.1 | 高干渠 |  |  |  |
| 1.2.2 | 西干渠 |  |  |  |
| 1.2.3 | 东干渠 |  |  |  |
| 1.2.4 | 南干渠 |  |  |  |
| 1.2.5 | 民联干渠 |  |  |  |
| 1.2.6 | 西干三支渠 |  |  |  |
| 1.2.7 | 西干四支渠 |  |  |  |
| 1.2.8 | 西干五支渠 |  |  |  |
| 1.2.9 | 西干六支渠 |  |  |  |
| 1.2.10 | 西干七支渠 |  |  |  |
| 1.2.11 | 西干八支渠 |  |  |  |
| 1.2.12 | 西干九支渠 |  |  |  |
| 1.2.13 | 西干十支渠 |  |  |  |
| 1.2.14 | 西干十一支渠 |  |  |  |
| 1.2.15 | 西干十二支渠 |  |  |  |
| 1.2.16 | 东干十三支渠 |  |  |  |
| 1.2.17 | 东干十三分支渠 |  |  |  |
| 1.2.18 | 东干十四支渠 |  |  |  |
| 1.2.19 | 东干十五支渠 |  |  |  |
| 1.2.20 | 东干十六支渠 |  |  |  |
| 1.2.21 | 东干十七支渠 |  |  |  |
| 1.2.22 | 南支渠 |  |  |  |
| 1.2.23 | 民联三支渠 |  |  |  |
| 1.2.24 | 民联四支渠 |  |  |  |

建设工程维修养护项目汇总表

|  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 养护工程 | 合计 | 备注 |
| 1.2.25 | 民联五支渠 |  |  |  |
| 1.2.26 | 岔口引水枢纽 |  |  |  |
| 1.2.27 | 马栏引水枢纽 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修养护项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水库工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 红星水库 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 主体工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损处理（水泥） | m2 | 66.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | 裂缝处理（水泥） | m2 | 60.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | 坝下防冲工程翻修 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | 防冲设施破损处理C30混凝土 | m3 | 10.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | 抛铅丝笼石 | m3 | 80.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | 土石坝护坡工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | 护坡浆砌石M15水泥砂浆勾缝 | m2 | 268.56 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | 护坡M7.5浆砌石翻修 | m3 | 38.56 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | 护坡养护土方 | m3 | 16.6 |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | 坝坡草皮养护 | m2 | 435.0 |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | 金属件防腐养护 | m2 | 240.00 |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | 观测设施养护 | 工日 | 113 |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | 观测设施更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产285000 |
| 1.1.1.2 | 闸门养护（5扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | 止水更换 | m | 21.0 |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | 防腐处理 | m2 | 180.0 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 启闭机养护（5扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | 机体表面防腐处理 | m2 | 90 |  |  |  |
| 1.1.1.3.2 | 钢丝绳养护 | 工日 | 36 |  |  |  |
| 1.1.1.3.3 | 传(制)动系统养护 | 工日 | 18 |  |  |  |
| 1.1.1.3.4 | 配件更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产140000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.1.1.4 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | 电动机养护 | 工日 | 14 |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | 操作系统养护 | 工日 | 28 |  |  |  |
| 1.1.1.4.3 | 配电设施养护 | 工日 | 16 |  |  |  |
| 1.1.1.4.4 | 输变电系统养护 | 工日 | 37 |  |  |  |
| 1.1.1.4.5 | 避雷设施维护养护 | 工日 | 5 |  |  |  |
| 1.1.1.4.6 | 机电设备配件更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产180000元 |
| 1.1.1.5 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | 机房及管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | 屋面防渗 | m2 | 120.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.2 | 墙面处理 | m2 | 360.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.3 | 门窗修缮 | m2 | 36.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | 坝区绿化 | m2 | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.3 | 护栏养护 | m | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.1.5.4 | 库区安全防护网 | m | 3425.0 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | 电力消耗 | kw.h | 10000 |  |  |  |
| 1.1.1.6.2 | 柴油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.1.6.3 | 机油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.1.6.4 | 黄油消耗 | kg | 200 |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 自动监测设施养护 | 项 | 1 |  |  | 固定资产172000元 |
| 1.1.1.8 | 鼠洞防治 | m2 | 2941.0 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 自备发电机组维修养护 | kw | 80 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 上坝路养护（混凝土路面） | m2 | 2520 |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 库区水保林养护 | 株 | 480 |  |  |  |
| 1.1.1.12 | 库区杂物清运 | m3 | 900 |  |  | 清漂打捞 |
| 1.1.1.13 | 坝顶照明（路灯） | 项 | 1 |  |  | 固定资产18000元 |
| 1.1.2 | 尚书水库 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 主体工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损处理（水泥） | m2 | 66.0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | 裂缝处理（水泥） | m2 | 60.0 |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.1.2.1.2 | 坝下防冲工程翻修 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | 防冲设施破损处理C30混凝土 | m3 | 10.0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | 抛铅丝笼石 | m3 | 80.0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.3 | 土石坝护坡工程维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | 护坡浆砌石M15水泥砂浆勾缝 | m2 | 2283.38 |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.2 | 护坡M7.5浆砌石翻修 | m3 | 327.81 |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.3 | 护坡养护土方 | m3 | 141.3 |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.4 | 坝坡草皮养护 | m2 | 2610.0 |  |  |  |
| 1.1.2.1.4 | 金属件防腐养护 | m2 | 240.00 |  |  |  |
| 1.1.2.1.5 | 观测设施养护 | 工日 | 113 |  |  |  |
| 1.1.2.1.6 | 观测设施更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产265000元 |
| 1.1.2.2 | 闸门养护（3扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | 止水更换 | m | 7.0 |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | 防腐处理 | m2 | 60.0 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 启闭机养护（3扇） |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | 机体表面防腐处理 | m2 | 30 |  |  |  |
| 1.1.2.3.2 | 钢丝绳养护 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 1.1.2.3.3 | 传(制)动系统养护 | 工日 | 6 |  |  |  |
| 1.1.2.3.4 | 配件更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产120000元 |
| 1.1.2.4 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | 电动机养护 | 工日 | 14 |  |  |  |
| 1.1.2.4.2 | 操作系统养护 | 工日 | 28 |  |  |  |
| 1.1.2.4.3 | 配电设施养护 | 工日 | 16 |  |  |  |
| 1.1.2.4.4 | 输变电系统养护 | 工日 | 37 |  |  |  |
| 1.1.2.4.5 | 避雷设施维护养护 | 工日 | 5 |  |  |  |
| 1.1.2.4.6 | 机电设备配件更换 | 项 | 1 |  |  | 固定资产180000元 |
| 1.1.2.5 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.1 | 机房及管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5.1.1 | 屋面防渗 | m2 | 120.0 |  |  |  |
| 1.1.2.5.1.2 | 墙面处理 | m2 | 360.0 |  |  |  |
| 1.1.2.5.1.3 | 门窗修缮 | m2 | 36.0 |  |  |  |
| 1.1.2.5.2 | 坝区绿化 | m2 | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.2.5.3 | 护栏养护 | m | 375.0 |  |  |  |
| 1.1.2.5.4 | 库区安全防护网 | m | 3875.0 |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.1.2.6 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.6.1 | 电力消耗 | kw.h | 10000 |  |  |  |
| 1.1.2.6.2 | 柴油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.2.6.3 | 机油消耗 | kg | 800 |  |  |  |
| 1.1.2.6.4 | 黄油消耗 | kg | 200 |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 自动监测设施养护 | 项 | 1 |  |  | 固定资产180000元 |
| 1.1.2.8 | 鼠洞防治 | m2 | 2205.8 |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 自备发电机组维修养护 | kw | 50 |  |  |  |
| 1.1.2.10 | 上坝路养护（沥青砼路面） | m2 | 8000 |  |  |  |
| 1.1.2.11 | 库区水保林养护 | 株 | 549 |  |  |  |
| 1.1.2.12 | 库区杂物清运 | m3 | 675 |  |  | 清漂打捞 |
| 1.1.2.13 | 坝顶照明（路灯） | 项 | 1 |  |  | 固定资产18000元 |
| 1.2 | 抗旱工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 高干渠（0+000-17+640） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 8538.3 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 237.0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 9758.0 |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 11762 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 88 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 52.9 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 148.1 |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 13.2 |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 29 |  |  |  |
| 1.2.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 26 |  |  |  |
| 1.2.1.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 3 |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 960 |  |  |  |
| 1.2.1.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 82.25 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.1.2 | 渡槽工程（8座） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | 养护土方 | m3 | 160.0 |  |  | 1#渡槽107.4m 2#渡槽30.6m 3#渡槽136.2m 4#渡槽124.4m 5#渡槽20m 6#渡槽15.96m 7#渡槽97.08m 8#渡槽37.57m |
| 1.2.1.2.1.2 | C30砼破损修补 | m3 | 6.3 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.3 | 工程表面裂缝养护（M15水泥砂浆） | m2 | 631.8 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.4 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 8.6 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.5 | 止水维修养护 | m | 35.0 |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.6 | 护栏养护 | m | 1138.4 |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | 渡槽清淤及外运1.0km | m3 | 47.8 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 倒虹吸（1座倒虹278.8m） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | 养护土方 | m3 | 25.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 1.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 5.6 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 5.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.6 | 止水养护 | m | 8.6 |  |  |  |
| 1.2.1.3.2 | 管理房维护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 10.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 28.0 |  |  |  |
| 1.2.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 1.2.1.3.3 | 倒虹吸清淤及外运1.0km | m3 | 11.1 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | 涵洞(隧洞)11座 |  |  |  |  | 1#明涵225.7m 2#明涵637.4m 3#明涵643.5m 4#明涵345.4m 5#明涵383.6m 6#明涵708.4m 7#明涵536.7m 8#明涵1477.53m 9#明涵1539.31m 10#明涵1439.25m 11#明涵1881.5m |
| 1.2.1.4.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.1 | 养护土方 | m3 | 286.0 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 21.6 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 100.1 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 143.0 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 97.2 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.6 | 止水养护 | m | 192.4 |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.7 | 涵洞清淤及外运1.0km | m3 | 736.4 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.2 | 西干渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 西干渠上段 （桩号0+000-11+063） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 13552.2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 1132.9 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 15488.2 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 7377 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 89 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 44.3 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 124.0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 11.1 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 30 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 14 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 14 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 613.9 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 258.87 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 西干渠中段 （桩号11+063-15+200） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.1 | 渠顶养护土方 | m3 | 326.0 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 283.0 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6619.2 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2760 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 25 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.2.2.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 12.4 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 34.7 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 3.1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 15 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.5 | 水闸养护 | 座 | 8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 350.8 |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 57.92 |  |  |  |
| 1.2.2.3 | 西干渠下段 （桩号15+200-18+154） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.1 | 渠顶养护土方 | m3 | 191.0 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 114.2 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 4726.4 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1971 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 15 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 8.9 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 24.9 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 18 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.5 | 水闸养护 | 座 | 12 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 9 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.2.3.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 394.7 |  |  |  |
| 1.2.2.3.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 30.72 |  |  |  |
| 1.2.3 | 东干渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 东干渠上段 （桩号0+000-18+100） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 22172.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 1908.1 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 28960.0 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 12069 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 145 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 90.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 253.4 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 22.6 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 39 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 37 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.7 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 153.2 |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 390.96 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | 涵洞(隧洞)97m |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.1 | 养护土方 | m3 | 61.2 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.2 | M7.5浆砌石破损修补 | m3 | 5.5 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.3 | C30砼破损修补 | m3 | 2.9 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.4 | 拦污栅养护 | m2 | 17.4 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.5 | 水泥裂缝处理 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.6 | 止水养护 | m | 10.3 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1.7 | 涵洞清淤 | m3 | 27.2 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | 东干渠中段（桩号18+100-22+000） |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.3.2.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 4777.5 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 404.0 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6240.0 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2602 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 27 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 11.7 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 32.8 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.9 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 35 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.5 | 水闸养护 | 座 | 3 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.7 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 12.4 |  |  |  |
| 1.2.3.2.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 64.74 |  |  |  |
| 1.2.3.3 | 东干渠下段 （桩号22+000-29+970） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 9150.8 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 636.4 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 11952.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 5315 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 48 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 23.9 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 66.9 |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.3.3.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 6.0 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 18 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.5 | 水闸养护 | 座 | 11 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.6 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.7 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 45.6 |  |  |  |
| 1.2.3.3.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 97.11 |  |  |  |
| 1.2.4 | 南干渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 南干渠（0+000-10+718） |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 13129.6 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 457.3 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 15005.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 7147 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 64 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 32.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 90.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 8.1 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 22 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 25 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 23 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 1107.2 |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 120.04 |  |  |  |
| 1.2.4.1.2 | 涵洞(隧洞)1座长842m |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.2.1 | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.2.1.1 | C30砼破损修补 | m3 | 9.3 |  |  |  |
| 1.2.4.1.2.1.2 | 水泥裂缝处理 | m2 | 9.1 |  |  |  |
| 1.2.4.1.2.1.3 | 止水养护 | m | 19.7 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陕西省桃曲坡水库灌区2025年度水利工程维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |
| 1.2.4.1.2.1.4 | 涵洞清淤及外运1.0km | m3 | 168.4 |  |  |  |
| 1.2.5 | 民联干渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 民联干渠 （下段7+810-12+500） |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 5745.3 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 200.1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 6566.0 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 3129 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 28 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 14.1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 39.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 3.5 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 12 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 11 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 72.0 |  |  |  |
| 1.2.5.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 48.78 |  |  |  |
| 1.2.6 | 西干三支渠 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 西干三支渠 （桩号0+000-1+300） |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 1300.0 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 22.1 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 1040.0 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1042 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 7 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 2.6 |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 7.3 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |  |
| 1.2.6.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 100.8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 7.8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 西干四支渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | 西干四支渠 （桩号0+000-2+500） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 2500.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 42.5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 2000.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2002 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 14.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 62.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 西干五支渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | 西干五支渠 （桩号0+000-2+680） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） |  |  | 备注 |
| 1.2.8.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 2680.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 45.6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 2144.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 2146 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 15.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 56.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 16.08 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | 西干六支渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1 | 西干六支渠 （桩号0+000-1+870） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 1870.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 31.8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 1496.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 1498 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.9.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 10.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.7 | 量水设施养护 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 46.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 11.22 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | 西干七支渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1 | 西干七支渠 （桩号0+000-4+810） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 4190.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 71.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 3352.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.2 | 护渠林养护 | 株 | 3850 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 | m2 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3.2.2 | 墙面处理 | m2 | 26.9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 | m2 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.4 | 生产交通桥养护 | 座 | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.5 | 水闸养护 | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.6 | 跌水陡坡养护 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.7 | 渠道清淤及外运1.0km | m3 | 181.4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10.1.1.8 | 渠道防渗工程养护 | m3 | 25.14 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | 西干八支渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1 | 西干八支渠 （桩号0+000-1+450） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 | m2 | 1450.0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 | m3 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.1.3 | 杂草清理 | m2 | 1160.0 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  |  |  | 单价 (元) | 合价 （元） |  |  | 备注 |
| 1.2.11.1.1.2 |  | 护渠林养护 |  |  | 株 |  |  | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3 |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3.1 |  | 标志牌(碑)维护 |  |  | 个 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3.2 |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3.2.1 |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3.2.2 |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.3.2.3 |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.4 |  | 生产交通桥养护 |  |  | 座 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.5 |  | 水闸养护 |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.6 |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.7 |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 39.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11.1.1.8 |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | 西干九支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1 |  | 西干九支渠 （桩号0+000-1+900） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1 |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.1 |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.1.1 |  | 渠顶石渣路面 |  |  | m2 |  |  | 1900.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.1.2 |  | 渠坡养护土方 |  |  | m3 |  |  | 32.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.1.3 |  | 杂草清理 |  |  | m2 |  |  | 1520.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.2 |  | 护渠林养护 |  |  | 株 |  |  | 1522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3 |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3.1 |  | 标志牌(碑)维护 |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3.2 |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3.2.1 |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3.2.2 |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.3.2.3 |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.4 |  | 生产交通桥养护 |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.5 |  | 水闸养护 |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.6 |  | 跌水陡坡养护 |  |  | 座 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.7 |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.8 |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 98.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12.1.1.9 |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  |  | 备注 |  |
| 1.2.13 |  | 西干十支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1 |  | 西干十支渠（桩号0+000-2+300） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1 |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.1 |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.1.1 |  | 渠顶石渣路面 |  | m2 |  |  | 2300.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.1.2 |  | 渠坡养护土方 |  | m3 |  |  | 39.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.1.3 |  | 杂草清理 |  | m2 |  |  | 1840.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.2 |  | 护渠林养护 |  | 株 |  |  | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3 |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3.1 |  | 标志牌(碑)维护 |  | 个 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3.2 |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3.2.1 |  | 屋面防渗 |  | m2 |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3.2.2 |  | 墙面处理 |  | m2 |  |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.3.2.3 |  | 门窗修缮 |  | m2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.4 |  | 生产交通桥养护 |  | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.5 |  | 水闸养护 |  | 座 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.6 |  | 跌水陡坡养护 |  | 座 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.7 |  | 量水设施养护 |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.8 |  | 渠道清淤及外运1.0km |  | m3 |  |  | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13.1.1.9 |  | 渠道防渗工程养护 |  | m3 |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | 西干十一支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1 |  | 西干十一支渠（桩号0+000-1+870） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1 |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.1 |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.1.1 |  | 渠顶石渣路面 |  | m2 |  |  | 1870.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.1.2 |  | 渠坡养护土方 |  | m3 |  |  | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.1.3 |  | 杂草清理 |  | m2 |  |  | 1496.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.2 |  | 护渠林养护 |  | 株 |  |  | 1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3 |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3.1 |  | 标志牌(碑)维护 |  | 个 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3.2 |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3.2.1 |  | 屋面防渗 |  | m2 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3.2.2 |  | 墙面处理 |  | m2 |  |  | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.3.2.3 |  | 门窗修缮 |  | m2 |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.14.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 69.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | 西干十二支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1 | 西干十二支渠 （桩号0+000-1+260） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1260.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1008.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 69.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | 东干十三支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1 | 东干十三支渠 （桩号0+000-5+410） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.16.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5410.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 138.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4328.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 4330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 30.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 753.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 32.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | 东干十三分支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1 | 东干十三分支渠 （桩号0+000-6+782） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6782.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 115.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5425.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 5428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 38.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.17.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 340.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | 东干十四支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1 | 东干十四支渠 （桩号0+000-1+570） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1570.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 26.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1256.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 1258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 9.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | 东干十五支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1 | 东干十五支渠 （桩号0+000-2+740） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2740.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2192.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 2194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.19.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 121.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 16.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | 东干十六支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1 | 东干十六支渠 （桩号0+000-2+280） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2280.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 38.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1824.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 1826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 12.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 192.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | 东干十七支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1 | 东干十七支渠 （桩号0+000-2+360） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 单价 (元) |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.21.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2360.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 40.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1888.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.6 | 跌水陡坡养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.7 | 量水设施养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.8 | 渠道清淤及外运1.0km |  |  |  |  | m3 |  |  | 321.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21.1.1.9 | 渠道防渗工程养护 |  |  |  |  | m3 |  |  | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | 南支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1 | 南支渠 （桩号0+000-9+900) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.1 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.1.1 | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.1.1.1 | 渠顶石渣路面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 11880.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.1.1.2 | 渠坡养护土方 |  |  |  |  | m3 |  |  | 401.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.1.1.3 | 杂草清理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9900.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2 | 护渠林养护 |  |  |  |  | 株 |  |  | 7922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3 | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3.1 | 标志牌(碑)维护 |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3.2 | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3.2.1 | 屋面防渗 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3.2.2 | 墙面处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 55.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.3.2.3 | 门窗修缮 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.4 | 生产交通桥养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.5 | 水闸养护 |  |  |  |  | 座 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.22.1.6 |  |  | 跌水陡坡养护 |  |  | 座 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.7 |  |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.8 |  |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 1548.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.9 |  |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 102.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2 |  |  | 渡槽工程 |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1#渡槽37m 2#渡槽35m 3#渡槽38m |  |
| 1.2.22.1.2.1 |  |  | 主体建筑物养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.1 |  |  | 养护土方 |  |  | m3 |  |  | 51.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.2 |  |  | C30混凝土破损修补 |  |  | m3 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.3 |  |  | 工程表面裂缝养护（M15水泥砂浆） |  |  | m2 |  |  | 85.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.4 |  |  | M7.5浆砌石破损修补 |  |  | m3 |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.5 |  |  | 止水养护 |  |  | m |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.1.6 |  |  | 护栏养护 |  |  | m |  |  | 220.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22.1.2.2 |  |  | 渡槽清淤 |  |  | m3 |  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 |  |  | 民联三支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1 |  |  | 民联三支渠 （桩号0+000-6+640) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1 |  |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.1 |  |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.1.1 |  |  | 渠顶石渣路面 |  |  | m2 |  |  | 6640.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.1.2 |  |  | 渠坡养护土方 |  |  | m3 |  |  | 169.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.1.3 |  |  | 杂草清理 |  |  | m2 |  |  | 5312.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.2 |  |  | 护渠林养护 |  |  | 株 |  |  | 5314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3 |  |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3.1 |  |  | 标志牌(碑)维护 |  |  | 个 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3.2 |  |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3.2.1 |  |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3.2.2 |  |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 37.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.3.2.3 |  |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.4 |  |  | 生产交通桥养护 |  |  | 座 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.5 |  |  | 水闸养护 |  |  | 座 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.23.1.1.6 |  |  | 跌水陡坡养护 |  |  | 座 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.7 |  |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.8 |  |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 638.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23.1.1.9 |  |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 45.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 |  |  | 民联四支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1 |  |  | 民联四支渠 （桩号0+000-4+840) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1 |  |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.1 |  |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.1.1 |  |  | 渠顶石渣路面 |  |  | m2 |  |  | 3600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.1.2 |  |  | 渠坡养护土方 |  |  | m3 |  |  | 91.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.1.3 |  |  | 杂草清理 |  |  | m2 |  |  | 2880.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.2 |  |  | 护渠林养护 |  |  | 株 |  |  | 3874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3 |  |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3.1 |  |  | 标志牌(碑)维护 |  |  | 个 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3.2 |  |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3.2.1 |  |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3.2.2 |  |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 27.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.3.2.3 |  |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.4 |  |  | 生产交通桥养护 |  |  | 座 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.5 |  |  | 水闸养护 |  |  | 座 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.6 |  |  | 跌水陡坡养护 |  |  | 座 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.7 |  |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.8 |  |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 529.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24.1.1.9 |  |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 30.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 |  |  | 民联五支渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1 |  |  | 民联五支渠 （桩号0+000-5+630) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1 |  |  | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.1 |  |  | 渠道土方养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.1.1 |  |  | 渠顶石渣路面 |  |  | m2 |  |  | 4012.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.25.1.1.1.2 |  |  | 渠坡养护土方 |  |  | m3 |  |  | 102.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.1.3 |  |  | 杂草清理 |  |  | m2 |  |  | 3209.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.2 |  |  | 护渠林养护 |  |  | 株 |  |  | 4506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3 |  |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3.1 |  |  | 标志牌(碑)维护 |  |  | 个 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3.2 |  |  | 管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3.2.1 |  |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3.2.2 |  |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 31.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.3.2.3 |  |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.4 |  |  | 生产交通桥养护 |  |  | 座 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.5 |  |  | 水闸养护 |  |  | 座 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.6 |  |  | 跌水陡坡养护 |  |  | 座 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.7 |  |  | 量水设施养护 |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.8 |  |  | 渠道清淤及外运1.0km |  |  | m3 |  |  | 698.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25.1.1.9 |  |  | 渠道防渗工程养护 |  |  | m3 |  |  | 25.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 |  |  | 岔口引水枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1 |  |  | 滚水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1 |  |  | 主体建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.1 |  |  | 养护土方 |  |  | m3 |  |  | 51.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.2 |  |  | 工程表面裂缝养护（M15水泥砂浆） |  |  | m2 |  |  | 25.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.3 |  |  | C30砼破损修补 |  |  | m3 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.4 |  |  | 防冲设施破坏处理 |  |  | m3 |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.5 |  |  | M7.5浆砌石破损修补 |  |  | m3 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.1.1.6 |  |  | 反滤排水设施维护 |  |  | m3 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2 |  |  | 水工建筑物养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.1 |  |  | 养护土方 |  |  | m3 |  |  | 118.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.2 |  |  | 护坡M15水泥砂浆勾缝修补 |  |  | m2 |  |  | 103.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.3 |  |  | M7.5砌石护坡翻修石方 |  |  | m3 |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.4 |  |  | 防冲设施破坏抛石处理 |  |  | m3 |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.26.2.5 |  |  | 反滤排水设施维修养护 |  |  | m3 |  |  | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.6 |  |  | 出水底部构件养护 |  |  | m2 |  |  | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.7 |  |  | M15水泥砂浆抹面修补 |  |  | m2 |  |  | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.8 |  |  | 水泥裂缝处理 |  |  | m2 |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.2.9 |  |  | 伸缩缝填料填充 |  |  | m |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.3 |  |  | 闸门养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.3.1 |  |  | 止水更换 |  |  | m |  |  | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.3.2 |  |  | 闸门防腐处理 |  |  | m2 |  |  | 110.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.4 |  |  | 启闭机养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.4.1 |  |  | 机体表面防腐处理 |  |  | m2 |  |  | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.4.2 |  |  | 钢丝绳养护 |  |  | 工日 |  |  | 67.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.4.3 |  |  | 传动系统养护 |  |  | 工日 |  |  | 53.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.4.4 |  |  | 配件更换 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产80000元 |  |
| 1.2.26.5 |  |  | 机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.1 |  |  | 电动机养护 |  |  | 工日 |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.2 |  |  | 操作设备养护 |  |  | 工日 |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.3 |  |  | 配电设备养护 |  |  | 工日 |  |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.4 |  |  | 输变电系统养护 |  |  | 工日 |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.5 |  |  | 避雷设施养护 |  |  | 工日 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.5.6 |  |  | 配件更换 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产1000000元 |  |
| 1.2.26.6 |  |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.1 |  |  | 机房及管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.1.1 |  |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.1.2 |  |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 118.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.1.3 |  |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.2 |  |  | 闸区绿化 |  |  | m2 |  |  | 135.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.6.3 |  |  | 护栏养护 |  |  | m |  |  | 90.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.7 |  |  | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.7.1 |  |  | 电力消耗 |  |  | kw.h |  |  | 1405.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.26.7.2 |  |  | 柴油消耗 |  |  | kg |  |  | 105.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.7.3 |  |  | 机油消耗 |  |  | kg |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.7.4 |  |  | 黄油消耗 |  |  | kg |  |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.8 |  |  | 闸室清淤及外运 |  |  | m3 |  |  | 364.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.9 |  |  | 土洞防治 |  |  | m2 |  |  | 384.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26.10 |  |  | 自动控制系统养护 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产50000元 |  |
| 1.2.26.11 |  |  | 自备发电机组养护 |  |  | kw |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 |  |  | 马栏引水枢纽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1 |  |  | 滚水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1 |  |  | 主体建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.1 |  |  | 养护土方 |  |  | m3 |  |  | 68.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.2 |  |  | 工程表面裂缝养护（M15水泥砂浆） |  |  | m2 |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.3 |  |  | C30砼破损修补 |  |  | m3 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.4 |  |  | 防冲设施破坏处理 |  |  | m3 |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.5 |  |  | M7.5浆砌石破损修补 |  |  | m3 |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.1.1.6 |  |  | 反滤排水设施维护 |  |  | m3 |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2 |  |  | 水工建筑物养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.1 |  |  | 养护土方 |  |  | m3 |  |  | 63.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.2 |  |  | 护坡M15水泥砂浆勾缝修补 |  |  | m2 |  |  | 30.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.3 |  |  | M7.5砌石护坡翻修石方 |  |  | m3 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.4 |  |  | 防冲设施破坏抛石处理 |  |  | m3 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.5 |  |  | 反滤排水设施维修养护 |  |  | m3 |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.6 |  |  | 出水底部构件养护 |  |  | m2 |  |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.7 |  |  | M15水泥砂浆抹面修补 |  |  | m2 |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.8 |  |  | 水泥裂缝处理 |  |  | m2 |  |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.2.9 |  |  | 伸缩缝填料填充 |  |  | m |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.3 |  |  | 闸门养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.3.1 |  |  | 止水更换 |  |  | m |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.3.2 |  |  | 闸门防腐处理 |  |  | m2 |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程 数量 |  | 单价 (元) |  |  |  | 合价 （元） |  | 备注 |  |
| 1.2.27.4 |  |  | 启闭机养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.4.1 |  |  | 机体表面防腐处理 |  |  | m2 |  |  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.4.2 |  |  | 钢丝绳养护 |  |  | 工日 |  |  | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.4.3 |  |  | 传动系统养护 |  |  | 工日 |  |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.4.4 |  |  | 配件更换 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产50000元 |  |
| 1.2.27.5 |  |  | 机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.1 |  |  | 电动机养护 |  |  | 工日 |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.2 |  |  | 操作设备养护 |  |  | 工日 |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.3 |  |  | 配电设备养护 |  |  | 工日 |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.4 |  |  | 输变电系统养护 |  |  | 工日 |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.5 |  |  | 避雷设施养护 |  |  | 工日 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.5.6 |  |  | 配件更换 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产80000元 |  |
| 1.2.27.6 |  |  | 附属设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.1 |  |  | 机房及管理房养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.1.1 |  |  | 屋面防渗 |  |  | m2 |  |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.1.2 |  |  | 墙面处理 |  |  | m2 |  |  | 100.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.1.3 |  |  | 门窗修缮 |  |  | m2 |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.2 |  |  | 闸区绿化 |  |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.6.3 |  |  | 护栏维修养护 |  |  | m |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.7 |  |  | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.7.1 |  |  | 电力消耗 |  |  | kw.h |  |  | 386.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.7.2 |  |  | 柴油消耗 |  |  | kg |  |  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.7.3 |  |  | 机油消耗 |  |  | kg |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.7.4 |  |  | 黄油消耗 |  |  | kg |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.8 |  |  | 闸室清淤及外运 |  |  | m3 |  |  | 134.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.9 |  |  | 土洞防治 |  |  | m2 |  |  | 216.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27.10 |  |  | 自动控制系统养护 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产40000元 |  |
| 1.2.27.11 |  |  | 自备发电机组养护 |  |  | kw |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |