滩王村污水改造项目工程量清单编制说明

一、工程概况：

滩王村污水改造项目，位于西安市临潼区滩王村，钢带增强聚乙烯(PE)DN600螺旋波纹管830米；Φ1000圆形砖砌排水检查井5座，做法参见陕09S9-P40；矩形直线钢筋混凝土排水检查井（1100*1100）2座，做法参见陕09SS-P47；带防坠网的重型可调式球墨铸铁井框、盖（D400级）7套；道路拆除2373㎡；道路恢复2373㎡等，具体内容详见设计图纸及清单。

- 编制范围：

1、由陕西凯源设计工程有限公司设计的该项目施工图纸、变更图纸以及图纸答疑的全部内容。

- 甲方确定的其他相关配套内容。

- 编制依据：

1、甲方提供的本工程施工图纸、相关答疑及甲方确定的其他相关配套内容。

2、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(2025)；

3、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件；

4、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；

6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案;现行国家和陕西省建筑施工规范；

8、国家或地方颁布的有关设计规范、标准；

9、主要材料价格参考陕西省工程造价管理信息（材料信息价）2026年第3期及市场价；

10、人工费调整执行：综合一类工155元/工日、综合二类工房屋建筑与装饰工程190元/工日，通用安装工程186元/工日、综合三类215元/工日；

11、执行一般计税法计价，增值税金按9%执行；

12、暂列金额计入其他项目清单中；

四、其他说明：

1、本工程工程量清单所提供项目特征描述仅表达了主要工程做法，详细做法、参数等应依据设计图纸、相关图集；

2、本工程计价软件采用广联达版本号为云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）。

2026年05月18日