## 汇总表
工程项目清单费用汇总表
工程名称 :电路改造、教师办公室及厕所维修项目 |  |  | 第 1 页 | 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金 额（元）
1 | 操场卫生间建筑工程
2 | 操场卫生间电气工程
3 | 操场卫生间给排水工程
4 | 操场卫生间水电拆除工程
5 | 教师办公室建筑工程
6 | 教师办公室电气工程
7 | 教师办公室水电拆除工程
8 | 卫生间修缮
9 | 卫生间漏处理
10 | 弱电改造
合 计

## 操场卫生间建筑工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场卫生间建筑工程 |  | 专业：土建工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
原卫生间拆除部分
1 | 拆除蹲位垫层 [项目特征] [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m3 | 13.11
2 | 拆除排风扇 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 个 | 8
3 | 拆除铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 104.92
4 | 拆除墙面砖 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 385
5 | 拆除洗漱台 [工作内容] 1.拆除洗脸盆 |  | 个 | 3
6 | 拆除地面砖 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 104.92
7 | 拆除门工具间防盗门 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 樘 | 1
8 | 拆除楼梯间隔断 [项目特征] 1.材质:轻钢龙骨、胶合板 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 19.95
9 | 拆除蹲位隔断 [项目特征] 1.材质:胶合板 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 285
10 | 拆除砖砌隔断 [项目特征] 1.材质:红砖 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 58
11 | 拆除垃圾外运 |  | m3 | 110.2686
新做部分
12 | 卫生间地面做法参见陕09J01地29 1、铺10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖规格800*800*9.5） 2、撒素水泥面 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、 4、1.5厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜防水层，四周翻起300高（清单另列） 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、100厚C15混凝土垫层 7、素土夯实 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.铺保护层 6.接缝、嵌缝 7.基层处理 8.抹找平层 9.刷基层处理剂 10.铺涂膜防水层 11.铺保护层 |  | m2 | 104.92
13 | 楼梯塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆自 流平 2.填充材料种类、厚度:2mm厚自流平界面剂 一道 3.粘结层厚度、材料种类:40厚C20细石混凝土找平层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm塑 胶地板 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 | 39
14 | 卫生间地面涂膜防水做法参见陕 09J01地29 1.5厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷粘结剂 4.铺防水卷材 5.铺保护层 6.接缝、嵌缝 7.基层处理 8.抹找平层 9.刷基层处理剂 10.铺涂膜防水层 11.铺保护层 |  | m2 | 145
15 | 楼梯间乳胶漆墙面-管理间做法参见陕09J01内32、33 1、白色乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、5厚1:2.5水泥砂浆找平 6、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、刷素水泥浆一道甩毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 105
16 | 卫生间面砖墙面做法参见陕09J01室内112.113 1、白水泥擦缝 2、5厚面砖面层（400*800）高度3.5米 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4、20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 320
17 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.铝扣板600*600与配套专用龙骨固定； 2.与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距600； 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结厚找平； 4.φ8钢筋吊杆，双向中距1200，吊杆上部与底板预留吊环固定； 5.参照图集:05J909 棚36B 6.施工部位:淋浴间 7.备注:吊顶距地3600mm [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 104.92
18 | 楼梯工具间门 [项目特征] 1.门类型:MM1（防盗门） 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 |  | 樘 | 1
19 | 不上人屋面卷材防水用料及做法参考陕09J01屋10 屋I3 1、干铺350g沥青卷材隔离层一层 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 3、保温层60厚 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 | 93.5
20 | 外墙面真石漆 [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.深灰色漆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 175
21 | 外墙做法 1、清洗墙面（或清扫后适当喷水） 2、用聚合物抗裂砂浆将瓷片缝和表面大致抹平 3、粘贴玻纤网 4、用3-5mm抗裂砂浆将玻纤网表面抹平 5、防水腻子找平 6、二遍腻子找平打磨 7.喷涂真石漆或涂料(清单另列) [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 |  | m2 | 175
22 | 洗漱台 [项目特征] 1.人造石材洗漱台 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 | 3.6
23 | 卫生间蹲便池地面做法详见陕09J05 24/3 1.蹲便池下面砌砖120mm,80mm1:6水泥焦渣 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m3 | 18.5
24 | 卫生间隔断做法详见陕09J05 33页 1.隔断高度2.4m、成品原木色隔断 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 155.52
25 | 卫生间隔断做法详见陕09J05 23/2 1.隔断高度900、宽500 2.小便斗下面砌砖120mm,130mm1:6水泥焦渣 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 4.05
合计（元）

## 操场卫生间电气工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场卫生间电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
电气工程
1 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 19
2 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:半圆形吸顶灯 2.型号、规格:500mm 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 1
3 | 通风机 [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号、规格:300*300MM 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 19
4 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 4
5 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(带安全门二.三孔) 250V 10A 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 7
6 | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 11
7 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:电线管 KBG16 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.电线管路暗敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 350
8 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:电线管 KBG20 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.电线管路暗敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 80
9 | 电气配线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-2.5 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1050
10 | 电气配线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-4 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 270
11 | 开槽、补槽、抹灰 [项目特征] 1.名称:开槽、补槽、抹灰 2.[工作内容] 3.开槽、补槽、抹灰 |  | m | 120
合计（元）

## 操场卫生间给排水工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场卫生间给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
给水工程
1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m | 45
2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m | 40
3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m | 85
4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 |  | m | 22
5 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型：球阀 2.规格：DN50 3.安装部位：室内 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
6 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型：球阀 2.规格：DN40 3.安装部位：室内 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
7 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型：球阀 2.规格：DN32 3.安装部位：室内 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
8 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型：球阀 2.规格：DN25 3.安装部位：室内 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
污水工程
9 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN150 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 |  | m | 52
10 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN100 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 |  | m | 15
11 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质: 污水及通气管 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN75 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 |  | m | 30
12 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质:污水及通气管 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN50 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 |  | m | 10
13 | 台式洗手盆 [项目特征] 1.名称:台式洗手盆（普通水嘴） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 6
14 | 拖布池 [项目特征] 1.名称:拖布池及龙头 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 2
15 | 蹲式大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器（按压直排） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 | 36
16 | 挂式不锈钢小便池 [项目特征] 1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 米 | 10
17 | 清扫口 [项目特征] 1.材质:清扫口 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 8
18 | 地漏 [项目特征] 1.材质:高水封防反溢地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 10
雨水工程
19 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:UPVC防紫外线管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 7.6
20 | 雨水斗 [项目特征] 1.87型雨水斗 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
合计（元）

## 操场卫生间水电拆除工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场卫生间水电拆除工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
拆除工程
1 | 拆除给水管道及阀门 [项目特征] 1.拆除部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:DN50 DN32 [工作内容] 1.拆除管道及阀门 |  | m | 78
2 | 拆除排水管道 [项目特征] 1.拆除部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN110 DN50 5.连接形式:粘接连接 [工作内容] 1.拆除管道 |  | m | 58
3 | 拆除雨水管道 [项目特征] 1.拆除部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN100 5.连接形式:粘接连接 [工作内容] 1.拆除管道 |  | m | 7.6
4 | 拆除台式洗手盆及龙头 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称：台式洗手盆及龙头 [工作内容] 1.拆除成套配件 |  | 组 | 3
5 | 拆除蹲式大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称：蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除成套配件 |  | 套 | 41
6 | 拆除挂式小便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.名称：挂式小便器 [工作内容] 1.拆除成套配件 |  | 套 | 7
7 | 拆除地漏 [项目特征] 1.名称：地漏 2.规格：DN75 [工作内容] 1.拆除 |  | 个 | 2
8 | 拆除换气扇 [项目特征] 1.形式:换气扇 [工作内容] 1.拆除 |  | 台 | 10
9 | 拆除灯具 [项目特征] 1.名称:灯具 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 | 20
10 | 拆除开关/插座 [项目特征] 1.名称:开关/插座 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 | 6
11 | 拆除电线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-2.5 2.按回路长度计算 [工作内容] 1.拆除 |  | m | 30
合计（元）

## 教师办公室建筑工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教师办公室建筑工程 |  | 专业：土建工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
办公室拆除
1 | 原墙面白色乳胶漆及腻子基层铲除 [项目特征] [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 333.72
2 | 原顶面白色乳胶漆及腻子基层铲除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 213.57
3 | 原50厚水泥压光地面破除 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 170.37
4 | 移空调 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | 台 | 6
5 | 拆除垃圾外运 |  | M3 | 26.7818
新做部分
6 | 塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆自 流平 2.填充材料种类、厚度:2mm厚自流平界面剂 一道 3.粘结层厚度、材料种类:40厚C20细石混凝 土找平层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm塑 胶地板 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 | 170.37
7 | 墙面抹灰面油漆 [项目特征] 1.腻子种类:石膏粉腻子 2.刮腻子要求:腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] [工作内容]1.基层清理2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 333.72
8 | 顶面抹灰面油漆 [项目特征] 1.腻子种类:石膏粉腻子 2.刮腻子要求:腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] [工作内容]1.基层清理2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 213.57
合计（元）

## 教师办公室电气工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教师办公室电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
电气工程
1 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 18
2 | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 3
3 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座(带安全门二.三孔) 250V 10A 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 30
4 | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 33
5 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:电线管 KBG16 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.电线管路暗敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 350
6 | 电气配管 [项目特征] 1.规格:电线管 KBG20 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.电线管路暗敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 30
7 | 电气配线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-2.5 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1050
8 | 电气配线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-4 2.其他详见图纸、技术标准和要求 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 90
9 | 开槽、补槽、抹灰 [项目特征] 1.名称:开槽、补槽、抹灰 2.[工作内容] 3.开槽、补槽、抹灰 |  | m | 280
合计（元）

## 教师办公室水电拆除工程
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：教师办公室水电拆除工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
拆除工程
1 | 拆除灯具 [项目特征] 1.名称:灯具 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 | 18
2 | 拆除开关/插座 [项目特征] 1.名称:开关/插座 [工作内容] 1.拆除 |  | 套 | 18
3 | 拆除电线 [项目特征] 1.型号、规格:BV-2.5 2.按回路长度计算 [工作内容] 1.拆除 |  | m | 150
4 | 桌椅保护性搬移及恢复 1.部位:教室 2.名称:办公桌椅 1.安装 |  | 项 | 1
合计（元）

## 卫生间修缮
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间维修-建筑工程 |  | 专业：土建工程
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 | 合价
1 | 卫生间塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:5厚水泥砂浆自 流平 2.填充材料种类、厚度:2mm厚自流平界面剂 一道 3.粘结层厚度、材料种类:40厚C20细石混凝土找平层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm塑 胶地板 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 | 58.8
2 | 洗漱台 [项目特征] 1.人造石材洗漱台 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 |  | m2 | 5.76
3 | 蹲坑隔断更换 [项目特征] 1. 面板：1.2mm厚3003系铝合金面板，氟碳喷涂； 2. 芯材：铝蜂窝芯，孔径8mm； 3. 总厚度：25mm； 4. 含配套五金、收边条 |  | m2 | 52.8
4 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型：球阀 2.规格：DN32 3.安装部位：室内 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
合计（元）

## 卫生间漏处理
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间漏处理-建筑工程 |  |  | 专业：土建工程
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
|  |  |  | 全费用含税单价 | 合价
男卫生间
1 | 拆除蹲便拆除 [项目特征] [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 个 | 24
2 | 拆除排及恢复给水 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 处 | 48
3 | 拆除及恢复铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 140
4 | 拆除给水地砖及恢复 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 处 | 24
5 | 拆除垃圾外运 | m3 | 7.017
6 | 挂斗式小便器上下水更换 [项目特征] 1.名称:挂斗式小便器 2.材质:PVC [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 24
7 | 下水管道疏通 [工作内容] 1.人工 2.机械 | 项 | 4
8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN100 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 | 项 | 4
9 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 16
10 | 台式洗手盆给排水更换 [项目特征] 1.名称:台式洗手盆（普通水嘴） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 16
11 | 蹲式大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器（低位水箱） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 24
女卫生间
12 | 拆除蹲便拆除 [项目特征] [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 个 | 59
13 | 拆除及恢复给水 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 处 | 48
14 | 拆除及恢复铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 140
15 | 拆除给水地砖及恢复 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | 处 | 48
16 | 拆除垃圾外运 | m3 | 6
17 | 下水管道疏通 [工作内容] 1.人工 2.机械 | 项 | 4
18 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位: 室内 2.输送介质: 污水 3.材质: 普通UPVC管 4.规格: DN100 5.连接形式:粘接连接 6.伸缩节及阻火圈的制作安装 7.套管（包括防水套管）制作、安装 8.管道做通球及灌水试验 | 项 | 4
19 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 16
20 | 台式洗手盆给排水更换 [项目特征] 1.名称:台式洗手盆（普通水嘴） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 16
21 | 蹲式大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器（低位水箱） 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 48
合计（元）

## 弱电改造
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：46中3-4层弱电智能化项目 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用含税单价 |  | 合价
1 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:200*100*1.0 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 600
2 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200*100*1.0 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 600
3 | 桥架辅材 [项目特征] 1.名称:五件套、横杆、丝杆、桥架螺丝、地线 [工作内容] 1.桥架安装 |  | 项 | 1
4 | 网线 [项目特征] 1.名称:网线 [工作内容] 1.安装、敷设 |  | 箱 | 30
5 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式：管内穿线/桥架内敷设 2.线材类型：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3.规格：RVV-2×2.5mm² 4.额定电压：300/500V 5.接线端子规格：2.5mm²铜端子 |  | 卷 | 16
6 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1×6mm² |  | 卷 | 5
7 | 桥架安装 [项目特征] 1.名称:槽式桥架 2.型号、规格:200*100*1.0 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 1200
8 | 施工调试 [项目特征] 1.名称:施工安装、调试 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 项 | 1
9 | PVC管材 [项目特征] 1.敷设、测试 |  | 项 | 1
合计（元）