宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目

采购需求

| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1 | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 大口井（3座） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 井体开挖 | m³ | 2209.2 |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 弃土外运（0-0.5km） | m³ | 518.73 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 土方回填 | m³ | 1690.47 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 透水井壁 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | M10浆砌石井壁 | m³ | 138.81 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.2 | 干砌石井壁 | m³ | 118.56 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | 现浇C25混凝土 | m³ | 22.59 |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.2 | 钢筋制作安装（HRB400钢筋Φ 10mm） | t | 1.44 |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 井台 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | M10浆砌石 | m³ | 44.85 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 井盖板 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | 现浇c25混凝土 | m³ | 4.32 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.2 | 钢筋制作安装（HRB400钢筋Φ 10mm） | t | 0.39 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 反滤层铺筑 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | 进水井壁反滤层 | m³ | 95.58 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8.2 | 井底反滤层 | m³ | 10.62 |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 井内爬梯HRB400钢筋（Φ 20mm) | t | 0.24 |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 基坑排水 | 台班 | 45 |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 安全警示牌（pvc材质） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | 输水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 灌溉管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 土方开挖 | m³ | 2682.31 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 石方开挖（砂石） | m³ | 1804.11 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | PE管（Φ90）安装 | m | 500 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | PE管（Φ75）安装 | m | 5890 |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | 保护套管（DN125钢管） | m | 30 |  |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1.2.1.6 | 三通接口 | 个 | 94 |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | 四通接口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | 弯头 | 个 | 46 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | 出水栓安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9.1 | 铸铁出水栓（DN65) | 个 | 101 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9.2 | 内扣接口 | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9.3 | de75 PE 热熔法兰根 | 个 | 101 |  |  |  |  |
| 1.2.1.9.4 | DN65 国标碳钢平焊法兰 | 个 | 101 |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | C20砼镇墩 | m³ | 8.13 |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | 控制阀安装 | 个 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. 1 | 电磁控制阀（DN65直通阀） | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. 2 | 电磁控制阀（DN65三通阀） | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. 3 | 手动控制阀（DN65） | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 1.2.1.11. 4 | 手动控制阀（DN80） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | 粗砂垫层 | m³ | 315.7 |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | 土方回填 | m³ | 4133.02 |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | 弃渣（砂石）外运0-0.5km | m³ | 1100.25 |  |  |  |  |
| 1.2.1.15 | 客土外运 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.15. 1 | 客土外运（运距1-2km） | m³ | 311.33 |  |  |  |  |
| 1.2.1.15. 2 | 客土外运（运距8-9km） | m³ | 187.53 |  |  |  |  |
| 1.2.1.15. 3 | 客土外运（运距14-15km） | m³ | 247.99 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 阀门井（18座） |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 32.08 |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 石方开挖（砂石） | m³ | 28.44 |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | 基础夯实 | m² | 35.28 |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | C15砼垫层 | m³ | 2.7 |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | 浆砌砖（墙体） | m³ | 16.61 |  |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1.2.2.6 | 水泥砂浆抹面 | m² | 93.69 |  |  |  |  |
| 1.2.2.7 | 土方回填 | m³ | 34.2 |  |  |  |  |
| 1.2.2.8 | 预制混凝土井盖成品（Φ 700,厚度35） | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 1.3 | 泵站及输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 泵房（3座） |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 土方开挖 | m³ | 35.9 |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 基础夯实 | m² | 25.58 |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 泵房建设 | m² | 46.77 |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | 土方回填 | m³ | 20.64 |  |  |  |  |
| 1.3.1.5 | 弃土外运（运距0-0.5km） | m³ | 8.06 |  |  |  |  |
| 1.3.1.6 | C20混凝土地面（厚度10cm） | m² | 36 |  |  |  |  |
| 1.3.1.7 | M5水泥砂浆抹面 | m² | 229.02 |  |  |  |  |
| 1.3.1.8 | φ50PE管安装 | m | 9.6 |  |  |  |  |
| 1.3.1.9 | 刷油漆 | m² | 81.5 |  |  |  |  |
| 1.3.1.10 | 墙面喷字 | m² | 19 |  |  |  |  |
| 1.3.1.11 | 户外不锈钢防盗门双开门（ 1.48m*2.05m） | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1.12 | 铝合金窗（1.5m*1.2m） | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 1.3.1.13 | 不锈钢防盗窗网（ 1.5m*1.2m） | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 1.3.1.14 | 门牌 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1.15 | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.15. 1 | 管路敷设 | m | 18 |  |  |  |  |
| 1.3.1.15. 2 | 照明配线 | m | 18 |  |  |  |  |
| 1.3.1.15. 3 | 灯具安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1.15. 4 | 开关安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.1.15. 5 | 接线盒 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 输电线路 | 个 |  |  |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |
| 1.3.2.1 | 水泥电杆线路架设（JKLYJ- 3*50*1*25） | 1km | 0.5 |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | 水泥电杆线路架设（JKLYJ- 3*35*1*16） | 1km | 0.85 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 水泵动力电缆铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 土方开挖 | m³ | 31.5 |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | 石方开挖（砂石） | m³ | 13.6 |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | 电缆铺设（YJV22- 3*10+1*6） | m | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | 细沙垫层 | m³ | 6.34 |  |  |  |  |
| 1.3.3.5 | c20混凝土 | m³ | 0.6 |  |  |  |  |
| 1.3.3.6 | 土方回填 | m³ | 38.16 |  |  |  |  |
| 1.3.3.7 | 弃渣外运（0-0.5km） | m³ | 6.94 |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 残树砍伐 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 人工伐树（10-20cm） | 棵 | 20 |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 挖除树根 | 棵 | 20 |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 残树外运（0-0.5km） | m³ | 1.57 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 标识牌安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 标识牌（镀锌钢喷字 2.4*1.2m） | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能水肥一体化配套（3套） | 套 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 镀锌钢管（DN80*3mm，法兰连 接处含螺丝、双平垫片及弹簧 垫片，扬程管接头处设置橡胶 垫） | m | 105 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 钢制DN600*10mm井盘(带夹板) | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 智能水肥一体机（中天宇信、 ZTSTDSF-0041） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 500L塑料施肥桶带搅拌器 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 智能电表（380V) | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 防水JHS电缆（3*4mm² ） | m | 90 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 对夹式超声波流量计（DN75） （带远传功能） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：宜川县集义镇薛家坪等3村新增补充耕地一次性建成高标准农田项目（项目名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注 |  |
| 2.1.8 | DN75铸铁止回阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | DN15铜制排气阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | DN75钢制双盘弯头 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | φ90PE管材 | m | 18 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 压力表（0~1.0MPa，油浸式） | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 3寸钢制离心过滤器LX-400-80 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 尼龙排气阀（3/4寸，塑料制） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | 叠片过滤器，3寸3单元T型，过 滤精度120目 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | DN80不锈钢蝶阀 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.17 | φ32PE管材 | m | 24 |  |  |  |  |
| 2.1.18 | φ40PE双活接球阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.19 | φ40PE止回阀 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 2.1.20 | φ32PE双活接球阀 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.21 | 附件（法兰、弯头、三通等） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.2 | 变频控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 变频控制柜 (400*500*200mm)功率15KW | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.3 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 潜水泵（新界品牌QY25-90/3- 11L1） | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.4 | 灌溉工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 喷灌机设备及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 地插式喷灌立杆全套（1寸铝合 金喷头，1寸镀锌杆支架（高 2米）、2.5寸铝合金三通） | 套 | 253 |  |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 铝合金快速活接头（2.5寸） | 个 | 506 |  |  |  |  |
| 2.4.1.3 | 不锈钢卡箍 | 个 | 521 |  |  |  |  |
| 2.4.1.4 | 2.5寸涤纶编织水带 | m | 3036 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |