- 采购需求

一、采购范围及内容

（一）泾河新城直管区有用水需求的企业。

（二）内容：从用户建筑区划红线内连接至市政供水管网发生的入网工程建设。

- 二、质量标准

严格按照国家颁发的施工技术验收规范进行施工，质量应达到国家质量检验评定的合格标准。

- 三、材料质量要求

所有材料（含设备、成品半成品）必须经检验合格或具有产品合格证。

- 四、商务条款

- （一）维护期限：1年

- （二）结算价格：工程量清单综合单价乘以折扣比例作为结算单价，工程结算时依据图纸或现场工程量确认单计算实物工程量，结算总价按照结算单价与实际发生工程量计算。最终以实际工程量结算，结算金额不超过采购预算。

- 五、分部分项工程综合单价详见采购文件附件