[bookmark: _GoBack]3.3技术要求
采购包1：
标的名称：复方左炔诺孕酮片(21+7)
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（盒）
	单价
限价
（元/盒）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	复方左炔诺孕酮片(21+7)
	28片
	盒
	500
	约18000
	10.85
	195300




	2
	
	二、技术参数
1、成分:左炔诺孕酮0.15mg、炔雌醇0.03mg；
2、包装:28片/盒，每件内装500盒。
3、有效期：60个月。
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供响应产品的样品三盒（28片/盒）；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。


采购包2：
标的名称：左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（盒）
	单价
限价
（元/盒）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片
	21片
	盒
	600
	约21000
	12.20
	256200




	2
	
	二、技术参数
1、6片(黄色)：每片含左炔诺孕酮0.05mg、炔雌醇0.03mg。
2、5片(白色)：每片含左炔诺孕酮0.075mg、炔雌醇0.04mg。
3、10片(棕色)：每片含左炔诺孕酮0.125mg、炔雌醇0.03mg。
4、包装:21片/盒，每件内装600盒。
5、有效期5年。
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供投标产品的样品三盒（21片/盒）；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。


采购包3：
标的名称：元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器（药铜200型）
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（套）
	单价
限价
（元/套）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器（药铜200型）
	大中小
	套
	100
	约3600
	89.10
	320760




	2
	
	二、技术参数
1、元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器由节育器及放置器组成，节育器材质及部件包括06Cr19Ni10不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管、含有吲哚美辛的甲基乙烯基硅橡胶药条，节育器含铜表面积为200m㎡，放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2、灭菌有效期：3年
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供投标产品的样品三套；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。



采购包4：
标的名称：
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（套）
	单价
限价
（元/套）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	元宫型含铜宫内节育器（铜270型）
	大中小
	套
	100
	约1000
	77.50
	77500




	2
	
	二、技术参数
1、元宫型含铜宫内节育器（铜270型）由节育器及放置器组成，节育器材质及部件包括06Cr19Ni10不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管，节育器含铜面积270m㎡。放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2、灭菌有效期：3年
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供投标产品的样品三套；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。



采购包5：
标的名称：HCu280型宫内节育器
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（套）
	单价
限价
（元/套）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	HCu280型宫内节育器
	大中小
	套
	100
	约400
	87.20
	34880




	2
	
	二、技术参数
1、该产品主要形式为Y形，由尾部、颈部和臂部组成，带有固定尾丝或活尾丝。产品材料为0Cr18Ni9不锈钢、铜丝和硅橡胶，尾丝材料为尼龙单丝。铜表面积为280m㎡。该产品一次性使用，经钴60辐射灭菌；
2、有效期：2年
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供投标产品的样品三套；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。



采购包6：
标的名称：壬苯醇醚凝胶
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	产品名称
	规格
	单位
	每件
内装
	数量
（盒）
	单价
限价
（元/盒）
	预算
金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	壬苯醇醚凝胶
	3支
	盒
	200
	约61293
	26.50
	1624264.5




	2
	
	二、技术参数
1、成分：产品每支含主要成分壬苯醇醚40mg。
2、包装：每盒3支，每箱200盒，配3支药械级一次性注入器。
3、有效期：36个月。
三、药具包装及标签要求
国家免费提供标识
供应商所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：
1、图样
图样1
[image: img]
图样2
[image: img]
2、尺寸
（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。
（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。
3、颜色
标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。
4、标识（一）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。
5、避孕药的生产批号须满足以下要求：
①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2018年，用18表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。
②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。
四、样品递交要求
1、供应商提供投标产品的样品三套（3支/盒）；
2、递交样品截止时间：同响应文件递交时间一致；
3、样品递交地点：西安市碑林区长安北路8B陕西高速经纬大厦16层第一会议室；
4、样品每包单独密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、供应商名称；
5、样品在开标大会结束后统一封存，样品不予退还。
五、款项结算
采购清单中所给数量为预估数量，最终结算金额=中标单价*实际供货数量。分项报价表中所报单价不能超过单价限价，否则按废标处理。
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