西安市雁塔区第五小学教室、卫生间装修工程项目

工

程

量

清

单

西安市雁塔区第五小学教室、卫生间装修工程项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.项目名称：西安市雁塔区第五小学教室、卫生间装修工程项目

2.建设单位：西安市雁塔区第五小学

3.建设地点：西安市雁塔区第五小学

4.改造范围：3间新装教室（毛坯）：无拆除。直接进行地面铺地砖、墙面1.2m高瓷砖墙裙及上部乳胶漆、顶面找平刷乳胶漆、水电管线及灯具开关安装等。

1间改造教室：原有轻质隔墙拆除及垃圾清运；新建隔墙；墙面1.2m高瓷砖墙裙及上部乳胶漆，顶面修复刷漆等。

卫生间（毛坯）：无拆除。直接进行防水、墙地砖铺贴、铝扣板吊顶、洁具及配套水电安装。

24间原有教室灯具移位：现有灯具拆卸、顶面排管移位明敷、原顶面洞口及线槽修补刷漆恢复、灯具重新安装。

教室标识标牌：由本标段负责制作及安装，包含教室门牌、功能室门牌、楼层索引牌、文化宣传牌，班级风采，班级公告栏，核心价值观，日常行为规范，展示板等。

二、编制范围

编制范围包括：西安市雁塔区第五小学教室、卫生间装修工程的所有内容。

三、编制依据

- 建设主管部门颁发的清单计价依据

- 陕建管发〔2025〕10号《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（DB61/T5126-2025）；

- 陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025；

（二）其他依据

1.国家及省、市规范要求的常规施工方法；

2.与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

3.施工设计图中选用的相关标准图集；

5.采用广联达清单计价软件GCCP7.0，版本号：7.5000.23.3。