
志丹县迎宾尚城及园丁小区消防改造项目采购需求

1、 项目概况
1.项目名称：志丹县迎宾尚城及园丁小区消防改造项目
2.建设地点：志丹县保安街道办事处
3.预算金额：3985000.00元
4.工期：合同签订后60日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付。
5.工程内容：拟对保安街道办事处迎宾尚城及园丁小区进行消防改造，主要建设内容包括：强电、火灾报警、通风、消火栓、自喷、气体灭火、更换防火门、顺序器、闭门器、地下室增设防火卷帘、消防水池、消防给水稳压设备以及其它零星工程等。
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1.具备住建部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。具有有效的安全生产许可证。
2.拟派项目经理为机电工程二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建项目，提供社保证明；
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
本项目施工严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166、《应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251，以及自动喷水、防火门、建筑电气等相关国家、行业及地方现行规范标准，落实材料检验、隐蔽验收、试压调试，确保工程质量，满足消防验收要求。
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由保安街道办事处联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
七、质保约定
质保期限：竣工验收合格后1年为质保期，故障24小时到场处置。
八、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.工程变更需三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防火等应急处置预案。
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