阎良区西飞第一中学改扩建工程施工监理服务项目需求书

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 人民币 650000.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币 650000.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 项目性质 | ●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  | ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予___%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 对供应商的 资格要求 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、特定资格要求 （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）提供法定代表人授权书及法定代表人证明书（法定代表人投标时不需提供授权书，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致）； （3）提供2024年度或2025年度的财务报告（财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表，复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息）。 （4）提供2025年6月至今已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）提供2025年6月至今已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （6）企业资质：供应商具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质； （7）拟派项目总监理工程师：拟派项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业注册监理工程师，在本单位注册且未担任其他在建工程项目的总监理工程师； (8)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (9)供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺。 (10)供应商不得为“信用中国”网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，不得被列为“中国政府采购网”中政府采购严重违法失信行为记录名单（不强制要求供应商提供查询截图，以开标现场查询结果为评审依据）。 (11)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 5 | 是否接受 联合体投标 | ○接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予___%（4%-6%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | ●不接受 |
| 6 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的 / % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% |
|  |  | ○由采购单位自行收退 ○由代理机构负责收退 |
| 7 | 集中答疑 | ○组织，答疑地点为：_______________________ ●不组织 |
| 8 | 价格分比重 | 占总分值的 10 % [招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 [磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。 [其他采购方式]无须设置。 |
| 9 | 合同类型 | ●固定总价 ○固定单价（适用于采购数量不定的情形） ○其他：_____________________________ |
| 10 | 争议解决途径 | ●向有管辖权的人民法院提起诉讼 ○向西安仲裁委员会提请仲裁 ○由供应商做出选择 |
| 11 | 联系方式 | 项目对接人： 杨老师 联系电话： 029-86866076 电子邮箱： / |

需求框架（服务类）

一、项目概况

本工程新建5#学生宿舍楼，地上5层，设有宿舍83间(六人间)，其中无障碍宿舍1间；床位数为494个，规模为大型宿舍；地上总建筑面积约3472.83㎡；新建学生食堂，地上2层，拟增加餐位1000个，建设规模为中型食堂；地上总建筑面积约2386.74㎡；室外活动场地提升改造，改造面层面积约25187.17㎡，改造基层面积约3000㎡；学校消防系统提升改造，主要包括一体化泵站建设、体育馆雨淋系统建设、室外消火栓系统维修、临期灭火器更换、新增消防控制室设备、室外电气消防系统改造、校园防火门更换等内容。

二、服务内容

对西飞一中改扩建工程项目准备阶段、施工阶段等实施监理服务，主要包含新建宿舍楼、食堂，室外管网，以及运动场地、消防改造等工程施工全程监督管理工作。

三、技术要求（如有，一般适合于技术服务项目）

1、监理人应在进场后7天内建立组织机构框图、监理机构各岗位职责、计划与实际进度统计对照表等。对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料要认真做好收发登记和统计分析并建立控制性台账；

2、根据委托人与承包人签订的合同工期组织分解总体工程进度计划并监督承包人按计划实施。审批承包人的修正计划，按时填报进度统计表，当进度严重滞后于计划时要及时反馈或处理；

3、审查分包合同和分包人（若有分包商）的资质；

4、要求承包人按照合同条款、技术规范进行施工，通过旁站、巡视、平行检验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

5、发布监理指令，根据合同文件和委托人授权，及时签发监理指令，对于承包人施工过程中出现的违约行为及时进行警告、制止或处理；

6、根据合同规定处理索赔事件、协调争端以及在诉讼过程中作证，履行监理响应文件及监理规划大纲中所列相关义务及承诺；

7、按《建设工程监理规范 GB50319-2013》要求和本工程《监理实施细则》所列相关义务与责任开展监理业务；

8、施工监理各阶段任务根据项目实施情况确定；

9、在施工准备阶段包括但不限于

（1）参与交底工作并提交具体的报告，在经济上合理，使用功能上安全。因审核工作不到位而引起返工或变更的，监理人应承担相应责任；

（2）审查承包人的施工组织设计并提出审查意见报委托人。

（3）根据委托人需要以专题报告的形式及时提供本工程所需的材料或设备意见；

（4）审核承包人授权的常驻现场代表、其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资格和上岗证，督促承包人建立质量保证体系，施工中核查承包人的质量保证体系，确保其体系切实可行；

10、在施工阶段，监理人主要任务是全面负责对工程的监督、管理和检查，协调各方的关系。其主要内容包括但不限于：

（1）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量，对机械设备的进出场情 况予以动态的监督和记录，汇总承包人施工进场的主要设备数量并报送委托工程管理部门；

（2）按验评标准规定的检验项目和检验频率，对工程质量进行实测实量的验收重点部位要求全频率验收。验收后应认真填写工序质量验收单及有关记录；

（3）调查、处理工程质量缺陷和事故，对工程实施过程中发生质量事故或发现的质量缺陷要及时填写质量事故缺陷报告单并报委托人。出现重大质量事故时除了督促承包人按规定上报有关部门还要按照委托人要求参与事件的处理；

（4）在承包人质保体系失效导致监理程序落实不力的违约行为出现时，经请示委托人后发布停工令并敦促承包人及时整改。在承包人报送整改报告和复工申请经总监理工程师核实并报委托人批准后签发复工令；

（5）签署中间交工证书；

（6）计量与支付：依据合同文件和程序要求对承包人提交的形象进度报审表进行认真审核，配合委托人完成工程量的现场确认工作和工程款支付工作；

（7）受理承包人、设计单位提出的工程变更意向，驳回不能成立的工程变更申请，审核、处理符合要求的变更申请，审核工程变更意见应报委托人审批；

（8）对工程施工中有可能引起索赔事件的相关情况，如人员、设备、施工工艺、环境等予以关注和记录，受理索赔、分包等合同事宜。根据合同规定进行评估和处理后报委托人批准；

（9）控制工程进度。

1）审核施工单位进度计划的可行性。专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托人。如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施以保证工程进度的实现。

2）定期主持与各施工单位的有关施工进度、质量及安全的协调会议并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。若情况特殊监理人应开现场会议协调解决有关问题，同时报委托人签字认可并按时下发会议纪要。

3）建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和其他有关施工过程中必须记录的问题。

4）总监理工程师应向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

（10）控制工程质量

1）根据国家及相关施工规范和本工程施工承包合同中的要求严格监理施工质量，督促施工单位达到工程合格率为100%。

2）按工程部位的不同环节制订详细的、有针对性的现场监理实施细则，并编制相应的检查表单，按分项工程填写并严格按此进行操作。每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的解决办法。

3）监理人在开工后应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则并提交委托人。

4）审查拟进场的主要设备的计划和清单，以满足现场施工的需要。

5）密切配合委托人做好设备（若有甲供材料）的检验、验收工作并及时对甲供材料设备的供货质量、进度状况跟踪考核发现偏差及时纠正。根据工程进展情况按委托人要求分阶段提交各类甲供材料设备。

（11）控制工程投资

1）项目投资控制就是在项目建设过程中，对项目建设所产生的人力资源、物质资源和其他费用开支进行指导、监督、调节和限制，把各项费用控制在计划成本范围之内，保证投资目标的实现。项目负责人是项目投资控制第一责任人，应及时掌握和分析投资变化状况，并迅速采取有效措施进行预防。

2）项目负责人要了解项目投资的构成，项目费用划分界面。制定项目投资控制方案，分析项目费用构成并提出合理化建议。

3）加强材料管理，严格用料制度，对施工现场耗用较大的辅材实行包干。

4）参与制定先进的、经济合理的施工方案。为达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的，正确选择施工方案是关键，在施工过程中努力寻找各种降低成本、提高工效的新工艺、新技术、新材料。

5）严把质量关，减少返工浪费。在施工中严格做到：按合同施工，按规范施工，确保工程质量，减少返工造成的浪费。

6）控制其他间接费及其它直接费。

（12）控制工程安全

1）建立安全责任制。检查、督促参与项目建设的各级单位建立安全生产制度，明确安全生产责任，层层都要订立安全责任书。发生安全事故，各级责任人和班组都要承担一定经济责任。

2）确保安全设施投资到位。检查、督促参与项目建设的各个单位，按约定的安全职责投入安全设施。

3）安全员要落实到位。检查、督促各级安全管理人员是否到位，是否履行安全管理职责。

4）加强安全培训教育。提高自我安全保护意识，班前、班后要进行安全交底并做好记录。特别是对新工人或转岗的工人一定要进行岗前培训教育。

5）抓好关键人员、关键部位、关键设备的安全管理。对特殊工种等关键人员要加强培训、检查，做到持证上岗，对临边、洞口等关键部位要加强安全防护措施，对大型机械设备，安全员要天天查，发现问题及时处理。

6）搞好文明工地建设。施工现场要道路通畅，标语牌位置要醒目。

（13）信息管理

1）进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2）定期提供各类工程项目管理报表；

3）建立工程会议制度；

4）督促各施工单位整理工程技术资料。

（14）组织与协调

1）检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2）审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

3）复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

4）组织、协调委托人与承包人之间的关系；

5）协助委托人或承包人与城市规划、市容、环境、交通、消防、治安及水电供应等有关部门的协调，以确保工程施工的正常进行；

11、保修阶段：

（1）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

（2）在国家规定的保修期内，负责检查工程质量状况，组织鉴定发生质量问题的责任，督促有关单位保修，直至达到规定的质量标准。

四、服务要求（如对人员配置、专业设备、服务标准等）

成果文件及内容符合国家、行业相关标准要求。

五、商务要求（如服务期限、款项结算等）

- （一）服务期限

- 服务期限：1年（具体以项目实施时间为准）。

- （二）款项结算

- 合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的 10.00%。

- 监理人每月依照委托人的要求报送监理付款申请表，达到付款条件起14日内，进度付款金额为：监理范围内经委托人审核确认的工程进度产值×监理费率×80％。进度款支付至合同总金额的80.00%时，暂停支付。

- 工程完工验收合格、完工图纸审查完毕、完工资料已移交委托人，各专项验收完成、工程结算财政评审（或审计）完成，施工阶段监理工作完成（包括监理资料移交）后，以财政评审（或审计）确定的工程建安结算费×本合同监理费率（%）为结算价款，该结算价款减去已支付进度款款项为剩余监理酬金，监理人报送监理费结算书，经委托人审核确认后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

六、其他（如有要求，请写明）

（一）对服务商的业绩要求

供应商近三年（2023年至今）具有类似项目业绩，一项得2分，最高 10分。（需提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，无签订时间的无效）。