注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

渭南市华州区人民医院x线血管造影机维保服务

政府采购合同书

采购人：渭南市华州区人民医院

供应商：

签订地点：渭南市华州区

项目编号：

签订时间：   年   月  日

采购人：渭南市华州区人民医院

供应商：

根据渭南市华州区人民医院x线血管造影机维保服务的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着公正和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1、合同条款；

2、谈判文件；

3、响应文件；

4、成交通知书；

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）         （￥            ）。

（二）合同总价款是指完成本次活动包含的所有费用，包括日常巡检与保养费，维修（包括配件更换）费，人工费、培训费、配件费、安装费、验收费、交通费等服务的全部费用，采购人不再额外支付任何费用，服务期内采购人不再增加任何费用

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同价款的支付：根据维保服务进度，每次按季度付款。

- 结算方式：银行转账。

- 支付方式：由采购人负责结算，合同签订后，供应商在接受付款前，开具等额发票给采购人。

四、服务内容

（一）服务地点：渭南市华州区。

（二）服务期：                       。

（三）服务内容

为确保我院医疗设备X线血管造影机正常运行，保障临床诊疗工作顺利开展，现需提供专业维保服务。

（四）维保服务要求

| 1. | 此次招标内容为 IGS 330 原厂保修服务,每年保养次数≥4次，不限次数维修及更换备件,含球管，质保期自安装之日起2年，（不含探测器)。 |
| --- | --- |
| 2 | 供应商在陕西省有服务机构 |
| 3 | 供应商在我市内服务机构需配备有≥2名全职的、IGS原厂认证合格的工程师，需提供当年有效期内的CT原厂资质证明.有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |
| 4 | 国内设有球管、零备件仓库。 |
| 5 | 技术支持团队超过10年，技术支持工程师≥3人，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。 |
| 6 | 供应商提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |
| 7 | 供应商必须具备近1年国内与招标同一机型系列在保医院≥2个。 |
| 8 | 供应商具备400客户服务专线电话，全年365天开通。 |
| 9 | 供应商保证开机率≥95%，（含节假日，若不能达到规定开机天数，按超出部分两倍顺延保修期。） |
| 10 | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |
| 11 | 提供 365 天 X 24 小时的客户服务专线电话，给予技术支持服务。接到医院报修电话后，我公司在 2 小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，我公司在 24 小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。 |
| 12 | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |
| 13 | 供应商有全职的原厂认证合格的GE IGS临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（费用另计）。 |
| 14 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件； |

（五）服务组织实施保障

（1）供应商提供工程师必须经过原厂严格培训并持有有效的认证资格证书，提供主要服务工程师的资质证明复印件。

（3）供应商的报价包含所有设备的日常巡检与保养费，人工费、维修（包括配件更换）费，培训费、配件费、安装费、验收费、交通费等服务的全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

（六）服务质量

使用原厂或同等质量合格配件，严禁使用假冒伪劣配件。

维修后设备性能指标达到出厂标准，通过测试方可交付。

保修期内重复故障免费返修。

维修过程安全规范，不造成二次损坏或安全隐患。

保证设备正常运行、性能达标、安全合规，满足临床使用要求。

五、技术资料

1.供应商应按磋商文件规定的时间向采购人提供完成项目的有关服务资料。

2.没有采购人事先书面同意，供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、技术情报的保密

1.采购人、供应商双方商定，供应商取得的所有原始技术资料在工作结束后交还采购人，供应商不得对外泄露。

2.相关资料涉及国家秘密的，供应商应严格遵守国家《保密法》及有关保密规定，履行有关保密程序，供应商涉密人员上岗应当经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得泄露国家秘密。

七、转让或分包

1.本合同范围的项目服务内容，应由供应商直接服务，不得转让他人；

2.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究供应商的违约责任。

八、采购人的权利及义务

（一）采购人的权利

1．采购人有权向供应商询问工作进展情况及相关的内容。

2．采购人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 采购人有权根据项目的具体情况，要求供应商按期到项目现场勘探解决争议。

4．当采购人认定供应商专业人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给采购人造成损失的，采购人有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求供应商承担相应的赔偿责任。

（二）采购人的义务

1．采购人应当在约定的时间内，向供应商提供与本项目实施有关的资料。

九、供应商的权利及义务

（一）供应商的权利

1.供应商在项目实施过程中，如采购人提供的资料不明确时可向采购人提出书面报告。

2.供应商在项目实施过程中，有到项目现场勘察的权利。

（二）供应商的义务

1、服务组织实施保障

（1）供应商提供工程师必须经过原厂严格培训并持有有效的认证资格证书，提供主要服务工程师的资质证明复印件。

（3）供应商的报价包含所有设备的日常巡检与保养费，人工费、维修（包括配件更换）费，培训费、配件费、安装费、验收费、交通费等服务的全部费用，采购人不再额外支付任何费用。

2、服务质量

使用原厂或同等质量合格配件，严禁使用假冒伪劣配件。

维修后设备性能指标达到出厂标准，通过测试方可交付。

保修期内重复故障免费返修。

维修过程安全规范，不造成二次损坏或安全隐患。

保证设备正常运行、性能达标、安全合规，满足临床使用要求。

十、服务保证

## 1.符合国家相关行业规范、规程和有关技术规定；

## 2.所供服务能力的规格、数量符合采购文件投标人承诺及采购合同约定的要求。

## 十一、违约责任

（一）采购人因未及时向供应商提供项目启动所需资料、协调地方关系造成工期延误，每延误1日则本合同服务期限延长1日，以此类推。

（二）因供应商原因造成服务期延误（自然灾害等不可抗力除外），采购人有权从未付款项中按每日3‰合同价款扣除违约金，此违约以30日为限；若采购人未按约定时间付款，则供应商有权按每日3‰合同价款收取违约金。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购人所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、本合同经采购人、供应商法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式陆份，采购人、供应商各执贰份，其余相关部门各壹份。

采购人（章）：                          供应商（章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日                                 年   月   日