项目编号：SXZY-AK2026063

2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目

招标文件

采 购 单 位：安康市市政园林处

采购代理机构：陕西中源项目管理有限公司

二〇二六年九月

目   录

第一部分    招标公告

- 第二部分    投标须知前附表

- 第三部分    投标须知

第四部分    采购内容及技术要求

第五部分    合同主要条款

第六部分    投标文件格式

第一部分  招标公告

项目概况

2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省。安康市）获取招标文件，并于2026年10月14日16时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZY-AK2026063

项目名称：2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,900,000.00元

采购需求：

合同包1(2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目）:

合同包预算金额：2,900,000.00元

合同包最高限价：2,900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 市政公用设施管理服务 | 2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目 | 1（项） | 详见采购文件 | 2,900,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起365日历天。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 合同包1(2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（7）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（13）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；（14）其他需要落实的政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 合同包1(2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目）特定资格要求如下：

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证复印件）；
  （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
  （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前半年内任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明）。提供投标截止日前半年内任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明）；    
  （4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；
  （5）参加政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录声明（提供自述材料）；
  （6）投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
  （7）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
  （8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年9月18日 至 2026年9月23日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省。安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月14日 16时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）

开标地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市），本项目采用电子化投标及安康不见面开标大厅系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）购买须知：投标供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

（2）投标供应商未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程，后果自负。

（3）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

（4）本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

（5）请各供应商下载文件后，根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安康市市政园林处

地址：安康市汉滨区滨江大道1号建设大厦

联系方式：0915-3230552

2.采购代理机构信息

名称：陕西中源项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区木竹桥安置点一栋三楼

联系方式：16609151911

3.项目联系方式

项目联系人：徐金金

电话：16609151911

陕西中源项目管理有限公司

2026年9月18日

第二部分  投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目 |
| 2 | 项目内容 | 详见第四部分采购内容及技术要求 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起365日历天。 |
| 4 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 6 | 投标预备会 | 无 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 响应文件递交时间及地点 | 响应文件递交截止时间：2026年10月14日 16时00分 地点：全国公共资源交易中心平台 （陕西省。安康市） |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年10月14日16时00分 地点：全国公共资源交易中心平台不见面开标大厅 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 12 | 签字盖章要求 | 投标文件封面、投标函及其他有要求处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。注：编制电子投标文件时，投标人应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。 |
| 13 | 开标程序 | - 1.介绍参会人员并宣布开会纪律； - 2.公布截止投标时间前提交投标文件的投标人名称； - 3.投标文件解密，公开宣读投标人“开标一览表”中的全部内容； - 4.评审投标文件； - 5.会议结束。 |
| 14 | 招标代理费用 | 本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付，具体收费标准以采购人与采购代理机构签订的委托代理合同约定为准。 |

第三部分  投标须知

一、名词解释

1.采  购 单 位：安康市市政园林处

2.监  督 机 构：安康市财政局

3.招标代理机构：陕西中源项目管理有限公司

4.标        书：招标文件与投标文件的统称

5、供   应   商：参加本次招标活动的供应商

二、招标文件

1.招标文件包括目录中所列的六部分。

2.投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都作出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

3.招标文件的澄清及修改

采购人、采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱），业务受理时间为工作日的08:30至17:30。

② 联系方式：

名称：安康市市政园林处

地址：安康市汉滨区滨江大道1号建设大厦

联系方式：0915-3230552

采购代理机构：陕西中源项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区木竹桥安置点一栋三楼

联系方式：16609151911

邮    箱：752171105@qq.com

5.投诉：

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.各投标人应认真仔细研读招标文件，如有问题或异议及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。

7.招标文件的解释权归采购人、采购代理机构。

三、投标要求

1.投标内容：

本次投标内容为2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目。

2.投标资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证复印件）；
    （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
    （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前半年内任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明）；提供投标截止日前半年内任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明）。

- （4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。
    （5）参加政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录声明（提供自述材料）；
    （6）投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
    （7）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- （8）本项目不接受联合体投标。

供应商要保证在投标文件中有上述资质扫描件并加盖公章。经审查不合格的供应商，其响应文件按无效文件处理。

3.投标文件的编制

3.1 投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容（包括但不限于）：

- 投标响应函

- 开标一览表

- 投标人资格证明文件

- 供应商概况

- 招标文件确认书

- 商务响应偏离表

- 投标方案

- 拟投入项目人员情况表

- 投标人类似项目业绩表

- 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

- 其他证明资料

3.2 投标报价：

3.2.1 投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

3.2.2 投标人须对采购内容要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分采购内容要求进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3 投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

3.3.1 所供服务的分项报价

3.3.2 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

3.4 本项目采购最高限价为2,900,000.00元，投标报价超过最高限价的，其投标无效。

3.5 供应商不得以低于成本的报价参加投标。供应商的投标报价明显低于其他投标供应商的报价，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评审委员会认为不成立，则按无效标处理。

4.投标费用自理。

5.投标文件有效期为自投标截止之日起90日历天，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

4. 开标

1.招标代理机构组织招标、开标、评标工作，招标整个过程接受监督机构的监督。

2.评标委员会的组成及要求

为确保评标工作公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

2.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

2.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.3按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2—4对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

2.5参与评标结果报告的起草；

2.6配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑；

2.7配合有关部门处理投诉工作；

3.招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标，投标人须委派代表参加，并电子签名报到以证明其出席。

4.开标时，招标代理机构以公开唱标的形式将投标报价表的内容公布。

5.开标结束到向中标单位授予合同期间，凡与审查、澄清、评价和比较评标的有关资料及评审意见等内容，评标委员会均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

6.最低报价不作为唯一中标原则。

五、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）

1.关于需要特别提醒供应商的内容

1.1 本项目采用电子化投标的方式，投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1.2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“SXSTF”的电子投标文件。”

1.3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2.关于报名

2.1 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2.2 投标供应商须在招标文件发售截止前登录电子交易平台下载电子招标文件，未完成网上投标或未提供授权信息或未在规定时间内在平台上下载文件，导致无法完成后续流程的，责任自负；

2.3 本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》 ；

2.4 电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

3.关于文件的制作和签名

3.1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程－交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF）。使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html;

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4.关于响应文件递交与解密

4.1.文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2.文件开启与解密

4.2.1采购代理机构组织开标、文件开启、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

4.2.2采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，响应供应商须委派代表参加，参加开标会议的授权代表在不见面开标大厅签名报到以证明其出席。

（1）不见面开标系统：打开页面网址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login，点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”，插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”。投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1. 选择要开标的项目，点击进入，阅读页面上的开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

（2）开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到。点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前60分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

（3）开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子响应文件，系统默认解密时长为60分钟，供应商需在解密时间规定内完成文件解密。

（4）解密成功后，依次导入投标企业电子投标文件。

（5）采购代理机构将在开标会议现场做会议记录，会议记录包括本项目开标会议的全部内容。

4.2.3在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

4.2.4特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

六、评标

1. 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

| 资 格 性 审 查 | 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 有效的主体资格 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证复印件）； |
|  | 2 | 授权委托书 | 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）； |
|  | 3 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明）。 |
|  | 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前半年内任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明）。 |
|  | 5 | 财务状况报告 | 提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。 |
|  | 6 | 无重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供自述材料）。 |
|  | 7 | 主体信用查询记录 | 投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 |
|  | 8 | 中小企业声明函 | - 本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
|  | 9 | 非联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明。 |
|  | 注：以上资料审查不合格将视为非响应投标。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 | 1 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致 |
|  | 2 | 项目名称、项目编号 | 本项目完全一致 |
|  | 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
|  | 4 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 5 | 投标报价 | 符合招标文件规定 |
|  | 6 | 服务期 | 符合招标文件要求 |
|  | 7 | 其他 | 没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |

1.1 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响服务范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

1.2 如发现下列情况之一的，将视为非响应：

（1）投标文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

（2）提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

（3）投标有效期不足的；

（4）供应商不接受22.6条规定的或投标文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）服务期或付款支付方式不满足文件要求的；

（6）供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.4 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

1.5 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.投标文件的详细评审

2.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

3.评标办法及内容

| 序号 | 评审要素 | 分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×20 注：投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后在规定时间内不能说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。 |
| 2 | 总体服务 方案 | 30分 | 一、评审内容 针对采购项目实际情况，制定详细的排水设施养护劳务服务方案。内容包括但不限于：①重点难点分析；②养护工作总体计划；③养护人员及设备的配置方案；④现场管理；⑤日常维护方案；⑥应急抢险处置方案等。 - 赋分标准（满分30分） - ①重点难点分析：内容完整、贴合项目实际得基础分3分，本项缺失扣3分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（3分） - ②养护工作总体计划：计划翔实合理，贴合项目工期及服务要求得基础分3分，本项缺失扣3分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（3分） ③养护人员及设备的配置方案：人员分工清晰、设备配置充足，匹配项目需求得基础分6分，本项缺失扣6分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（6分） ④现场管理：现场管控措施完备、管理流程清晰可行得基础分6分，本项缺失扣6分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（6分） ⑤日常维护方案： 维护流程完整，措施具体可落地得基础分6分，本项缺失扣6分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（6分） ⑥应急抢险处置方案： 预案完整、处置流程清晰、保障措施到位得基础分6分，本项缺失扣6分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣1分，扣至0分为止。（6分） |
| 3 | 服务质量保证方案 | 10分 | 一、评审内容 针对本项目具有良好的管理制度，内容包括：①服务质量管理制度；②档案管理制度；③保证养护质量的操作细则。 二、赋分标准（满分10分） ①服务质量管理制度：针对本项目制定详细的质量管理制度，制度条款清晰具体、岗位职责明确、可操作性强，能够满足服务需求得基础分3分；本项缺失扣3分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（3分） ②档案管理制度：针对本项目建立、健全养护管理档案制度及专项巡查养护台账，制度条款清晰具体、岗位职责明确、可操作性强，能够满足服务需求得基础分3分；本项缺失扣3分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（3分） ③保证养护质量的操作细则：针对本项目提供完善的保证养护质量的操作细则，科学合理，切实可行，能满足本项目要求得基础分4分；本项缺失扣4分；每发现一处内容缺陷、针对性不强、操作性不足扣0.5分，扣至0分为止。（4分） |
| 4 | 项目组织 团队 | 30分 | 一、评审内容（满分30分） ①项目负责人具有相关专业中级职称及以上得5分，初级职称得2分。（5分） ②项目负责人具有相关专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书得5分。（5分） 需提供项目负责人相关证书及在本单位缴纳的社保证明材料（投标截止日前半年内任意一个月），以社保缴费部门出具的社保缴费证明为准，不满足此项要求者不予认定。 ③项目负责人提供一个近三年（2023年10月至今）已完成的类似项目业绩，得2分。（提供合同协议书扫描件加盖公章）（2分） ②项目团队（除项目负责人）：供应商须提供项目组专职管理人员、资料员等配置情况，团队至少由6名专职技术人员（包括但不限于安全员、资料员、水电工、技术员、施工员等）组成，每提供一个人员得3分，满分18分。（所有人员须人员岗位分工明确，并提供身份证及在本单位的社保缴纳证明或与本单位的劳动合同等，未提供或缺项的不得分）（18分） |
| 5 | 企业 业绩 | 10分 | 供应商提供近三年（2023年10月至今）已完成的类似项目业绩，每个项目得5分，满分10分。（提供合同协议书扫描件加盖公章）。 |

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。

6.本项目落实政府采购政策

6-1投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知－－财库〔2020〕46号。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标人须提供《中小企业声明函》，以此为依据享受政府采购政策，开标时提供原件备查。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》——财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

6-2投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

6-3 价格评审优惠说明

- 本项目为专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠。中小企业参加本项目采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），不执行价格评审优惠。

七、政府采购信用担保及融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。本项目不收取投标保证金和履约保证金；中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

八、推荐中标候选单位

评标委员会根据综合评分结果，由高到低汇总排序，推荐1-3名中标候选人。

九、确定中标单位

1.依据评审结果编写评标结果报告，送招标单位。

2.在投标文件规定的有效期内，招标人在审查评标结果报告的基础上确定中标单位，招标组织单位向确定的中标单位发出“中标通知书”。

十、合同

1.中标通知书发出后，中标单位与招标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

2.监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

十一、中标服务费

本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构支付，具体收费标准以委托代理合同约定为准。中标人应当同时无偿提交装订成册并加盖鲜章的纸质版投标文件1套及电子版U盘1份。

十二、其他事项

1.开标后投标人不足三家或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的，除采购任务取消外，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

2.定标或确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标单位，同时报请监督机构予以通报。本项目不收取投标保证金。

3.拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见投标格式第七部分），并将其编制在投标文件中。

4.公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

4.1谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐成交候选人。

4.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价

（2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上认真阅读各供应商的谈判响应文件，并就采购内容等有关要求进行谈判。

① 谈判方案（原投标方案）

② 服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务的情况，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次以报价低价者推荐为第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将按照技术方案、商务响应的优劣原则，依次确定成交候选人排序。

4.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

第四部分 采购内容及技术要求

一、项目概况

- 1.养护范围：安康市市政园林处负责的市政雨污水管道、排水边沟、排水主干渠、雨污水检查井、雨水边井、截水沟、污水截流堰、污水泵站蓄水池、一江两岸排水口及附属设施。

- 2.养护内容：清淤疏通、巡检维护及汛期抢险人员保障。

- 二、安康城区市政排水设施总明细清单

| 序号 | 设施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水检查井 | 座 | 5453 |
| 2 | 排水雨水边井 | 座 | 7402 |
| 3 | 排水管道 | 米 | 71300 |
| 4 | 截水沟 | 米 | 292 |
| 5 | 截流堰 | 处 | 14 |
| 6 | 排水口 | 处 | 16 |
| 7 | 排水边沟 | 米 | 4100 |
| 8 | 泵站蓄水池 | 座 | 8 |
| 9 | 主干渠 | 米 | 1500 |

- 三、技术商务要求

- 1.供应商排水设施养护工作质量标准应依据国家、地区、行业相关法律法规及规范实施，参照《中华人民共和国安全生产法》《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）和安康市市政园林处印发的《安康城区市政园林设施养护操作细则》、《安康市市政园林处井下作业指导书》、《安康城区市政园林处购买服务量化考核标准》《安康市市政园林设施排水防涝预案》等标准、规范、规程，制定明确、详尽的排水设施养护要求和各项养护管理制度（包括节假日值班制度、安全生产制度、防汛抗旱应急抢险制度）等。

- 2.养护人员应遵守有关劳动纪律，忠于职守，爱岗敬业，尽职尽责，严格遵守安全作业相关要求。

- 3.负责城区采购方辖区的所有雨污水管道、排水边沟、排水主干渠、雨污水检查井、雨水边井、截水沟、污水截流堰、污水泵站蓄水池、一江两岸排水口及附属设施清淤疏通、排水窨井盖维修、巡检维护及汛期抢险，对发现私接、乱接、破坏排水设施的行为，应立即制止并及时上报采购方处理。

- 4.接受采购方的管理、监督、检查和考核，对采购方发出的整改通知，应及时按要求进行整改。无正当理由拒绝整改的，采购方另行委托他人予以整改，所发生的费用由供应商承担。

- 5.负责对一线养护工作人员进行安全操作教育培训工作，购买养护人员及车辆设备人身及财产意外保险，做到安全、文明、规范作业，对在合同期内养护作业过程中发生的一切安全事故所造成的一切法律责任和经济损失均由供应商负责，采购方不承担任何责任。

- 6.供应商负责城区处辖各类排水设施的日常巡查检查，如发现问题，立即进行处理，保障设施正常运行，尤其对于城区市政排水窨井盖、一江两岸排水口、截流堰、泵池加大巡查、养护力度，发现问题及时报告采购方，以确保窨井盖完好，无污水流入汉江。

- 7.排水设施养护必须遵守下列要求：

- （1）排水设施维护及应急抢修的施工现场必须严格按照要求设立醒目施工警示标志及交通疏导标志，使用交通警示牌、安全锥、彩钢板、围栏等围闭施工现场，安排专人疏导交通，保证施工安全和交通畅通。作业人员应穿工作服、戴安全帽、配备劳保物品，确保安全作业。

- （2）排水设施清淤、窨井更换维护中产生的淤泥、垃圾等应及时清运，严禁抛洒，确保完工料净清场。

- （3）井下作业必须严格遵守《安康市市政园林处井下作业指导书》及相关规范、规程的要求，确保安全。

- （4）每年汛期及雨后需加大对排水设施进行全面清理、疏通力度，汛期每半个月对低洼路段、早夜市摊点、菜市场等重点区域排水设施进行清理、疏通，保证安全度汛。

- （5）建立日常维护台账，记录排水设施维护工程量、具体地点、上劳人数等情况。

- （6）排水设施清淤维护周期：雨污水管网、检查井、雨水井每年清淤不低于六次；早夜市摊点附近管网及检查井、截流堰、泵池、一江两岸排水口每逢中雨后必须清理，确保运行正常。

- （7）雨污水管道、雨污水检查井、雨水边井、一江两岸排水口、截水沟、截流堰内不得有石块、垃圾等阻碍杂物，其允许淤积深度应符合：

| - 雨污水管道 | - 管径的1/5 |
| --- | --- |
| - 雨污水检查井 | - 主管径的1/5 |
| - 雨水边井 | - 管径的1/5 |
| - 排水主干渠 | - 常水位深度的1/5 |
| - 道路边沟及截水沟 | - 50mm以下 |
| - 污水截流堰 | - 拦污栅底部以下 |
| - 排水口 | - 无垃圾及污水溢流 |

- 8.建立和健全养护管理档案及城区排水窨井盖、一江两岸排水口、截流堰、泵池专项巡查养护台账，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送采购方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的排水及附属设施完好地移交给采购方。

- 第五部分 合同主要条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，在不改变招标文件和投标文件实质性内容的前提下，双方可对合同条款进行细化和明确。）

根据2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 服务内容

针对安康市市政园林处负责的雨污水管道、排水边沟、排水主干渠、雨污水检查井、雨水边井、截水沟、污水截流堰、污水泵站蓄水池、一江两岸排水口及附属设施，进行日常巡检维护、清淤疏通及汛期抢险。

二、服务期限：自合同签订之日起365日历天。

三、职责任务

1.甲方职责

（1）提供招标文件规定的排水设施清单，组织现场交底并对乙方进行安全作业、日常养护、档案管理等相关检查、指导。

（2）采取日常检查与定期考核等方式，对乙方的日常养护工作进行检查考核评比，依据检查考核办法规定的奖惩制度按时拨付相应的养护费用。

（3）协助乙方做好排水设施养护中的技术指导及外部环境协调工作。

（4）负责并处理12345市民热线、市长信箱、人大政协提案议案、媒体报道及其它形式的群众来信、来访反映的有关排水设施运行方面的诉求和意见办理、处理各类市政排水窨井盖损坏等应急抢修任务。及时发现私接、乱接、破坏排水管道设施的行为，负责相关事件的调查处理工作，并要求相关责任人赔偿损失，及时组织维修更换等工作。

2.乙方职责

（1）乙方排水设施养护工作质量标准应依据国家、地区、行业相关法律法规及规范实施，参照《中华人民共和国安全生产法》《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）和安康市市政园林处《安康城区市政园林设施养护操作细则》、《安康市市政园林处井下作业指导书》、《安康城区市政园林处购买服务量化考核标准》《安康市市政园林设施排水防涝预案》等标准、规范、规程，制定明确、详尽的排水设施养护要求。制定各项养护管理制度（包括节假日值班制度、安全生产制度、防汛抗旱应急抢险制度）等。

（2）养护人员应遵守有关劳动纪律，忠于职守，爱岗敬业，尽职尽责做好各项工作，熟练掌握安全作业相关要求。

（3）负责甲方辖区的所有雨污水管道、排水边沟、排水主干渠、雨污水检查井、雨水边井、截水沟、污水截流堰、污水泵站蓄水池、一江两岸排水口及附属设施的清淤疏通、窨井盖维修、巡检维护及汛期抢险，对发现私接、乱接、破坏排水设施的行为，应立即制止并及时上报甲方处理。

（4）接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按要求进行整改。无正当理由拒绝整改的，甲方另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

（5）负责对一线养护工作人员进行安全操作教育培训工作，购买养护人员及车辆设备人身及财产意外保险，做到安全、文明、规范作业，对在合同期内养护作业过程中发生的一切安全事故所造成的一切法律责任和经济损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（6）乙方负责城区处辖各类排水设施的日常巡查检查，如发现问题，立即进行处理，保障设施正常运行，尤其对于城区市政排水窨井盖、一江两岸排水口、截流堰、泵池加大巡查、管护力度，发现问题及时报告甲方，以确保窨井盖完好，无污水流入汉江。

（7）排水设施养护必须遵守下列要求：

7.1排水设施维护及应急抢修的施工现场必须严格按照要求设立醒目施工警示标志及交通疏导标志，使用交通警示牌、安全锥、彩钢板、围栏等围闭施工现场，安排专人疏导交通，保证施工安全和交通畅通。作业人员应穿工作服、戴安全帽、配备劳保物品，确保安全作业。

7.2排水设施清淤、窨井更换维护中产生的淤泥、垃圾等应及时清运，严禁抛洒，确保完工料净清场。

7.3井下作业必须严格遵守《安康市市政园林处井下作业指导书》及相关规范、规程的要求，确保安全。

7.4每年汛期及雨后需加大对排水设施的清理、疏通力度，汛期每半个月对低洼路段、早夜市摊点、菜市场等重点区域排水设施进行清理、疏通，保证安全度汛。

7.5建立日常维护台账，记录排水设施维护工程量、具体地点、上劳人数等情况。

7.6排水设施清淤维护周期：雨污水管网、检查井、雨水井每年清淤不低于六次；早夜市摊点附近管网及检查井、截流堰、泵池、一江两岸排水口每逢中雨后必须清理，确保运行正常。

7.7雨污水管道、雨污水检查井、雨水边井、排水主干渠、截水沟内不得有石块、垃圾等阻碍排水的杂物，其允许淤积深度应符合：

| 雨污水管道 | 管径的1/5 |
| --- | --- |
| 雨污水检查井 | 主管径的1/5 |
| 雨水边井 | 管径的1/5 |
| 排水主干渠 | 常水位深度的1/5 |
| 道路边沟及截水沟 | 50mm以下 |
| 污水截流堰 | 拦污栅底部以下 |
| 排水口 | 无垃圾及污水溢流 |

（8）建立和健全养护管理档案及城区一江两岸排水口、截流堰、泵池专项巡查管护台账，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的排水及附属设施完好地移交给甲方。

（9）完成甲方临时性安排的其他养护工作。

三、机械设备或调配

1.甲方提供养护作业高压疏通车2辆、淤泥运输车5辆、强力吸污车1辆等特种车辆设备，车辆及司机由甲方统一管理调配。

2.在设施出现突发性情况时，车辆设备（人员）必须听从甲方的安排和调遣。

3.乙方不得使用甲方提供的机械设备及人员从事本合同约定的养护范围及内容之外的工作。

四、汛期抢险

乙方积极配合甲方做好汛期抢险工作。乙方按要求配备具有排水防涝抢险业务知识技能的作业人员30人，由甲方统一分配调遣。汛前做好专业知识和实操培训，汛期接到险情预警24小时值班待命。

五、养护费用及付款方式

1、费用为              （大写）（¥           元）。

2.甲方以转账方式，按季度支付乙方排水设施养护费用，乙方需出具正式发票。

3.如出现人力不可控因素或人为破坏造成的设施维护工作，需乙方维护时，所需维护费用由甲方统计评估，另行计价、另行拨付，不计算在本次合同约定的养护费用内。

六、考核验收

1.甲方采用《安康城区市政园林处购买服务量化考核标准》，进行日常检查与定期考核相结合的考核办法，对乙方养护质量进行考核评分。每次考核总分90分以上为优秀，80分至90分良好，70分至80分合格，70分以下不合格。考核总成绩与养护费用挂钩，奖优罚劣。

七、有下列情形之一的双方可解除合同

1.因不可抗力致使合同无法履行的。

2.因国家或当地政府政策调整、重点工程建设等原因，导致合同无法履行的。

3.因甲乙双方任何一方未按合同所约定条款执行或因执行不力，给对方带来严重不良影响且整改不落实的。认定其负有违约责任。

4.因上述1、2条情形原因而不能履行合同的一方不负有违约责任。

第六部分  投标文件格式

项目编号：SXZY-AK2026063

电子投标文件

2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目

投标文件

投 标 人：                       （盖章）

法人或授权代表：           （签字或盖章）

时    间：

目   录

一、投标响应函

二、开标一览表

三、投标人资格证明文件

四、供应商概况

五、招标文件确认书

六、商务响应偏离表

七、投标方案

八、拟投入项目人员情况表

九、投标人类似项目业绩表

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

十一、其他证明资料

一、投标响应函

陕西中源项目管理有限公司：

根据贵方为     （采购项目名称） 招标采购服务的招标公告 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交电子投标文件一份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期为自投标截止之日起90日历天（中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕）。

5.投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

传             真：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

账             号：

年    月    日

二、开标一览表

（一）开标一览表

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目 |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

项目编号：SXZY-AK2026063

表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

（二）分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。

注：1.投标报价以人民币为结算货币

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件要求。

3.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写，报价精确到小数点后两位。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

- 三、投标人资格证明文件（复印件并加盖公章）

合同包1(2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目）特定资格要求如下：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证复印件）；
    （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；
    （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前半年内任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相关文件证明）；提供投标截止日前半年内任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明）。

- （4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明
    （5）参加政府采购活动前三年内（2023年至今），在经营活动中没有重大违法记录声明（提供自述材料）；
    （6）投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准（响应文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
    （7）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- （8）本项目不接受联合体投标。

附件1

法定代表人身份证明书

陕西中源项目管理有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与投标的此处只附身份证复印件。

附件2

法定代表人授权委托书

陕西中源项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为（项目编号）的（招标项目名称）      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

| 法人代表身份证复印件 （正面） | 法人代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |
| 法人代表签名： | （公章）： 年 月 日 |

| 被授权人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |
| 被授权人签字： | 年 月 日 |

四、供应商概况

## 4.1 供应商简介（格式自拟）

## 4.2 供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资 质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金（上 年度） | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 | 生产工人 | 人 |  |
| 基本银行账号 |  |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

五、招标文件确认书

本单位对2026年安康中心城区市政排水设施养护劳务服务购买项目招标文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

六、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

七、投标方案

（格式自拟）

注：依照招标文件中的采购内容及要求、评审办法进行编制方案，包括但不限于评审办法及评审内容。

八、拟投入项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 | 职称 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据招标文件评分细则的要求在本表后附人员的相关证明材料。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

九、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 日期 | 业主及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 后附业绩证明材料。

2.投标人应如实填报，如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

十、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　             　（盖章）

全权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）

地　　址：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书（一）

| 致：陕西中源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（二）

| 致：陕西中源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：陕西中源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年在提供同类服务过程中因服务质量问题（以次充好、虚假服务等）受到行政处罚的记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标所提供的服务符合招标文件要求。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：陕西中源项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

十一、其他证明资料

（供应商认为对其有利的资料）

附件1：

★投标人对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

附件3：

监狱企业证明函（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供 应 商 （公章） ：

法定代表人或被授权人 （签字或盖章） ：

日   期 ：      年    月    日

注：如供应商不符合要求无需填写此表。