## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为2026年办公大楼物业服务项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

## 采购需求：

（一）采购项目介绍

榆林市生态环境局府谷分局现有干部职工90人，物业服务面积合计4200㎡,在满足标准化建设的基础上，进一步规范后勤管理，本单位需要将保安、保洁、会务、水电、后勤等服务事项委托物业公司进行管理。

1.坐落位置：榆林市生态环境局府谷分局。

2.占地面积：640平方米。

3.总建筑面积：4200平方米（包括办公室用房、公共服务用房、设备用房、附属用房、特殊业务用房以及公共面积）。

4.楼层层数及布局：共计八层，一楼为党建室、厨房、应急库房和门厅；二楼为活动室、健身房、库房、宿舍以及后勤办公区；三、四楼为行政办公区；五楼为办公区和实验区；六楼为实验区和会议室；七楼为档案室、消防水箱室、电梯维护室以及宿舍；负一楼为地下车库、监测设备间等。

5.各楼层公共区域、健身房、活动室及会议室服务面积1330平方米，会议室4个，活动室1个，健身房1个，卫生间7间。

6.室外面积245平方米，露天停车位11个。

7.地下面积430平方米，地下停车位16个。

8.一楼党建室、应急库房服务面积为400平方米。

9.楼顶平台面积：480平方米。

10.后勤设施：办公区设有消防系统，1部电梯。

（二）人员配置及要求

| 项目 | 岗位 | 人员配置 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管理部 | 项目 经理 | 1 | 男女不限，45周岁（含）以下， 知识面宽，专业技能熟练，具有较强的组织管理协调能力。 |
| 安保部 | 保安 队长 | 1 | 男，年龄45周岁（含）以下。 |
|  | 保安员 | 2 | 男性，年龄50周岁（含）以下，责任心强，能吃苦耐劳。 |
| 保洁部 | 办公楼保洁员（兼会务人员） | 3 | 女性，年龄在50周岁（含）以下，责任心强，吃苦耐劳。 |
| 工程维修部 | 水暖电维修工 | 1 | 男性，年龄55周岁（含）以下，提供电工证，责任心强，吃苦耐劳。 |
| 小计 |  | 8 |  |
| 备注：投标人中标后上岗前需提供所有人员的身份证（由采购人核验年龄）。 |  |  |  |

项目采购需求

1.人员配备及要求：人员配备齐全，组织架构设置合理满足岗位各项要求规定。

2.工器具及耗材配备：

（1）保洁清洁设备配置齐全及各项清洁耗材要根据采购单位实际情况配备充足。

（2）保安工器具配备齐全。

（3）工程部各类维修工器具配备齐全。

以上工器具及耗材要根据项目情况配置全面合理。

（四）物业公司服务范围

1.负责保持办公楼所要求区域的整洁。

2.保证所有办公区供水、供电、供暖系统及设相关设施设备的正常运转及日常维修维护。

3.负责所有办公区24小时安全保卫及昼夜值班。

4.结合工作区的物业，完备安全防范措施。严格来访登记制度，热情接待来访者，做好值班记录。严禁小商贩等人员进入工作区。保安人员24小时在岗值班，夜间安排专人巡逻。负责治安案件的现场保护，协助有关部门的调查工作。

5.负责办公区车辆管理，保证车办公区车辆停放有序。

6.物业人员掌握消防设施的使用方法，并能及时处理各种火灾事故，设立消防疏散示意图，保证消防通道和各安全出口的畅通无阻，每月对此检查2次以上。

7.保证工作区无重大刑事、治安案件和火灾事故。因管理不善或工作失误造成的案件，物业公司根据有关规定给予补偿。

8.配合单位做好日常应急工作。

9.保证冬季供暖工作。

（五）物业公司服务要求

1.基本要求

（1）设立24小时值班制度，接受使用单位报修、求助、建议、咨询、投诉等各类信息的收集和反馈，及时安排处理并做好相关记录.

（2）物业服务企业所有员工统一着装，佩戴标牌，行为规范，服务主动、热情，文明使用规范服务用语。

（3）物业管理制度健全，岗位职责权限明确，制定相应工作服务标准、执行措施和考核办法。

（4）每一个月征求对物业服务工作的意见和建议，对合理意见和建议积极采纳并做好记录。

（5）建立工程维修管理制度，急修及时率100%，返修率不高于1%。

（6）房屋及其共用设施设备档案和使用单位资料档案齐全，分类成册，管理有序，查阅方便。

2.房屋管理

（1）对房屋共用部位进行日常管理和维护，巡检记录和保养记录齐全。

（2）根据房屋实际使用年限，定期检查房屋公用部位的使用状况，及时编制维修计划，向采购单位提出报告与建议。

（3）每日巡查物业管理区域楼宇门、楼梯通道以及其它公用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维护。

（4）使用单位对房屋进行改造、装修，物业公司需要按照房屋装饰装修和安全使用的有关规定及管理规约的要求，将室内装饰装修中的禁止行为和注意事项告知业主。每日巡查1次装饰装修施工现场，对施工进行及时监督。对危及房屋结构安全、影响房屋外观、拆改共用管线等损害公共利益的行为及时制止，并报告采购单位。

（5）物业管理区域设有平面示意图、路标、楼宇标识标牌、公用设施和场地标识的，做到维护及时、标识明显。

（6）物业外观完好、整洁、外墙无脱落，无乱贴、乱涂、乱画现象。

3.公用设施设备管理

（1）按合同约定，制定物业管理区域公用设施设备年度、月度养护及维修计划，保养和维修记录齐全。

（2）有完善的设备安全运行、维修养护、设备巡查和设备用房卫生清洁制度并在工作场所明示。设施设备标识齐全、规范，责任人明确。有设备台帐、运行记录和巡查记录。

（3）设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故，有突发事件应急处置预案和处理记录。

（4）设备用房应保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

（5）每日至少2次对一般公用设施设备进行巡检，巡检记录规范齐全。特种设备的巡检按相关标准执行。

（6）公用设施设备需要维修或者更新改造的，及时编制维修、更新改造计划向采购单位提出报告与建议，根据采购单位的决定和国家相关规定，组织维修或者更新改造。

（7）实行24小时值班报修制度。急修半小时内到达现场，一般维修12小时之内或在双方约定时间到达现场，服务应文明礼貌，做到工完料清场净。

（8）共用照明设施完好率95%以上，并按规定时间开关。

（9）物业管理区域道路平整，主要道路及地面车位、交通标识齐全、规范。

（10）对可能危及人身安全隐患的设施设备、场所，设有明显警示标识和防范措施。

（11）对雨、污水管道每月检查一次，每年对公共雨、污水管道全面疏通一次，确保排水通畅。

4.公共秩序维护

（1）物业管理区域主出入口24小时值班，外来人员进入实行登记制度，安全管理员文明执勤，语言规范，并按规定着装及相关配饰，认真做好值班记录，发现问题及时上报，协助处理。

（2）进出物业管理区域的车辆实行登记管理，引导车辆出入，有序停放。

（3）对进出物业管理区域的装修施工人员、服务人员实行临时出入证管理。

（4）引导使用单位遵守管理规约的约定，禁止饲养家畜，对违反者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理。

（5）对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急处理预案，事发时及时报告采购单位和政府有关部门，并协助采取相应措施。

（6）配合使用单位做好日常应急工作。

5.保洁服务楼内共用区域

（1）地面：楼内卫生清洁须在正常上班之前清理完成，楼内通道和楼梯，每日拖擦2次以上；门厅地面，每日拖擦2次以上，定期保养，保持材质干净、有光泽。随时保持地面清洁干净。

（2）墙面：涂料材质的墙面及2米以上贴砖墙面，每月清扫1次以上，保持无蛛网、无明显污渍；2米以下贴砖墙面，每周抹擦1次以上，保持表面干净、无污渍。

（3）楼梯扶手、电梯按钮、照明开关按钮，每日擦抹一次，保持表面干净、无污渍。

（4）栏杆、窗台、消防栓、标识牌等共用设施，每周擦抹一次，保持表面干净、无污渍。

（5）天花板、公用照明灯具，每月除尘一次以上，目视无污渍、无蛛网。

（6）门厅玻璃每天擦拭1次以上， 目视洁净光亮无污渍。

（7）天台、屋顶，保持清洁、无垃圾。

6.楼外公用区域

（1）硬化道路地面： 目视地面干净，地面垃圾滞留时间不超过1小时。

（2）绿地、明沟：每周清理1次，无杂物、无积水。

（3）共用照明灯具、宣传栏等每周擦抹一次以上， 目视无污渍、明亮清洁（2米以上部分每月擦抹、除尘一次）。

（4）积水、积雪清扫及时，上班时间需加强巡回保洁。

（5）保洁工具应统一放在指定位置，不得影响整体美观。

7.公共卫生间

每天全面清洁4次，保持无明显异味，干净整洁。

8.垃圾的收集与处理

（1）生活垃圾日产日清，垃圾袋装化，垃圾桶、果壳箱无满溢现象，保持垃圾桶清洁无异味。

（2）根据实际需要进行冲洗、消杀，有效控制蚊、蝇等害虫孳生。

（六）有关说明

（1）投标报价为完成本项目全部工作内容及工作要求的总价，包括政策性文件规定的各项费用包括但不限于:人员工资、给人员缴纳的养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等承包计价的一切费用。所有人员应根据岗位统一配备工服，工装式样及颜色由投标人自行安排。

（2）报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，中标单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

（3）中标单位必须自觉接受采购单位的定期或不定期检查和考核。

（4）中标单位按照招标文件的服务需求配建的物业服务设施设备在合同服务期限内由中标单位负责维护运行，合同服务期限满后，中标单位维护维修至正常运行状态后移交给采购单位，产权归采购单位。