采购需求
本次采购项目为神木市退役军人事务局雷达站营区提升改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：
工程名称：园林绿化工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	乔灌木
	
	
	

	1
	050103001014
	栽植乔木
	1.种类:造型油松
2.全冠,冠幅饱满,姿态优美
3.株高:4m 
4.养护期:1年
	株
	8

	2
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:白皮松(短针)
2.全冠,冠幅饱满,姿态优美
3.株高:5.0m 
4.冠径:3.0m
5.养护期:1年
	株
	81

	3
	050103001003
	栽植乔木
	1.种类:五角枫
2.胸径/干径/米径/地径:15cm
3.株高:7.5m
4.养护期:1年
	株
	76

	4
	050103001004
	栽植乔木
	1.种类:山杏
2.株高:4.5m 
3.冠径:14cm
4.养护期:1年
	株
	20

	5
	050103002006
	栽植单株灌木
	1.种类:丁香球
2.株高:1.8m
3.冠径:1.8m
4.养护期:1年
	株
	42

	6
	050103001012
	栽植乔木
	1.种类:白蜡
2.胸径/干径/米径/地径:15cm
3.株高:4.0m
4.养护期:1年
	株
	77

	7
	050103001013
	栽植乔木
	1.种类:杜松
2.株高:4.5m
3.冠径:1.0m
4.养护期:1年
	株
	28

	8
	050103002001
	栽植单株灌木
	1.种类:金叶榆球
2.株高:0.6m
3.冠径:10
4.养护期:1年
	株
	56

	9
	050103002002
	栽植单株灌木
	1.种类:小叶丁香球
2.株高:1.0m
3.冠径:1.0m
4.养护期:1年
	株
	93

	10
	050103002003
	栽植单株灌木
	1.种类:重瓣榆叶梅球
2.株高:1.1m
3.冠径:1.1m
4.养护期:1年
	株
	51

	11
	050103002004
	栽植单株灌木
	1.种类:胶东卫矛球A
2.株高:1.3m
3.冠径:1.3m
4.养护期:1年
	株
	52

	12
	050103002005
	栽植单株灌木
	1.种类:紫叶矮樱球
2.株高:0.8m
3.冠径:0.8m
4.养护期:1年
	株
	50

	
	
	地被、色带
	
	
	

	13
	050103003001
	片植灌木
	1.种类:圆柏篱
2.株高:0.8m
3.冠径:0.3m
4.单位面积株数:16株/㎡
5.养护期:2年
	m2
	103

	14
	050103015002
	铺种草皮
	1.草皮种类:冷季型混播草,早熟禾混播黑麦草
2.2年
	m2
	10097


工程名称：300立方混凝土蓄水池

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土建
	
	
	

	1
	040305001001
	垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
	m3
	11.1

	2
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类:C30混凝土P8
	m3
	26.6

	3
	010502010001
	池壁
	1.混凝土种类:C30混凝土P8
	m3
	45.4

	4
	010502021001
	支柱
	1.混凝土种类:C30混凝土P8
	m3
	2.6

	5
	010502019001
	顶板
	1.混凝土种类:C30混凝土P8
	m3
	19.2

	6
	010506001001
	现浇构件钢筋
	
	t
	11.378

	7
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	4

	8
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	10.4

	9
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	16.8

	10
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	291.2

	11
	010505008001
	其他板模板
	
	m2
	106.56

	12
	01B001
	挖基土方
	
	m³
	720

	13
	01B017
	回填土方
	
	m³
	320

	14
	01B018
	60cm砂砾石垫层
	
	m³
	60

	
	
	安装
	
	
	

	15
	030412002001
	线槽
	1.名称:PVC32
	m
	100

	16
	030412003001
	配线
	1.名称:4㎡
	m
	100

	17
	01B016
	蓄水池零星安装（检修口、通风帽套管、喇叭口、喇叭口支架、过滤网、溢水井等）
	
	项
	1


工程名称：拆除新建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	树木移植
	
	
	

	
	
	硬化
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:180
3.嵌缝材料:300厚级配砂砾石（另计）
	m2
	1726.5

	2
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:混凝土道牙
2.120*300
	m
	329

	3
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料:排水沟50cmX50cm
2.陕09J09排水明沟104/4
	m
	87.29

	4
	050201012002
	排水沟
	1.排水沟材料:排水沟30cmX30cm
2.陕09J09排水明沟104/4
	m
	87.29

	5
	040501005001
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度:双壁波纹管DN500
	m
	30

	6
	01B001
	训练场
	1.训练场做法见15J012-1页D9路29，180厚C30混凝土，加型号为6mm的钢筋网片，网格间距150
2.塑胶厚度为13mm（另计）
3.300mm3:7灰土垫层
	m2
	653.14

	7
	01B003
	田径场、足球场
	1.原有结构层，打毛处理、内植筋
2.60厚C30混凝土结构层
3.钢筋网片150*150
	m2
	2945

	8
	01B004
	其它铺装
	1.原有结构层，打毛处理、内植筋
2.60厚C30混凝土结构层
3.钢筋网片150*150
	m2
	700

	9
	011203001001
	石材墙、柱面
	1.基层类型、部位:大门墩干挂黄岗岩破损更换
	m2
	15

	
	
	树脂瓦彩钢屋面
	
	
	

	10
	010901001001
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格:树脂瓦屋面
2.钢支撑及檩条
	m2
	2641.8

	
	
	卫生间改造
	
	
	

	11
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.基层类型、部位:釉面砖内墙面
2.拆除清理原瓷砖内墙面至承重墙基层，新做釉面砖内墙面（有防水），详参陕09J01，室内-113，内112。
	m2
	81

	12
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:拆除清理原建筑吊顶，新做铝合金方格吊顶，详参陕09J01，棚-20，棚59
	m2
	10

	13
	011102003001
	块料楼地面
	1.拆除清理原建筑地砖地面，新做地砖地面（有防水），详参陕09J01，室内-16，地29
	m2
	35.5

	14
	011205004001
	壁布内墙面
	1.拆除清理原壁布内墙面至承重墙基层，新做壁布内墙面，详参陕09J01，室内-85，内40。
	m2
	40

	15
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.拆除清理原乳胶漆内墙面至承重墙基层，新做乳胶漆内墙面，详参陕09J01，室内-82，内33。
	m2
	14

	
	
	门窗
	
	
	

	16
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:3.2*2.2
2.窗类型:断桥铝合金门联窗
	m2
	7.04

	
	
	电缆桥架
	
	
	

	17
	030409016001
	电缆桥架
	1.规格:桥架尺寸宽20cm,高10cm
	m
	6

	
	
	大门垛
	
	
	

	18
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:C15混凝土垫层
2.厚度:150
	m3
	1.2

	19
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:C30商品
	m3
	2.59

	20
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:C30
	m3
	2.95

	21
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	5.76

	22
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	19.72

	23
	010506001001
	现浇构件钢筋
	
	t
	0.716

	24
	011203001002
	石材墙、柱面
	1.安装方式:干挂30mm花岗岩
	m2
	15

	25
	010805003001
	电动伸缩门
	1.更换电动伸缩门铁艺大门，宽6米
	套
	1

	
	
	屋面防水
	
	
	

	26
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格. 

2.3.0厚高聚物改性沥青（SBS）防水卷材（Ⅱ型）两道

3.2厚聚合物水泥防水涂料一道
4.25厚1:3水泥砂浆找平层
5.保温层（80厚硬质岩棉板）                            6.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚（或结构找坡）
7.钢筋混凝土屋面板
	m2
	2283.87

	
	
	
	
	
	

	27
	01B002
	换种植土
	
	m³
	1009.7

	28
	01B005
	乔木修剪养护（原有乔木修剪养护;）
	
	棵
	360

	29
	01B006
	修剪圆柏篱
	
	棵
	240

	30
	01B007
	建筑垃圾清运（8Km）
	
	m3
	400

	31
	01B008
	拆除混凝土散水
	
	m3
	11.4

	32
	01B009
	散水回填
	
	m3
	5

	33
	01B010
	增加树脂树池篦子树池为1mX1m
	
	个
	15

	34
	01B011
	LED广告字(拆除旧广告字12个,新建字体尺寸为80cmX80cm)
	
	个
	12

	35
	01B012
	人工开挖旧给水管线
	
	m
	5

	36
	01B013
	拆除大门墩干挂花岗岩饰面
	
	㎡
	15

	37
	01B014
	移动主题宣传牌(根据现场实际情况移动)
	
	块
	2

	38
	01B019
	移动景观石(根据现场实际情况移动)
	
	块
	2

	39
	01B020
	雨水篦子（球墨铸铁篦子450*750,25公斤,宽40cm）
	
	块
	153

	40
	01B021
	拆除旧大门，宽5米
	
	项
	1

	41
	01B022
	拆除混凝土立道牙41米
	
	m
	41

	42
	01B015
	拆除旧人造草皮
	
	m2
	1330.32

	43
	01B016
	拆除180厚混凝土破损路面及基层
	
	m3
	45.96

	44
	01B017
	拆除旧广场砖及基层
	
	m3
	57.77

	45
	01B018
	300厚级配砂砾基层
	
	m3
	427.95

	46
	01B023
	排水沟30cmX300cm,水泥盖板
	
	m
	80.22

	47
	01B024
	塑胶厚度为13mm（训练场）
	
	m2
	653.14

	48
	01B025
	人造草皮（(绒长30m,内填石英砂、环保橡胶颗粒）
	
	m2
	1330.32

	49
	01B026
	跑道白色画线，线宽5cm
	
	m
	1022.34

	50
	01B027
	铁艺大门5m
	
	座
	1

	51
	01B029
	拆除军属房拆除彩钢瓦斜屋面
	
	m2
	2641.8

	52
	01B030
	钢化玻璃雨蓬
	
	m2
	1.8

	53
	01B031
	铲除旧塑胶面层（田径场）
	
	m2
	1613

	54
	01B032
	塑胶厚度为13mm（田径场）
	
	m2
	1613

	55
	01B033
	旧混凝土裂缝修补
	
	m2
	3003

	56
	01B034
	大门垛6%水泥土
	
	m3
	1.452

	57
	01B035
	移除乔木
	
	株
	240

	58
	01B036
	拆除原有屋面防水及砂浆保护层
	
	m2
	2283.87


工程名称：给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:室外给水管
2.规格:DN100(PE)
	m
	44.39

	2
	03B001
	检查井
	1.检查井做法参照图集05S502《室外给水管道附属构筑物》P161F
	座
	2

	3
	030211003001
	循环水泵
	1.型号:一用一备
	台
	2

	4
	030211003002
	给水加压泵
	1.型号:流量15m3/h,扬程30m,功率5.5Kw
	台
	1

	5
	030211003003
	给水自吸泵
	1.型号:流量20m3/h,扬程58m,功率5.5Kw
	台
	1

	6
	01B001
	挖基土方
	
	m³
	91

	7
	01B002
	回填土方
	
	m³
	91

	8
	01B003
	破除恢复路面
	
	m³
	44.39


工程名称：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	
	台
	2

	2
	040805010001
	太阳能路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.灯杆材质、高度:7m
3.光源数量、技术要求:12V60W LED光源/单晶硅100W光伏板
	套
	8


工程名称：防护工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	04B001
	浆砌片石挡墙
	
	m³
	676.02


