## Sheet1
序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1.清洁能源供热实训系统（核心产品）
1 | 供热热计量综合实训装置 | 禹亨科技 | 浙江杭州 | （一）模块一YH-QJNY-1 型（二）参数1.输入电源：三相五线～380V±10% 50Hz；2.工作环境：温度-10℃~+40℃ 相对湿度＜85%(25℃)；3.装置容量： ≥5kVA；4.有电压型漏电保护、电流型漏电保护、过流保护、过载保护、接地保护,安全符合 相关国家标准。（三）系统配置要求1.实训台实训台尺寸≥2m×0.8m×1.8m,实训台要求采用不锈钢结构，面板包括电源控制和系统流程图部分,面板尺寸≥2mm铝面板。2.系统 1主要由电热水锅炉（功率≥2KW）、供热管道、散热片、膨胀水箱、循环水泵、热量表等组成，采用超声波热量表直接测量所有用户散热设备的热量，采用机械热量表直接测量用户散热设备的热量。管路采用不锈钢复合管。（与介质直接接触件为金属件）3.系统 2主要由电热水锅炉（功率≥2KW）、供热管道、散热片、膨胀水箱、循环水泵、 电子式热量分配表等组成，采用超声波热量表直接测量所有用户散热设备的热量，采用测定用户散热设备的热量。管路采用不锈钢复合管。（与介质直接接触件为金属件）4.供热辅助设备主要由自力式压差控制阀、恒温控制阀和自动排气阀等设备组成。 | 浙江禹亨科技有限公司 | 套 | 1 | 146300 | 146300
2 | 地源热泵系统性能测试实验平台 | 禹亨科技 | 浙江杭州 | （一）模块二YH-QJNY-2(二）参数1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz；2.工作环境：温度-10℃~+40℃ 相对湿度＜85%(25℃)3.装置容量： ≥4kVA；4.安全保护：具有漏电流保护装置，安全符合国家标准；5.地源热泵AI教学平台具体功能要求如下：（1）屏幕尺寸≥10.1英寸；（2）分辨率≥1280× 800；（3）显示色彩： ≥ 16M；（4）工作温度：-10℃ ~+50℃;（5）系统版本： ≥Android11；（6）CPU：≥4 核，2.0G Hz；（7） 内存：≥2GB；（8）存储： ≥16GB；（9）摄像头： ≥200w像素；（10）背光：LEDs (白色)；（11）网络：支持局域网，支持 WIFI；（12）支持刷卡；（13）知识图谱：系统需支持以图谱的形式展示管理端配置的课程知识点，需标明各知识点所属的级别，至少包括核心知识点、一级知识点、二级知识点；支持用户点击知识点后展示该知识点对应的课程列表、课程资料列表、实训任务列表、试题列表；（14）一键练考：系统需支持对当前课程知识图谱的知识点多选的功能，支持以用户选择的知识点的试题一键开始练考；一键练考需支持用户动态调整各个题型的数量、分数，需实时展示当前的总题数和总分数；（15）AI 实训助教：系统需支持与文字或语音的形式对本课程的知识点提问，并且结合当前课程的知识库， 以流式文本的形式回答；系统需在每次问答结束后至少给出 4 个与当前问答相关的快捷提问；系统需支持根据当前提问推荐相关知识点的资源，至少包括课程、课程资料、实训任务、试题等信息；系统需支持以列表的形式呈现历史对话，包括对话名称，对话时间，对话类型等信息，支持一键删除历史对话；（16）在线练习：系统需支持多种类型的练习方式，至少包括顺序练习、随机练习、专项练习、错题巩固等；支持记录本次练习学生的工号、姓名，支持学生将练习中的错题或自主收藏的题目汇总在错题巩固中；支持回答后查看正确答案和题目解析的功能；（17）视频学习：支持课程以卡片列表的形式展示，包括课程名称、创建时间等内容；视频详情展示课程简介和课程章节，支持学生按章节查看课程视频资源（要求视频≥30 个高清课程视频）（18）AI 测验：系统需支持按知识点出题和文本出题两种AI 出题方式（主要包含选择试题不少于 300 道和判断试题不少于200 道）；支持以图谱的形式呈现当前课程的所有知识点，支持用户多选知识点；AI根据用户选择的知识点、题目数量、补充内容等信息，生成对应数量的题目；生成的题目支持一键组卷，学生根据自己的需求选择合适的题目一键开始练习；（19）理论考试：包含单选不少于200 道、多选不少于 200 道、判断试题不少于 100道，教师也可以自行编辑，系统支持以卡片列表的形式查看教师下发的理论考试，列表信息需包含考试名称、试卷、出卷人、考试时间、考试状态等信息；支持用户以考试名称、出卷人、试卷名称、考试状态等维护搜索考试；进入考试后支持按设定的考试时间倒计时，时间结束后自动交卷，同时也支持学生自主交卷；（20）实训任务：系统支持以列表的形式呈现教师下发的实训任务，列表信息需包含任务名称、创建时间、任务说明、任务资源数等信息；支持按任务名称、任务内容、所属知识点等维护查询搜索任务；支持在线预览教师下发任务中的视频、图纸、文件资源。（三）装置的基本要求地源热泵空调系统由电气控制柜、制冷机组、模拟水井、空调系统、生活卫生供水系统、控制系统、实训台等组成。实训台尺寸≥1.4m×0.8m× 1.7m，实训台采用不锈钢底架结构；桌面用于安装电源控制屏。 | 浙江禹亨科技有限公司 | 项 | 2 | 117800 | 235600
3 | 多场景智能巡检机器人 | 禹亨科技定制或相当于同等性能其他品牌 | 浙江杭州 | （一）模块三YH-QJNY-3(二）基础硬件参数1.锂电池，续航时间： ≥3h。2.最大行走速度： ≥ 1.0m/s，支持多档速度可调。3.爬坡能力：可适应≥20 °坡度路面行走。（三）环境适应性1.防护等级：不低于IP67，防尘防水。2.工作温度：-20℃~ +60℃。（四）智能感知与导航系统1.导航方式：采用激光 SLAM+视觉融合导航模式，定位精准、适配无标记自主导航，可适应动态环境巡检。2.激光雷达：搭载多线激光雷达，探测距离远、扫描精度高，满足环境建模与避障需求。3.红外热成像功能：搭载高清红外热成像模块，支持大范围温度检测，可实现高温、低温异常监测。4. 额定负载≥2 kg ；工作半径≥600mm；工作最大速度≥1.5 m/s重复定位精度≥± 0.05 mm（五）核心系统功能设备具备全自主智能化巡检能力，支持自主避障、智能路径规划、AI视觉异常识别；支持远程无线监控、远程操控作业。巡检数据、设备状态、现场画面可实时上传云端平台，支持移动端、电脑端多端同步推送，可自动生成巡检报告、异常报警信息，实现数据互联互通与多级管理共享。（六）数字孪生实训平台1.虚拟仿真调试功能：平台支持主流智能制造设备仿真与虚拟调试，兼容 PLC、工业机器人、传感器、变位机、输送导轨等常见工业设备，可实现车间布局规划、设备自由组态、产线仿真调试。支持云端设备库调用，可按需选取各类工业设备模块搭建仿真场景，支持参数自定义，匹配真实设备工况。2.机器人仿真能力：平台内置≥4 种品牌、多型号工业机器人仿真资源，支持场景搭建、轨迹规划、运动仿真、离线编程与代码生成。 | 浙江禹亨科技有限公司或相当于同等性能其他品牌 | 套 | 1 | 389000 | 389000
4 | 工具车和工具 | 绿林或相当于同等质量其他品牌 | 山东烟台 | 主要技术参数（一）工具车参数1.轻型工具车；2.整体尺寸≥ 800*400*900mm；3.安全筒式锁装置；4.砂漆表面；5.TPR 双刹脚轮；6.四角防撞条设计；7.双滚珠滑轨设计，有自锁功能；8.抽屉最大承重≥ 20kg。9.数量≥2 辆（二）工具参数1.割刀：切割直径(mm)3-32mm；2.扳手：两用扳手组套 6-24mm，个数≥12件；3.管钳：8"10"12"；4.胶柄一字十字螺丝批组套，个数≥12 件；5.内六角扳手1.5-10mm，个数≥9件，规格全覆盖；6.智能 NCV 多功能数字万用表；7.超平盒式水平尺100cm；8.公制易钩卷尺 5m；9.通用旋钮美工刀18mm；10.带刃口剥线钳 6"；11.硬木柄圆头锤：高碳钢锤头，硬木手柄；胶锤： ≥450 克12.工具数量≥2 套 | 山东市绿林工具有限公司或相当于同等质量其他品牌 | 项 | 1 | 31352 | 31352
2.智慧供热运维监测实训系统
1 | 智慧供热大数据平台 | 两个品牌，品牌1：POER；品牌 2：江苏紫清；两个品牌参数均满足或高于招标文件技术要求，中标后由采购人确认选定其中一个品牌进行供货。 | 浙江杭州 | 供热总览模块需实现供热全域可视化展示，具备各换热站、楼栋采集点位分布、设备在线状态等展示功能；可视化呈现形式不作强制限定，投标人可自主采用适配自身平台架构的实现方案，保障整体可视化展示效果满足校园供热运维、实训教学使用需求。 | 制造厂商1：浙江蓝联科技股份有限公司；制造厂商 2：注苏紫清信只科技有限公司 | 套 | 1 | 635000 | 635000
2 | 沙盘 | 南京建弘 | 南京 | （一）技术要求模型完整还原智慧供热系统、楼宇暖通系统整体布局与完整工艺流程，直观展现管网布设、介质输送、系统整体运行逻辑；可模拟系统常规运行工况变化状态整体尺寸≥ 9m2。（二）材质参数1.基座：高密度阻燃板材搭配铝合金包边，表面哑光喷涂；2.设备管网：采用 ABS工程塑料、亚克力制作设备构件，透明PC 仿真管材，可清晰展示介质输送状态；3.整体采用模块化设计。（三）配套实训模型通用要求配置对应系统各类关键机组与结构构件实训模型，可清晰展现主体结构组成与装配关系。（四）中控电控系统参数1.专用集中中控系统，强弱电分离布线，内置稳压、短路、过载多重保护，运行安全稳定；2.支持供热、楼宇暖通系统分区独立控制，可实现设备启停仿真、管路流向灯光动态联动演示；3.配备实体操作按键，内部隐藏式集成布线；4.采用低功耗 LED 灯组，支持长时间连续教学演示。（五）教学适配整体性能整套模型体系覆盖供热通风与空调专业智慧供热、楼宇暖通核心教学内容，可全面支撑系统认知、原理学习、构造识读、工艺流程分析等多类型实训任务。 | 南京建弘模型设计有限公司 | 套 | 1 | 299700 | 299700