- 工程量清单

| 序号 | 清单项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖混结构拆除 | m² | 484.00 |  |
| 2 | 硬化路面拆除 | m² | 3425.10 | 下挖深度≥0.4m至黄 土裸露 |
| 3 | 硬化立面拆除 | m² | 1116.00 | 拆除污水池壁高度≥ 0.2m |
| 4 | 垃圾清运 | m³ | 1988.44 | 砖混拆除方量+硬化 立面方量(含破除地 面方量) |
|  |  |  | 10793.37 | 定额规定：淤泥弃运 按土方运输乘以1.7 系数(结算据实) |

注：本工程量为拟定数量，最终以实际工程量为准结算。