技术、服务、合同条款及其他商务要求应答表

| 序号 | 项目 | 响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与性能指标 为确保农村供水工程正常安全运行，本项目拟拆除重建蓄水池，更换水泵、自动上水器、安装消毒设备、输水管网更新及入户水表改造等。 |  |  |
| 2 | 供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）《屋面工程技术规范》（GB50345- 2012）《室外给水设计标准》(GB50013-2018)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)《防洪标准》(GB50201-2014)《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003)《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)《给水用聚乙烯PE管材》(GB136631-2000)其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。 |  |  |
| 3 | 工期：90日历天 |  |  |
| 4 | 质量标准：合格 |  |  |
| 5 | 工程地点：潼关县 |  |  |
| 6 | 付款方式：本工程进度付款依据工程进度情况按比例将进度应付款支付给供应商。本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程的最终合同价款；最终结算审计后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；工程竣工验收一年内采购人付清全部合同价款。 |  |  |
| 7 | 质保期：自验收合格之日起一年。 |  |  |
| 8 | 本项目担任项目经理的建造师、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员等施工现场关键岗位人员，必须与投标文件中载明的人员保持一致。本项目建设工期内实行实名考勤制度，所有关键岗位人员须严格按项目要求驻场履职。若违反上述要求，将依据住建部及陕西省住建厅《关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发〔2014〕194号）等相关规定，采购人将上报住建主管部门处理，直至解除施工合同，并依法追究相关单位及人员的责任。 |  |  |

注：供应商必须根据此表要求据实逐条填写，不得虚假陈述。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日