# 竞争性磋商内容及要求

# 一、工程概况

采购安装5吨/时反渗透供水设备(含取水、排污管道及取水点)、石英砂活性炭过滤设备、变频供水设备各1套，配套建设18m2设备间1座。具体详见工程量清单。

- 二、工期

- 二个月
三、质量标准：

- 达到国家现行施工验收规范“合格”标准

- 四、工程量清单

（详见磋商文件）