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女子监狱机房不间断电源电池组更换项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室获取采购文件，并于 2026年09月08日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SXZH2026-HW-046
项目名称：女子监狱机房不间断电源电池组更换项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：300,000.00元
采购需求：
合同包1(女子监狱机房不间断电源电池组更换项目):
合同包预算金额：300,000.00元
合同包最高限价：300,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	信息化设备零部件
	核心机房及弱电间配套不间断电源系统全套设备及安装调试服务
	1(项)
	详见采购文件
	300,000.00


 本合同包不接受联合体投标
 合同履行期限：自合同签订之日20日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(女子监狱机房不间断电源电池组更换项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目非专门面向中小企业
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(女子监狱机房不间断电源电池组更换项目)特定资格要求如下:
1.供应商须是在中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的企业或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明资料；
2.供应商提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法定代表人直接参加磋商的须提交其法人身份证明；
3.税收缴纳证明：提供响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明； 
4.社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或完税证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 
5.财务状况报告：提供经会计师事务审计的完整的2024年度审计报告或2025年度审计报告（报告至少包含三表一注），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明；（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息） 
 6.提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 
 7.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
 8.供应商不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，须提供网站相关内容查询结果截图并加盖公章；
本项目不接受联合体谈判。
三、获取采购文件
时间： 2026年08月25日 至 2026年08月27日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）
途径：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室
方式：现场获取
售价： 500元
四、响应文件提交
截止时间： 2026年09月08日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室
五、开启
时间： 2026年09月08日 09时30分00秒 （北京时间）
地点：陕西省西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
 1、落实政府采购政策：
1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。
1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。
1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。
1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。
1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。
2、招标文件获取：
     现场获取文件须携带法定代表人授权书、经办人身份证及身份证复印件加盖公章。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：陕西省女子监狱
地址：陕西省西安市长安区王莽街道
联系方式：029-85881052
2.采购代理机构信息
名称：陕西中辉招标造价咨询有限公司
地址：陕西省西安市莱安中心T7-1907室
联系方式：029-87935188
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：029-87935188
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：陕西省女子监狱
地  址：陕西省西安市长安区王莽街道
电  话：18149456003

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：陕西中辉招标造价咨询有限公司
地址：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室
联系人：李工
电话：029-87935188

	1.1.4
	项目名称
	女子监狱机房不间断电源电池组更换项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金、100%

	1.2.2
	资金落实情况
	项目资金已落实

	1.3.1
	采购范围
	女子监狱机房不间断电源电池组更换项目

	1.3.2
	交货期限
	自合同签订之日起20日历天内完成安装调试

	1.3.3
	交货地点
	甲方指定地点

	1.3.5
	质量标准
	达到国家及行业质量验收合格标准

	1.3.6
	质保期
	三年

	1.4.1
	供应商资格要求
	1. 基础资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于非专门面向中小企业采购项目。
3.特定资格要求：
1.供应商须是在中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的企业或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明资料；
2.供应商提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法定代表人直接参加磋商的须提交其法人身份证明；
3.税收缴纳证明：提供响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明； 
4.社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或完税证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 
5.财务状况报告：提供经会计师事务审计的完整的2024年度审计报告或2025年度审计报告（报告至少包含三表一注），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明；（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息） 
 6.提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 
 7.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
 8.供应商不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，须提供网站相关内容查询结果截图并加盖公章；
本项目不接受联合体谈判。

	1.4.2
	是否接受联合体谈判
	不接受
接受，应满足下列要求：

	1.9.3
	竞争性谈判文件澄清发出的形式
	书面形式

	1.10.1
	分包
	不允许
允许，分包内容要求：
分包金额要求：
对分包人的资质要求：

	1.11.4
	偏差
	不允许
允许，偏差范围：除实质性条款和规定以外的内容
最高项数：10项

	2.1
	构成竞争性谈判文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清招标
文件
	时间：谈判响应文件递交截止时间3日前

	
	
	形式：书面形式递交至采购代理机构，并将可编辑的电子版发送至邮箱：317633613@qq.com

	2.2.2
	竞争性谈判文件澄清发出的形式
	书面形式在采购代理机构处现场领取或电子邮件发送

	2.2.3
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清
	时间：1日内

	
	
	形式：在采购代理机构处现场签收或电子邮件回执

	2.3.1
	竞争性谈判文件修改发出的形式
	书面形式在采购代理机构处现场领取或电子邮件发送

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性谈判文件修改
	时间：1日内

	
	
	形式：在采购代理机构现场签收或电子邮件回执

	3.1.1
	构成谈判响应文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/

	3.2.4
	最高限价或采购预算
	□无
有，最高限价：人民币叁拾万元整
（¥300000.00）

	3.2.5
	响应报价的其他要求
	响应报价中包括本项目施工中所涉及的：人工、服务费、税金、利润、风险等一切费用。

	3.4.1
	谈判保证金
	保证金的形式：公司账户银行电汇、转账、保函。
保证金的金额：保证金为人民币叁仟元整（￥3000.00元）。
1.缴纳时须注明“（项目名称）投标保证金”，投标保证金应以电汇或银行转账方式从供应商公司基本账户转出，供应商须将投标保证金缴纳凭证复印件装订在报价文件规定位置。
2.投标保证金须采取非现金方式交纳，在提交响应文件截止时间前（以银行到账时间为准）必须到达招标代理机构账户内，未到账的投标将被拒绝。
3.中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订正式合同后5个日内全额无息退还。未中标人的投标保证金，将在招标人发出成交通知书后5日内全额无息退还。
收取保证金单位名称：陕西中辉招标造价咨询有限公司 
开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行
帐    号：171351399
4.如采用保函形式，请将保函扫描件发送至317633613@qq.com邮箱，原件开标现场密封递交。

	3.4.4
	其他可以不予退还谈判保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无
□有，具体要求：

	3.6.1
	是否允许递交备选
响应方案
	不允许
□允许

	3.7.3（2）
	谈判响应文件副本份数及其他要求
	谈判响应文件副本份数：贰份
是否要求提供电子版谈判响应文件：
□不要求：
要求：供应商须另行提供与纸质谈判响应文件正本一致的PDF格式电子版谈判响应文件（签章齐全版本），载体为U盘；
其他要求：电子版载体表面需标明项目编号、供应商名称

	3.7.3（3）
	谈判响应文件是否需分册装订
	☑不需要
需要，分册装订要求：

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	正本/副本
（项目名称）
（项目编号）
谈判响应文件
供应商名称：              
在  年 月 日  时  分（填谈判响应文件递交截止时间）前不得开启

	4.2.1
	谈判响应文件递交截止
时间
	2026年09月08日09时30分00秒

	4.2.2
	递交谈判响应文件地点
	西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1907室

	4.2.3
	谈判响应文件是否退还
	否
□是，退还时间：/
注：如至谈判响应文件递交截止时间，递交谈判响应文件的供应商不足三家时，现场退还已递交的谈判响应文件

	5.1
	开启时间和地点
	开标时间：同谈判响应文件递交截止时间
开标地点：同递交谈判响应文件地点

	5.2（4）
	开启程序
	随机开启密封符合要求的文件

	6.1.1
	谈判小组的组建
	谈判小组的构成：专家3人。
谈判小组专家确定方式：按规定在政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	谈判小组推荐成交候选供应商数量
	3名

	7.1
	成交结果公示媒介及期限
	公示媒介：《陕西省政府采购网》
公示期限：1个工作日

	7.4.1
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	是；
否：由采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商按顺序确定成交供应商。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：
要求
不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	否
是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	项目属性及所属行业
	本项目属性：货物类
本项目采购标的所属行业为：其它暂未列明的行业

	10.2
	相同品牌产品说明
	若供应商所投核心产品为同一品牌通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
本项目核心产品为：UPS电源主机

	10.3
	谈判报价货币
	人民币（本项目不接受除人民币外的其它货币）

	10.4
	代理服务费收费标准
	代理服务费：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）等规定下浮15%收费，不足5000元的按5000收取。由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

	10.4
	代理服务费缴纳账户
	单位名称：陕西中辉招标造价咨询有限公司
开户行名称：中国民生银行股份有限公司西安锦业路支行
账号：171351399
请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

	10.5
	其他
	供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，成为陕西省政府采购注册供应商。




1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 交货地点：见供应商须知前附表。
1.2 采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3采购范围、计划工期、建设地点和质量标准
1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。
1.3.2 交货期限：见供应商须知前附表。
1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。
1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。
1.4供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章对供应商应具备承担本采购项目资格要求和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与采购人（项目单位）存在利害关系且可能影响采购公正性；
（3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（4）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（5）为本采购项目的代建人；
（6）为本采购项目的采购代理机构；
（7）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（15）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
（16）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。
1.5 费用承担
供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。
1.6保密
参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
谈判响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9谈判预备会
1.9.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。
1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.9.3 谈判预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。
1.10 分包
本项目不允许分包。
1.11响应和偏差
1.11.1谈判响应文件应当对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商将被否决。
1.11.2 供应商应根据竞争性谈判文件的要求提供相关服务方案等内容，以对竞争性谈判文件作出响应。
1.11.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的谈判响应文件将被否决。
1.11.4 谈判响应文件对竞争性谈判文件的全部偏差，均应在谈判响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。
2. 竞争性谈判文件
2.1 竞争性谈判文件的组成
本竞争性谈判文件包括：
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）竞争性谈判响应文件格式。
根据本章规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。
2.2 竞争性谈判文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。
2.2.2竞争性谈判文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距响应文件递交截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响谈判响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 竞争性谈判文件的修改
2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已获取竞争性谈判文件的供应商。修改竞争性谈判文件的时间距本章规定的响应文件递交截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响谈判响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。
2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。
3. 谈判响应文件
3.1 谈判响应文件的组成
 3.1.1 谈判响应文件应包括下列内容：
一、谈判响应函
二、第一次谈判报价表          
三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
四、资格审查资料；
五、供应商认为需要提供的其他资料。
供应商在谈判过程中作出的符合法律法规和竞争性谈判文件规定的澄清确认，构成谈判响应文件的组成部分。
3.2 谈判响应报价
3.2.1 谈判原则上实行两轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，第二轮报价为最终报价。若第二轮报价出现相同最低报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。
3.2.2 凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。
3.2.3 谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。
3.2.4 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序”：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。相关供应商应于30分钟内按评标委员会要求提供相应证明材料。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.2.5 谈判响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“竞争性谈判响应文件格式”的要求在谈判响应函中进行报价并填写分项报价表（如有）。
3.2.6 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判响应报价的其他要素。
3.2.7 谈判响应报价为各分项报价金额之和，谈判响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正谈判响应报价。供应商在谈判截止时间前修改谈判响应函中的谈判响应报价总额，应同时修改谈判响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章规定的有关要求。
3.2.8 采购人设有最高限价的，供应商的谈判响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。
3.2.9 谈判响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3 谈判响应文件有效期
3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，谈判响应文件有效期为九十个日历天。3.3.2 在谈判有效期内，供应商撤销谈判响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金及以现金或者支票形式递交的谈判保证金的银行同期存款利息。
3.4 谈判保证金
本项目不收取保证金。
3.5 资格审查资料
详见供应商须知前附表。
3.6 备选谈判方案
3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选谈判方案，否则其谈判将被否决。
3.6.2 允许供应商递交备选谈判方案的，只有成交供应商所递交的备选谈判方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选谈判方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的谈判方案的，采购人可以接受该备选谈判方案。
3.6.3 供应商提供两个或两个以上谈判响应报价，或者在谈判响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上实施方案的，视为提供备选方案。
3.7 谈判响应文件的编制
3.7.1 谈判响应文件应按第六章“谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。
3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关交货期限、地点、质量标准、采购内容作出实质性响应。谈判响应文件在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.3（1）谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，谈判响应文件及对谈判响应文件的澄清、说明和补正应按照谈判响应文件格式要求加盖公章及签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“谈判响应文件格式”的要求。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商加盖单位公章或其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。
（2）谈判响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本 ”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并密封完好。谈判响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。
4. 谈判
4.1 谈判响应文件的密封和标记
4.1.1 谈判响应文件应密封包装。
4.1.2 谈判响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。
4.1.3 未按本章要求密封的谈判响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。
4.2 谈判响应文件的递交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的谈判截止时间前递交谈判响应文件。
4.2.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的谈判响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。
4.3 谈判响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。
4.3.2 供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 谈判
5.1 谈判时间和地点
采购人或采购代理机构在本章规定的谈判截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点公开谈判，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
5.2 评审程序
5.2.1谈判会议
（1）在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。
（2）由供应商或其推荐的代表与监督人共同检查谈判响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。
（3）采购代理机构工作人员按照顺序，将供应商谈判响应文件的份数等内容做好记录并由监督人确认。
（4）谈判过程由采购代理机构指定专人记录。
5.2.2谈判响应文件初审
（1）谈判响应文件的资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由采购人对供应商递交的谈判响应文件中资格内容进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。
（2）谈判响应文件符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定供应商谈判文件的响应文件符合性是否合格。
5.2.3谈判：谈判小组所有成员集中与通过初审的供应商分别进行谈判。
（1）谈判小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。
（2）供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。
（3）谈判过程中，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。
（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
5.2.4谈判报价
（1）谈判结束后，有效响应供应商不少于三家。谈判小组要求谈判后合格供应商在规定时间内提交谈判报价，所有的谈判报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人（或授权代表人）签字或者盖章。
（2）本项目合同采用固定总价合同。
（3）谈判响应报价中包括本项目施工中所涉及的：人工、服务费、税金、利润、风险等一切费用。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，根据谈判文件要求结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主编制进行报价。任何有选择的报价采购代理机构不予接受。
（4）谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。
（5）谈判响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“竞争性谈判响应文件格式”的要求在谈判响应函中进行报价。
（6）供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判响应报价的其他要素。凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。
（7）采购人设有最高限价的，供应商的谈判响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。
（8）谈判响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
5.2.5比较与评价
谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（5）文字与图表不一致的，以文字为准；
（6）正本与副本不一致的，以正本为准；
5.2.6开标异议
供应商对开标有异议的，应当在谈判现场提出，采购代理机构或采购人当场作出答复，并制作记录。
6. 评审
6.1 谈判小组
6.1.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.3 评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学择优的原则。
6.3 评审
6.3.1谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对谈判响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。谈判小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。
7. 合同授予
7.1 成交结果公示
采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公示期不得少于1个工作日。
7.2 成交候选供应商履约能力审查
成交候选供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将汇报同级财政部门并提请原谈判小组按照竞争性谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.3 定标
7.3.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。
7.4 成交通知
在成交结果公告当天，以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.5 履约保证金
见供应商须知前附表。
7.6 签订合同
7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金采购人有权不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选供应商或重新采购。
7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，采购人应当赔偿损失。
7.6.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
7.6.4 采购人应在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公告。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
8.纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9. 是否采用电子采购
见供应商须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
11. 谈判响应文件符合性
[bookmark: _Toc217446072]供应商有以下情形之一的，符合性不合格：
（1）供应商未经过正常渠道获取竞争性谈判文件的或供应商名称与获取竞争性谈判文件单位的名称不一致的；
（2）谈判响应文件份数不符合竞争性谈判文件要求的；
（3）未按照竞争性谈判文件规定交纳谈判保证金（如有要求）或未在谈判响应文件中附入谈判保证金交纳凭证的；
（4）未按照竞争性谈判文件规定和要求密封、签署、盖章的；
（5）未按照竞争性谈判文件规定的格式要求编制的；
（6）采购内容及参数不实质响应竞争性谈判文件的；
（7）谈判小组需核查备查的原件（或资料）的未按要求时间及时提交合格原件（或资料）或所提交的原件不合格的；
（8）谈判响应文件对竞争性谈判文件的实质性条款响应不符合采购项目的要求；
（9）供应商的谈判响应报价超过本项目最高限价的；
（10）谈判响应文件无有效期或有效期不符合竞争性谈判文件要求的；
（11）拒绝或不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；
（12）谈判响应文件中附有采购人不能接受的条件；
（13）谈判响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
（14）谈判响应文件不符合竞争性谈判文件规定的，有其谈判将被否决的条款或其他无效情形的；
（15）谈判响应文件不符合法律、法规要求的；
（16）提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效谈判响应文件处理外，还应由国家管理机关依据相关法律法规进行相应的处罚。
12.废标与采购方式的变更
12.1采购采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。
12.2废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）竞争性谈判文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；
（2）竞争性谈判文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
13. 串标认定
供应商有下列情形之一的，应认定为串通行为：
（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14. 质疑和投诉
质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
14.1 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面原件形式向采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。
供应商应知其权益受到损害之日是指：
1）对竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告发布之日。
14.1.1 质疑文件应当包括下列主要内容：
1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
2）质疑项目及编号、质疑事项；
3）认为竞争性谈判文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4）提出质疑的日期。
14.1.2 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
14.1.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将依法处理。
14.1.4 质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理，并将质疑文件的可编辑电子版发送至317633613@qq.com电子邮箱中。
14.1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
14.1.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的（必须为从合法渠道获取竞争性谈判文件的供应商），可以对该文件提出质疑。
14.1.7 质疑受理部门： 陕西中辉招标造价咨询有限公司采购部
14.1.8 提交质疑文件地点： 西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T7-1902室
14.1.9 联系人及联系电话：李工 
14.1.10 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件或电子邮件。
14.1.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本应使用财政规定范本格式。
14.2 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑的行为予以严肃处理：
依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，应上报同级财政部门予以处理，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
14.3 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
14.4 投诉
14.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
14.4.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
14.4.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。
14.4.4 供应商或者其他利害关系人对竞争性谈判文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购代理机构及采购人提出质疑。
15. 需要落实的政府采购政策：
15.1中小企业落实政府采购政策
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
3.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
4.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
6.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
7.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
8.中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，本项目所属行业为其他未列明行业（此项所属行业仅供
中小企业政策扶持认定时使用）。
9.）本项目不专门面向中小企业采购，投标单位所供制造商若为中小微企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）。
10 价格优惠比例
[bookmark: OLE_LINK5]（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，对符合规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（不重复优惠，最高为10%）。
（2）中标（成交）企业享受了中小企业优惠政策的，其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《残疾人福利性单位声明函》等相应证明材料随中标（成交）公告一并公布。
15.2监狱企业落实政府采购政策
（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
15.3残疾人落实政府采购政策
（1）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
注：监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。
15.4 节能产品、环境标志产品政策
（1）节能产品、环境标志产品根据以下有关政策规定执行财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库【2004】185 号）；
（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（4）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
（7）产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；
（8）文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价；
（9）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策；
（10）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分；
（11）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品；
文件中所投节能、环境标志产品须提供认证证书等相关资料，未提供节能、环境标志产品认证证书等相关资料的不给予计分。
15.5 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
15.6 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；
陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
15.7 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
15.8 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，成交（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。
[bookmark: _Toc10399]15.9 其他需要落实的政府采购政策。

[bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc23262][bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc22840]第三章 评审办法
一、初步评审
1、评审办法及内容
1.1 评审方式：采用最低评标价法（最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序）。
1.2 初步评审
1.2.1 谈判响应文件的资格性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。
	
序号
	资格性审查标准

	1
	基本资格
条件
	供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
注：以谈判响应文件中所附的加盖单位公章的承诺书为准。

	3
	特定资格要求
	营业执照或其他证明资料
	供应商须是在中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的企业或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明资料；
[bookmark: _GoBack]注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的营业执照及其它资料为准

	
	
	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	供应商提供法定代表人授权书及被授权人身份证，法定代表人直接参加磋商的须提交其法人身份证明；
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书为准

	
	
	税收缴纳证明
	提供响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的纳税证明为准

	
	
	社会保障资金缴纳证明
	提供响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或完税证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的社会保障资金缴纳证明为准

	
	
	财务状况报告
	提供经会计师事务审计的完整的2024年度审计报告或2025年度审计报告（报告至少包含三表一注），或提交响应文件截止时间前六个月内基本账户开户银行出具的资信证明；（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息） 
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的审计报告为准

	
	
	具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明
	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的声明书为准

	
	
	没有重大违纪
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
注：以谈判响应文件中所附加盖供应商单位公章的声明书为准

	
	
	信用证明
	供应商不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单的供应商，须提供网站相关内容查询结果截图并加盖公章；
注：以代理机构现场查询为准

	
	
	联合体
谈判
	本项目不接受联合体谈判。
注：以谈判响应文件中所附非联合体声明为准。



1.2.2谈判响应文件的符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容做出响应。
	序号
	符合性审查标准

	1
	谈判响应文件签章
	按谈判文件要求签署、加盖印章。

	2
	交货期限
	符合竞争性谈判文件要求。

	3
	质量标准
	符合竞争性谈判文件要求。

	4
	响应文件有效期
	符合竞争性谈判文件要求。

	5
	不存在禁止谈判的情形
	不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	6
	商务要求
	符合竞争性谈判文件要求。

	7
	谈判总报价
	每轮谈判总报价唯一且未超过最高限价，并“不存在第二章3.2.6财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）所列的异常低价投标（响应）情况”。



二、评审办法
1.1 本次采用经评审的最低投标价法，采购人代表对供应商的谈判响应文件进行初步评审，未通过初步评审供应商不再进行下一轮报价，按无效响应处理。谈判原则上实行两轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，第二轮报价为最终报价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，对符合规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（不重复优惠，最高为10%），若第二轮报价出现相同最低报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。
谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效响应处理。
1.2 谈判小组按照最终评审价格由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。谈判小组依据谈判结果写出谈判报告。
1.3符合竞争性谈判文件规定的落实政府采购政策的供应商给予相应的价格优惠，以优惠后的价格作为评审价。
2. 评审程序
2.1 初步评审
2.1.1 谈判小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。
2.1.2 由谈判小组对谈判响应文件进行资格性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其谈判响应。未通过资格性审查的供应商不进入下一步评审程序。
2.1.3 谈判小组对谈判响应文件进行符合性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其谈判响应。未通过符合性审查的供应商不进入下一步评审程序。
2.3.4根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序”：
1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。相关供应商应于30分钟内按评标委员会要求提供相应证明材料。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.确定成交单位
3.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。
3.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。
3.3采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为1个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。
4.重新谈判或者变更采购方式
4.1参加谈判的供应商不足三家或在评审期间，出现符合专业条件的供应商不足三家或对谈判文件实质响应的供应商不足三家。
4.2因供应商的响应报价超出财政采购预算，致有效供应商少于三家（不含三家）的，根据 “政府采购法”的有关规定，报监督机构批准，进行重新谈判或选用其他方式组织采购。
[bookmark: _Toc23851]4.3确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其成交资格，并按评审结果顺序重新确定成交单位。同时报请监督机构处通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。
[bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc24828][bookmark: _Toc520468910][bookmark: _Toc25337][bookmark: _Toc8681][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc18061][bookmark: _Toc24193]

第四章 采购内容及要求
一、采购设备清单
	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	铅酸蓄电池
	12V120AH
	节
	64
	核心机房，每组32节，共2组

	2
	铅酸蓄电池
	12V65AH
	节
	288
	弱电间，每组16节，共18组

	3
	UPS电源主机
	10KVA
	台
	3
	三进单出

	4
	安装调试
	
	项
	1
	含UPS及蓄电池安装、系统调试、维护保养


二、设备功能参数要求
（一）铅酸蓄电池
参数要求：
1.蓄电池应由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。
2.蓄电池外壳采用耐热、耐腐、耐压、耐震动、耐变形的高性能ABS材料，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志应清晰。
3.蓄电池正、负极端子有明显标志，便于连接。连接端子采用嵌入式下旋螺纹纯铜无镀层端子，以保证电池导电性能，同时确保无金属铅或铅合金外露。
4.蓄电池阻燃性能应符合符合YD/T799-2010中第6.4条的要求，即：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应满足FH-1（水平级）和FV-0（垂直级）的要求或GB/T2408-2021中的第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求。
5.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体应无残余变形。
6.蓄电池以30I10电流放电3min，极柱应不熔断，内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。
7.蓄电池静置28天后容量保存率应＞98%。
8.蓄电池密封反应效率应＞95%。
9.蓄电池应具备防酸雾能力，正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。
10.蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，开阀压力应在15~25kP范围内，闭阀压力应在10~20kPa范围内。
11.蓄电池完全充电后以0.3I10连续充电160h，外观应无明显变形及渗液。
[bookmark: _Hlk193296130]12.端电压均衡性：在开路状态下，蓄电池最高与最低差值应≤20mV；在浮充状态下，进入浮充状态24h后端电压差应≤35mV；在放电状态下，端电压差应≤150mV。
13.蓄电池在5.5I10放电条件下，电池间连接电压降△U应＜5mV。
14.蓄电池在充电过程中外部遇明火时，内部不应引燃及引爆。
[bookmark: _Hlk205306038]15.环境温度在-30℃~+65℃之间时，蓄电池封口剂应无裂纹与溢流现象。
[bookmark: _Hlk205306081]16.同组蓄电池内阻偏差应＜10%。
17.蓄电池热失控敏感性：以2.45V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，充电过程中每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子部位温度值，充电结束时蓄电池温度应≤28℃；每24h的电流增长率应≤27.0%。
[bookmark: _Hlk205306097]18.过度放电后，蓄电池容量恢复值应≥99%。
[bookmark: _Hlk205306142][bookmark: _Hlk205306165]19.再充电性能：蓄电池恒压充电24h的再充电能力因素应≥97％。
20同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3％。
21.蓄电池在环境温度25℃条件下，其设计寿命应不低于12年。
22.女子监狱电池架尺寸为78*46.5*118cm，如果电池架需要改造，乙方需承担该电池架改造费用。
（二）UPS电源主机
参数要求：
1.主机容量应≥10kVA；采用在线式双变换技术。
2.UPS输入输出制式应为三相输入、单相输出。
3.运行海拔高度可达到1000m；若超过1000m时应按GB/T 3859.2的规定降容使用。
4.所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。需提供实物照片证明。
[bookmark: OLE_LINK1]5.整机效率：为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS的整机效率在100%额定阻性负载情况下应＞94.5%，在50%额定阻性负载情况下应＞95.0%，在30%额定阻性负载情况下应＞94.5%
6.UPS具备ECO模式，在ECO经济模式下，UPS系统运行效率98%。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]7.输入功率因数：UPS在100%非线性负载时应＞0.99，在50%非线性负载时应＞0.98，在30%非线性负载时应＞0.97。
8.输入电流谐波成分：UPS在100%非线性负载时应≤2.5％，在50%非线性负载时应＜4.0％，在30%非线性负载时应≤6％。
9.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于304V-476.7V，输入频率范围应不窄于45Hz～55Hz。
10.频率跟踪范围应满足于50Hz±2Hz可调，频率跟踪速率应在0.5Hz/s～2Hz/s范围内。
11.输出功率因数≥0.9。
12.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其输出稳压精度应＜0.5%。
13.在电池逆变工作方式下，输出频率范围应不宽于50Hz±0.5Hz。
14.输出波形失真度：在100%阻性负载时应＜1.5％，在100%非线性负载输出时应＜3.5%。
15.动态电压瞬变范围：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应＜2%。
16.电压瞬变恢复时间：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间应＜10ms。
17.市电电池转换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms。
18.旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，正常工作方式与旁路工作相互转换时间应为0ms。
19.输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应≥3：1。
20.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。
21.输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，音频噪声应＜55dB。
22.UPS应采用无中线设计，电池组节数可进行16~20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。
23.输出短路保护：输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。
24.输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警，超过过载能力时，应转为旁路供电。
25.过温度保护：UPS内部运行温度过高时，应能自动告警并转旁路工作。
[bookmark: _Hlk139964341]26.电池电压低保护：当UPS系统在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，电池停止供电。
27.输出过欠压保护：UPS系统输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警并转为旁路供电。
28.风扇故障告警：风扇故障时应发出声光告警。
29.UPS系统应具备RS485、RS232、RS422、IP、USB、FE标准通信接口中的至少两种，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3-2014或MODBUS的要求。
30.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录。
31.采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求。
32.面板采用不小于2.4英寸的显示屏，可显示UPS的运行参数、告警信息等内容。

注：“★”参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足该参数，须提供证明材料（包括但不限于设备产品彩页、检测报告、测试报告、功能截图等），未提供证明材料按不满足实质性要求处理。




三、商务要求
1、交货期：自合同签订之日起20日历天内完成安装调试
2、交货地点：甲方指定地点
3、质量标准：达到国家及行业质量验收合格标准
4、质保期：三年
5、验收、交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
6、违约责任与解决争议的方法：（1）违约责任：①甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。②如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（2）解决争议的方法：①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商解决不成的，应提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。②仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。③除另有裁决外，仲裁费由败诉方负担。④在裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。


[bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc5463]第五章 合同条款及格式
（本合同为合同样稿，最终稿以甲乙双方实际签订为准）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的招标结果签订本合同。
甲方：（采购人）  
乙方：（成交供应商）     
[bookmark: _Toc19515384]一、合同内容：
[bookmark: _Toc19515385]女子监狱机房不间断电源电池组更换项目
二、合同价款
1、合同总价：
2、合同总价包括：
3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。
[bookmark: _Toc19515386]三、合同结算
1、付款方式：合同签订后7天内预付50%，项目验收合格后甲方向乙方支付至本合同100%价款。
2、结算方式：银行转账。
3、结算单位：由 甲方 负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。
[bookmark: _Toc19515387]四、服务期、质量标准、质保期、地点：
1、交货期限：自合同签订之日起20日历天内完成安装调试；
2.质量标准：达到国家及行业质量验收合格标准
3.质保期：三年
4、地点：甲方指定地点。
五、甲方的权利和义务
1、甲方有权督促乙方完成合同中协议的所有工作内容及其工作进度；
2、甲方应主动提供有利于项目顺利执行实施的相关资源及便利；
3、甲方有权向乙方提出整改建议和意见。
4、甲方负责监督、检查乙方提供服务的工作进度、质量情况。
六、乙方的权利和义务
1、对本合同规定的委托范围内的项目享有管理权及服务义务。
2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目执行范围内有关的重大事项，及时配合处理投诉。
4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
七、保密条款
1、合同双方在订立合同过程中知悉的对方商业秘密等资料，无论合同是否成立，不得泄密或不正当使用。
2、泄密或不正当使用对方商业秘密给对方造成损失的，应该承担赔偿责任。
3、保密责任不因合同履行完毕而解除。未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以及在合同订立、履行中知悉的对方商业秘密等资料。
4、任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外，不论本合同是否变更、解除或终止，上述约定的效力不受影响。
八、违约责任
1、按《民法典》中的相关条款执行。
2、乙方履约延误
2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟服务期限，将按违约终止合同。
2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。
3、违约终止合同：未按合同要求提供服务，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。
4、违约责任与解决争议的方法：（1）违约责任：①甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。②如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（2）解决争议的方法：①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商解决不成的，应提交采购人所在地仲裁委员会仲裁。②仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。③除另有裁决外，仲裁费由败诉方负担。④在裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行
九、不可抗力事件处理
若双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履约合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后立即通知对方，并于事故发生后叁天内将事故发生地有关组织出具的事故证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。因不可抗力原因导致合同履行期过长，无法满足甲方服务需求的或无法实现甲方合同目的、影响甲方正常运营，甲方有权解除合同，双方不必承担违约责任。
十、合同组成
1、成交通知书
2、合同文件
3、国家相关规范及标准
4、竞争性谈判文件
5、谈判响应文件
十一、解决争议的方法
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（ 1 ）种争议解决方式：
（1）甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。
（2）甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。
十二、合同生效及其它
1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
2、 本合同一式    份，甲方、乙方双方分别执   份，    备案   份。
3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为      。
4、生效时间：   年  月  日


甲方：  (公章)                             乙方：  (公章)
法定代表人或其委托代理人（签字）  ：       法定代表人或其委托代理人（签字）：
地  址：                                   地  址：                       
邮政编码：                               邮政编码：                
电  话：                                 电  话：                  
传  真：                       传  真：           
电子信箱：                     电子信箱：                
开户银行：                                 开户银行：              
账  号：                                   账  号：           


[bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc10644]第六章 竞争性谈判响应文件格式


[bookmark: _Toc8495]政府采购项目
[bookmark: _Toc15040]采购项目编号：XZH2026-HW-046



女子监狱机房不间断电源电池组更换项目


竞争性谈判响应文件


供    应     商：                （加盖单位章）
法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）
日           期：         年     月     日

[bookmark: _Toc10679]目  录

一、谈判响应函
二、第一次谈判报价表
三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
四、资格审查资料
五、供应商认为需要提供的其他资料



[bookmark: _Toc520468911][bookmark: _Toc15486][bookmark: _Toc22533][bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc493][bookmark: _Toc12763]一、谈判响应函
[bookmark: _Toc232673691][bookmark: _Toc11309][bookmark: _Toc31961][bookmark: _Toc27843][bookmark: _Toc520468912][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc29160]致：（采购人名称）
1．我方已仔细研究了（项目名称）、（项目编号）竞争性谈判文件的全部内容，我方针对本项目第一次响应总报价大写：      （小写：¥     ），交货期限为        ，质保期：          ，服务地点是否响应竞争性谈判文件要求：（是/否），我方承诺成交后按合同约定履行义务。
2．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性谈判文件的全部要求。
3．我方承诺在竞争性谈判文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
4．如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”正文第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
[bookmark: _Hlk508375245]6．响应有效期为：自谈判之日起九十个日历天。
7．					（其他补充说明）。
供应商名称（单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
地  址：                            
电  话：
邮  编：                            
传  真：

年   月    日


[bookmark: _Toc13585]二、第一次谈判报价表

[bookmark: OLE_LINK2]第一次谈判报价表
	报价内容

项目名称
	第一次谈判响应总报价（元）
	交货期限
	质量标准
	质保期
	备注

	女子监狱机房不间断电源电池组更换项目
	
	
	
	
	



本页所填写数据须与谈判响应函部分一致，否则以谈判响应函为准。                                                     

                        供应商：                               （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日

报价明细
格式自拟

                        供应商：                               （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日



三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                           
姓名：         性别：           年龄：          职务：       
系   （供应商名称）     的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证复印件

	身份证复印件


注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。
    

 供应商：                         （盖单位章）
法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


（二）授权委托书

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）、（项目编号）、项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
该代理人无转委托权，本授权书自委托之日起生效至竞争性谈判响应文件递交截止时间后90天。特此声明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	法定代表人（单位负责人）
身份证复印件（正反面）
	委托代理人
身份证复印件（正反面）



     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：         （签字或盖章）
日期：    年    月    日


四、资格审查资料
（格式自拟，提供资格审查文件）


格式1：落实政府采购政策证明资料
[bookmark: _Toc269407896][bookmark: _Toc269407684]
中小企业声明函(货物)
[bookmark: OLE_LINK119]
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法 财库〔2020〕46号》的规定，本公司参加    （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.       （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.此声明函会在政府采购平台随采购结果一同公示。
[bookmark: OLE_LINK128]3.供应商可登录工业和信息化部中小企业局主办的中小企业规模类型自测小程序查询本单位企业性质，网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
[bookmark: OLE_LINK129]4.非中小企业可不提供。
[bookmark: OLE_LINK132]5.各行业划型标准为： 
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：       （签字或盖章）
日期：    年    月    日
备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
备注：非残疾人福利性单位可不提供。


监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合）条件，故本单位为（监狱）企业。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：非监狱企业可不提供。

                            
     供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：       （签字或盖章）
日期：    年    月    日


备注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.非监狱企业可不提供。


格式2：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。



  承诺单位（盖章）
  全权代表（签字或盖章）：
  地    址：                           
  电    话：
年   月   日


格式3：非联合体声明

非联合体谈判的声明


致：采购人名称 

我公司独立参加此次 (项目名称) 谈判，未与其他单位组成联合体。
特此声明。

 供应商：                                （盖单位章）
法定代表人（负责人）或授权代表：       （签字或盖章）
日期：    年    月    日
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	序号
	采购商务要求
	投标文件商务响应
	偏离
	偏离
及其影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.根据谈判文件“第四章 采购内容及要求 第三条”填写。
2.如提供空白表，则视为完全响应，但该表需签字盖章齐全。

供应商：                 （盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：



六、产品技术偏离表
	序号
	谈判文件要求
	技术参数响应
	偏离度
	文件名称∕页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：
1.根据谈判文件“第四章 采购内容及要求 第二条”填写。
2.必须提供证明材料，否则按无效处理。



供应商：                 （盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：


七、保证金缴纳凭证



八、供应商认为需要提供的其他资料
（供应商须知前附表规定的其他资料及供应商认为有必要说明的其它内容或资料）
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