费用组成明细表及应急项目综合单价报价

费用组成明细表(B标段)

| 序号 | 公园名称 | 公 园 总 面积 （㎡） | 非 水 域 面 积 （㎡） | 水域面积 （㎡） | 土建公厕 （座） | 简易公厕 （座） | 非水域养护等级 | 水域养护等级 | 单价（元/年/㎡、 元/座） |  |  |  | 费用小计（元） |  |  |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非水域 | 水域 | 土建公厕 | 简易公厕 | 非水域 | 水域 | 土建公厕 | 简易公厕 |  |
| 1 | 永安渠公园 | 145464.4 | 130146.4 | 15318 | 3 | 0 | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 国际社区生态景观林带 | 401909 | 401909 | 0 | 3 | 0 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沣河梁家滩湿地公园 | 546647 | 546647 | 0 | 4 | 4 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三河一山沣河绿道高新段（秦镇桥南） | 1135342.5 | 1099838.5 | 35504 | 0 | 14 | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱变前置专线12条线路总长度20390.17米，全线全年巡查及日常维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 流光公园 | 11834.47 | 11834.47 | 0 | 1 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中轴公园 | 9634.47 | 9634.47 | 0 | 1 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 听风公园 | 7737.99 | 7737.99 | 0 | 1 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竹南路公园 | 23581.9 | 23581.9 | 0 | 1 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 盛丰路公园 | 8346.5 | 8346.5 | 0 | 0 | 0 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 大仁遗址公园 | 79050.74 | 79050.74 | 0 | 1 | 0 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急处置费 | 300000 | 此项报价按给定限价报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1111599.34 |
| 12 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在实际日常养护过程中，养护范围、面积及数量发生变化，以甲方书面通知为准。  单价报价不能超出采购需求单价限价，否则按照无效标处理。  总计费用应和开标一览表报价合计及标的清单总价保持一致。

园林绿化常用应急项目综合单价报价（B标段）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量 单位 | 综合单价报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 | ㎡ |  |
| 2 | 清理死亡苗木 | 1.清理死亡苗木 2.废弃物运输:1km以内 3.场地清理 | ㎡ |  |
| 3 | 垃圾外运 | 1.含装车、运输等全部内容 2.余方点装料运输至弃置点 3.据实结算 | m³ |  |
| 4 | 栽植麦冬 | 1.栽植麦冬 2.64 窝/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 5 | 播植草籽 | 1.早熟禾、高羊茅、黑麦草 6:3:1混合 2.喷播或洒播 | ㎡ |  |
| 6 | 栽植鸢尾 | 1.栽植鸢尾 2.49窝/㎡每窝，3芽以上 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 7 | 铺种红花酢浆草 | 1.红花酢浆草 2.64窝/㎡ ，每窝5芽以上 3.运输、铺种 | ㎡ |  |
| 8 | 栽植红王子锦带 | 1.红王子锦带 2.株高:80-100㎝,冠径:20- 30㎝，36株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 9 | 铺种草皮卷 | 1.草皮卷 2. (黑麦草、高羊茅、早熟禾6:3:1)，满铺 3.运输、铺种 | ㎡ |  |
| 10 | 栽植红叶石楠 | 1.红叶石楠 2.株高:80-100㎝,冠径:35㎝，36株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 11 | 栽植大叶黄杨 | 1.大叶黄杨 2.株高:60㎝,冠径:25-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 12 | 栽植豆瓣黄杨 | 1.豆瓣黄杨 2.株高:50㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 13 | 栽植豆瓣黄杨 | 1.豆瓣黄杨 2.株高:40㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 14 | 栽植金森女贞 | 1.金森女贞 2.株高:50-60㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 15 | 栽植海桐 | 1.海桐 2.株高:100㎝,冠径:30㎝，49株/㎡ 3 运输、栽植 | ㎡ |  |
| 16 | 栽植小叶女贞 | 1.小叶女贞 2.株高:70㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 17 | 栽植小叶女贞 | 1.小叶女贞 2.株高:50㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 18 | 栽植锦熟黄杨 | 1.锦熟黄杨 2.株高:50㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 19 | 栽植海桐 | 1.海桐 2.株高:50㎝,冠径:20-30㎝，49株/㎡ 3.运输、栽植 | ㎡ |  |
| 20 | 栽植红叶石楠柱 | 1.红叶石楠柱 2.株高:200㎝，冠径:45㎝，5株/m 3.运输、栽植 | 株 |  |
| 21 | 栽植北海道黄杨 | 1.北海道黄杨 2.株高:220㎝，冠径:35-40㎝，5株/m 3.运输、栽植 | 株 |  |
| 22 | 栽植北海道黄杨 | 1.北海道黄杨 2.株高:160㎝，冠径:35㎝，5株/m 3.运输、栽植 | 株 |  |
| 23 | 栽植海桐球 | 1.海桐球 2.株高:100㎝，冠径:120㎝ 3.运输、栽植 | 株 |  |
| 24 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:25cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 25 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:22cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 26 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:20cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 27 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:18cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 28 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:16cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 29 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:15cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 30 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:14cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 31 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:12cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 32 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:10cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 33 | 移植乔木 | 1.乔木胸径:8cm 2.运距:25公里 3.起挖、运输、栽植 | 株 |  |
| 34 | 防腐木 | 1.维修更换防腐木，打磨、涂刷防腐漆 2.运输、维修 | m³ |  |
| 35 | 涂刷防腐漆 | 1.打磨面层 2.涂刷木蜡油底漆一遍，木蜡油面漆两遍 | ㎡ |  |
| 36 | 更换透水砖 | 1.240mm*120mm*50mm透水砖面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 37 | 铺装透水砖 | 1.240mm*120mm*50mm透水砖面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3:7灰土垫层 5.基层清理、垫层铺筑、面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 38 | 更换花岗岩面层 | 1.30mm厚芝麻灰花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 39 | 更换花岗岩面层 | 1.30mm厚芝麻黑花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 40 | 更换花岗岩面层 | 1.30mm厚中国黑花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 41 | 花岗岩铺设 | 1.30mm厚芝麻灰花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3:7灰土垫层 5.基层清理、垫层铺筑、面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 42 | 花岗岩铺设 | 1.30mm厚芝麻黑花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3:7灰土垫层 5.基层清理、垫层铺筑、面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 43 | 花岗岩铺设 | 1.30mm厚中国黑花岗岩面层 2.30mm厚1:3水泥砂浆 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.300mm厚3:7灰土垫层 5.基层清理、垫层铺筑、面层铺设、材料运输 | ㎡ |  |
| 44 | 维修沥青路面 | 1.拆除面层 2.100mm厚5-12mm粒径C25素色强固透水混凝土 3.80mm厚彩色透水沥青 4.无气味、无毒环保型耐磨性水保护剂 | ㎡ |  |
| 45 | 挡车球 | 1.硬化路面安装大理石挡车球 2.D500mm，钻孔以4个12mm膨胀螺丝固定 3.材料运输、安装 | 个 |  |
| 46 | 挡车球 | 1.硬化路面安装大理石挡车球 2.D600mm，钻孔以4个12mm膨胀螺丝固定 3.材料运输、安装 | 个 |  |
| 47 | 挡车柱 | 1.硬化路面安装大理石挡车柱 2.250mm*600mm，水钻打孔深 280mm孔径260mm 3.材料运输、安装 | 个 |  |
| 48 | 挡车柱 | 1.硬化路面安装大理石挡车柱 2.250mm*700mm，水钻打孔深 350mm孔径260mm 3.材料运输、安装 | 个 |  |
| 49 | 浇水车 | 1.10-12吨，含司机、水费、浇水工人1名等 2.每台班不少于5车次 | 台班 |  |
| 50 | 高空作业车 | 1.高空作业高度:10米 2.含司机、燃油、进出场费用等 | 台班 |  |
| 51 | 高空作业车 | 1.高空作业高度:15米 2.含司机、燃油、进出场费用等 | 台班 |  |
| 52 | 多菌灵 |  | kg |  |
| 53 | 代森锰锌 |  | kg |  |
| 54 | 吡虫啉 |  | kg |  |
| 55 | 啶虫脒 |  | kg |  |
| 56 | 高效氯氰菊酯 |  | kg |  |
| 57 | 甲维盐 |  | kg |  |
| 58 | 噻虫嗪 |  | kg |  |
| 59 | 增压泵 | 1.5ZDK-320，750W 2.220V 3.本项目采购为零星单个购买，含运费及安装费 | 台班 |  |
| 60 | 增压泵 | 1.GDW71-800A,800W 2.220V 3.本项目采购为零星单个购买， 含运费及安装费 | 台班 |  |
| 备注：以上工作内容不包含养护费用，考虑水车浇水作业费用。日常养护不善引起的补栽不做单独结算（包含在年维护单价中），采购人因养护需要下达任务或极端天气造成突发事件（非中标人养护责任），按照本表内投标报价据实结算计入养护费用（应急费用中列支）人工费参照最新文件执行。 |  |  |  |  |

注：应急费用中涉及的，按照上述单价报价进行结算。单价报价不能超出采购需求中的单价限价，否则按照无效标处理。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：