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第一章  竞争性磋商公告

项目概况

灭火器材检测及维修项目潜在的供应商可在龙寰项目管理咨询有限公司招标五部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室）获取采购文件，并于2026年06月09日09时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZBE2026-493

项目名称：灭火器材检测及维修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：270000.00元
采购需求：灭火器材检测及维修项目，1项
合同包1(灭火器材检测及维修项目):
合同包预算金额：270000.00元

合同包最高限价：270000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他服务
	灭火器材检测及维修项目
	1项
	详见采购文件
	270000.00
	270000.00


本合同包不接受联合体投标。
合同履行期限：合同签订之日起6个月，其中七氟丙烷灭火装置、二氧化碳、火探管应在签订合同之日起3个月内完成，其余部分应在服务期内完成。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）
3、本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人： 

（2）供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中可查询，且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”；
（3）供应商信用状况：不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
三、获取采购文件
1、时间：2026年05月27日 至 2026年06月03日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）
2、途径：龙寰项目管理咨询有限公司招标五部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室）
3、方式：现场获取
4、售价：0元
四、响应文件递交 
截止时间：2026年06月09日09时30分00秒（北京时间）
地点：龙寰项目管理咨询有限公司开标室
五、开启

时间：2026年06月09日09时30分00秒（北京时间）
地点：龙寰项目管理咨询有限公司开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1）获取采购文件时，请携带单位介绍信原件及经办人身份证复印件。
（2）采购项目需要落实的政府采购政策：1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：西安市精神卫生中心
地址：西安市长安区康和路666号
联系方式：029-63609379

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-652
3.项目联系方式

项目联系人：吴岳、陈钊、刘强

电话：029-88228899-652
第二章  竞争性磋商须知

1、磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1.2
	采购人
	名称：西安市精神卫生中心
地址：西安市长安区康和路666号

	2.1.3
	采购代理机构
	名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系人：吴岳、陈钊、刘强
电话：029-88228899转652
邮箱：sxlhzb06@163.com

	2.1.4
	采购项目名称
	灭火器材检测及维修项目

	2.2.1
	采购内容
	灭火器材检测及维修项目，1项。
包含但不限于：对院区东西区灭火系统存在的问题进行维修，并按照季度、年度全面检测压力容器及管道完整性，同时制定应急疏散预案，兼顾灭火效能与人员安全。等具体内容详见“第四章 采购内容及要求”

	2.2.2
	服务期限
	合同签订之日起6个月，其中七氟丙烷灭火装置、二氧化碳、火探管应在签订合同之日起3个月内完成，其余部分应在服务期内完成。

	2.2.3
	服务地点
	采购人指定地点

	2.3.1
	供应商应具备的资格条件
	详见竞争性磋商公告

	2.3.2
	是否接受联合体磋商
	不接受

	2.8
	分包
	不允许

	2.9.3
	偏差
	允许

	3.2.2
	竞争性磋商文件的澄清和修改
	时间：磋商截止时间3个工作日前
形式：书面形式发给所有获取文件的潜在供应商

	5.3.1
	磋商有效期
	自磋商之日起90日历天

	5.4.1
	磋商保证金
	无

	5.6.1
	是否允许提交备选方案
	不允许

	5.6.4
	磋商响应文件份数
	正本1份，副本1份，电子版1份

电子版文件要求：（1）提供与纸质版正本响应文件内容一致的PDF格式；（2）以U盘形式储存递交，并标明项目名称、供应商名称。PDF版中的签字盖章及内容须清晰可辨。
当正本与副本不一致时，以正本为准。当纸质版与电子版不符时，以纸质版为准。

	6.1.2
	封套上应写明的内容
	项目名称：灭火器材检测及维修项目

磋商响应文件

磋商单位名称:              （盖章）
在磋商响应文件递交截止时间前不得开启

	6.2.1
	磋商响应文件递交截止时间
	详见竞争性磋商公告

	6.2.2
	磋商响应文件的递交地点
	龙寰项目管理咨询有限公司开标室

	6.2.3
	磋商响应文件是否退还
	否

	7.1
	磋商时间和地点
	详见竞争性磋商公告地点：龙寰项目管理咨询有限公司开标室

	9.1.1
	磋商小组的组成
	3人

	9.3.2
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	至少3人

	10.2
	成交公告媒介和期限
	公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	12.1
	招标代理服务费
	成交人向采购代理机构交纳招标代理服务费，成交人可将此费用考虑在报价中，采购人不再单独支付。
代理服务费：按定额4000元整收取。成交人在取得成交通知书前，向采购代理机构交纳招标代理服务费，账户如下：。
开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司

开户行：平安银行西安高新路支行

账  号：30201278018606

	16.3
	磋商报价
	1、本项目采用固定总价。响应报价为提供磋商文件要求服务的所有费用，包括但不限于提供项目材料费、检验费、人工费、企业管理费、税金等完成本项目的所有费用。
2、本次磋商采取二次报价。即：供应商通过初步评审后，其磋商响应文件中的报价为第一次报价；经与磋商小组进行磋商后，在规定时间内提交的报价为第二次报价。 

	16.4
	履约保证金
	无

	16.6
	其他事项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
其他未列明行业的划型标准为：其他未列明行业的划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


注：磋商须知前附表与文件正文对同一事项描述不一致的，以磋商须知前附表为准。
2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目现进行采购。

2.1.2 采购人：见磋商须知前附表。
2.1.3 采购代理机构：见磋商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见磋商须知前附表。

2.2 采购内容、服务期限、服务地点

2.2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2.2 服务期限：见供应商须知前附表。

2.2.3 服务地点：见供应商须知前附表。
2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见磋商须知前附表。

2.3.2 是否接受联合体磋商：见磋商须知前附表。
2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

竞争性磋商文件和磋商响应文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包，成交人不得向他人转让成交项目。

2.9 响应和偏差

2.9.1 磋商响应文件应对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标按无效处理。

2.9.2 供应商应根据竞争性磋商文件的要求提供详细的技术支持资料、工期计划等内容对竞争性磋商文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：详见磋商须知前附表。
3.竞争性磋商文件

3.1 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商公告；

（2）竞争性磋商须知；

（3）评审办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款；

（6）磋商响应文件格式；

对竞争性磋商文件作出的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

3.2 竞争性磋商文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如有疑问，应在磋商响应文件递交截止时间前向采购代理机构提出询问，采购代理机构及时作出答复，答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，竞争性磋商文件的澄清以磋商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

   3.3 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。
4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款价格扣除。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.2 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

4.4《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

4.5关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见 （财库〔2025〕30号）

4.6关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号；13.其他需要落实的政府采购政策。
5.磋商响应文件

5.1 磋商响应文件的组成

5.1.1磋商响应文件应包括但不限于第六章“磋商响应文件格式”中的相关内容。供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成磋商响应文件的组成部分。
5.1.2 磋商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，磋商响应文件不包括联合体协议书。

5.2 磋商报价

5.2.1本项目采用固定总价：响应报价为提供磋商文件要求服务的所有费用，包括但不限于提供项目服务费、材料费、人工费、安装费、企业管理费、税金等完成本项目的所有费用，供应商应按第六章“磋商响应文件格式”的要求填写报价。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 总报价与分项报价的合计价格不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价。供应商在磋商文件递交截止时间前修改总报价的，应同时修改“分项报价表”中的相应报价。
5.2.4 供应商的磋商报价不得超过采购预算或最高投标限价（如有），否则按无效投标处理。

5.2.5 磋商报价应包括完成本项目采购内容所需的全部费用。任何有选择的或者不完整的报价将不予接受。
5.2.6 本次磋商采取二次报价。即：供应商通过初步评审后，其磋商响应文件中的报价为第一次报价；经与磋商小组进行磋商后，在规定时间内提交的报价为第二次报价。本次磋商不公开任何一次报价。最低报价不是成交的唯一依据。
5.3 磋商有效期

5.3.1 本项目磋商有效期：详见磋商须知前附表。

5.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

5.4 磋商保证金

本项目无需交纳磋商保证金。
5.5 备选投标方案

5.5.1 除磋商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则按无效投标处理。

5.5.2 供应商提供两个或两个以上磋商报价，或者在磋商响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

5.6 磋商响应文件的编制

5.6.1 磋商响应文件应按第六章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

5.6.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关磋商有效期、服务期限、采购内容等实质性内容作出响应。磋商响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，报价一览表及对磋商响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“磋商响应文件格式”的要求。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 磋商响应文件份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。副本可以为正本的复印件。
5.6.5 磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册。

6.磋商响应文件的密封和提交

6.1 磋商响应文件的密封

6.1.1 磋商响应文件正、副本及电子版需密封包装递交，密封袋需加盖供应商单位公章。

6.1.2 磋商响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

6.2 磋商响应文件的递交

6.2.1 供应商应在磋商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前递交磋商响应文件。

6.2.2 供应商递交磋商响应文件的地点：见磋商须知前附表。

6.2.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人将不予接收。

6.3 磋商响应文件的修改与撤回

6.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按照磋商须知前附表规定的提交响应文件截止时间（开标时间）和地点组织磋商。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在提交响应文件截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称；

（3）检查磋商响应文件的密封情况；

（4）开启磋商响应文件，公开唱出供应商名称、文件份数情况后，开标结束。

供应商代表、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字，并存档备案。

8.供应商资格审查
8.1 开标结束后，采购人或采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的资格审查标准，对磋商响应文件正本中的资格审查资料进行审查。详见本章附件1：《资格审查标准》。
8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评审环节。

 8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。 
9.评审

9.1 磋商小组

9.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成见磋商须知前附表。

9.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

9.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评审办法

9.3.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

9.3.2 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见磋商须知前附表。

10.确定成交人

10.1 定标复函

采购人自收到评标报告之日起4个工作日内从推荐的中标候选人名单中按照排序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 成交公告
采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照磋商须知前附表规定的公告媒介和期限公告成交人。

10.3 成交通知

在公告成交结果和采购文件的同时，采购人向成交人发出成交通知书。

11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。详见本章附件2：《质疑函格式》。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
11.1.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

11.1.4 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
11.1.5 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：吴岳、陈钊

联系电话：029-88228899转652
地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.7 采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构的答复不满意，以及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见磋商须知前附表。

12.2 成交人在取得成交通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

13.合同授予

13.3 签订合同

13.3.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起25日内，根据竞争性磋商文件和成交人的磋商响应文件订立书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.3.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一名候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

14.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用竞争性磋商文件没有规定的评审因素和标准进行评审。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

15. 废标或者重新组织采购

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 提交响应文件截止时间后供应商不足3家；

15.1.2 参与详细评审的有效供应商不足3家；
    15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
    15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
15.2 除采购任务取消情形外，废标后采购人将重新开展采购活动。
16.其他说明事项
详见磋商须知前附表。
附件1： 《资格审查标准》

资格审查标准
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
	符合要求

	2
	税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证：供应商在本项目磋商响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	符合要求

	3
	供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。
	符合要求

	4
	供应商提供2025年度经审计的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告），经审计的财务报告应满足以下要求：财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。；或提供供应商基本账户银行出具的递交响应文件截止时间前六个月内的资信证明及供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息））或提供专业担保机构出具的投标担保函
	符合要求

	5
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；以响应文件递交截止时间后的查询记录为准； 
	以响应文件递交截止时间后现场查询为准，并以截图形式留存

	6
	企业资质：供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中可查询，且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”；提供查询截图或以响应文件递交截止时间后的查询记录为准；
	符合要求

	7
	本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），供应商需提供《中小企业声明函》（监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）
	符合要求


备注：上述内容有一项不符合要求，则资格审查结果评定为不合格。
附件2：《质疑函格式》
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                         邮编：
联系人：                       联系电话：
授权代表：                     联系电话：
地址：                         邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：               包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：           公章：
日期：
第三章  评审办法

评审办法前附表
	2.1 初步评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	政府采购异常低价审查： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	签字盖章
	磋商响应文件中需签字处按竞争性磋商文件要求签字，需盖章处按竞争性磋商文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书

	3
	文件递交份数
	满足竞争性磋商文件要求

	4
	磋商有效期
	自磋商之日起90日历天

	5
	服务期限
	满足第二章“磋商须知前附表”2.2.2条款要求

	6
	服务地点
	满足第二章“磋商须知前附表”2.2.3条款要求

	7
	磋商报价
	满足竞争性磋商文件的报价要求，且未超出采购预算或最高限价

	8
	其他无效情形
	未出现法律法规或磋商文件明确规定的其他无效投标的情形

	9
	法定代表人/授权委托书
	符合磋商文件要求

	10
	人员要求
	符合磋商文件要求

	11
	非职工亲属开办企业的承诺
	符合磋商文件要求

	12
	围标串标行为
	供应商不得有以下情形： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（五）不同供应商的投标文件相互混装。 （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（如有）

	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则初步评审评定为不合格。


	2.2 详细评审标准

	评审内容

	评标因素及分值

	评标标准


	商务部分（25）
	报价得分

（15分）

	参与详细评审且价格最低的最终磋商报价作为磋商基准价，其价格分为15分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15

		企业业绩（10）
	自2023年1月 1 日至今（以合同签订日期为准），供应商类似（消防维保或消防检测或消防设备维修）项目业绩，每提供一份有效合同得2分，最多得10分。业绩证明材料需提供合同关键页（包含项目名称、服务内容、签订日期、双方盖章页）。

	技术部分（75）
	项目理解及需求分析（6）
	一、评审内容

根据供应商针对本项目需求主要包括①现状分析及必要性②项目重难点分析；
二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①现状分析及必要性：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分； 

②项目重难点分析：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；

		项目服务方案（24分）
	一、评审内容

根据供应商针对本项目需求提供的服务方案综合评审：主要包括①灭火器材维修及检测方案②系统拆除及安装调试方案③；项目进度计划
二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分24分）

①灭火器材维修及检测方案：每完全满足一项评审标准，每项得3分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得2分，若每一项评审标准内容空泛，每项得1分，满分9分；  

②系统拆除及安装调试方案：每完全满足一项评审标准，每项得3分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得2分，若每一项评审标准内容空泛，每项得1分，满分9分；
③项目进度计划：每完全满足一项评审标准，每项得2分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得1分，满分6分；


		人员配备方案（12分）
	人员配备：一、评审内容
根据供应商针对本项目需求提供的人员配备方案：主要包括①人员岗位安排及工作职责及数量②人员补给调配方案及维修检测人员管理制度；

二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分12分）

①人员岗位安排及工作职责及数量：每完全满足一项评审标准，每项得2分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得1分，满分6分； 

②人员补给调配方案及维修检测人员管理制度：每完全满足一项评审标准，每项得2分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得1分，满分6分；

		维修检测所需专业设备配备：（3分）
	维修所需专业设备配备：维修检测设备种类相对齐全，数量丰富，性能优良，市场成熟度较高者得3分，设备种类相对基本全面，数量较丰富，性能较好，市场成熟度一般，得2分，设备种类不全面，数量较少得1分。未提供不得分。


		应急服务方案（9分）
	一、评审内容
根据供应商针对本项目需求提供的应急服务方案：主要包括①应急预案及应急演练方案②应急处理服务流程；③应对突发事件的技术保障；
二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①应急预案及应急演练方案：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；  

②应急处理服务流程：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；
③应对突发事件的技术保障：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；

		质量技术方案（9分）
	一、评审内容

根据供应商针对本项目需求提供的质量技术方案：主要包括①质量管理资源配置、规章制度②质量管理目标承诺；③质量管理技术措施；

二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①质量管理资源配置、规章制度：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；  

②质量管理目标承诺：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；

③质量管理技术措施：每完全满足一项评审标准，每项得1分，满分3分；

		售后服务方案（12分）
	一、评审内容

根据供应商针对本项目需求提供的售后服务承诺方案：主要包括①服务范围、响应时间、专业技术人员保障、安全保障②服务承诺及项目整体质保承诺；

二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分12分）

①服务范围、响应时间、专业技术人员保障、安全保障：每完全满足一项评审标准，每项得2分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得1分，满分6分；  

②服务承诺及项目整体质保承诺：每完全满足一项评审标准，每项得2分，若每一项评审标准响应相对一般，每项得1分，满分6分；


	备注：

1) 磋商小组成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该成员的打分按废票处理。

2) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。


1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准：详见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准：详见评审办法前附表。

3.评审程序

3.1 初步评审

磋商小组依据本章第 2.1款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.2 磋商

磋商小组成员集中与供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照经磋商确定的最终采购需求及磋商小组的要求，在规定时间内重新提交报价等响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。
3.3 磋商响应文件的澄清

磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交。澄清、说明或补正不得超出磋商响应文件的范围且不得改变磋商响应文件的实质性内容，并构成磋商响应文件的组成部分。磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

询标澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价等实质性内容做任何修改。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.4 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.5 详细评审

（1）磋商小组按本章第2.2款规定的详细评审标准进行打分并汇总得分。

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
4、供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）供应商名称出现不一致，且未出具有效证明的。
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）附加了采购人难以接受的条件或条款的。
（4）供应商未按照磋商小组要求进行澄清或说明的。
（5）相关法律法规所不允许或磋商文件规定的其他无效投标的情况。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

6、评标结果

（1）磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序，出具评审报告。

（2）若出现综合得分并列时，比较磋商报价，此报价低者排序在前；若报价仍相同，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前。
第四章  采购内容及要求
一、项目概况

医院气体灭火系统是保障医疗场所消防安全的关键设施，拟针对本院东区、西区配电室及锅炉房灭火系统现存问题开展更换、维修与调试工作，对七氟丙烷药剂实施年检与充装作业，同时对院区内手提式灭火器进行维修及检验。

二、服务内容
1、总体内容：

本次气体灭火系统维修检测围绕现场消防设施全流程运维保障展开，核心涵盖气体灭火系统维修安装、灭火器年度检测及配套服务两大板块，全面覆盖现场相关设施的拆装、调试、检测、维修、充装及搬运等全链条服务，确保消防设施符合国家相关规范标准，具备可靠的灭火效能，保障现场人员及财产安全。

在气体灭火系统维修安装方面，重点针对东区、西区相关区域，提供包括气体灭火控制器、声光警报器、放气勿入指示灯、紧急启停按钮的安装、接线及联动调试，同时负责原有老旧设备的拆除、清点与清运；

针对核心灭火装置，对一号住院楼负一层、西区动力中心等关键区域的七氟丙烷、二氧化碳灭火装置，以及锅炉房、柴油发电机房等区域的火探管灭火装置开展性能检测、故障维修、药剂充装服务，同步完成成套装置的拆装、联动调试，并按周期对压力容器及管道进行全面检测，制定应急疏散预案，兼顾灭火效能与人员安全。

在灭火器年度检测及配套运输搬运服务方面，提供各类制式灭火器的专业性能检测与压力校验服务，涵盖手提式ABC干粉、推车式干粉、手提式二氧化碳等多种类型灭火器，同时配套提供各类灭火器及消防设备的短途转运、搬运装卸一站式服务，确保灭火器性能达标、存放规范，全面筑牢现场消防安全防线。
2、 气体灭火控制器配套设备拆装及调试服务
	区域
	项目
	单位
	数量
	备注

	西区气体灭火控制系统
	单区灭火控制器
	台
	2
	

	
	声光警报器
	只
	2
	

	
	放气勿入灯
	只
	2
	

	
	紧急启停按钮
	个
	2
	

	
	安装调试
	套
	2
	

	东区气体灭火控制系统
	单区灭火控制器
	台
	4
	

	
	声光警报器
	只
	5
	

	
	放气勿入灯
	只
	5
	

	
	紧急启停按钮
	个
	5
	

	
	安装调试
	套
	4
	


本项涵盖气体灭火系统控制、报警、启停配套装置的拆除、安装、接线及系统联调全流程服务。

东区、西区气体灭火控制器安装、接线及功能调试；

现场声光警报器设备定位安装、接线及联动调试；

放气勿入指示灯安装、接线及状态功能调试；

紧急启停按钮安装、接线及动作逻辑调试；

原有老旧气体灭火系统设备拆除、清点及清运搬运。

3、 气体灭火装置年度检测、充装及安装调试服务
	项目内容
	项目
	数量
	单瓶药剂重量（kg）
	气体重量小计
	备注

	七氟丙烷气体灭火装置检测及充装
	二氧化碳24kg检测
	1
	/
	/
	柴发室

	
	24KG火探管检测维修
	20米
	/
	/
	

	
	二氧化碳6kg检测
	1
	/
	/
	储油间

	
	6KG火探管检测维修
	10米
	/
	/
	

	
	七氟丙烷气体灭火装置70L
	2
	67
	134
	

	
	七氟丙烷气体灭火装置70L
	1
	35
	35
	小配电室

	
	七氟丙烷气体灭火装置90L
	2
	91
	182
	柴发室

	
	七氟丙烷气体灭火装置120L
	7
	108
	756
	配电间

	
	七氟丙烷气体灭火装置70L
	12
	70
	840
	低压配电室

	
	七氟丙烷气体灭火装置150L
	2
	150
	300
	高压配电室

	合计（kg）
	2247
	


针对气体灭火系统主机核心装置开展性能检测、故障维修、药剂充装及拆装整体调试：

一号住院楼负一层、西区动力中心七氟丙烷灭火装置检测（涵盖 70L、90L、120L、150L 全规格）；二氧化碳灭火装置检测（涵盖 6kg、24kg 规格）；

锅炉房、柴油发电机房、储油间火探管灭火装置检测与故障维修（涵盖 6kg*2、24kg 规格）；

各类气体灭火系统灭火药剂专业充装服务；

气体灭火成套装置拆除、新装就位及整套系统联动调试，同时按照季度、年度全面检测压力容器及管道完整性，并且制定应急疏散预案，兼顾灭火效能与人员安全。

4、 灭火器年度检测
	项目内容
	单位
	数量
	备注

	灭火器检测
	手提式ABC干粉灭火器（4kg）
	具
	20
	

	
	4kg干粉灭火器检测
	具
	879
	

	
	35kg干粉灭火器检测
	具
	13
	

	
	3kg二氧化碳灭火器检测
	具
	98
	


各类制式灭火器性能检测、压力校验，配套设备转运、搬运一站式服务：

手提式 ABC 干粉灭火器专业检测；

推车式干粉灭火器专业检测；

手提式二氧化碳灭火器专业检测；

各类灭火器及消防设备短途转运、搬运装卸服务 

三、人员要求

     1、项目负责人须具有一级消防工程师证；

     2、现场操作人员须持有中级消防设施操作员证书（四级）；

四、服务期限：合同签订之日起6个月，其中七氟丙烷灭火装置、二氧化碳、火探管应在签订合同之日起3个月内完成，其余部分应在服务期内完成。

五、质量验收标准或规范

1、中标单位需提供钢瓶检测需提供具有资质的检验机构出具的《气瓶定期检验报告》

2、中标单位充装的七氟丙烷药剂需提供生产厂家出厂检验报告及充装记录。  

3、实施、验收过程需符合国家相应标准（包括但不限于《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等）

六、其他要求

1、更换的系统设备需与原系统兼容。

2、在施工期间，成交供应商必须注意院内人员安全，并配备安全员一名加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求成交供应商在施工中做到封闭性施工，保证安全文明施工。

3、成交供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。

4、做到文明施工，与医院做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围人员和病人的正常的工作与休息，施工中避免给他人带来干扰。

5、成交供应商应完成施工所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范交付采购人验收合格。

6、成交供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，成交供应商负全责并承担所有费用。

7、成交供应商在施工中妥善处理好各方关系，如有纠纷自行解决，并承担由此产生的法律责任及费用。

8、自项目验收合格之日起，整体质保期2年。

9、质保期内，非火灾原因（如自然泄露、设备误动作）导致的气体压力不足或系统故障，供应商需负责免费维修、更换部件并重新充装药剂。

10、接到故障通知后，需要在2-4小时内响应，24小时内达到现场处理并排除故障。

第五章  拟签订合同主要条款
甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行气体灭火设备检修充装及灭火器检测充装服务事宜达成如下合同条款，共同遵守。

第一条 项目基本情况

1.项目名称：灭火器材检测及维修项目

2.项目地点：西安市精神卫生中心

3.服务方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包验收。
第二条 服务内容与范围

一、气体灭火设备（钢瓶）检测充装

乙方负责甲方指定区域内的气体灭火系统钢瓶（含启动瓶）的检测、维修、灭火剂充装及系统调试工作。具体内容包括：

1.钢瓶拆卸、搬运、运输；

2.钢瓶检测，包括但不限于：外观检查、壁厚检测、水压试验、气密性试验、内部清洁度检查、钢瓶附件及连接部位检查等；

3.对检测中发现的阀门、密封件、压力表等配件损坏或老化问题，进行维修或更换；

4.灭火剂充装（含损耗药剂补充）；

5.钢瓶回装、系统恢复及功能调试；

6.检测过程中提供与被检测设备型号和数量相适应的合格备用钢瓶，确保甲方气体灭火系统在检测期间正常运行；

7.出具具备资质的第三方检测机构或乙方（持有有效检测资质）的正式检测报告、灭火剂称重报告及充装记录。

8.火探管灭火装置检测与故障维修。
气体灭火设备明细详见附件一《气体灭火设备明细表》，设备数量及规格以附件一为准。

二、灭火器检测充装

乙方负责甲方指定区域内的灭火器检测、充装及维修服务，具体包括：

1.灭火器收集、搬运、登记；

2.灭火器检测，包括但不限于：外观检查、卸压、解体、水压试验、筒体承压测试、烘干、组装、充装药剂、气密试验、出厂检验等；

3.橡胶件、压力表等易损件的更换；

4.出具检测合格证明，张贴检测标识（含检测日期、检测单位等）；

5.经检测合格的灭火器送回原处并完成交接；

第三条 技术标准与规范

乙方应严格按照以下国家及行业标准执行检测充装工作：

	标准编号
	标准名称

	GB-50263
	《气体灭火系统施工及验收规范》

	GB-25972
	《气体灭火系统及部件》 

	GB-18614
	《七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂》

	TSG-23（2021）
	《气瓶安全技术规程》

	GA-1203（2014）
	《气体灭火系统灭火剂充装规定》

	GA-95（2015）
	《灭火器维修》

	GB-50444（2008）
	《建筑灭火器配置验收及检查规范》


关键质量要求：

1.七氟丙烷灭火剂充装纯度≥99.6%，充装压力误差≤±5%；

2.配件更换须使用原厂或同等质量认证产品；

3.检测充装后的设备须满足消防设备使用性能要求，确保系统功能正常；

4.检测报告须详细记录检测过程、检测结果及结论。

第四条 合同期限及交付时限
1.合同有效期限：合同签订之日起6个月，其中七氟丙烷灭火装置、二氧化碳、火探管应在签订合同之日起3个月内完成，其余部分应在服务期内完成。
2.质保期：自项目验收合格之日起，整体质保期2年。

第五条 合同价款及支付方式
1、在合同生效后，甲方约定分2次向乙方支付款项。第一次付款自甲方验收合格且甲方收到乙方开具全额款项发票后，甲方按照其财务支付流程支付合同总价款的95%，第二次付款自甲方验收合格之日起6个月后甲方按照其财务支付流程支付合同总价款的5%。若乙方未在甲方首次付款前提供全额合规发票的，甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任。

2.本项目为固定总价合同,合同金额在项目实施过程中不受任何因素变更。
3.乙方账户信息

开户名称：__________________

开户银行：__________________

银行账号：__________________

第六条 双方权利与义务

一、甲方权利与义务

1.甲方有权监督乙方按照合同约定履行检测充装义务，并提出合理建议或要求。

2.甲方应按照合同约定及时支付服务费用。

3.甲方应向乙方提供开展服务所需的必要资料，包括但不限于设备台账、上年度检测报告、消防系统竣工资料等。

4.甲方应为乙方提供必要的作业条件和工作环境，包括设备存放区域、运输通道及施工用电等。

5.甲方应安排专人配合乙方的检测充装工作，并负责设备交接清点及验收确认。

6.甲方有权将经乙方检测充装的灭火器（质保期内）抽样送消防部门指定单位进行复检，如检测不合格，损失全部由乙方承担。

7.甲方有权对乙方据实结算申报的数量进行核查，如发现与实际不符，甲方有权拒付相应款项并要求乙方纠正。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权按照合同约定收取服务费用。

2.乙方须具备履行本合同所必需的法定资质，包括但不限于：特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验资质）、气瓶充装许可证、危险化学品经营许可证（如适用）等，并在合同签订前向甲方提供有效资质文件复印件。

3.乙方须派遣具备专业资质的技术人员实施作业，严格按照国家相关法律法规、行业标准及产品技术规范执行检测充装工作。

4.乙方负责作业全过程的安全管理，落实安全防护措施。因乙方操作或管理不当导致的人员伤亡、设备损坏及其他财产损失，由乙方独立承担全部法律责任及赔偿义务。

5.乙方应遵守甲方单位的管理制度和安全管理规定。

6.乙方对在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密、技术信息及系统布局等负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

7.乙方不得将本合同项下服务以任何形式分包或转包。

8.乙方在对灭火器进行检测时，应根据《灭火器维修》GA95-2015和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的规定，对灭火器是否符合维修充装条件进行专业判定。对达到报废年限或无法修复的灭火器，乙方应及时向甲方书面报告。如乙方将不应充装的报废灭火器擅自充装并交付使用，由此产生的一切后果由乙方承担。

9.乙方须以自身名义履行本合同，不得将本合同项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方。

第七条 验收

1.中标单位需提供钢瓶检测需提供具有资质的检验机构出具的《气瓶定期检验报告》

2.中标单位充装的七氟丙烷药剂需提供生产厂家出厂检验报告及充装记录。  

3.实施、验收过程需符合国家相应标准（包括但不限于《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等）
第八条 违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购技术要求，乙方必须在【 】日内无条件提高技术，完善服务质量，否则视为乙方根本违约，甲方会同监督机构、采购代理机构有权单方终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购投标人管理办法进行相应的处罚。解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同己解除，并同时按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致由此造成的甲方对第三方的违约损失；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的【 】%为违约金。

（三）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

（四）乙方未按合同约定进行响应或提供服务，维修期限每超过1日，扣除乙方合同价款的【 】%：累计超过20日，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按本条第（二）款之约定承担违约责任。

（五）乙方工作人员在履行职责过程中，造成他人或自身人身损害甚至死亡或财产损失，或甲方财产损失的，由乙方负责承担经济损失和赔偿责任。甲方因此遭索赔的，有权向乙方追偿。

（六）乙方工作人员在工作期间出现劳动争议与甲方无关，由乙方依照劳动合同法等劳动法律法规进行妥善处理，由此给甲方造成任何损失的，乙方承担全部赔偿责任。

第九条 争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，按以下第2种方式解决：

1.向西安市仲裁委员会申请仲裁；

2.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他约定
1.本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件与合同正文不一致时，以合同正文为准。

3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，在约定事项全部完成、费用结清后终止。

4.本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人／授权代理人：

地址：

联系电话：

年  月  日

乙方：

法定代表人／授权代理人：

地址：

联系电话：
年 月 日

第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明
1、代理公司提供的磋商响应文件格式，起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解竞争性磋商文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、正、副本文件应分别装订成册。
项目编号：LZBE2026-493                            正本或副本
西安市精神卫生中心灭火器材检测及维修项目
磋商响应文件

供应商：                                    （盖单位公章）

  年   月   日
目   录

一、投标函.................................................页码
二、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明....................页码
三、资格审查资料....................................... .......页码

四、采购需求响应偏差表......................... ..................页码
五、合同条款响应偏差表......................... ..................页码
六、商务和技术响应..................................... .......页码

七、承诺书................................. ... ....... .......页码
八、其他资料........ ................. ................... .. ....页码
一、首轮报价表
致：西安市精神卫生中心（采购人名称）
我单位仔细研究了本项目的竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，报价及服务期限等响应内容如下：

	项目名称
	西安市精神卫生中心灭火器材检测及维修项目

	磋商总报价（元）
	大写人民币（大写）：                整
（小写：¥                   元）

	服务期限
	合同签订之日起6个月，其中七氟丙烷灭火装置、二氧化碳、火探管应在签订合同之日起3个月内完成，其余部分应在服务期内完成。

	服务地点
	采购人指定地点

	其他说明事项
	


2、我方提交的磋商响应文件，正本1份，副本 1 份，电子版 1 份。

3、我方承诺除偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性磋商文件的全部商务和技术要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我方的磋商响应文件有效期为磋商之日起90个日历日。若有幸成交，则延长至合同期满。

5、如我方成交，我方承诺：

（1）收到成交通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。                        
供应商：                                        （盖单位公章）
年    月    日
二、法定代表人身份证明
磋商供应商名称：                         

单位性质：                           

成立时间：       年       月       日

经营期限：            

姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （磋商供应商）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件正反面。

 磋商供应商名称（公章）：     
              法定代表人（签字或盖章）：

                                                     年  月  日

2.1、授权委托书

龙寰项目管理咨询有限公司：

（磋商供应商全称）的（法人代表人姓名、职务） 授权 （被授权人姓名、职务） 为全权代表，参加贵公司组织的  （灭火器材检测及维修项目）   （项目编号: LZBE2026-493）的磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

有效期：自委托之日起生效至磋商之日后90天

磋商供应商名称（公章）：     
              法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件正反面，被授权人在本单位近三个月内（2026年2月/2026年3月/2026年4月）任意一个月的社保缴纳证明资料。
说明：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接参与投标的，不提供此授权书。

三、资格审查资料
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

评审依据：法人或者其他组织提供营业执照等证明文件（提供加盖公章的复印件或扫描件或电子件），自然人提供身份证复印件或扫描件。

2、税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证；

评审依据：供应商在本项目磋商响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

3、财务状况报告；

评审依据：①供应商提供 2025年度经审计的财务审计报告（事业法人可提供部门决算报告），经审计的财务报告应满足以下要求：财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。；

或提供②供应商基本账户银行出具的递交投标文件截止时间前六个月内的资信证明及供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息））；

或提供③专业担保机构出具的投标担保函；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；其中：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

评审依据：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式详见附件一供应商承诺书；

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；

评审依据：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函，格式详见附件一供应商承诺书；

6、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

评审依据：以响应文件递交截止时间后的查询记录为准；；
7、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；评审依据：供应商需提供《中小企业声明函》（监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》）。（格式详见附件二：响应政府采购政策的证明资料）
8、企业资质：

供应商须在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）”中可查询，且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”； 提供查询截图或以响应文件递交截止时间后的查询记录为准；
9、供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。（提供相关证明材料，格式不限）
10、其他资料
附件一
供应商承诺书
致：                          

关于贵方    年   月   日（项目名称）（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加本次招标，提供采购项目要求中要求的所有货物（服务），并证实递交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受竞争性磋商文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任；

3.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

4.我方______（填“不具备”或“具备”）履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

6.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

7.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
供应商：       （公章）    

年   月  日

四、采购需求响应偏差表

	序号
	竞争性磋商文件“采购内容及要求”的条款
	供应商响应
	偏差说明

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


说明：
1、若供应商完全响应竞争性磋商文件“第四章 采购内容及要求”的条款，可在序号1的供应商响应一栏注明“完全响应竞争性磋商文件采购内容及要求”，视为完全响应本项目全部技术条款要求。
2、若有偏离，供应商应逐条说明，并在偏离说明一栏注明“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

五、合同条款响应偏差表
	序号
	竞争性磋商文件“拟签订合同主要条款”的要求 
	供应商响应
	偏差说明

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


说明：
1、若供应商完全响应竞争性磋商文件“第五章 拟签订合同主要条款”的要求，可在序号1的供应商响应一栏注明“完全响应竞争性磋商文件全部合同条款要求”，视为完全响应本项目全部合同条款要求。
2、若有偏离，供应商应逐条说明，并在偏离说明一栏注明“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

六、技术响应
供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的详细评审打分项进行编制，内容包括但不限于：

1、企业业绩
2、项目理解及需求分析
3、项目服务方案                                                              
4、人员配备方案
5、维修检测所需专业设备配备
6、应急服务方案
7、质量技术方案
8、售后服务方案

9、供应商认为需提供的其他资料

拟投入本项目人员汇总表
	序号
	姓名
	年龄
	从业年限
	资格证书
	在本项目

拟任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、此表后附人员相应学历证书、职称证书等相关证书（如有），本表仅为参考。

2、本项目拟任职务中需注明项目负责人
七、承诺书
1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：                    （盖单位公章） 

   年    月    日
供应商承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。
1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录
5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
6、供应商非西安市精神卫生中心职工及其亲属投资开办或控股的企业，如有虚假，承担相应责任。
我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                    （盖单位公章）

年    月    日
非职工亲属开办企业的承诺

龙寰项目管理咨询有限公司：

我单位非西安市精神卫生中心职工及其亲属投资开办或控股的企业，如有虚假，承担相应责任，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
供应商：（盖章）     

日期：

八、落实政府采购政策
1、中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 (联合体)参加西安市精神卫生中心（单位名称）的 灭火器材检测及维修项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 灭火器材检测及维修项目（标的名称），属于其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为      (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于               (中型企业、小型企业或微型企业);

2.（标的名称） ，属于 (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为   (企业名称)   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于          (中型企业、小型企业或微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 

日期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不用提供此声明函

3.监狱企业证明文件

监狱和戒毒企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业不用提供此证明文件。

4.关于符合本国产品标准的声明函

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2
33
   


