一、招标要求

1.项目名称：陕西职业技术学院产教融合实训基地环境改造提升——室外消防管网改造监理服务项目

2.服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收合格止，预计服务期：2026年6月5日至2026年12月30日（以实际竣工日期为准）

3.服务地点：陕西职业技术学院长安校区和白鹿原校区指定地点

二、工程概况

1.项目名称：陕西职业技术学院产教融合实训基地环境改造提升——室外消防管网改造

2.建设单位：陕西职业技术学院

3.建设地点：陕西职业技术学院白鹿原校区和长安校区

4.工程规模：总投资预算1851万元，包含以下分项：

室内消防改造：涉及7栋楼室内消防改造，室内部分预计投资约230万元；

两校区室外消防改造见下表：

| 校区 | 专业 | 改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 白鹿原校区 | 给排水 | 管道拆除、垃圾外运、消防泵房及水池、消火栓系统、自喷系统、给水系统、直埋 |
|  | 电气 | 柴油发电机房、消防控制室、直埋 |
| 长安校区 | 给排水 | 一体化消防泵房及水池、消防水箱、消火栓系统、自喷系统、管沟直埋 |
|  | 电气 | 静音式柴油发电机组、消防控制室、直埋 |

详细施工内容以项目工程量清单为准，室外部分预计投资约1621万元。

服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格止。

三、招标范围及服务内容

1.施工阶段监理：包含施工准备、施工实施及竣工验收全过程。

2.技术规范核查：质量、进度、费用、安全、合同、信息协调管理。

3.造价审核：在项目实施过程中，协助甲方进行造价审核，严格控制工程费用，避免超预算情况发生。

四、招标控制价及费用说明

1.监理服务费：招标控制价48万元；

2.费用为包死价格，不因项目工期延期进行追加，请自行考虑相应风险。